## List of materials
ANNEX 1
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days)
1 | სოლისებრი სარქველი/Gate Valve | ც/pcs | 23 | DN50 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
2 | სოლისებრი სარქველი/Gate Valve | ც/pcs | 8 | DN80 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
3 | სოლისებრი სარქველი/Gate Valve | ც/pcs | 27 | DN100 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
4 | სოლისებრი სარქველი/Gate Valve | ც/pcs | 7 | DN150 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
5 | სოლისებრი სარქველი/Gate Valve | ც/pcs | 7 | DN200 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
6 | სოლისებრი სარქველი/Gate Valve | ც/pcs | 1 | DN500 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
7 | სოლისებრი სარქველი/Gate Valve | ც/pcs | 2 | DN600 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
8 | დისკური სარქველი/Double Eccentric Butterfly Valve | ც/pcs | 11 | DN300 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
9 | დისკური სარქველი/Double Eccentric Butterfly Valve | ც/pcs | 8 | DN400 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
10 | დისკური სარქველი/Double Eccentric Butterfly Valve | ც/pcs | 2 | DN700 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
11 | დისკური სარქველი/Double Eccentric Butterfly Valve | ც/pcs | 15 | DN800 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
12 | დისკური სარქველი/Double Eccentric Butterfly Valve | ც/pcs | 2 | DN1000 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
13 | უკუსარქველი/Resilent Seat Check Valve | ც/pcs | 1 | DN800 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
14 | უკუსარქველი/Resilent Seat Check Valve | ც/pcs | 1 | DN1200 | PN16 | თუჯი Ductile Iron | მილტუჩით Flanged
15 | კომპენსატორი/Axial Expansion Joint | ც/pcs | 4 | DN300 | PN16 |  | მილტუჩით Flanged
16 | კომპენსატორი/Axial Expansion Joint | ც/pcs | 4 | DN400 | PN16 |  | მილტუჩით Flanged
17 | კომპენსატორი/Axial Expansion Joint | ც/pcs | 3 | DN500 | PN16 |  | მილტუჩით Flanged
18 | კომპენსატორი/Axial Expansion Joint | ც/pcs | 2 | DN600 | PN16 |  | მილტუჩით Flanged
19 | კომპენსატორი/Axial Expansion Joint | ც/pcs | 1 | DN800 | PN16 |  | მილტუჩით Flanged
20
21
22
23
24
25
26
27
28