დიზელის გენერატორი 11 კვტ.

- მაქსიმალური სიმძლავრე კვტ / კვა 11 / 13,75

- უწყვეტი სიმძლავრე კვტ/კვა 10/10

- რეიტინგული მიმდინარეობა 43

- ფაზების რაოდენობა 1 (ერთფაზა)

- ძაბვა V 230

- სიხშირე 50

- ციფრული ჩვენება

- ძრავის ტიპი ორცილინდრიანი ჰაერით გაგრილებული

- ძრავის მოდელი 290F

- ძრავის სიმძლავრე 20 ცხ

- გადაადგილება 954

- გაშვების სისტემა ელექტრო

- საწვავის ტიპი დიზელი

- საწვავის ავზის ტევადობა Lt 55

- საწვავის მოხმარება Lt / Saat 3,5

- ზეთის სიმძლავრე Lt 3

- ზეთის ტიპი 15W40

- ხმაურის დონე dBA-7m 69

- წონა 295 კგ

- ზომები (LxDxH) მმ 1160x675x945

- პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში

- მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 15 წლიანი გამოცდილება

- გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში

- პროდუქცია უნდა იყოს ახალი

- გარანტია 1 წელი