## Sheet 1
მასალების სპეციფიკაცია
BOG
Project: საქართველოს ბანკის საოფისე შენობა, თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა
N | Description | Quantity |  | Recommended Manufacturer
სატრანსფორმატორო
1 | LVDB 1 | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
2 | LVDB 2 | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
3 | რეაქტიული სიმძლავრის კომპესატორი 400 kvar | 2 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
4 | უწყვეტი კვების წყარო UPS-ი 350kVA - 10-15 წუთი | 1 | ცალი | ORTEA or equivalent
5 | გარე მონტაჟის დიზელ გენერატორი, 630kVA STANDBY, წყლის გამაცხელებლით, ხმის დამახშობლით, 85dB-1m, აქსესუარებით | 1 | ცალი | Caterpillar or equivalent
კაბელები
6 | ალუმინის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 4x240 მმ2 |  | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent | რაოდენობა დასაზუსტებელია ადგილზე
7 | ალუმინის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 4x120 მმ2 | 110 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
8 | ალუმინის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 4x95 მმ2 | 150 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
9 | ალუმინის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 4x70 მმ2 | 220 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
10 | ალუმინის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 4x50 მმ2 | 220 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
11 | ერთწვერა კაბელი(ყვითელ-მწვანე) 240მმ2 |  | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent | რაოდენობა დასაზუსტებელია ადგილზე
12 | ერთწვერა კაბელი(ყვითელ-მწვანე) 70მმ2 | 110 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
13 | ერთწვერა კაბელი(ყვითელ-მწვანე) 50მმ2 | 150 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
14 | ერთწვერა კაბელი(ყვითელ-მწვანე) 35მმ2 | 220 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
15 | ერთწვერა კაბელი(ყვითელ-მწვანე) 25მმ2 | 220 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
16 | სპილენძის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 5x16მმ2 | 300 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
17 | სპილენძის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 5x10მმ2 | 1800 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
18 | სპილენძის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 5x6მმ2 | 800 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
19 | სპილენძის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 3x2.5მმ2 | 22500 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
20 | სპილენძის ჰალოგენისგან თავისუფალი ძალოვანი კაბელი 3x1.5მმ2 | 17400 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
21 | HDMI კაბელი | 275 | ცალი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
22 | კომპიუტერის კაბელი 6 კატეგორია, ჰალოგენისგან თავისუფალი | 86800 | მეტრი | LAPP, WASKOENIG, ERSE or equivalent
ელექტრო ფურნიტურა
23 | როზეტი (კედლის) / SCHUKO Socket 2P+E, SCHUKO, white | 609 | ცალი | Jung or equivalent
24 | 1-ანი ჩარჩო თეთრი | 371 | ცალი | Jung or equivalent
25 | 2-ანი ჩარჩო თეთრი | 41 | ცალი | Jung or equivalent
26 | 3-ანი ჩარჩო თეთრი | 26 | ცალი | Jung or equivalent
27 | 5-იანი ჩარჩო თეთრი | 23 | ცალი | Jung or equivalent
28 | 2-იანი კომპიუტერის/ტელეფონის პანელი, თეთრი | 681 | ცალი | Jung or equivalent
29 | 2-იანი კომპიუტერის არმატურა (მე-6 კატეგორია) უეკრანო | 681 | ცალი | Jung or equivalent
30 | ჭერიდან ჩამოსვლა | 642 | ცალი | Jung or equivalent
31 | 45X45 როზეტი SCHUKO, თეთრი | 40 | ცალი | Jung or equivalent
32 | 45X45 როზეტი SCHUKO, 16A, 250V, წითელი | 3249 | ცალი | Jung or equivalent
33 | RJ45 კომპიუტერის Cat6, Keystone | 6420 | ცალი | Jung or equivalent
34 | HDMI თეთრი, თეთრი | 39 | ცალი | Jung or equivalent
35 | 1 ერთკლავიშა ჩამრთველი 10ა | 140 | ცალი | Jung or equivalent
36 | 1 ერთკლავიშა გადამრთველი 10ა | 10 | ცალი | Jung or equivalent
37 | 1-იანი ჩამრთველის კლავიში თეთრი | 150 | ცალი | Jung or equivalent
38 | 2-იანი ჩამრთველი | 70 | ცალი | Jung or equivalent
39 | 2-იანი გადამრთველი | 5 | ცალი | Jung or equivalent
40 | 2-იანი ჩამრთველის კლავიში თეთრი | 75 | ცალი | Jung or equivalent
სამონტაჟო მასალები
41 | კიბისებრი საკაბელო არხი 600x70mm | 80 | მეტრი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
42 | კიბისებრი საკაბელო არხი 300x70mm | 60 | მეტრი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
43 | საკაბელო არხი პერფორირებული 600x50მმ T:1.5მმ | 170 | მეტრი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
44 | საკაბელო არხი პერფორირებული 400x50მმ T:1.5მმ | 460 | მეტრი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
45 | საკაბელო არხი პერფორირებული 200x50მმ T:1.2მმ | 520 | მეტრი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
46 | საკაბელო არხი პერფორირებული 100x50მმ T:1.2მმ | 130 | მეტრი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
47 | 200x50 საკაბელო არხის მოხვევა 90გრ | 53 | ცალი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
48 | 200x50 საკაბელო არხის T-გადასაბმელი | 5 | ცალი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
49 | რკინის საკ.არხის ჭერზე საკიდი 500მმ | 1300 | ცალი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
50 | რკინის საკაბელო არხის დასადები 430მმ | 350 | ცალი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
51 | რკინის საკაბელო არხის დასადები 230მმ | 1050 | ცალი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
52 | ჭანჭიკი M8x15 | 4500 | ცალი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
53 | ქანჩი M8 (გროვრული) | 4500 | ცალი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
54 | ანკერი M10x70, F12 ნახვრეტისთვის | 5200 | მეტრი | Ardic, EAE, OBO, or equivalent
55 | საინსტ. გოფრ. მილი (D20მმ) 320ნ ჰალოგენისგან თავისუფალი | 1500 | მეტრი | Kopos, Courbi or equivalent
56 | საინსტ. გოფრ. მილი (D25მმ) 320ნ ჰალოგენისგან თავისუფალი | 750 | მეტრი | Kopos, Courbi or equivalent
57 | კლემა 3-იანი ჩამკეტით, 0,2-4.0მმ2 | 3200 | მეტრი | WAGO or equivalent
58 | კლემა 4-იანი ჩამკეტით, 0,2-4.0მმ2 | 1600 | მეტრი | WAGO or equivalent
59 | პლასტიკის დუბელი 6x30 , კაბელის შეკვრელისთვის | 18000 | ცალი | Ardic, F-Tronic, OBO, or equivalent
60 | კაბელის შემკვრელი 200x2.6 შავი, ჰალოგენისგან თავისუფალი, | 30000 | ცალი | Ardic, F-Tronic, OBO, or equivalent
61 | კაბელის შემკვრელი 360x4.5 შავი, ჰალოგენისგან თავისუფალი, | 18500 | ცალი | Ardic, F-Tronic, OBO, or equivalent
62 | გამანაწილებელი გ/მ კოლოფი IP54, 75x75x40 | 85 | ცალი | Kopos, Courbi or equivalent
63 | როზეტის ბუდე D=60mm, 45mm ჰალოგენისგან თავისუფალი | 350 | ცალი | Kopos, F-Tronic or equivalent
64 | როზეტის ბუდე გიფსო D=68mm, ჰალოგენისგან თავისუფალი | 150 | ცალი | Kopos, F-Tronic or equivalent
65 | როზეტის ბუდე გიფსო ღრმა D=68mm, ჰალოგენისგან თავისუფალი | 125 | ცალი | Kopos, F-Tronic or equivalent
66 | დამხმარე მასალები | 1 | კომპ. | Ardic, F-Tronic, OBO, or equivalent
სანათი მოწყობილობები
67 | L-01 - ჭერის სანათი (დამკვეთის პოზიცია) | 589 | ცალი | დამკვეთის პოზიცია
68 | L-02 - ჩაფლული სანათი (დამკვეთის პოზიცია) | 211 | ცალი | დამკვეთის პოზიცია
69 | L-04 - ჭერის სანათი ძირითადი განათება (დამკვეთის პოზიცია) | 160 | ცალი | დამკვეთის პოზიცია
70 | ავარიული კვების ბლოკი | 120 | ცალი | დამკვეთის პოზიცია
71 | საევაკუაციო განათება KASJOPEJA 3სთ (პიქტოგრამა მარჯვნივ/მარცხნივ) Emergency signs | 65 | ცალი | დამკვეთის პოზიცია
Distribution board DB1-00
72 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
73 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 63ა, 3 პოლუსა 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
74 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/40A, 6kA,3 პოლუსა | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
75 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 41 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
76 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/10A, 6kA,1 პოლუსა | 51 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
77 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 31 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
78 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 276 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
79 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 80A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
80 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
81 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
82 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
80 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board UDB1-00
81 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
82 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 40A 3 პოლუსა, 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
83 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 9 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
84 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
85 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 27 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
86 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 80A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
87 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
88 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
89 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
87 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board DB2-00
88 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
89 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 160ა, პოლუსა 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
90 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/63A, 6kA,3 პოლუსა | 2 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
91 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/20A, 6kA,1 პოლუსა | 2 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
92 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 42 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
93 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/10A, 6kA,1 პოლუსა | 63 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
94 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 40 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
95 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 321 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
96 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 160A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
97 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
98 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
99 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
97 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board UDB2-00
98 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
99 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 125A 3 პოლუსა, 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
100 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 39 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
101 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 13 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
102 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 117 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
103 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 125A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
104 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
105 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
106 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
104 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board DB3-00
105 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
106 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 200ა, პოლუსა 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
107 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/20A, 6kA,3 პოლუსა | 4 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
108 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/20A, 6kA,1 პოლუსა | 2 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
109 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 36 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
110 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/10A, 6kA,1 პოლუსა | 63 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
111 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 38 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
112 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 303 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
113 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 80A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
114 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
115 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
116 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
114 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board UDB3-00
115 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
116 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 160A 3 პოლუსა, 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
117 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 39 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
118 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 13 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
119 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 117 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
120 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 160A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
121 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
122 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
123 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
121 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board DB4-00
122 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
123 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 200ა, პოლუსა 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
124 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/63A, 6kA, 3 პოლუსა | 4 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
125 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/20A, 6kA,1 პოლუსა | 2 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
126 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 33 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
127 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/10A, 6kA,1 პოლუსა | 63 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
128 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 36 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
129 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 294 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
130 | გამანაწილებელი კლემა 1 პოლუსა 200A | 4 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
131 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
132 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
133 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
131 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board UDB4-00
132 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
133 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 160A 3 პოლუსა 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
134 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 42 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
135 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 14 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
136 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 126 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
137 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 160A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
138 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
139 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
140 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
138 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board DB5-00
139 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
129 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 125A 3 პოლუსა, 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
130 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/40A, 6kA,3 პოლუსა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
131 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/20A, 6kA,1 პოლუსა | 2 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
132 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 43 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
133 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/10A, 6kA,1 პოლუსა | 75 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
134 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 41 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
135 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 360 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
136 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 80A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
137 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
138 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
139 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
137 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board UDB5-00
138 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
139 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 100A 3 პოლუსა, 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
140 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 27 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
141 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 9 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
142 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 81 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
143 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 125A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
144 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
145 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
146 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
144 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board DB6-00
145 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
146 | ავტომატური ამომრთველი MCCB63ა, 3 პოლუსა 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
147 | ავტომატური ამომრთველი MCB 40ა, 3 პოლუსა 6kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
148 | ავტომატური ამომრთველი MCB 20ა, 3 პოლუსა 36kA | 2 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
149 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 12 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
150 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/10A, 6kA,1 პოლუსა | 27 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
151 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 15 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
152 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 123 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
153 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 80A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
154 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
155 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
156 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
154 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
Distribution board UDB6-00
155 | კარადა გარე მონტაჟის | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
156 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 50ა, პოლუსა 36kA | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
157 | ავტომატური ამომრთველი MCB C/16A, 6kA,1 პოლუსა | 12 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
158 | დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 25ა 30მა | 4 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
159 | დასაპარალელებელი სალტე 63ა 3 პოლუსა | 36 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
160 | გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 80A | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
161 | დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
162 | დნობადი მცველი 22x58 100ა | 3 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
163 | გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S | 1 | ცალი | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
164 | ფარის მაკომპლექტებლები | 1 | კომპ. | Eaton; Sisemns; Tekpan or equivalent
დამიწების სისტემა
165 | დამიწების სალტე 30x3.5 გალვანიზირებული | 90 | მეტრი | Arnocanal; OBO or equivalent
166 | დამიწების გლინულას, სალტის სამაგრი გალვანიზირებული | 25 | ცალი | Arnocanal; OBO or equivalent
167 | დამიწების შტანგა(ჯვარისებრი) 50x50x5mm, 1,5m | 15 | ცალი | Arnocanal; OBO or equivalent
168 | დამიწების სალტე 15+2 | 2 | ცალი | Arnocanal; OBO or equivalent
169 | დამიწების ჭა 25x25 ნაცრისფერი | 1 | ცალი | Arnocanal; OBO or equivalent
170 | დამხმარე მასალები | 1 | ცალი | Arnocanal; OBO or equivalent
ქსელის პასიური ნაწილი
165 | საკომუნიკაციო კარადა - 42U 800x1000 | 4 | ცალი | BARPA or equivalent
166 | 19`` რეკის როზეტები 8-იანი | 8 | ცალი | BARPA or equivalent
167 | Patch Panel Cat 6 STP IDC Style 90º 24 Ports 1U | 58 | ცალი | BARPA or equivalent
168 | კაბელების ორგანაიზერი საფარით (მეტალის) | 80 | ცალი | BARPA or equivalent
169 | ქსელის კაბელი წინასწარი დაბოლოებებით 0.5 მეტრი თეთრი | 1500 | ცალი | BARPA or equivalent
170 | დამხმარე მასალები | 1 | კომპ. | BARPA or equivalent
სპეციფიკაცია არ ითვალისწინებს:
შენობასა და სატრანსფორმატოროს შორის გამავალ კაბელს (დასაზუსტებელია ადგილზე), სანათ მოწყობილობების ტექნიკურ მახასიატებელს,
მეხამრიდის სისტემა, მიწის სამუშაოებს, პროვაიდერების შემოყვანას, არსებული სამზარეულოს და სავარჯიშო დარბაზს.