ტექნიკური დავალება

- შემოთავაზებულ მილებს აუცილებლად უნდა ქონდეს გარე და შიდა იზოლაცია

შემოთვაზებული შიდა იზოლაცია უნდა იყოს ერთერთი ქვემოთ ჩამოთვლილთაგანი, თუმცა უპირატესობა მიენიჭება Liquid applied epoxy;

- Cement mortar;

- Liquid applied epoxy;

- Fusion Bonded Epoxies;

- Polyurethane;

- მომწოდებელმა ერთეულის ფასში უნდა გაითვალისწინოს ხარისხის კონტროლის კომპანიის დაქირავება (შ.პ.ს ბიურო ვერიტას ჯორჯია ან SGS). რომელმაც უნდა გააკონტროლოს/შეამოწმოს და დოკუმენტალურად დაადასტუროს შემდეგი პუნქტები:

- პროდუქციის წარმოების შესაბამისობა სტანდარტებთან

- ნედლეულის შესაბამისობა სტანდარტებთან

- მასალის, იზოლაციის ხარისხი და მისი შესაბამისობა სასმელი წყლისთვის დადგენილ სტანდარტებთან

- კედლის სისქე

- ყოველი მილის სიგრძე

- შედუღების ტესტირება სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენებით

- წნევის ტესტირება (მოთხოვნილთნ შესაბამისობა)

- შემოთავაზებული მილების წნევები უნდა შეესაბამებოდეს მოთხოვნილს პოზიციების მიხედვით

- წარმოების, ტრანსპორტირების და მოწოდების გრაფიკის შესაბამისობა ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ შეთანხმებულ პირობებთან

- ტრანსპორტირებამდე ყველა საჭირო დოკუმენტაციის წინასწარი გადამოწმება

- შეთანხმებული მოწოდების გრაფიკის დაცვა აუცილებელი პირობაა - გრაფიკის ყოველი დარღვევა განისაზღვრება ერთჯერადი ჯარიმით 100 000 ლარი (ყოველ დარღვევაზე), ხოლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმას დაემატება 10 000 ლარი.

- MSF სერტიფიკატის ქონა სავალდებულოა

- პროდუქციაზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია, მაქსიმალურ გარანტიას მიენიჭება უპირატესობა

- 20% ავანსი გაიცემა საბანკო გარანტიის საფუძველზე (ავანსის გაზრდა შესაძლებელია, თუ ხარისხის კონტროლის კომპანია დაადასტურებს ანავსის გაზრდის რაციონალურობას, ეტაპობრივი მოწოდებების შესაბამისად).

- მომწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულება გააფორმოს GWP-ის მიერ შემოთავაზებული ხელშეკრულების დრაფტის მიხედვით

- ტრანსპორტირება EX-work ან რუსთავამდე ან ხრამამდე მოწოდება

რაოდენობა და სპეციფიკაცია მითითებულია დანართი N1-ში