## დან 1 რეაქტივები
დანართი N1 - ქიმიური რეაქტივები
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q05A-53750 | ბუფერული ხსნარი PH=10.0 | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით, მოცულობა 500 მლ | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-25747 | ICP-OES(Wavecal) საკალიბრო ხსნარი 500 მლ | 5 % აზოტმჟავაში გახსნილი 50 მგ/ლ Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn და 500 მგ/ლ K-ის შემცველობით, სერთიფიკატით, მოცულობა 500 მლ (Agilent 6610030000). | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-46141 | საკალიბრაციო ტაბლეტები | რეაქტივი, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი აპარატურის დასაკალიბრებლად, 10 ცალიანი შეფუთვა; WTW Oxitop®PM 209333 | ცალი | 2 |  | 0
6 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0 - 1000 მგ/ლ; HACH LANGE- LCK 214 (25 ტესტი) | ცალი | 6 |  | 0
7 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 50 - 300 მგ/ლ; HACH LANGE- LCK 614 (25 ტესტი) | ცალი | 16 |  | 0
8 | Q05A-46132 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 5-40 მგ/ლ TN ; HACH LANGE- LCK 238 (25 ტესტი) | ცალი | 33 |  | 0
9 | Q05A-46132 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 1-16 მგ/ლ TN ; HACH LANGE- LCK 138 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-47609 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.5-5 მგ/ლ PO4-P; HACH LANGE- LCK 348 (25 ტესტი) | ცალი | 25 |  | 0
11 | Q05A-47609 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.05-1.5 მგ/ლ PO4-P; HACH LANGE- LCK 349 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-48080 | ნიტრატის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.23-13.5 მგ/ლ NO3-N; HACH LANGE- LCK 339 (25 ტესტი) | ცალი | 14 |  | 0
13 | Q05A-27796 | ნიტრიტის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ ნიტრიტის აზოტის კონცენტრაციის; მოცულობა 100 მლ; სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-27897 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების სტანდარტული ნიმუში | 800 მგ/ლ კალიუმის ჰიდროფტალატის ხსნარი; მოცულობა 200 მლ; სერთიფიკატით; | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-50588 | კალას სტანდარტული ხსნარი 1000 მგ/ლ | გახსნილი 10 % მარილმჟავაში; განკუთვნილი ICP-OES -თვის; სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-25745 | ვერცხლისწყლის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ; გახსნილი 10 %-იან აზოტმჟავაში, განკუთვნილი ICP-OES-თვის, შესაბამისობის სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ; | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-53752 | ჯამური შეწონილი ნაწილაკების სტანდარტი | საკალიბრო ხსნარი; 1000 მგ/ლ კონცენტრაციით; სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-43195 | სადეზინფექციო სითხე | სწრაფმოქმედი ანტიმიკრობული გელი ხელების დასამუშავებლად; ეფექტური სხვადასხვა სახეობის ბაქტერიების, ვირუსებისა და სოკოების გასაუვნებელყოფლად; მოცულობა 1000 მლ. | ცალი | 13 |  | 0
19 | Q05A-45001 | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.1 - 4.0 მგ/ლ ; HACH LANGE-LCK 432 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-53753 | ნესლერის რეაქტივი | კალიუმის ტეტრაიოდვერცხლისწყლისა და კალიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი; ამიაკის და ამონიუმის ნაერთების რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის. მოცულობა 500 მლ. სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-42384 | 4- ამინობენზენ სულფონამიდი, 100 გრ | ქიმიურად სუფთა (NH2C6H4SO2NH2) | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-42383 | კალას ქლორიდი 100 გრ | ორვალენტიანი კალას ქლორიდი, უწყლო; ქიმიურად სუფთა; 98% სისუფთავით. | ცალი | 1 |  | 0
23 | Q05A-23468 | როტაციული ვაკუუმტუმბოს ზეთი 1 ლ | B ტიპის; | ცალი | 3 |  | 0
24 | Q05A-42507 | ჭიანჭველმჟავა 1000 მლ | 85 %-იანი ჭიანჭველმჟავა, ქიმიურტად სუფთა;მოცულობა 1000 მლ | ცალი | 2 |  | 0
25 | Q05A-42379 | ძმარმჟავა 2.5ლ | 100 %-იანი ძმარმჟავა, ქიმიურად სუფთა; | ცალი | 1 |  | 0
26 | Q05A-42378 | მარილმჟავა 35 % (ულტრასისუფთავის) 250 მლ | ულტრასისუფთავის მარილმჟავა, კონცენტრირებული 34% -ანი; ექსტრა მაღალი სისუფთავის;გამოიყენება ნიმუშის მოსამზადებლად; | ცალი | 1 |  | 0
27 | Q05A-25718 | აზოტმჟავა (ულტრასისუფთავის 69%) 250 მლ | ულტრასისუფთავის აზოტმჟავა;კონცენტრირებული 69%-ანი; ექსტრა მაღალი სისუფთავის;გამოიყენება ნიმუშის მოსამზადებლად; | ცალი | 1 |  | 0
28 | Q05A-50570 | პეფსინი/მარილმჟავას ხსნარი | პეფსინი/მარილმჟავას გამწმენდი ხსნარი; pH-ის ელექტროდის გასაწმენდად ცილოვანი დაბინძურებისაგან.ხსნარის მოცულობა 250 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
29 | Q05A-23506 | სეგნეტის მარილი | კალიუმ ნატრიუმის ტარტრატის ტეტრაჰიდრატი C4H4KNaO6 · 4 H2O; ქიმიურად სუფთა; ≥99 %; 1000 გრ | ცალი | 1 |  | 0
30 | Q05A-30149 | კალციუმის ქლორიდი 1 კგ | CaCl2 დეჰიდრირებული; გამშრობი აგენტი; გრანულირებული; ქიმიურად სუფთა; | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 2 სახარჯი მასალა
დანართი N2 სახარჯი მასალა
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-25930 | პასტერის პიპეტი 3 მლ | დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენის, არასტერილური, არატოქსიკური, გრადუირებული, , წვეთის ზომა 50 μL, 1 მლ-ში 20 წვეთი, 500 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 2 |  | 0
2 | Q06A-50267 | ბოროსილიკატური მინაბოჭკოვანი ფილტრი | ბოროსილიკატური ბოჭკოვანი მინა, მდგრადი უმეტესი ორგანული და არაორგენული გამხსნელების მიმართ, MN 85/90 BF(binder-free) ტიპის შესაბამისი; 0.45 - 1.2 µm ფორის დიამეტრით, მასა 50-100 გ/მ2-მდე ; ფილტრის დიამეტრი 50 მმ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 4 |  | 0
3 | Q05A-25792 | ერთჯერადი ხელთათმანები (M) | ნიტრილის, არასტერილური; ტალკის გარეშე, მდგრადი ქიმიკატების მიმართ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 18 |  | 0
4 | Q05A-45271 | პიპეტის თავაკები 500-5000 მკლ | გამჭვირვალე PP; ავტოკლავირებადი, არასტერილური; ფილტრის გარეშე; Rotilabo- Mikroliterpipette 0.5-5ml პიპეტთან შესაბამისობაში მყოფი; 200 ცალიანი შეფუთვა; | ცალი | 2 |  | 0
5 | Q05A-45310 | პიპეტის თავაკები 100-1000 მკლ | გამჭვირვალე PP ; გრადუირებული; ავტოკლავირებადი; არასტერილური,Vitlab Pipette 100-1000 μL პიპეტთან შესაბამისობაში მყოფი; 1000 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 1 |  | 0
6 | N00A-47600 | სადეზინფექციო სველი ხელსახოცი | ანტისეპტიკური დანიშნულების,ხელის,ზედაპირების დეზინფექციისათვის,ანტიალერგიული. ეფექტური ბაქტერიების, სოკოების და ვირუსების წინააღმდეგ; კონტეინერით, 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 4 |  | 0
7 | Q05A-47601 | პიპეტის თავაკები 500-10000 მკლ | გამჭვირვალე PP; ავტოკლავირებადი; არასტერილური; განკუთვნილი Sartorius proline plus 1-10 მლ პიპეტისთვის; 100 ცალიანი შეფუთვა; | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 3 ჭურჭელი
დანართი N3 - ჭურჭელი
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30207 | ბოთლი PE | PP, 1000 მლ, მიხრახნილთვიანი თავსახურით. | ცალი | 20 |  | 0
2 | Q05A-25854 | ამზომი კოლბა 100 მლ (PMP, PMP თავსახურით) | A კლასის, მილესილსაცობიანი თავსახურით, გამჭვირვალე; ავტოკლავირებადი; ტოლერანტობა ± 0,1 მლ. | ცალი | 10 |  | 0
3 | Q05A-50567 | შემრევი ცილინდრი | მინის, A კლასი, მოცულობა 50 მლ, გრადუირებული, PE თავსახურით | ცალი | 10 |  | 0
4 | Q05A-42391 | ძაბრი PP | ქიმიურად მდგრადი პოლიმერული მასალის, TPX ან PMP, ავტოკლავირებადი,შიდა დიამეტრი 100 მმ. | ცალი | 6 |  | 0
5 | Q05A-50560 | ამზომი ცილინდრი | PMP, A კლასის,100 მლ მოცულობის, გადმოსასხმელი ვიწრო პირით, გრადუირებული, ავტოკლავირებადი 121 °C-ზე, ტოლერანტობა ± 0,5მლ. | ცალი | 5 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით