გენერატორი 10 კვტ.

- მაქსიმალური სიმძლავრე: არანაკლებ 10 კვტ

- უწყვეტი სიმძლავრე: არანაკლებ 8 კვტ

- ფაზების რაოდენობა: 1 (ერთფაზა)

- ძაბვა: 230 ვ

- სიხშირე: 50 ჰ

- ციფრული ჩვენება

- ცილინდრების რაოდენობა: არნაკლებ 2

- ძრავის სიმძლავრე: არანაკლებ 20 ცხ.ძ

- გაშვების სისტემა: ელექტრო

- ხმაურის დონე: არაუმეტეს 70 dba 7მ

- წონა: არაუმეტეს 180 კგ

- პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში

- მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 20 წლიანი გამოცდილება

- საგარანტიო სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში

- პროდუქცია უნდა იყოს ახალი

- გარანტია: არანაკლებ 2 წელი