საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 8 																		 	   გამოცხადების თარიღი: 04.04.2024

დასრულების თარიღი:  11.04.2024 00:00:00

ქალაქის ტიპის გადასატანი კომპლექს-ქვესადგური

ტენდერი

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	4

დანართი 1 : ტექნიკური მახასიათებლები	5

დანართი 2: გენერატორის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომი მომსახურეობა	6

დანართი 3: საბანკო რეკვიზიტები	8

დანართი 4: ფასების ცხრილი	9

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს ქალაქის ტიპის გადასატანი კომპლექს ქვესადგურის  შესყიდვაზე.

რაოდენობა: 1 ცალი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - ტექნიკური მახასიათებლები (დანართი 1);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

  - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 3)

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა:

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი N1-ში,  შესავსები ფასები ცხრილი დანართი N3-ში;

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 5 (ხუთი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;

პროდუქცია უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტებს.

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე - მიმწოდებელმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს

ქარხნული ტესტირების ფორმა.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

  - დანართი 1: ტექნიკური მახასიათებლები;

  - დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები;

  - დანართი 3: ფასების ცხრილი;

დანართი 1: ტექნიკური მახასიათებლები:

- ძალოვანი ტრანსფორმატორის ( ზეთიანი ) სიმძლავრე -------- 400 კვა

- მიმღები ძაბვა ----------------------------------------------- 6000 ვოლტი

- გამომავალი ძაბვა ----------------------------------------- 400 ვოლტი

- ქვესადგური აღჭურვილი უნდა იყოს გაგრილების სისტემით და  შიდა განათებით.

- ქვესადგურს უნდა გააჩნდეს მაღალი ძაბვის, 6000 ვოლტის მექანიკური გამთიშველი/ჩამრთველი , დენმკვეთი აღჭურვილი მაღალი ძაბვის მცველებით;

- ქვესადგურს 0.4 კილოვოლტ გამოსასვლელზე უნდა გააჩნდეს ავტომატური გამთიშველები ა) 1 ცალი 600 ამპერი . ბ) 2 ცალი 400 ამპერი . გ) 2 ცალი 100 ამპერი

- ქვესადგური , სტანდარტების მიხედვით უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტებს

- ქვესადგურში ძალოვანი ტრანსფორმატორი უნდა იყოს გამოგორებადი

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ ავთოს  577740283

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: ფასების ცხრილი

| დასახელება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | მოწოდების ვადა |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქის ტიპის გადასატანი კომპლექს-ქვესადგური | 1 ც |  |  |