ძალოვანი უჯრედების შესყიდვა

ტექნიკური დავალება:

შესყიდული იქნას ხუთი ცალი ძალოვანი უჯრედი

პროექტის დასახელება - ტაბახმელა 2

მიწოდების ადგილი - წყალსადენის ქუჩა

მიწოდების ვადა - 7 დღე ხელშეკრულების გაფორმებიდან

ძაბვა - 6000 ვოლტი

რაოდენობა  5 ცალი

საგარანტიო ვადა - 12 თვე

უჯრედები უნდა იყოს მოწინავე მწარმოებლის (ევროპული ან აზიური წარმოების), ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი, უნდა მოყვებოდეს ქარხნული დოკუმენტაცია და გაზომვების ოქმები.