რაჭა ჰესი, სარეზერვო წინა და უკანა სახურავების აღდგენითი სამუშაოები

სამუშაოთა მოცულობა:

- წინა სახურავი RTF – 5500.200.000

- 1.1:  წინა სახურავი  RTF – 5500.200.000:

- წინა სახურავიდან დაზიანებული უ/ფოლადის მოპირკეთების დემონტაჟი;

- წინა სახურავის მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.200.001 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- ახალი  უ/ფოლადის მოპირკეთების დამზადება ნახაზი: RTF – 5500.201.000 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- ახალი მოპირკეთებების დამზადება ნახაზი: RTF – 5500.200.002 / 003 / 004 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- წინა სახურავში წინასწარ დამზადებული ახალი ნახაზი: RTF – 5500.200.002 / 003 / 004  და ნახაზი: RTF – 5500.201.000  დამზადებული უ/ფოლადის მოპირკეთებების მონტაჟი;

- სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ წინა სახურავის საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.200.000 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- უკანა სახურავი RTF – 5500.250.000

- 2.1   უკანა სახურავი  RTF – 5500.250.000:

- უკანა სახურავიდან დაზიანებული უ/ფოლადის მოპირკეთების დემონტაჟი;

- უკანა სახურავის მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.250.001 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- ახალი  უ/ფოლადის მოპირკეთების დამზადება ნახაზი: RTF – 5500.251.000 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- ახალი მოპირკეთებების დამზადება ნახაზი: RTF – 5500.251.002 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- უკანა სახურავში წინასწარ დამზადებული ახალი ნახაზი: RTF – 5500.250.002 და ნახაზი: RTF – 5500.251.000  დამზადებული უ/ფოლადის მოპირკეთებების მონტაჟი;

- სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ წინა სახურავის საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.250.000 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

შენიშვნა:

- მოსამზადებელი სამუშაოების მსვლელობის დროს, თუ შემსრულებელი ვერ ასრულებს ტექნიკურ მოთხოვნებს ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მიუღწეველია ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესრულება, აუცილებელია შეატყობინოს დამკვეთს და შესწორება განახორციელოს მასთან შეთანხმებით;