## CT
დასახელება | მინიმალური სპეციფიკაცია | შრე | რაოდენობა | მდგომარეობა | დამატებითი სამუშაო სადგური(Work Station) - (მიუთითეთ პროგრამების ჩამონათვალი). | ბრენდი | მოდელი | მდგომარეობა | წელი | ფასი | ვალუტა | მოწოდების ვადა | გარანტია | 5 წლიანი სერვისის თანხა
CT | მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის შესაბამისი გადაღების პროტოკოლებით. ზოგადი მედიცინა, ნეირო, პერფუზია, ანგიო, ორთოპედია/ტრავნატოლოგია, ღვიძლი, ფილტვები, კარდიო. ძვლოვანი სტრუქტურის ავტომატური მოცილების ფუნქცია, სუნთქვის და მოძრაობის არტეფაქტების მოცილება, ასაკის მიხედვით დოზის კონტროლის და შემცირების პროგრამა. დეტექტორი - სიგანე არანაკლებ 40 mm. მაგიდა: პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 kg | 128 | 3 | ახალი/მეორადი (არანაკლებ 5 წელი)
CT | მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის შესაბამისი გადაღების პროტოკოლებით. ზოგადი მედიცინა, ნეირო, პერფუზია, ანგიო, ორთოპედია/ტრავნატოლოგია, ღვიძლი, ფილტვები, კარდიო. ძვლოვანი სტრუქტურის ავტომატური მოცილების ფუნქცია, სუნთქვის და მოძრაობის არტეფაქტების მოცილება, ასაკის მიხედვით დოზის კონტროლის და შემცირების პროგრამა. დეტექტორი - სიგანე მიუთითეთ. მაგიდა: პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 kg | 16 | 1 | ახალი/მეორადი (არანაკლებ 5 წელი)

## MRI
შედის თუარა კომპლექტაციაში და თუ არ შედის ცალკე ფასი მიაწერეთ
დასახელება | მდგომარეობა | მინიმალური მონაცემები | ბრენდი | მოდელი | მდგომარეობა | წელი | ბორის ზომა | არხების რაოდენობა - მიუთითეთ არხების რაოდენობა | ქოილების რაოდენობა - მიუთითეთ სტანდარტული ქოილების რაოდენობა და დასახელებები | ფასი | ვალუტა | RF CAGE | UPS | CHILLER | CLIMATE | ვორქსთეიშენი | 5 წლიანი სერვისის თანხა | კომენტარი
MRI 1.5T | ახალი | გენტრის გამოკვლევის ბორის დიამეტრი: არანაკლებ 60 cm. პაციენტის მაგიდა:პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 160 kg
MRI 3T | ახალი | გენტრის გამოკვლევის ბორის დიამეტრი: არანაკლებ 70 cm. პაციენტის მაგიდა:პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 kg.

## ANGYO
დასახელება | მინიმალური მონაცემები | რაოდენობა | მდგომარეობა | ბრენდი | მოდელი | მდგომარეობა | წელი | დეტექტორის ზომა | დამატებითი სამუშაო სადგური(Work Station) - (მიუთითეთ პროგრამების ჩამონათვალი). | ფასი | ვალუტა | 5 წლიანი სერვისის თანხა | კომენტარი
ანგიოგრაფი | მონოპლანი. მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. DSA. RoadMap. 3D Real Time. კარდიო ინტერვენციული, გულის სეგმენტაცია, ნავიგაცია, Real-time stent enhancement, ნეირო ვასკულარული, ცერებრალური, AVM (Aarteriovenous malformation), სპინალური, პერიფერიული ანგიოქირურგიული, აბდომენალური ქირურგიული, ციფრული ზუმი, ასაკის მიხედვით დოზის კონტროლის და შემცირების პროგრამა. პაციენტის დატვირთვა: არანაკლებ 200 kg | 2 | ახალი/მეორადი