## Лист2
Техническое задание для Мобильный лидар RS100i
1 | Общие требования
1.1 | Наименование товара | GoSlam RS100i
1.2 | Применение | Обеспечение бесперебойной работы, увеличение производительности и оперативности производства маркшейдерских работ, улучшение техники безопасности проведения работ за счет минимизации нахождения работников в близи опасной зоны проведения работ, улучшение качества и количества полученных данных при съемке горных выработок.
2 | Технические характеристики
2.1 | Максимальная дальность | 120 м
2.2 | Точность | 2 см
2.3 | Рабочая температура | от -30 °C до +60°С
2.4 | Время работы от комплекта батарей | 4 ч
2.5 | Скорость | 320 000 точек/сек
2.6 | Технология работы мобильного сканера (позиционирования) | SLAM и RTK
2.7 | Поле зрения сканирующего модуля | 360°*285°
2.8 | Класс лазера | 1 безопасен для глаз
2.9 | Степень защиты от пыли влаги | IP 65
2.10 | Объем внутренней памяти | 500 ГБ
2.11 | Батарея для сканера - 2 шт | Литий-ионный аккумулятор, 98Втч/6,8Ач
2.12 | Напряжение | 14,4В
2.13 | Возможность подключения 2 батарей к зарядной станции одновременно | Есть
2.14 | Поддержка горячей замены батареи | Есть
2.15 | Кабель подключения к сканирующему модулю | Единый подключаемый кабель в промышленном исполнении.
2.16 | Вес | 1,9 кг - сканер;
2.17 | Возможность передачи данных через USB Flash и Ethernet | Есть.
2.18 | Объем памяти USB flash | 128 GB
2.19 | Возможность обрабатывать облака точек внутри аппаратной части сканера в выходной формат .las, без задействования ресурсов компьютера. | Есть.
2.20 | Координатная привязка | Возможность привязки к существующим пунктам в реальном времени, записывая их с помощью кнопки на мобильном лидаре. Возможность получения координат в системе WGS84.
2.21 | Наличие GNSS модуля | Есть. RTK модуль G-Hv2
2.22 | Крепление GNSS модуля к самому сканеру | Есть.
2.23 | Крепление телефона к сканеру | Есть.
2.24 | Подключение телефона с операционной системой Android | Есть.
2.25 | Складной монопод длинной 4 м. | Есть. A-ER1
2.26 | Подвижные и вращающиеся части | Есть.
2.27 | Варианты установки (использования) | На дроне/БПЛА, на рюкзаке, на транспортном средстве, на 4х метровой вехе.
2.28 | Визуализация в процессе съемки | 3D, приближение, увеличение
2.29 | Действия при проведении сканирования | Запуск остановка съемки с кнопки
2.30 | Дисплей | Цветной LED дисплей
2.31 | Кейс для переноски сканера на колесах | Есть.
2.32 | Наличие бессрочного ПО для обработки облаков точек | Есть.
2.33 | Возможность фильтрации облака точек в собственном ПО | Есть.
2.34 | Возможность построения каркасов/ сетей в собственном ПО | Есть.
2.35 | Возможность исправлять построенные каркасы/ сети от пересечений треугольников, дублирования вершин и граней, а также их задвоений. | Есть.
2.36 | ПО для обработки на Стационарном компьютере | Да
2.37 | Обучение по использованию мобильного лазерного сканера. | Да
2.38 | Меры при не достижении проектных показателей: | Определяются договором
3 | Сертификация
Вся продукция должна иметь соответствующие сертификаты качества