## გენერატორები
გენერატორების მიწოდება თანმდევი სტანდარტული მონტაჟით
# | დასახელება | ტექნიკური აღწერილობა | განზ. ერთეული | წლიური სავარაუოდო რაოდენობა | ერთ. ფასი დღგ-ს ჩათვლით დოლარში | საერთო ფასი დღგ-ს ჩათვლით დოლარში | ხმის ჩამხშობი კაბინით, არაუმეტეს 62 დეციბალი, გაზომილი 7 მეტრიანი დისტანციიდან | წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი და მოდელი | მოწოდების ვადა
1 | დიზელ-გენერატორი 20 KVA | იხ. დანართ N3-ში | ცალი | 7 |  | 0 | %
2 | დიზელ გენერატორი 30 KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
3 | დიზელ გენერატორი 40 KVA |  | ცალი | 2 |  | 0
4 | დიზელ გენერატორი 50 KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
5 | დიზელ გენერატორი 60KVA |  | ცალი | 5 |  | 0
6 | დიზელ გენერატორი 80KVA |  | ცალი | 7 |  | 0
7 | დიზელ გენერატორი 110KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
8 | დიზელ გენერატორი 130 KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
9 | დიზელ გენერატორი 150 KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
10 | დიზელ გენერატორი 180 KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
11 | დიზელ გენერატორი 200 KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
12 | დიზელ გენერატორი 250 KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
13 | დიზელ გენერატორი 300 KVA |  | ცალი | 2 |  | 0
14 | დიზელ გენერატორი 330 KVA |  | ცალი | 2 |  | 0
15 | დიზელ გენერატორი 380 KVA |  | ცალი | 2 |  | 0
16 | დიზელ გენერატორი 500 KVA |  | ცალი | 1 |  | 0
17 | ტრანსპორტირება ანგარიშდება თბილისიდან 50 და მეტი კილომეტრით დაშორებულ ობიექტებზე (ანაზღაურდება ერთი გზა) |  | კმ | 2000 |  | 0
| სულ ღირებულება დღგ-ის ჩათვლით: |  |  |  |  | 0
შენიშვნა: H გრაფაში კომპანიამ უნდა მიუთითოს ერთეულ გენერატორზე ფასის პროცენტული მატება ხმის ჩამხშობი კაბინით შეკვეთის შემთხვევაში

## UPS
# | დასახელება | ტექნიკური აღწერილობა | განზ. ერთეული | წლიური სავარაუოდო რაოდენობა | ერთ. ფასი დღგ-ს ჩათვლით დოლარში | საერთო ფასი დღგ-ს ჩათვლით დოლარში | წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი და მოდელი | მოწოდების ვადა
1 | UPS 6 KVA (1/1P) | უწყვეტი კვების წყარო, აღჭურვილი უნდა იყოს მულტიფუნქციური დისპლეით. დისპლეიზე განგაშების და სტატუსების გამოტანის ფუნქციით; UPS უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი, უნდა მოყვებოდეს ქარხნული 2 წლიანი გარანტია. საგარანტიო პერიოდში წელიწადში 1 ჯერ უპს-ის გამართულობის გადამოწმება | ცალი | 1 |  | 0
2 | UPS 10 KVA (3/1P) |  | ცალი | 3 |  | 0
3 | UPS 6 KVA (3/3P) |  | ცალი | 3 |  | 0
4 | UPS 10 KVA (3/3P) |  | ცალი | 4 |  | 0
5 | UPS 20 KVA (3/1P) |  | ცალი | 3 |  | 0
6 | UPS 20 KVA (3/3P) |  | ცალი | 5 |  | 0
7 | UPS 30KVA' |  | ცალი | 5 |  | 0
8 | UPS 40KVA |  | ცალი | 5 |  | 0
9 | UPS 50KVA |  | ცალი | 5 |  | 0
10 | UPS 60KVA |  | ცალი | 5 |  | 0
11 | UPS 80KVA |  | ცალი | 5 |  | 0
12 | UPS 100 KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
13 | UPS 120 KVA |  | ცალი | 3 |  | 0
14 | ტრანსპორტირება, ანგარიშდება თბილისიდან 50 და მეტი კილომეტრით დაშორებულ ობიექტებზე (ანაზღაურდება ერთი გზა) |  | კმ | 2000 |  | 0
ჯამი: | [5 empty] | 0