## nakr
skrining centri q. zugdidi, k. gamsaxurdias q. #198
nakrebi xarjTaRricxva
# | xarjTaRricxvebis nomeri | xarjTaRricxvebis dasaxeleba | ganz. erT. | sul Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | xarjT.£#1 | samSeneblo-saremonto samuSaoebis xarjTaRricxva | lari | 83999.8094
2 | xarjT.£#2 | eleqtromomaragebis qselebis montaJis xarjTaRricxva | lari | 15281.46
3 | xarjT.£#3 | susti denebis qselebis montaJis xarjTaRricxva | lari | 8004.366
4 | xarjT.£#4 | wyalsaden-kanalizaciis gare da Siga qselebis montaJis xarjTaRricxva | lari | 2164.4573
5 | xarjT.£#5 | ventilaciis qselis xarjTaRricxva | lari | 2355.0912
6 | xarjT.£#6 | gaTbobis qselis montaJis xarjTaRricxva | lari | 3026.4192
|  | jami | lari | 114831.6031
|  | droebiTi Senoba-nagebobebi da mobilizacia 1.5% | lari | 1722.474
|  | jami | lari | 116554.0772
|  | gauTvaliswinebeli xarji 3 % | lari | 3496.6223
|  | jami | lari | 120050.6995
|  | d.R.g. 18% | lari | 21609.1259
|  | mTliani jami | lari | 141659.8254
Seadgina:

## samsh
skrining centri q. zugdidi, k. gamsaxurdias q. #198
1. samSeneblo-saremonto samuSaoebis saorientacio xarjTaRricxva
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Tanxa larebSi | [5 empty] | sul pirdapiri danaxarjebi larebSi
|  |  |  | masalebi |  | xelfasi daricxuli saS. |  | manqana-meqanizmebi da transporti
|  |  |  | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul
I Tavi
miwis samuSaoebi
1 | miwis amoReba-qvabulis mowyoba eqskavatoriT (CamCis tevadobiT maqs. 1m3); avtoTviTmclelebze datvirTviT | m3 | 650 |  |  |  |  | 1 | 650 | 650
2 | gruntis damuSaveba xeliT saproeqto niSnulebmade | m3 | 11.375 |  |  | 1 | 11.375 |  |  | 11.375
3 | gruntis transportireba min. 10km. manZilze da gadayra VX1,5 | t | 975 |  |  |  |  | 1 | 975 | 975
4 | saZirkvlebisa da sayrdeni kedlebis mowyobis Semdeg qviSa-xreSis Setana, ukuCayra da meqanizmiT datkepvna | m3 | 280 | 1 | 280 |  |  | 1 | 280 | 560
| jami I YTavis | [8 empty] | 2196.375
II Tavi
saZirkvlebi
1 | betonis momzadeba wertilovani da lenturi saZirkvlebis qveS sisq. 10sm betoni B15 | m3 | 11 |  |  | 1 | 11 |  |  | 11
1.1. | betoni B15 (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 11.22 | 1 | 11.22 |  |  | 1 | 11.22 | 22.44
2 | mon. rkinabetonis wertilovani saZirkvlebis mowyoba betoniT B25 | m3 | 7.8 |  |  | 1 | 7.8 |  |  | 7.8
2.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 7.917 | 1 | 7.917 |  |  | 1 | 7.917 | 15.834
2.2. | A240C klasis armatura | t | 0.0306 | 1 | 0.0306 |  |  |  |  | 0.0306
2.3. | A500C klasis armatura | t | 0.2896 | 1 | 0.2896 |  |  |  |  | 0.2896
2.4. | damxmare masala | lari |  |  | 0.41033 |  |  |  |  | 0.41033
3 | mon. rkinabetonis lenturi saZirkvlis mowyoba betoniT B25 | m3 | 56.7 |  |  | 1 | 56.7 |  |  | 56.7
3.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 57.5505 | 1 | 57.5505 |  |  | 1 | 57.5505 | 115.101
3.2. | A240C klasis armatura | t | 0.122 | 1 | 0.122 |  |  |  |  | 0.122
3.3. | A500C klasis armatura | t | 1.4334 | 1 | 1.4334 |  |  |  |  | 1.4334
3.4. | damxmare masala | lari |  |  | 2.9492 |  |  |  |  | 2.9492
4 | miwasTan kontaqtSi myofi konstruqciebis vertikaluri hidroizolacia 2 fenaruberoidi bitumis mastikaze | m2 | 85.5 | 1 | 85.5 | 1 | 85.5 |  |  | 171
5 | hidroizolaciis fenis dasacavad aguris wyobiT kedlis amoSeneba | m2 | 85.5
5.1. | aguris kedlis amoyvana | m2 | 85.5 |  |  | 1 | 85.5 |  |  | 85.5
5.2. | aguri | cali | 5643 | 1 | 5643 |  |  |  |  | 5643
5.3. | duRabi | m3 | 8.55 | 1 | 8.55 |  |  |  |  | 8.55
5.4. | damxamare masala | lari |  |  | 282.5775 |  |  |  |  | 282.5775
| jami II YTavis | [8 empty] | 6424.7376
III Tavi
monoliTuri rkinabetonis karkasi
1 | mon. rkinabetonis svetebis mowyoba betoniT B25 | m3 | 15 |  |  | 1 | 15 |  |  | 15
1.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 15.225 | 1 | 15.225 |  |  | 1 | 15.225 | 30.45
1.2. | A240C klasis armatura | t | 0.565 | 1 | 0.565 |  |  |  |  | 0.565
1.3. | A500C klasis armatura | t | 2.3401 | 1 | 2.3401 |  |  |  |  | 2.3401
1.4. | damxmare masala | lari |  |  | 0.90651 |  |  |  |  | 0.90651
2 | mon. rkinabetonis rigelebis mowyoba -0,10niSnulze betoni B25 | m3 | 24 |  |  | 1 | 24 |  |  | 24
2.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 24.36 | 1 | 24.36 |  |  | 1 | 24.36 | 48.72
2.2. | A240C klasis armatura | t | 1.1989 | 1 | 1.1989 |  |  |  |  | 1.1989
2.3. | A500C klasis armatura | t | 3.0101 | 1 | 3.0101 |  |  |  |  | 3.0101
2.4. | damxmare masala | lari |  |  | 1.4284 |  |  |  |  | 1.4284
3. | mon. rkinabetonis gadaxurvis filebis mowyoba -0,10 niSnulze betoni B25 | m3 | 40.1 |  |  | 1 | 40.1 |  |  | 40.1
3.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 40.7015 | 1 | 40.7015 |  |  | 1 | 40.7015 | 81.403
3.2. | A240C klasis armatura | t | 0.012 | 1 | 0.012 |  |  |  |  | 0.012
3.3. | A500C klasis armatura | t | 4.952 | 1 | 4.952 |  |  |  |  | 4.952
3.4. | damxmare masala | lari |  |  | 2.2833 |  |  |  |  | 2.2833
4 | mon. rkinabetonis rigelebis mowyoba +3,20niSnulze betoni B25 | m3 | 21.8 |  |  | 1 | 21.8 |  |  | 21.8
4.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 22.127 | 1 | 22.127 |  |  | 1 | 22.127 | 44.254
4.2. | A240C klasis armatura | t | 1.2166 | 1 | 1.2166 |  |  |  |  | 1.2166
4.3. | A500C klasis armatura | t | 3.1015 | 1 | 3.1015 |  |  |  |  | 3.1015
4.4. | damxmare masala | lari |  |  | 1.3223 |  |  |  |  | 1.3223
5 | mon. rkinabetonis gadaxurvis filebis mowyoba +3,2 niSnulze betoni B25 | m3 | 38.6 |  |  | 1 | 38.6 |  |  | 38.6
5.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 39.179 | 1 | 39.179 |  |  | 1 | 39.179 | 78.358
5.2. | A240C klasis armatura | t | 0.0108 | 1 | 0.0108 |  |  |  |  | 0.0108
5.3. | A500C klasis armatura | t | 4.7255 | 1 | 4.7255 |  |  |  |  | 4.7255
5.4. | damxmare masala | lari |  |  | 2.1952 |  |  |  |  | 2.1952
6 | mon. rkinabetonis kibis marS-baqnis mowyoba betoniT B25 | m3 | 2.1 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
6.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 2.1315 | 1 | 2.1315 |  |  | 1 | 2.1315 | 4.263
6.2. | A240C klasis armatura | t | 0.0268 | 1 | 0.0268 |  |  |  |  | 0.0268
6.3. | A500C klasis armatura | t | 0.1787 | 1 | 0.1787 |  |  |  |  | 0.1787
6.4. | damxmare masala | lari |  |  | 0.11685 |  |  |  |  | 0.11685
7 | mon. rkinabetonis rigelebis mowyoba +6,50niSnulze betoni B25 | m3 | 21.8 |  |  | 1 | 21.8 |  |  | 21.8
7.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 22.127 | 1 | 22.127 |  |  | 1 | 22.127 | 44.254
7.2. | A240C klasis armatura | t | 1.2041 | 1 | 1.2041 |  |  |  |  | 1.2041
7.3. | A500C klasis armatura | t | 3.0707 | 1 | 3.0707 |  |  |  |  | 3.0707
7.4. | damxmare masala | lari |  |  | 1.3201 |  |  |  |  | 1.3201
8 | mon. rkinabetonis gadaxurvis filebis mowyoba +6,50niSnulze betoni B25 | m3 | 50 |  |  | 1 | 50 |  |  | 50
8.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 50.75 | 1 | 50.75 |  |  | 1 | 50.75 | 101.5
8.2. | A240C klasis armatura | t | 0.1463 | 1 | 0.1463 |  |  |  |  | 0.1463
8.3. | A500C klasis armatura | t | 5.4143 | 1 | 5.4143 |  |  |  |  | 5.4143
8.4. | 6X200X200 foladis furceli | t | 0.0151 | 1 | 0.0151 |  |  |  |  | 0.0151
8.5. | damxmare masala | lari |  |  | 0.27879 |  |  |  |  | 0.27879
| jami III YTavis | [8 empty] | 687.6419
IV Tavi
saxuravi (araeqspliatirebuli)
1 | gadaxurvis filaze 1 fena orTqlizolaciis mowyoba Tanamedrove evropuli standartis masaliT | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
2 | Tboizolaciis mowyoba pemzabetonis safariT (sisqiT 100mm) | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
3 | qviSa-cementis xsnariT moWimvis mowyoba sisqiT 30mm. | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
4 | hidroizolaciis mowyoba 2 fena linokromis masaliT (sisqiT 8mm.) | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
5 | endaplasti V-200-saxuravis safaris mowyoba | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
6 | wyalmimRebi Zabrebis mowyoba SeRebili TunuqiT | cali | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
7 | wyalCamomyvani milebis mowyoba SeRebili TunuqiT; d=100 | grZ.m. | 27.2 | 1 | 27.2 | 1 | 27.2 |  |  | 54.4
8 | saxuravze saventilacio Saxtis mowyoba tipiuri kvanZis mixedviT (ix. KkvanZi) | adgili | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 18
| jami IV YTavis | [8 empty] | 3700.4
V Tavi
kedlebi da tixrebi
1 | gare kedlebis mowyoba betonis msubuqi blokebiT sisqiT 30sm. | m3 | 176.3688
| bloki 40X30X10 | cali | 7936.596 | 1 | 7936.596 |  |  |  |  | 7936.596
| blokis dadeba | cali | 7936.596 |  |  | 1 | 7936.596 |  |  | 7936.596
| cementis xsnari min. m-50 | m3 | 26.4553 | 1 | 26.4553 |  |  |  |  | 26.4553
| damxmare masala | lari |  |  | 796.3051 |  |  |  |  | 796.3051
2 | parapetis mowyoba betonis msubuqi blokebiT sisqiT 20sm. | m3 | 3.584
| bloki 40X20X10 | cali | 229.376 | 1 | 229.376 |  |  |  |  | 229.376
| blokis dadeba | cali | 229.376 |  |  | 1 | 229.376 |  |  | 229.376
| cementis xsnari min. m-50 | m3 | 0.5376 | 1 | 0.5376 |  |  |  |  | 0.5376
| damxmare masala | lari |  |  | 22.9914 |  |  |  |  | 22.9914
3 | Sida tixrebis amoyvana betonis msubuqi blokebiT sisqiT 10sm. | m3 | 66.3681
| bloki 40X20X10 | cali | 8296.0125 | 1 | 8296.0125 |  |  |  |  | 8296.0125
| blokis dadeba | cali | 8296.0125 |  |  | 1 | 8296.0125 |  |  | 8296.0125
| cementis xsnari min. m-50 | m3 | 9.9552 | 1 | 9.9552 |  |  |  |  | 9.9552
| damxmare masala | lari |  |  | 830.5968 |  |  |  |  | 830.5968
4 | minablokis kedlebis amoyvana fasadis kedlebze 20sm. sisqeze | m2 | 19.84 |  |  | 1 | 19.84 |  |  | 19.84
| minabloki 25X25X10sm. | cali | 317.44 | 1 | 317.44 |  |  |  |  | 317.44
| damxmare masala spec Semavsebeli da a. S | lari |  |  | 63.488 |  |  |  |  | 63.488
| jami V YTavis | [8 empty] | 35011.5784
VI Tavi
kar-fanjrebi da vitraJebi
1 | centraluri Sesasvleli aluminis Seminuli karis montaJi, saketebiT da mowyobilobebiT; sul 1 cali | m2 | 5.32 | 1 | 5.32 | 1 | 5.32 |  |  | 10.64
2 | liTonis karis montaJi, saketebiT da mowyobilobebiT; damuSaveba da SeRebva antikoroziuli saRebaviT | m2 | 4.557 | 1 | 4.557 | 1 | 4.557 |  |  | 9.114
3 | xis karis montaJi, saketebiT da mowyobilobebiT; damuSavebuli da SeRebili; svel wertilebSi spec. dafarviT da hidroizolaciiT | m2 | 95.319 | 1 | 95.319 | 1 | 95.319 |  |  | 190.638
4 | metaloplastmasis Seminuli karebis montaJi; saketebiT da mowyobilobebiT; ormagi minapaketiT; | m2 | 15.6 | 1 | 15.6 | 1 | 15.6 |  |  | 31.2
5 | metaloplastmasis fanjrebis montaJi; saketebiT da mowyobilobebiT; ormagi minapaketiT; | m2 | 23.91 | 1 | 23.91 | 1 | 23.91 |  |  | 47.82
6 | aluminis vitraJebis montaJi ormagi minapaketiT | m2 | 39.294 | 1 | 39.294 | 1 | 39.294 |  |  | 78.588
7 | metaloplastmasis rafebis mowyoba | grZ.m. | 12.2 | 1 | 12.2 | 1 | 12.2 |  |  | 24.4
8 | saxuravze bunebrivi ganaTebis - gumbaTis mowyoba (ix. Aarqiteqturuli naxazi+specifikacia) | kompl. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
| jami VI YTavis | [8 empty] | 396.4
VII Tavi
iatakebi
1) vinilis iataki t1-307.7
1 | Tboizolaciis mowyoba pemzis safariT (sisqiT 50mm) | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
2 | momasworebeli fenis mowyoba qviSa-cementis xsnariT m-150; sisqiT 20mm. | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
3 | Tanamedrove masaliT hidrosaizolacio fenilis mowyoba (orი fena izoli 5mm.) | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
4 | qviSa-cementis xsnariT moWimvis mowyoba sisqiT 25mm. | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
5 | vinilis iataki mravalSriani, sisqiT 2mm; cveTamedegi SriT, antibaqteriuli; zedapiri daculi laqebidan. spec. plintustan erTad. | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
2) keramogranitis iataki t2-184.7m2
1 | Tboizolaciis mowyoba pemzis safariT (sisqiT 50mm) | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
2 | orTqlizolaciis mowyoba dasafeni memebranuli masaliT | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
3 | momasworebeli fenis mowyoba qviSa-cementis xsnariT m-150 sisqiT 20mm. | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
4 | Tanamedrove masaliT hidrosaizolacio fenilis mowyoba(sami fena wasasmeli) | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
5 | qviSa-cementis xsnariT moWimvis mowyoba sisqiT 30mm. | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
6 | keramogranitis (xelovnuli evropuli xarisxis qviT) iatakebis mopirkeTeba webocementis xsnarze | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
7 | keramogranitis plintusis mowyoba | grZ.m. | 166.2 | 1 | 166.2 | 1 | 166.2 |  |  | 332.4
3) keramikuli filis iataki t2-63.6m2
1 | Tboizolaciis mowyoba pemzis safariT (sisqiT 50mm) | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
2 | orTqlizolaciis mowyoba dasafeni memebranuli masaliT | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
2 | momasworebeli fenis mowyoba qviSa-cementis xsnariT m-150 sisqiT 20mm. | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
3 | Tanamedrove masaliT hidrosaizolacio fenilis mowyoba(sami fena wasasmeli) | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
4 | qviSa-cementis xsnariT moWimvis mowyoba sisqiT 30mm. | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
5 | keramikuli filebiT iatakebis mopirkeTeba webocementis xsnarze | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
4) kibis mopirkeTeba
1 | kibis marS-baqnebis mopirkeTeba bunebrivi granitis gluvzedapiriani qviT (safexurebi+baqani+Sublebi) | m2 | 11.36 | 1 | 11.36 | 1 | 11.36 |  |  | 22.72
2 | bunebrivi qviT plintusis mowyoba kedleTan | grZ.m. | 8.2 | 1 | 8.2 | 1 | 8.2 |  |  | 16.4
3 | aluminis moajiris mowyoba qromirebuli aluminis milebiT (aluminis mili Ø=50mm-76,68grZ.m; aluminis mili Ø=30-7grZ. m.) | grZ.m. | 5.6 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |  | 11.2
| jami VIIYTavis | [8 empty] | 6439.32
VIII Tavi
Werebi
1 | plastmasis profilis Sekiduli Weris mowyoba (qveS liTonis karkasze Sekiduli, samagrebiT da mowyobilobebiT) evropuli standartis | m2 | 42.2 | 1 | 42.2 | 1 | 42.2 |  |  | 84.4
2 | "armstrongis" tipis Sekiduli Weris mowyoba (qveS liTonis karkasze Sekiduli, samagrebiT da mowyobilobebiT) evropuli standartis | m2 | 230.6 | 1 | 230.6 | 1 | 230.6 |  |  | 461.2
3 | betopanis Sekiduli Weris mowyoba (qveS liTonis karkasze Sekiduli, samagrebiT da mowyobilobebiT) evropuli standartis | m2 | 4.9 | 1 | 4.9 | 1 | 4.9 |  |  | 9.8
4 | TabaSir-muyaos Sekiduli Weris mowyoba (qveS liTonis karkasze Sekiduli, samagrebiT da mowyobilobebiT) evropuli standartis | m2 | 265 | 1 | 265 | 1 | 265 |  |  | 530
5 | Sekiduli TabaSir-muyaosa da betopanis Werebis damuSaveba da SeRebva maRali xarisxis wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 269.9 | 1 | 269.9 | 1 | 269.9 |  |  | 539.8
6 | teqnikuri sarTulis Werze Tboizolaciis mowyoba Tanamedrove Tbosaizolacio masaliT | m2 | 325 | 1 | 325 | 1 | 325 |  |  | 650
| jami VIIIYTavis | [8 empty] | 1625.2
IX Tavi
Sida kedlebis mosaxviTi samuSaoebi
1 | betopanis filebiT kedlebis mopirkeTeba damuSaveba da SeRebva | m2 | 21.28 | 1 | 21.28 | 1 | 21.28 |  |  | 42.56
2 | Sida kedlebis Selesva qviSa-cementis xsnariT svel werilebSi | m2 | 303.1 | 1 | 303.1 | 1 | 303.1 |  |  | 606.2
3 | kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT webocementis xsnarze | m2 | 303.1 | 1 | 303.1 | 1 | 303.1 |  |  | 606.2
4 | mamologis oTaxis kedlebis Selesva baritiT, damuSaveba da SeRebva spec, saRebaviT | m2 | 44.27 | 1 | 44.27 | 1 | 44.27 |  |  | 88.54
5 | alebastriT kedlebis Selesva | m2 | 1055 | 1 | 1055 | 1 | 1055 |  |  | 2110
6 | alebastriT Selesili kedlebis damuSaveba da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 1055 | 1 | 1055 | 1 | 1055 |  |  | 2110
| jami IXYTavis | [8 empty] | 5563.5
X Tavi
fasadebi
1 | fasadebis daTbuneba maRali xarisxis masaliT (spec. samagrebiT da elementebiT) 5sm. sisqiT, zed spec. liTonis badiT damagrebuli | m2 | 602.881 | 1 | 602.881 | 1 | 602.881 |  |  | 1205.762
2 | fasadis kedlebis Selesva qviSa cementis xsnariT min. 5sm. sisqeze (Riobebis gamoklebiT) | m2 | 681.17 | 1 | 681.17 | 1 | 681.17 |  |  | 1362.34
3 | Riobebis gamolesva qviSa-cementis xsnariT | grZ.m. | 137.3 | 1 | 137.3 | 1 | 137.3 |  |  | 274.6
4 | fasadis kedlebisa da Riobebis damuSaveba da SeRebva maRali xarixsis fasadis saRebaviT (daTbunebaze spec.badeze) | m2 | 630.341 | 1 | 630.341 | 1 | 630.341 |  |  | 1260.682
5 | Tunuqis fenilebis mowyoba gare rafebze fanjrebTan; vitraJebTan da parapetebze | grZ.m. | 90.48 | 1 | 90.48 | 1 | 90.48 |  |  | 180.96
6 | e.w. "FUNDERMAX" panelebiT fasadze fenilis mopirkeTeba spec. mowyobilobebze da samagrebze | m2 | 24.3 | 1 | 24.3 | 1 | 24.3 |  |  | 48.6
7 | liTonis uJangavi trosebis montaJi fasadze (0,01X8m.) sul 30cali | grZ.m. | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 |  |  | 480
8 | liTonis kuTxovana 50X50; 60cali | cali | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |  | 120
9 | liTonis sayvavileebis damzadeba montaJi; damusaveba da SeRebva antikoroziuli saRebaviT | cali | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |  |  | 34
10 | liTonis cxaurebis montaJi, damuSaveba da SeRebva antikoroziuli saRebaviT (liTonis kuTxovana 39,2grZ.m.; litonis milkvadrati 82,6grZ.m.) | m2 | 5.6 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |  | 11.2
11 | liTonis lukis mowyoba teqnikur sarTulSi Casasvlelad. (liTonis milkvadrati □20X80=3grZ.m. liTonis milkvadrati □30X30=2grZ.m. liTonis luki 800X800=0,62m2) damuSaveba da SeRebva antikoroziuli saRebaviT | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
12 | liTonis saxanZro kibis mowyoba fasadze (liTonis milkvadrati□20X80=20grZ.m. liTonis milkvadrati □30X30=16,8grZ.m. liTonis firfita -8X80-4,62grZ.m; litonis firfita 0,30m2; ankeri 14 cali) damuSaveba da SeRebva antikoroziuli saRebaviT | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
sarineli
1 | sarinelis qveS gruntis datkepvna xelis satkepniT | m2 | 56.4 |  |  |  |  | 1 | 56.4 | 56.4
2 | betonis momzadeba wertilovani da lenturi saZirkvlebis qveS sisq. 10sm betoni B15 | m3 | 5.64 |  |  | 1 | 5.64 |  |  | 5.64
2.1. | betoni B15 (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 5.7528 | 1 | 5.7528 |  |  | 1 | 5.7528 | 11.5056
3 | betonis filebiT sarinelis mopirkeTeba | m2 | 56.4 | 1 | 56.4 | 1 | 56.4 |  |  | 112.8
4 | bazaltis karnizis (qudTan erTad) mowyoba Senobis irgvliv | grZ.m. | 94 | 1 | 94 | 1 | 94 |  |  | 188
teritoriis gamwvaneba
1 | Savi miwis Setana gasla (gamdidrebuli komponenetebiT) da gafxviereba | m3 | 20.8 | 1 | 20.8 | 1 | 20.8 |  |  | 41.6
2 | beltis dageba da movla patronoba | m3 | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |  |  | 208
3 | vertikaluri gamwvanebiT-mxviareebiT Robis mowyoba 180sm. simaRleze | grZ.m. | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 |  |  | 196
4 | xe-nargavebis dargva | cali | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
centralur gzasTan SeerTeba asfaltis safariT
1 | arsebuli gruntis datkepvna mekanikuri-xelis satkepniT | m2 | 40 |  |  | 1 | 40 |  |  | 40
2 | msxvili fraqciis (20-40mm.) xreSiT safaris mowyoba-datkepvna, sisqiT 300mm. | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
3 | wvrili fraqciis (5-20mm.) xreSiT safaris mowyoba-datkepvna sisqiT 100mm. | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
4 | maTanabrebeli betonis safaris mowyoba 150mm. | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
5 | msxvilfraqciuli asfaltis fenilis mowyoba; sisqiT 100mm. | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 120
5 | wvrilfraqciuli asfaltis fenilis mowyoba sisqiT 70mm. | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 120
| jami X YTavis | [8 empty] | 6338.0896
XI Tavi
sagenerato+saqvabe
1 | gruntis damuSaveba xeliT saproeqto niSnulebmade | m3 | 11.02 |  |  | 1 | 11.02 |  |  | 11.02
2 | gruntis transportireba min. 10km. manZilze da gadayra VX1,5 | t | 16.53 |  |  |  |  | 1 | 16.53 | 16.53
3 | mon. rkinabetonis filis mowyoba +0.00 niSnulze betoniT B25 | m3 | 9 |  |  | 1 | 9 |  |  | 9
3.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 9.135 | 1 | 9.135 |  |  | 1 | 9.135 | 18.27
3.2. | A240C klasis armatura | t | 0.005 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 0.005
3.3. | A500C klasis armatura | t | 0.3629 | 1 | 0.3629 |  |  |  |  | 0.3629
3.4. | damxmare masala | lari |  |  | 0.47515 |  |  |  |  | 0.47515
4 | mon. rkinabetonis filis mowyoba +2.85 niSnulze betoniT B25 | m3 | 4.4 |  |  | 1 | 4.4 |  |  | 4.4
4.1. | betoni B25; (betoni mitaniT da CasxmiT) | m3 | 4.466 | 1 | 4.466 |  |  | 1 | 4.466 | 8.932
4.2. | A240C klasis armatura | t | 0.0029 | 1 | 0.0029 |  |  |  |  | 0.0029
4.3. | A500C klasis armatura | t | 0.2884 | 1 | 0.2884 |  |  |  |  | 0.2884
4.4. | damxmare masala | lari |  |  | 0.23787 |  |  |  |  | 0.23787
5 | saqvabis gare kedlebis mowyoba betonis msubuqi blokebiT sisqiT 20sm. | m3 | 7.9
5.1. | bloki 40X20X20 | cali | 505.6 | 1 | 505.6 |  |  |  |  | 505.6
5.2. | blokis dadeba | cali | 505.6 |  |  | 1 | 505.6 |  |  | 505.6
5.3. | cementis xsnari min. m-50 | m3 | 1.185 | 1 | 1.185 |  |  |  |  | 1.185
5.4. | damxmare masala | lari |  |  | 50.6785 |  |  |  |  | 50.6785
6 | saqvabis gare da Sida kedlebis Selesva qviSa-cementis xsnariT | m2 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 |  |  | 112
7 | saqvabis gare kedlebis daSxureba daferili xsnariT | m2 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 |  |  | 112
8 | kedlebis, iatakebisa da saxuravis hidrosaizolacio samuSaoebis warmoeba | m2 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |  |  | 180
9 | sageneratoros SemosazRvra SeRebili liTonis badiT | m2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  | 32
10 | sageeratoros saxuravis fenilis mowyoba SeRebili TunuqiT (qveS xis sanivnive sistemaze) | m2 | 11.56 | 1 | 11.56 | 1 | 11.56 |  |  | 23.12
11 | saqvabeze liTonis karis montaJi saketebiT da mowyobilobebiT, damuSavebuli da SeRebili; 2100X1020mm. | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
12 | liTonis milis mowyoba d=250mm. DdamuSaveba da SeRebva | grZ.m. | 8.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 |  |  | 17
12.1. | milis samontaJo masalebi; liTonis furceli 600X500mm. sisqiT 3sm.; 400X400mm.sisqit 2sm; ankerebi d=24mm. L=300mm.; qanCi d=24mm. | kompl. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
12.2. | gvarli d=20mm. L L=3000mm. | cali | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
12.3. | caluri (e.w. xamuTi) d=250mm | cali | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
13 | metaloplastmasis fanjris montaJi, saketebiT da mowyobilobebiT, laminirebuli miniT | m2 | 0.48 | 1 | 0.48 | 1 | 0.48 |  |  | 0.96
14 | milkvadratebis montaJi, damuSaveba da SeRebva; 40X40mm. | grZ.m. | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |  |  | 56
| jami XIYTavis | [8 empty] | 1673.6677
| jami I+II….+XI Tavebis | lari |  |  | 38280.3565 |  | 30055.9815 |  | 2370.5723 | 70706.9103
| zednadebi xarjebi | lari | 10% | [6 empty] | 7070.691
| jami | lari | [7 empty] | 77777.6013
| saxarjTaRricxvo mogeba | lari | 8% | [6 empty] | 6222.2081
| jami | lari | [7 empty] | 83999.8094
Seadgina:

## eleqtr
skrining centri q. zugdidi, k. gamsaxurdias q. #198
3. eleqtromomaragebis qselis montaJis saorientacio xarjTaRricxva
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Tanxa larebSi | [5 empty] | sul pirdapiri danaxarjebi larebSi
|  |  |  | masalebi |  | xelfasi daricxuli saS. |  | manqana-meqanizmebi da transporti
|  |  |  | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul
1 | karada samfaza aqtiuri el. energiis mricxveliT 160a da 1 cali samfaza avtomatiT denze-160a/3, | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Semomyvan- gamanawilebeli karada, individualuri anakrefi, dacvis klsiT IP30. Semyvani sampolusiani avtomaturi amomrTveliT, nominalur denze 200a/3 xazuri avtomaturi amomrTvelebiT-erTpolusiani nominalur denze: 16a/1-4c; sampolusiani- 63a/3-6c; 80a/3-6c; Sualeduri rele ~220v, 2R.b.k.+2C.b.k-=13c | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | el. gamanawilebeli fari, individualuri anakrefi, dacvis klsiT IP30. Semyvani sampolusiani avtomaturi amomrTveliT, nominalur denze 50a/3 xazuri avtomaturi amomrTvelebiT-erTpolusiani nominalur denze: 10a/1-5c; 16a/1-11c; sampolusiani- 16a/3-1c; orpolusa diferencialuri avtomatiT; 16a/2-4c | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | el. gamanawilebeli fari, individualuri anakrefi, dacvis klsiT IP30. Semyvani sampolusiani avtomaturi amomrTveliT, nominalur denze 50a/3 xazuri avtomaturi amomrTvelebiT-erTpolusiani nominalur denze: 10a/1-3c; 16a/1-5c; sampolusiani- 25a/3-1c; orpolusa diferencialuri avtomatiT; 16a/2-4c | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | el. gamanawilebeli fari, individualuri anakrefi, dacvis klsiT IP30. Semyvani sampolusiani avtomaturi amomrTveliT, nominalur denze 63a/3 xazuri avtomaturi amomrTvelebiT-erTpolusiani nominalur denze: 16a/1-3c; sampolusiani- 16a/3-5c; 25a/3-1c; 50a/3-1c; | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | el.gamanawilebeli fari, individualuri anakrefi, dacvis klsiT IP30. Semyvani sampolusiani avtomaturi amomrTveliT, nominalur denze 32a/3 xazuri avtomaturi amomrTvelebiT-erTpolusiani nominalur denze: 10a/1-2c; 16a/1-7c; sampolusiani- 25a/1-5c; | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | el. gamanawilebeli fari, individualuri anakrefi, dacvis klsiT IP30. Semyvani sampolusiani avtomaturi amomrTveliT, nominalur denze 32a/3 xazuri avtomaturi amomrTvelebiT-erTpolusiani nominalur denze: 10a/1-2c; 16a/1-7c; | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | el. gamanawilebeli fari, individualuri anakrefi, dacvis klsiT IP30. Semyvani sampolusiani avtomaturi amomrTveliT, nominalur denze 63a/3 xazuri avtomaturi amomrTvelebiT-erTpolusiani nominalur denze: 10a/1-4c; 16a/1-7c; orpolusa diferencialuri avtomatiT; 16a/2-3c | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | el. gamanawilebeli yuTi, individualuri anakrefi, dacvis klsiT IP54. Semyvani erTpolusiani avtomaturi amomrTveliT, nominalur denze 25a/1 xazuri avtomaturi amomrTvelebiT-erTpolusiani nominalur denze: 10a/1-1c; 16a/1-2c; | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
10 | generatori simZlavriT 160kva. avtomaturi gadamrTveliT 250a-ze | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
11 | WerSi Cafluli Suqdioduri sanaTi LED 600, 4000K simZlavriT 36vt. ganbnevi SuqiT, dacvis klasiT IP20 | cali | 112 | 1 | 112 | 1 | 112 |  |  | 224
12 | Werze akruli sanaTi kompaqturi luminescenturi naTurebiT simZlavriT (2X18)vt dacvis klasiT IP44 | cali | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |  |  | 50
13 | Werze akruli sanaTi kompaqturi luminescenturi naTurebiT simZlavriT (1X18)vt dacvis klasiT IP20 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
14 | Werze akruli sanaTi kompaqturi luminescenturi naTurebiT simZlavriT (2X18)vt dacvis klasiT IP20 | cali | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
15 | sanaTi kedelze akruli avariuli kvebis blokiT | cali | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
16 | kompaqturi luminescenturi naTura simZlavriT 18vt; 220v. | cali | 57 | 1 | 57 |  |  |  |  | 57
17 | CamrTveli erTklaviSiani faruli gayvanilobis, 250v, c 10a. plastmasis budiT. dacvis klasiT IP23 | cali | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
18 | CamrTveli orklaviSiani faruli gayvanilobis, 250v, 10a, plastmasis budiT. dacvis klasiT IP23 | cali | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  |  | 42
19 | gadamrTveli erTklaviSiani faruli gayvanilobis, 250v, 10a. plastmasis budiT. dacvis klasiT IP44 | cali | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
20 | CamrTveli erTklaviSiani faruli gayvanilobis, 250v, 10a. plastmasis budiT. dacvis klasiT IP44 | cali | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 18
21 | CamrTveli samklaviSiani faruli gayvanilobis, 250v, 10a. plastmasis budiT. dacvis klasiT IP44 | cali | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
22 | Stefselis rozeti, orpolusiani, mesame damamiwebeli kontaqtiT, faruli gayvanilobis, 250v, 10/16a, plastmasis budiT. dacvis klasiT IP23 | cali | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 |  |  | 250
23 | Stefselis rozeti, orpolusiani, mesame damamiwebeli kontaqtiT, faruli gayvanilobis, 250v, 10/16a, plastmas dacvis klasiT IP44 | cali | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |  |  | 90
24 | Stefselis rozeti, orpolusiani, mesame damamiwebeli kontaqtiT, faruli gayvanilobis, 250v, 25a, plastmasis budiT. dacvis klasiT IP44 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
25 | Stefselis rozeti, sampolusiani, damamiwebeli kontaqtiT, faruli gayvanilobis, 250v, 25a, plastmasis budiT. dacvis klasiT IP44 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
26 | gamanawilebeli kolofi | cali | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |  | 120
spilenZis ZarRviani kabeli ormagi araalebadi izolaciiT, kveTiT:
27 | (3X1.5)mm2 | grZ.m. | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 |  |  | 4000
28 | (3X2.5)mm2 | grZ.m. | 1800 | 1 | 1800 | 1 | 1800 |  |  | 3600
29 | (3X6)mm2 | grZ.m. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
30 | (3X4)mm2 | grZ.m. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
31 | (5X10)mm2 | grZ.m. | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 200
32 | (5X95)mm2 | grZ.m. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
33 | gofrirebuli plastmasis sqelkedliani mili d=20mm. | grZ.m. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
34 | gofrirebuli plastmasis sqelkedliani mili d=32mm. | grZ.m. | 130 | 1 | 130 | 1 | 130 |  |  | 260
35 | gofrirebuli plastmasis sqelkedliani mili d=100mm. | grZ.m. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
36 | aqtiuri mexmimRebi dacvis zonis radiusiT 15m | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
37 | galvanizebuli damiwebis Rero 3m, d=50mm | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
38 | damiwebis Reros damWeri | cali | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
39 | galvanizebuli metalis gadasabmeli mexamridi mavTulze | cali | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
40 | satesto yuTi | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
41 | galvanizebuli metalis damWeri | cali | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
42 | galvanizebuli metalis eleqtrodi 2m, d=25mm | cali | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
43 | galvanizebuli metalis mavTuli d=12mm | cali | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
44 | galvanizebuli metalis salte 35X3.5 mm | cali | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  | 140
45 | sakabelo buniki (5X95)mm2 kabelisaTvis | cali | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
46 | sakabelo ganmxoloeba 95mm2 kabelisaTvis | cali | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
47 | gruntis amoReba xeliT | m3 | 20 |  |  | 1 | 20 |  |  | 20
48 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 15 |  |  | 1 | 15 |  |  | 15
49 | sawolis momzadeba qviSis fenilis Cayra datkepniT | m3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
50 | sakontrolo lenta | grZ.m. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
saqvabe
1 | el. gamanawilebeli karada, individualuri anakrefi, dacvis klsiT IP65. Semyvani avtomaturi sampolusiani diferencialuri amomrTveliT, nominalur denze 25a/3 sampolusiani xazuri avtomaturi amomrTvelebiT nominalur denze: 16a/3-2c; erTpolusiani xazuri avtomaturi amomrTvelebiT nominalur denze: 10a/1-4c; | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | yuTi Zabvis damadablebeli transformatoriT 220/36v | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | Werze Camosakidi sanaTi, halogenuri naTuriT naTuriT, simZlavriT (1X100)vt. dacvis klasiT IP6 | cali | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
4 | sanaTi halogenuri naTuriT, kedelze asakravi simZlavriT (1X100)vt, dacvis klasiT IP44 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | halogenuri naTura, 220v simZlavriT (1X100)vt | cali | 5 | 1 | 5 |  | 0 |  |  | 5
6 | varvara naTura, 36v simZlavriT (1X40)vt | cali | 2 | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 2
7 | CamrTveli erTklaviSiani faruli gayvanilobis, 250v, 10a. plastmasis budiT. dacvis klasiT IP44 | cali | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
8 | CamrTveli faruli gayvanilobis, 250v, 10a. plastmasis budiT. dacvis klasiT IP65 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | magnituri gamSvebi 380v, I Tb.r=1.0a | cali | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
10 | magnituri gamSvebi 380v, I Tb.r=2.0a | cali | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
11 | marTvis Rilaki 380v | cali | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
12 | spilenZis ZarRviani kabeli ormagi araalebadi izolaciiT, kveTiT:
13 | (3X1.5)mm2 | grZ.m. | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  | 140
14 | (3X2.5)mm2 | grZ.m. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
15 | (5X2,5)mm2 | grZ.m. | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
16 | gofrirebuli plastmasis sqelkedliani mili d=20mm. | grZ.m. | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
samgzavro lifti
1 | invalidebisaTvis liftis montaJi (ix. Aarq. sqema) | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| jami | lari |  |  | 5165 |  | 5134 |  |  | 10299
| zednadebi xarjebi | lari | 75% | [6 empty] | 3850.5
| jami | lari | [7 empty] | 14149.5
| saxarjTaRricxvo mogeba | lari | 8% | [6 empty] | 1131.96
| mTliani Rirebuleba | lari | [7 empty] | 15281.46
Seadgina:

## sust
skrining centri q. zugdidi, k. gamsaxurdias q. #198
4. susqti denis qselebis montaJis saorientacio xarjTaRricxva
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Tanxa larebSi | [5 empty] | sul pirdapiri danaxarjebi larebSi
|  |  |  | masalebi |  | xelfasi daricxuli saS. |  | manqana-meqanizmebi da transporti
|  |  |  | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul
dacvis signalizacia
1 | dacvis signalizaciis sakontrolo paneli 7 zonaze (Sleifze). | cali | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 |  |  | 771
2 | dacvis signalizaciis manikulatori | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | moZraobis deteqtori | cali | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |  |  | 70
4 | msxvrevis deteqtori | cali | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
5 | kompiuteruli kabeli F/UTP CAT6 AWG-23 | grZ.m. | 580 | 1 | 580 | 1 | 580 |  |  | 1160
6 | sakabelo Rari 20X20mm | grZ.m. | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  |  | 40
7 | sistemis sabazo testireba(miReba-gadacema, testireba paketi gaitestos 1 Gb/s) | sistema | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
sameTvalyureo sistema
1 | sakomunikacio karada reki 12 (susti denebi) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | 4 arxiani cifruli videoregistratori CH-4, |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | myari diski videoregistratorebisaTvis HDD 4 TB |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | sakomunikacio paneli (paCpaneli) Patch panel 4 port RJ - 45 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | qseluri gamanawilebeli Switch 4, POE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | videokamera gare kontrolisaTvis IP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | videokamera Sida kontrolisaTvis IP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | monitori LED "4" |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | F/UTP CAT 6a AWG23 internetis kabeli |  | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
10 | gofrirebuli mili |  | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  | 50
11 | kameraze kabelis misamagrebeli cat 6 RJ- 45 jeki |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
12 | akumulatoris batarea 7.5a/12v (8sT) |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| sistemis sabazo testireba (miReba-gadacema, testireba paketi gaitestos 1 Gb/s) | sistema | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
susti denis qseli montaJi
1 | sakumunikacio karada reki 12;ventilatori GB-66/22, rozetebi PDU 10 amperiani damiwebiT, UPS 1500 vati | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | sakomunikacio paneli (paCpaneli) Patch panel 4 port RJ - 45 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | sakomunikacio paneli (paCpaneli) Patch panel 16 port RJ - 45 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | satelefono kabelis gadeba kedelze UTP-5e cat | grZ.m. | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 |  |  | 520
5 | igive kabel arxSi UTP-5e cat | grZ.m. | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  | 140
6 | kompiuteruli qselis kabelis gadeba kedelze FTP- 5e | grZ.m. | 540 | 1 | 540 | 1 | 540 |  |  | 1080
7 | igive kabel arxSi FTP- 5e cat | grZ.m. | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 |  |  | 300
8 | satelefonis rozeti RJ- 11 | ცალი | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
9 | kompiuteris rozeti RJ- 45 | ცალი | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |  | 36
10 | kabel arxi zomiT 25X16 mm | ცალი | 80 | 1 | 80 |  |  |  |  | 80
11 | kabel arxi zomiT 90X40 mm | ცალი | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
12 | uwyveti kvebis wyaro UPS | ცალი | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
13 | paCkordis kabeli s=0.5m CAT 5 UTP CABE |  | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |  | 36
14 | sistemis sabazo testireba(miReba-gadacema, testireba paketi gaitestos 1 Gb/s) |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
saxanZro signalizacia
1 | saxanZro signalizaciis sakontrolo paneli 1Sleifze ori sakontrolo moduliT | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | optikuri kombinireuli kvamlmauwyebeli 12VDC | cali | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
3 | saxanZro sagangaSo Rilaki 12VDC | cali | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
4 | xmovani mauwyebeli (sirena) 12VDC | cali | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
5 | gazis gaJovnvis deteqtori | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | gazis Camketi klapani | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | saxanZro signalizaciis kabeli 2X2X0,6+0,4mm. J-Y(st)KABLO | grZ.m. | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 |  |  | 1100
8 | sakabelo Rari 20X20mm | grZ.m. | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
9 | gofrireuli mili | grZ.m. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
10 | akumulatoris batarea 7.5a/12v (8sT) | cali | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
11 | sistemis sabazo testireba(miReba-gadacema) | sistema | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
| jami | lari |  |  | 3364 |  | 2453 |  |  | 5817
| zednadebi xarjebi xelfasidan | lari | 65% | [6 empty] | 1594.45
| jami | lari | [7 empty] | 7411.45
| saxarjTaRricxvo mogeba | lari | 8% | [6 empty] | 592.916
| jami | lari | [7 empty] | 8004.366
Seadgina:

## wyal-kanali
skrining centri q. zugdidi, k. gamsaxurdias q. #198
4. wyalsaden-kanalizaciis gare da Siga qselis samuSaoebis saorientacio xarjTaRricxva
# | samuSaoTa dasaxeleba | zoma mm | ganz. erT. | raodenoba | Tanxa larebSi | [5 empty] | sul pirdapiri danaxarjebi larebSi
[5 empty] | masalebi |  | xelfasi daricxuli saS. |  | manqana-meqanizmebi da transporti
[5 empty] | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul
1) gare wyalsadenis qselis montaJi
1 | miwis amoReba tranSeaSi eqskavatoriT | 0.7X1.0X13 | m3 | 9.1 |  |  |  |  | 1 | 9.1 | 9.1
2 | miwis amoReba xeliT |  | m3 | 0.15925 |  |  | 1 | 0.15925 |  |  | 0.15925
3 | qviSis sagebis mowyoba tranSeaSi datkepvniT | 0.5X0.4X13 | m3 | 2.6 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |  |  | 5.2
4 | miwis ukuCayra xeliT |  | m3 | 6.5 |  |  | 1 | 6.5 |  |  | 6.5
5 | zedmeti miwis gatana |  | m3 | 6.5 |  |  |  |  | 1 | 6.5 | 6.5
6 | plastmasis polieTilenis wylsadenis mili | d=63 | grZ.m. | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
7 | plastmasis polieTilenis wyalsadenis mili | d=90 | grZ.m. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
8 | saxanZro hidranti koverSi Tbilisis tipis | d=80 | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | adaptori | d=90 | cali | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
10 | quro | d=90 | cali | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
11 | wyalmzomi Wa 1110X1200X1200 (h) |  | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
12 | wyalmzomis kvanZi, maT Soris: (ganixileT furc. Ggwk-1-Tan erTad) |  | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| 1. wyalmzomi | Ø15 | cali | 1 | [6 empty] | 0
| 2. ventili | Ø15 | cali | 2 | [6 empty] | 0
| 3. gadamyvani | Ø63X32 | cali | 2 | [6 empty] | 0
| 4. gadamyvanebi | Ø32X25 | cali | 2 | [6 empty] | 0
| 5. gadamyvanebi | Ø25X15 | cali | 2 | [6 empty] | 0
| 6. quro | Ø15 | cali | 2 | [6 empty] | 0
| 7. adaptori | Ø15 | cali | 2 | [6 empty] | 0
| 8. CamSvebi ventili | Ø15 | cali | 1 | [6 empty] | 0
13 | gadamyvani | Ø90X63 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
14 | arsebuli sakanalizacio qselSi SeWra |  | adg. | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
2) gare kanalizaciis qselis mowyoba
1 | miwis amoReba tranSeaSi eqskavatoriT | 0.8X1.0X10 | m3 | 8 |  |  |  |  | 1 | 8 | 8
2 | miwis amoReba xeliT |  | m3 | 0.14 |  |  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
3 | qviSis sagebis mowyoba tranSeaSi datkepvniT | 0.8X0.55X10 | m3 | 4.4 | 1 | 4.4 | 1 | 4.4 |  |  | 8.8
4 | miwis ukuCayra xeliT |  | m3 | 3.2 |  |  | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
5 | zedmeti miwis gatana |  | m3 | 4.8 |  |  |  |  | 1 | 4.8 | 4.8
6 | polivilinqloridis kanalizaciis mili | Ø150 | grZ.m. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
7 | anakrebi rkinabetonis kanalizaciis Wa TavsaxuraviT H=1.0m.mde | Ø700 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | Tujis xufi C125 | Ø700 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | arsebuli sakanalizacio qselSi SeWra |  | adg. | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Sida cxeli da civi wyalsadeni
1 | polieTilenis wyalsadenis milis montaJi | Ø16X2 | grZ.m. | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 |  |  | 280
2 | igive | Ø20X2 | grZ.m. | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 |  |  | 292
3 | igive | Ø25X2.7 | grZ.m. | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
4 | igive | Ø32X2.7 | grZ.m. | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |  |  | 64
5 | igive | Ø50X3.4 | grZ.m. | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |  |  | 56
6 | igive | Ø63X4 | grZ.m. | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 48
7 | ventili | Ø15 | cali | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
8 | ventili | Ø20 | cali | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
9 | ventili | Ø25 | cali | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
10 | ventili | Ø32 | cali | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
11 | milsadenis izolacia L=2; |  | cali | 29 |  |  | 1 | 29 |  |  | 29
12 | milsadenis izolacia L=2; |  | cali | 6 |  |  | 1 | 6 |  |  | 6
13 | milsadenis izolacia L=2; |  | cali | 4 |  |  | 1 | 4 |  |  | 4
14 | milsadenis izolacia L=2; |  | cali | 14 |  |  | 1 | 14 |  |  | 14
15 | milsadenis izolacia L=2; |  | cali | 12 |  |  | 1 | 12 |  |  | 12
16 | muxli plastmasis | Ø16 | cali | 76 | 1 | 76 |  |  |  |  | 76
17 | muxli plastmasis | Ø20 | cali | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 44
18 | muxli plastmasis | Ø25 | cali | 9 | 1 | 9 |  |  |  |  | 9
19 | muxli plastmasis | Ø32 | cali | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
20 | muxli plastmasis | Ø63 | cali | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
21 | samkapi plastmasis | Ø16X16 | cali | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
22 | igive | Ø20X16 | cali | 41 | 1 | 41 |  |  |  |  | 41
23 | igive | Ø20X20 | cali | 11 | 1 | 11 |  |  |  |  | 11
24 | igive | Ø25X20 | cali | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
25 | igive | Ø32X20 | cali | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
26 | igive | Ø32X25 | cali | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
27 | igive | Ø32X32 | cali | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
28 | igive | Ø50X20 | cali | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
29 | igive | Ø63X20 | cali | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
30 | igive | Ø63X25 | cali | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
31 | gadamyvani plastmasis | Ø20X16 | cali | 31 | 1 | 31 |  |  |  |  | 31
32 | gadamyvani plastmasis | Ø25X20 | cali | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
33 | gadamyvani plastmasis | Ø32X20 | cali | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
34 | gadamyvani plastmasis | Ø63X50 | cali | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Sida kanalizacia
1 | polivilinqloridis kanalizaciis milis montaJi | Ø50 | grZ.m. | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 |  |  | 104
2 | igive | Ø100 | grZ.m. | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |  |  | 208
3 | igive | Ø150 | grZ.m. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
4 | revizia | Ø50 | cali | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
5 | revizia | Ø100 | cali | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
6 | xelsabani (sifoniT da SemreviT) montaJi |  | kompl. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
7 | unitazis montaJi |  | kompl. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
8 | trapis mowyoba | Ø50 | kompl. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
9 | muxli | Ø50 | cali | 35 | 1 | 35 |  |  |  |  | 35
10 | igive | Ø100 | cali | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
11 | sarini | Ø50 | cali | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
12 | sarini | Ø100 | cali | 16 | 1 | 16 |  |  |  |  | 16
13 | samkapi swori | d=50/50 | cali | 16 | 1 | 16 |  |  |  |  | 16
14 | igive | d=50/100 | cali | 11 | 1 | 11 |  |  |  |  | 11
15 | igive | d=100/100 | cali | 9 | 1 | 9 |  |  |  |  | 9
16 | igive | d=150/150 | cali | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
17 | samkapi gadamyvaniT | d=100X50 | cali | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
18 | samkapi iribi | d=100X50 | cali | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
19 | samkapi iribi | d=100X100 | cali | 9 | 1 | 9 |  |  |  |  | 9
20 | samkapi iribi | d=150X100 | cali | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
21 | gamwmendi (revizia) | Ø50 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
22 | gamwmendi (revizia) | Ø100 | cali | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
23 | gamwmendi (revizia) | Ø150 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
24 | orsibrtyiani jvaredi | d=50/100 | cali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| jami |  | lari |  |  | 1036 |  | 724.9993 |  | 28.4 | 1789.3993
| zednadebi xarjebi |  | lari | 12% | [6 empty] | 214.7279
| jami |  | lari | [7 empty] | 2004.1272
| saxarjTaRricxvo mogeba |  | lari | 8% | [6 empty] | 160.3302
| jami |  | lari | [7 empty] | 2164.4573
Seadgina:

## ventilaciis qseli
skrining centri q. zugdidi, k. gamsaxurdias q. #198
5. ventilaciis qselis montaJis saorientacio xarjTaRricxva
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganz. erT. | tipi an marka | raodenoba | Tanxa larebSi | [5 empty] | sul pirdapiri danaxarjebi larebSi
[5 empty] | masalebi |  | xelfasi daricxuli saS. |  | manqana-meqanizmebi da transporti
[5 empty] | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul
mg-1
1 | haergadamamuSavebeli danadgari saxuravis, haeris temperaturisa da wnevis regulirebiT, gayinvis sawinaaRmdego SesrulebiT, firfitovani rekuperatoriT. haeris warmadoba modinebaze L=2020 m3³/sT, haeris warmadoba gawovaze L=2040 m3³/sT, dawneviT P=500pa, siTbos warmadoba Q=16.87kvt, sicivis warmadoba Q=9.45kvt,, filtriT, xmis CamxSobiT | kompl. | (UTBS-3 Systemair) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra150 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 18
3 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra225 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |  |  | 28
4 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra300 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
5 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | drosel-sarqveli | cali | 150X150 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |  |  | 52
7 | drosel-sarqveli | cali | 200X150 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
8 | haeris xarjis regulatori | cali | 280X180 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
9 | haeris xarjis regulatori | cali | 330X180 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
10 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |  |  | 90
11 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 200X150 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  | 32
12 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 220X180 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
13 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.7mm | grZ.m. | 270X150 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
14 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.7mm | grZ.m. | 280X180 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  | 24
15 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.7mm | grZ.m. | 330X180 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 |  |  | 38
16 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.7mm | grZ.m. | 420X250 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  |  | 42
17 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø100 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
18 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø125 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
19 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø140 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
20 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø160 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  | 24
21 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø180 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
22 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø200 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
23 | haersatarebis Tboizolacia | m2 |  | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |  |  | 220
mg-2
1 | haergadamamuSavebeli danadgari saxuravis , haeris temperaturisa da wnevis regulirebiT, gayinvis sawinaaRmdego SesrulebiT, firfitovani rekuperatoriT. haeris warmadoba modinebaze L=990 m3³/sT, haeris warmadoba gawovaze L=690m3³/sT, dawneviT P=500pa, siTbos warmadoba Q=8,27kvt, sicivis warmadoba Q=4,63kvt,, filtriT, xmis CamxSobiT | kompl. | (UTBS-2 Systemair) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra225 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 |  |  | 14
3 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | drosel-sarqveli | cali | 150X150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 |  |  | 26
5 | drosel-sarqveli | cali | 200X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | haeris xarjis regulatori | cali | 200X200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3
7 | haeris xarjis regulatori | cali | 300X200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3
8 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 |  |  | 94
9 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 200X150 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |  |  | 34
10 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 200X200 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
11 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.7mm | grZ.m. | 300X200 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
12 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø100 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
13 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø125 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
14 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø140 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
15 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø180 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
16 | haersatarebis Tboizolacia | m2 |  | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 |  |  | 94
mg-3
1 | haergadamamuSavebeli danadgari saxuravis, haeris temperaturisa da wnevis regulirebiT, gayinvis sawinaaRmdego SesrulebiT, firfitovani rekuperatoriT. haeris warmadoba modinebaze L=500 m3³/sT, haeris warmadoba gawovaze L=500 m3³/sT, dawneviT P=400pa, siTbos warmadoba Q=3.51kvt, sicivis warmadoba Q=2.34kvt,, filtriT, xmis CamxSobiT | kompl. | (UTBS-2 Systemair) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra225 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
3 | drosel-sarqveli | cali | 150X150 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
4 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
5 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 200X150 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  |  | 42
6 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø160 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
7 | haersatarebis Tboizolacia | m2 |  | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 |  |  | 38
mg-4
1 | haergadamamuSavebeli danadgari saxuravis, haeris temperaturisa da wnevis regulirebiT, gayinvis sawinaaRmdego SesrulebiT, firfitebiani rekuperatoriT. haeris warmadoba modinebaze L=1150 m3/sT, haeris warmadoba gawovaze L=1060 m³/sT, dawneva modinebaze P=600pa, dawneva gawovaze P=300pa, siTbos warmadoba Q=9.61kvt, sicivis warmadoba Q=5.38kvt, filtri F7 modinebaze, filtri F5 gawovaze, xmis CamxSobiT | kompl. | (Torvex SX-06 Systemair) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
3 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra225 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
4 | modinebiT-gamwovi difuzori | cali | kvadra300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | haergamanawilebeli | cali | VR563 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
6 | modinebit-gamwovi cxaura | cali | GSV200X150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
7 | drosel-sarqveli | cali | 150X150 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  | 24
8 | drosel-sarqveli | cali | 200X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | drosel-sarqveli | cali | 200X200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
10 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  |  | 40
11 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 200X150 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
12 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 200X200 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
13 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.7mm | grZ.m. | 250X200 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
14 | haersatari Txelfurcl. galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT d=0.7mm | grZ.m. | 300X200 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 |  |  | 58
15 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø100 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
16 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø125 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
17 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø140 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
18 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
19 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø225 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
20 | filtri | cali | H13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
21 | haersatarebis Tboizolacia | m2 |  | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 |  |  | 98
g1
1 | arxuli ventilatori K/KV 150 XL warmadobiT L=200 m³/sT, H=300pa, 53db, elZraviT N=0.104kvt, n=2567br/wT, 230/50 v/hc~1, I=0.46amp, G=3.9kg, Zravis izolaciis tipi B, Zravis dacvis tipi IP44 | kompl. | k/kv150Xl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | haersatari Txelfurclovani foladisagan, SigniT da gareT dafaruli mJava-tute gamZle saRebaviT, marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
3 | gamwovi qolga | cali | 150X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
g2
1 | arxuli ventilatori K/KV 150 XL warmadobiT L=200 m³/sT, H=300pa, 53db, elZraviT N=0.104kvt, n=2567br/wT, 230/50 v/hc~1, I=0.46amp, G=3.9kg, Zravis izolaciis tipi B, Zravis dacvis tipi IP44 | kompl. | k/kv150Xl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | amwovi qolga quraze | cali | 600X400X450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | haersatari Txelfurclovani foladisagan, marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
4 | gamwovi qolga | cali | 150X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| g3 | [9 empty] | 0
1 | sankvanZis ventilatori CBF 100 warmadobiT L=100 m3³/sT, H=10pa, 52db, el.ZraviT N=29.1 vt, n=2403 br/wT, deni A=0.19 amp, 230/50 v/hc ~1, G=1.2 kg. Zravis izolaciis tipi B Zravis dacvis tipi IP44 | kompl. | GBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | haersatari Txelfurclovani foladisagan, marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
3 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | gamwovi qolga | cali | 150X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| g4 | [9 empty] | 0
| sankvanZis ventilatori CBF 100 warmadobiT L=100 m3³/sT, H=10pa, 52db, el.ZraviT N=29.1 vt, n=2403 br/wT, deni A=0.19 amp, 230/50 v/hc ~1, G=1.2 kg. Zravis izolaciis tipi B Zravis dacvis tipi IP44 | kompl. | GBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | haersatari Txelfurclovani foladisagan, marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
3 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | gamwovi qolga | cali | 150X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
g5
1 | sankvanZis ventilatori CBF 100 warmadobiT L=100 m3/sT, H=10pa, 52db, el.ZraviT N=29.1 vt, n=2403 br/wT, deni A=0.19 amp, 230/50 v/hc ~1, G=1.2 kg. Zravis izolaciis tipi B Zravis dacvis tipi IP44 | kompl. | GBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | haersatari Txelfurclovani foladisagan, marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
3 | haersatari Txelfurclovani foladisagan, marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 200X150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
4 | haersatari Txelfurclovani foladisagan, marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 250X200 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
5 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø125 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
6 | gamwovi qolga | cali | 250X200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| g6 | [9 empty] | 0
1 | sankvanZis ventilatori CBF 100 warmadobiT L=100 m3/sT, H=10pa, 52db, el.ZraviT N=29.1 vt, n=2403 br/wT, deni A=0.19 amp, 230/50 v/hc ~1, G=1.2 kg. Zravis izolaciis tipi B Zravis dacvis tipi IP44 | kompl. | GBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | haersatari Txelfurclovani foladisagan, marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
3 | moqnili haersatari | grZ.m. | Ø125 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
4 | gamwovi qolga | cali | 150X150 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
ventilaciis siTbo-siciviT momarageba
Cileris Semokvris konturi
1 | Cileri sicivis warmadoba 22.0kvt; moxmarebuli el.simZlavre gagrilebaze - 8.0kvt; samacivro agentis tipi R410 | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | savarcxela (2iani) | cali |  | 2
3 | Camketi ventili | cali | Ø40 | 9
4 | filtri | cali | Ø40 | 2
5 | balansirebis sarqveli | cali | Ø40 | 1
6 | ukusarqveli | cali | Ø40 | 1
7 | avtomaturi haergamsvebi | cali | Ø15 | 4
8 | CamSvebi onkani | cali | Ø40 | 1
9 | manometri | cali |  | 3
10 | Termometri teqnikuri | cali |  | 2
11 | sacirkulacio tumbo TOP-S 40/10 3~PN6/10 DN40/DN40 G=3.8 m³/sT H=8.0m.wy.sv. N=0.4661kvt | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
12 | sacirkulacio tumbo TOP-S 40/4 1~PN6/10 DN40/DN40 G=3.8 m³/sT H=2.0m.wy.sv. N=0.128kvt | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| kondicirebis siTbo-siciviT momaragebis konturi | kompl. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Camketi ventili | cali | Ø20 | 5
2 | Camketi ventili | cali | Ø25 | 5
3 | Camketi ventili | cali | Ø32 | 5
4 | filtri | cali | Ø20 | 2
5 | filtri | cali | Ø25 | 1
6 | filtri | cali | Ø32 | 1
7 | balansirebis sarqveli | cali | Ø20 | 2
8 | balansirebis sarqveli | cali | Ø25 | 1
9 | balansirebis sarqveli | cali | Ø32 | 1
10 | ukusarqveli | cali | Ø20 | 2
11 | ukusarqveli | cali | Ø25 | 1
12 | ukusarqveli | cali | Ø32 | 1
13 | baipasis ventili | cali | Ø20 | 2
14 | baipasis ventili | cali | Ø25 | 1
15 | baipasis ventili | cali | Ø32 | 1
16 | avtomaturi haergamsvebi | cali | Ø15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
17 | CamSvebi onkani | cali | Ø20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
18 | manometri | cali |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
19 | Termometri teqnikuri | cali |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
20 | samsvlini maregulirebeli sarqveli | cali | Ø20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
21 | samsvlini maregulirebeli sarqveli | cali | Ø25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
22 | samsvlini maregulirebeli sarqveli | cali | Ø32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
23 | plastmasis Tboizolirebuli milebi | grZ.m. | Ø20X1,9 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |  |  | 72
24 | plastmasis Tboizolirebuli milebi | grZ.m. | Ø25X2,3 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |  |  | 56
25 | plastmasis Tboizolirebuli milebi | grZ.m. | Ø32X2,3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  | 32
26 | plastmasis Tboizolirebuli milebi | grZ.m. | Ø40X3,7 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |  | 120
27 | plastmasis sadrenaJo milebi | grZ.m. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
| jami |  | lari |  |  | 981 |  | 966 |  |  | 1947
| zednadebi xarjebi |  | lari | 12% | [6 empty] | 233.64
| jami |  | lari | [7 empty] | 2180.64
| saxarjTaRricxvo mogeba |  | lari | 8% | [6 empty] | 174.4512
| jami |  | lari | [7 empty] | 2355.0912
Seadgina:

## gaTboba
skrining centri q. zugdidi, k. gamsaxurdias q. #198
6. gaTbobis qselis montaJis saorientacio xarjTaRricxva
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganz. erT. | tipi an marka | raodenoba | Tanxa larebSi | [5 empty] | sul pirdapiri danaxarjebi larebSi
[5 empty] | masalebi |  | xelfasi daricxuli saS. |  | manqana-meqanizmebi da transporti
[5 empty] | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul | erTeul. Ffasi | sul
saqvabe
1) mowyobilobebi
1 | wyalsaTbobi qvabi simZ. 125000 kkal/sT (145.3kvt) dabali wnevis gazis sawvavze, marTvis paneliT | kompl. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
1-a | gazis sawvavze momuS. sanTura simZ. 129.7-249.4kvt N=250vt | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | memebranuli gamafarToebeli avzi V=100l | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | tevadi wyalgamacxelebeli Q=26kvt V=550l | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | gaTbobis sistemis qselis wylis tumbo G=1.9 m3³/sT³H=8.0m.wy.sv. N=600vt | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | ventilaciis sistemis qselis wylis tumbo G=2.2 m3³/sT³H= 8m.wy.sv. N=600vt | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | tumbo cx. wyalmomarag.HG=1.1m3³/sT³H=3.0m.wy.sv. N=300vt | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | cx. wylis sacirk. tumboLG=0.11m3³/sT³H=5.0m.wy.sv. N=300vt | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | qimgamwmendis bloki G=300l/sT. | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | sakvamle mili izolaciiT d=200m. H=10mm | cali |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
10 | defleqtori d=300mm. | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
airsavalebi
1 | foladis airsavali d=200mm. | grZ.m. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
2 | izolacia:
| a) liTonis zedapiris gawmenda da SeRebva antikoroziuli laqiT | m2 |  | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 |  |  | 4.2
| b) gamWoli mineraluri mateba liTonis badis SemonafeniT | m2 |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  | 0.5
| g) folgoizoli | m2 |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
3 | airsavalebis gamwmendis mowyoba | cali |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2) saqvabis Sida wyalsaden-kanalizaciis qselis mowyoba
1 | foladis moTuTiebuli mili d=25 | grZ.m. |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
2 | foladis moTuTiebuli mili d=15 | grZ.m. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
3 | kanalizaciis plastmasis mili d=50 | grZ.m. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
4 | nijara +onkani | cali |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | trapi d50 | cali |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | urduli d25 | cali |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | ukusarqveli d25 | cali |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | milebis antikoroziuli dacva | m2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3) saqvabis milsadenebis montaJi
1 | foladis unakero milebi d70 | grZ.m. |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
2 | foladis wyalairsadeni milebi d40 | grZ.m. |  | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |  |  | 28
3 | foladis wyalairsadeni milebi d32 | grZ.m. |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
4 | foladis wyalairsadeni milebi d25 | grZ.m. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
5 | foladis wyalairsadeni milebi d20 | grZ.m. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
6 | foladis wyalairsadeni milebi d15 | grZ.m. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
7 | urdulid70 | cali |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
8 | burTuliani ventili d40 | cali |  | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
9 | burTuliani ventili d32 | cali |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
10 | burTuliani ventili d25 | cali |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
11 | burTuliani ventili d20 | cali |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
12 | burTuliani ventili d15 | cali |  | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
13 | ukusarqveli d40 | cali |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
14 | ukusarqveli d32 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
15 | ukusarqveli d25 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
16 | ukusarqveli d20 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
17 | ukusarqveli d15 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
18 | avtomatiz. haerSemkrebi d15 | cali |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
19 | CamSvebi onkani d25 | cali |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
20 | satalaxe d70 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
21 | damcavi sarqveli d70 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
22 | samsvliani sarqveli d40 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
23 | xarjis regulatori d40 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
24 | xarjis regulatori d32 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
25 | Termometri | cali |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
26 | manometri | cali |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
27 | gamanawilebeli koleqtori d=80mm. L=0,8m. | cali |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
28 | milebis antikoroziuli dacva 2 fenad | m2 |  | 7.8 | 1 | 7.8 | 1 | 7.8 |  |  | 15.6
29 | milebis da mowyobilobebis samagri detalebi kuTxovana #5 | kg. |  | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |  |  | 14
30 | izolacia d70-Tvis sisqiT 9mm | grZ.m. |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
31 | izolacia d40-Tvis sisqiT 9mm | grZ.m. |  | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |  |  | 28
32 | izolacia d32-Tvis sisqiT 9mm | grZ.m. |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
33 | izolacia d25Tvis sisqiT 9mm | grZ.m. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
34 | izolacia d20-Tvis sisqiT 6mm | grZ.m. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
35 | izolacia d15-Tvis sisqiT 6mm | grZ.m. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
Tboqselis mowyoba saqvabidan
1 | mili d50/111 | grZ.m. |  | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  | 32
2 | mili d32/91 | grZ.m. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
3 | mili d25/91 | grZ.m. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
4 | samontaJo hilzi 25X2.3 | grZ.m. |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
5 | samontaJo hilzi 32X2.9 | grZ.m. |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
6 | samontaJo hilzi 50X4.6 | grZ.m. |  | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
7 | rezinis CamxSobi EPDM UNO 25/91 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
8 | rezinis CamxSobi EPDM UNO 32/91 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
9 | rezinis CamxSobi EPDM UNO 50/111 | cali |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
10 | gadasasvleli SenaduRi SeerTebaze 25X2.3-26.9X2.3 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
11 | gadasasvleli SenaduRi SeerTebaze 32X2.9-33.7X2.6 | cali |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
12 | gadasasvleli SenaduRi SeerTebaze 50X4.6-48.3X2.6 | cali |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
13 | sasignalo lenti |  |  | 24 | 1 | 24 |  |  |  |  | 24
14 | miwis amoReba tranSeaSi xeliT | m3 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
15 | tranSeis Ziris datkepvna xelis satkepniT | m2 |  | 2.1 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
16 | qviSis sagebis mowyoba tranSeaSi datkepvniT | m3 | 0.8X0.55X11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
17 | miwis ukuCayra xeliT | m3 |  | 0.8 |  |  | 1 | 0.8 |  |  | 0.8
18 | zedmeti miwis gatana | m3 |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15
SenobaSi gaTbobis qselis mowyoba
1 | foladis paneluri radiatori tipi11; 500X500; q=602vt | kompl. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
2 | foladis paneluri radiatori tipi11; 500X500; q=602vt | kompl. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
3 | foladis paneluri radiatori tipi22; 500X400; q=919vt | kompl. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
4 | foladis paneluri radiatori tipi22; 500X500; q=1149vt | kompl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | foladis paneluri radiatori tipi22; 500X600; q=1379vt | kompl. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
6 | foladis paneluri radiatori tipi22; 500X700; q=1609vt | kompl. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
7 | foladis paneluri radiatori tipi22; 500X800; q=1838vt | kompl. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
8 | foladis paneluri radiatori tipi22; 500X900; q=2068vt | kompl. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
9 | foladis paneluri radiatori tipi22; 500X1000; q=2298vt | kompl. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
10 | foladis paneluri radiatori tipi22; 500X1100; q=2527vt | kompl. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
11 | pirsaxocsaSrobi ; q=602vt | kompl. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
12 | plastmasis milebi | grZ.m | Ø16X2 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |  |  | 220
13 | plastmasis milebi | grZ.m | Ø20X2 | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 |  |  | 380
14 | plastmasis milebi | grZ.m | Ø26X3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 200
15 | plastmasis milebi | grZ.m | Ø32X32 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |  |  | 180
16 | plastmasis milebi | grZ.m | Ø40X3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
17 | Camketi ventili | cali | Ø15 | 33 | 1 | 33 |  |  |  |  | 33
18 | balansirebis ventili | cali | Ø15 | 33 | 1 | 33 |  |  |  |  | 33
19 | Camketi ventili | cali | Ø25 | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
20 | Camketi ventili | cali | Ø32 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
21 | Camketi ventili | cali | Ø40 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
22 | muxli | cali | Ø15 | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 127
23 | muxli | cali | Ø20 | 29 | 1 | 29 |  |  |  |  | 29
24 | muxli | cali | Ø25 | 11 | 1 | 11 |  |  |  |  | 11
25 | muxli | cali | Ø32 | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  | 7
26 | muxli | cali | Ø40 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
27 | samkapi | cali | Ø20X15 | 30 | 1 | 30 |  |  |  |  | 30
28 | samkapi | cali | Ø25X15 | 25 | 1 | 25 |  |  |  |  | 25
29 | samkapi | cali | Ø32x15 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
30 | samkapi | cali | Ø20X20 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
31 | samkapi | cali | Ø32X32 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
32 | samkapi | cali | Ø40X32 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
33 | gadamyvani | cali | Ø20X15 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
34 | gadamyvani | cali | Ø25X20 | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
35 | gadamyvani | cali | Ø32X25 | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
36 | gadamyvani | cali | Ø40X32 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
37 | SemaerTebeli quro | cali | Ø15 | 66 | 1 | 66 |  |  |  |  | 66
38 | adaptori | cali | Ø15 | 66 | 1 | 66 |  |  |  |  | 66
39 | milsadenis izolacia TermofleqsiT L=2.0m. | cali | Ø15 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |  |  | 70
40 | milsadenis izolacia TermofleqsiT L=2.0m. | cali | Ø20 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 |  |  | 190
41 | milsadenis izolacia TermofleqsiT L=2.0m. | cali | Ø25 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
42 | milsadenis izolacia TermofleqsiT L=2.0m. | cali | Ø32 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |  |  | 90
43 | milsadenis izolacia TermofleqsiT L=2.0m. | cali | Ø40 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
| jami |  | lari |  |  | 1524.15 |  | 962.85 |  | 15 | 2502
| zednadebi xarjebi |  | lari | 12% | [6 empty] | 300.24
| jami |  | lari | [7 empty] | 2802.24
| saxarjTaRricxvo mogeba |  | lari | 8% | [6 empty] | 224.1792
| jami |  | lari | [7 empty] | 3026.4192
Seadgina: