# Bezpečnostní pravidla pro stavební práce a opravy

  - Zhotovitel prací je povinen vykonávat stavební práce ve shodě se stavebními pravidly a pravidly údržby a ve všech ohledech při tom dodržovat gruzínské zákony;

  - V případě porušení zákonných či jiných relevantních požadavků připadne veškerá zodpovědnost za toto porušení zhotoviteli prací.

  - Zhotovitel prací je povinen neprodleně zajistit shodu se stavební dokumentací a/nebo požadavky stavebních nařízení a směrnic stanovených Stavebném kontrolním úřadem.

  - Zhotovitel prací je povinen ve stanovených časových lhůtách plnit pokyny Stavebného kontrolního úřadu;

  - Zhotovitel prací je povinen:

    - Dodat příslušné informace požadované v rámci registrace stavby v registru ministerstva;

    - Poskytnout bezpečnostní požadavky zařízení;

    - Zajistit bezpečnost pracovních podmínek;

    - Provádět pravidelné technické inspekce zařízení požadované gruzínskou legislativou;

    - Nezačínat využívání objektu, aniž by měl k dispozici dokumentaci potvrzující shodu;

    - Zachovat dokumentaci z inspekcí po dobu předepsanou zákonem;

    - Určit osobu/orgán zodpovědnou za bezpečnost objektu;

    - Učinit bezpečnostní opatření zamezující nehodám;

    - O nehodách neprodleně informovat Agenturu pro technické a stavební inspekce a vykonat všechna opatření na zmírnění následků nehody.

    - Neprodleně informovat Agenturu pro technické a stavební inspekce o jakékoliv nehodě či havárii, a to jakýmkoliv vhodným prostředkem komunikace.

  - Zhotovitel prací zajistí bezpečnost zaměstnanců dodržováním následujících pravidel:

    - Poskytne možnost první lékařské pomoci, jejíž poskytnutí může zamezit úmrtí zaměstnanců, újmě na zdraví či nemoci;

    - Informuje zaměstnance zveřejňováním pokynů, informací o stavbě a prostřednictvím školení a vyhodnocování rizik;

    - Stavební dělníci a inženýři, tj. technický personál, by měli na pracovišti nosit helmy;

    - Organizace stavby, užívání a údržba nástrojů, provozování stavební techniky, nakládka a vykládka, vrtné práce a pokládání základů, práce s betonem a železobetonem, střešní práce a další nezbytné práce musí zhotovitel prací vykonávat ve shodě s nařízeními v oblasti technické stavební bezpečnosti.

    - Zhotovitel prací je povinen zaměstnancům sdělit veškeré informace týkající se případných rizik na pracovišti;

    - Zaměstnanec, který je přítomen na pracovišti, by měl být informován o tom:

- Jaký druh práce se zvýšeným technickým rizikem bude vykonávat;

- Jaké budou následky nedodržení bezpečnostních pravidel, a to jak pro něj osobně, tak pro ostatní;

- Jaké opatření je třeba učinit pro zajištění bezpečných pracovních podmínek.

    - Zhotovitel prací by měl písemně dodat informace uvedené v článku 9.6.4 všem zaměstnancům;

  - Zhotovitel prací je povinen učinit během stavebních prací či oprav veškerá nezbytná opatření, aby se předešlo škodě způsobené třetím stranám;

  - Za škodu způsobenou třetím stranám odpovídá zhotovitel prací, pokud je tato škoda důsledkem porušení příslušných stavebních bezpečnostních nařízení a/nebo je způsobená jiným zaviněním zhotovitele prací či jeho zaměstnance;

  - Zhotovitel prací je povinen stavbu vybavit sanitárním zařízením a dohlédnout na jeho důsledné používání;

  - Během stavebních, rekonstrukčních a demoličních prací musí zhotovitel prací použít veškeré nezbytné ochranné prostředky, aby ochránil bezpečnost chodců, a to podle pravidel definovaných gruzínskou legislativou;

  - Na stavbě musí být umístěno příslušné dopravní značení pro chodce;

  - V rámci ochrany chodců musí být dodržována technická nařízení v této oblasti;

  - Zhotovitel prací je povinen zabezpečit sousedící soukromý a veřejný majetek proti škodě. Zejména by měly být zabezpečeny základy pilířů, sdílené zdi, komíny a střechy. Zhotovitel prací je povinen učinit veškerá příslušná opatření na kontrolu vypouštěné vody a na kontrolu eroze.

  - Zhotovitel prací je povinen upozornit majitele sousedních budov o provádění výkopových prací a informovat je, aby zabezpečili své budovy. Oznámení musí být adresátovi doručeno alespoň 10 dní před plánovaným datem zahájení výkopových prací.

  - Zhotovitel prací je povinen zajistit, že hasící přístroje budou umístěny:

- Na všech podlažích u každého schodiště a tam, kde se hromadí hořlavé materiály;

- Ve všech skladištích a stodolách;

- Další ruční hasící přístroje musí být k dispozici na rizikových místech, zejména tam, kde se skladují a používají hořlavé a vznětlivé kapaliny.

  - Zhotovitel prací je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení, která ač nejsou explicitně zmíněna ve smlouvě, jsou součástí gruzínských zákonů a technických nařízení.