## Р. ЗАПИСКА (hidden)
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сметная документация составлена на основании конструкционных, архитектурных и инженерных частей чертежей рабочего проекта.
Смета составлена согласно существующими в стране рыночным ценам как по части материалов, так и в вопросе исполнени я работ.
Полная сметная цена: | 141659.8254 |  | лари
полная рабочая площадь: -583 m2
сметная документация в условиях рыночных отношений определяет предварительную стоимость строительства и не является средством расчета между заказчиком и арендатором. Расчет производится по фактическим расходам, предъявлением соответствующей документации.
Незапланированные расходы находятся в полном распоряжении Заказчика, и их расход осуществляется после оформления соответствующих актов, с пописи Заказчика.
составил: |  | Н.Каркашадзе

## Сборная смета
СКРИНИНГ ЦЕНТР Г.Зугдиди, ул.Гамсахурдия #198
Сборная смета
# | Номер сметы | Название сметы | Ед.измерения | Всего стоимость
1 | смета.£#1 | Смета строительно-ренмонтных работ | лари | 83999.8094
2 | смета.£#2 | Смета монтажа сетей электрообеспечения | лари | 15281.46
3 | смета.£#3 | Смета монтажа сетей слабого тока | лари | 8004.366
4 |  | Смета монтажа сетей внутренней и внешней канализации и водопорвода | лари | 2164.4573
5 | смета.£#4 | Смета сетей вентиляции | лари | 2355.0912
6 | смета.£#5 | Смета монтажа сетей отопления | лари | 3026.4192
|  | всего | лари | 114831.6031
|  | Временно возведенные постройки и мобилизация 1.5% | лари | 1722.474
|  | всего | лари | 116554.0772
|  | Непредусмотренные расходы 3 % | лари | 3496.6223
|  | всего | лари | 120050.6995
|  | НДС 18% | лари | 21609.1259
|  | итого | лари | 141659.8254
составил:

## строительные и ремонтные работы
СКРИНИНГ ЦЕНТР Г.Зугдиди, ул.Гамсахурдия. #198
1. Смета строительно-ремонтных работ
# | Названиеработ | Ед.измерения | количество | Суммавлари | [5 empty] | Прямыхзатратвларивсего
|  |  |  | материалы |  | Начисленнаязарплат аср. |  | Машинныемеханизмыитранспорт
|  |  |  | Цена единицы | всего | Цена единицы | всего | Цена единицыi | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Глава I
Земепльные работы
1 | Выемказемли, устроениекотлована (вемкостьковшав. 1m3); спогрузкойсамосвалов | m3 | 650 |  |  |  |  | 1 | 650 | 650
2 | Ручная обработка грунта до проектной отметки | m3 | 11.375 |  |  | 1 | 11.375 |  |  | 11.375
3 | Транспортировка грунта на расстояние мин. 10км. иегосбросVX1,5 | t | 975 |  |  |  |  | 1 | 975 | 975
4 | Ввоз, засып и утрамбовка механизмом песчано-гравийной смеси после устроения опрных стен и фундамента | m3 | 280 | 1 | 280 |  |  | 1 | 280 | 560
| ВсегопоI главе | [8 empty] | 2196.375
Глава II
Фундамент
1 | Подготовка бетона под ленточный и точечный фундамент толщиной 10 см.БетонВ15 | m3 | 11 |  |  | 1 | 11 |  |  | 11
1.1. | Бетон B15 (бетон со ставкой и заливом) | m3 | 11.22 | 1 | 11.22 |  |  | 1 | 11.22 | 22.44
2 | Устроение монолит .ж/ бточечного фундамента бетоном B25 | m3 | 7.8 |  |  | 1 | 7.8 |  |  | 7.8
2.1. | Бетон B25; (бетон сдоставкой и заливом) | m3 | 7.917 | 1 | 7.917 |  |  | 1 | 7.917 | 15.834
2.2. | Арматура A240C класса | t | 0.0306 | 1 | 0.0306 |  |  |  |  | 0.0306
2.3. | Арматура A500C класса | t | 0.2896 | 1 | 0.2896 |  |  |  |  | 0.2896
2.4. | Подсобный материал | лари |  |  | 0.41033 |  |  |  |  | 0.41033
3 | Утсроение монолит. ж/б фундамента бетоном B25 | m3 | 56.7 |  |  | 1 | 56.7 |  |  | 56.7
3.1. | Бетон B25; (бетон сдоставкой и заливом) | m3 | 57.5505 | 1 | 57.5505 |  |  | 1 | 57.5505 | 115.101
3.2. | Арматура A240C класса | t | 0.122 | 1 | 0.122 |  |  |  |  | 0.122
3.3. | Арматура A500C класса | t | 1.4334 | 1 | 1.4334 |  |  |  |  | 1.4334
3.4. | Подсобный материал | лари |  |  | 2.9492 |  |  |  |  | 2.9492
4 | Вертикальная гидроизоляция 2 слойным руберо и домнабитумноймастике конструкций, находящихсяв контакте с землей | m2 | 85.5 | 1 | 85.5 | 1 | 85.5 |  |  | 171
5 | Для защиты слоя гидроизоляциивы строение стены кирпичной кладкой | m2 | 85.5
5.1. | Возведение кирпичной стены | m2 | 85.5 |  |  | 1 | 85.5 |  |  | 85.5
5.2. | Кирпич | шт. | 5643 | 1 | 5643 |  |  |  |  | 5643
5.3. | Раствор | m3 | 8.55 | 1 | 8.55 |  |  |  |  | 8.55
5.4. | Подсобныйматериал | лари |  |  | 282.5775 |  |  |  |  | 282.5775
| Суммапо II главе | [8 empty] | 6424.7376
Глава III
Монолитныйж/бкаркас
1 | Устроение монолит. ж/бколонн бетоном B25 | m3 | 15 |  |  | 1 | 15 |  |  | 15
1.1. | Бетон B25; (бетон с доставкой и заливом) | m3 | 15.225 | 1 | 15.225 |  |  | 1 | 15.225 | 30.45
1.2. | Арматура A240C класса | t | 0.565 | 1 | 0.565 |  |  |  |  | 0.565
1.3. | Арматура A500C класса | t | 2.3401 | 1 | 2.3401 |  |  |  |  | 2.3401
1.4. | Подсобный материал | лари |  |  | 0.90651 |  |  |  |  | 0.90651
2 | Устроение монолит.ж/бригелей до отметки -0,10бетонB25 | m3 | 24 |  |  | 1 | 24 |  |  | 24
2.1. | бетонB25; (бетон с доставкой и заливом) | m3 | 24.36 | 1 | 24.36 |  |  | 1 | 24.36 | 48.72
2.2. | Арматура класса A240C | t | 1.1989 | 1 | 1.1989 |  |  |  |  | 1.1989
2.3. | Арматура класса A500C | t | 3.0101 | 1 | 3.0101 |  |  |  |  | 3.0101
2.4. | Подсобный материал | лари |  |  | 1.4284 |  |  |  |  | 1.4284
3. | Устроение монолит.ж.б. плит перекрытия до отметки- 0,10.Бетон B25 | m3 | 40.1 |  |  | 1 | 40.1 |  |  | 40.1
3.1. | БетонB25; (бетон с доставкой и заливом) | m3 | 40.7015 | 1 | 40.7015 |  |  | 1 | 40.7015 | 81.403
3.2. | Арматура класса A240C | t | 0.012 | 1 | 0.012 |  |  |  |  | 0.012
3.3. | Арматура класса A500C | t | 4.952 | 1 | 4.952 |  |  |  |  | 4.952
3.4. | Подсобный материал | лари |  |  | 2.2833 |  |  |  |  | 2.2833
4 | Устроение монолит. ж/б. Ригелей на отметке +3,20 бетон B25 | m3 | 21.8 |  |  | 1 | 21.8 |  |  | 21.8
4.1. | бетонB25; (бетон с доставкой и заливом) | m3 | 22.127 | 1 | 22.127 |  |  | 1 | 22.127 | 44.254
4.2. | Арматура класса A240C | t | 1.2166 | 1 | 1.2166 |  |  |  |  | 1.2166
4.3. | Арматура класса A500C | t | 3.1015 | 1 | 3.1015 |  |  |  |  | 3.1015
4.4. | Подсобный материал | лари |  |  | 1.3223 |  |  |  |  | 1.3223
5 | Устроением он.ж/б плит перекрытия на отметке +3,2 бетонB25 | m3 | 38.6 |  |  | 1 | 38.6 |  |  | 38.6
5.1. | бетонB25; (бетон с доставкой и заливом) | m3 | 39.179 | 1 | 39.179 |  |  | 1 | 39.179 | 78.358
5.2. | Арматура класса A240C | t | 0.0108 | 1 | 0.0108 |  |  |  |  | 0.0108
5.3. | Арматура класса A500C | t | 4.7255 | 1 | 4.7255 |  |  |  |  | 4.7255
5.4. | Подсобный материал | лари |  |  | 2.1952 |  |  |  |  | 2.1952
6 | Устроение мон. ж/б лестничной марш-площадки бетоном B25 | m3 | 2.1 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
6.1. | бетонB25; (бетон с доставкой и заливом) | m3 | 2.1315 | 1 | 2.1315 |  |  | 1 | 2.1315 | 4.263
6.2. | Арматура классаA240C | t | 0.0268 | 1 | 0.0268 |  |  |  |  | 0.0268
6.3. | Арматура класса A500C | t | 0.1787 | 1 | 0.1787 |  |  |  |  | 0.1787
6.4. | Подсобный материал | лари |  |  | 0.11685 |  |  |  |  | 0.11685
7 | Устоение мон.ж/б ришелей на отметке +6,50 бетон B25 | m3 | 21.8 |  |  | 1 | 21.8 |  |  | 21.8
7.1. | Бетон B25; (бетон с доставкой и заливом ) | m3 | 22.127 | 1 | 22.127 |  |  | 1 | 22.127 | 44.254
7.2. | Арматура класса A240C | t | 1.2041 | 1 | 1.2041 |  |  |  |  | 1.2041
7.3. | Арматура класса A500C | t | 3.0707 | 1 | 3.0707 |  |  |  |  | 3.0707
7.4. | Подсобнгый материал | лари |  |  | 1.3201 |  |  |  |  | 1.3201
8 | Устроение мон. ж/б плит перекрытия на отметке +6,50 бетонB25 | m3 | 50 |  |  | 1 | 50 |  |  | 50
8.1. | Бетон B25; (бетон с оставкой и заливом ) | m3 | 50.75 | 1 | 50.75 |  |  | 1 | 50.75 | 101.5
8.2. | Арматура класса A240C | t | 0.1463 | 1 | 0.1463 |  |  |  |  | 0.1463
8.3. | Арматура класса A500C | t | 5.4143 | 1 | 5.4143 |  |  |  |  | 5.4143
8.4. | 6X200X200 стальной лист | t | 0.0151 | 1 | 0.0151 |  |  |  |  | 0.0151
8.5. | Подсобный материал | лари |  |  | 0.27879 |  |  |  |  | 0.27879
| Сумма по III главе | [8 empty] | 687.6419
Глава IV
Крыша (неэксплиатированная)
1 | Устроение 1 слоя пароизоляции на плите перекрытия современным материалом европ. стандарта | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
2 | Устроение теплоизоляции пемзобетонным покрытием (толщиной 100mm) | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
3 | Устроение стяжки ПЦ раствором толщиной 30mm. | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
4 | Устроение гидроизоляции в 2 слоя материалом линокром (толщиной 8mm.) | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
5 | эндапластV-200устроение кровельного покрытия | m2 | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |  |  | 724
6 | Устроение водоприемных воронок крашеннымжестяным материалом | шт. | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
7 | Устроение водосточных труб из крашеной жести; d=100 | пог.м. | 27.2 | 1 | 27.2 | 1 | 27.2 |  |  | 54.4
8 | Устроение вентиляционной шахты по образцу типичного узла (см. Узел) | место | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 18
| Сумма по IV главе | [8 empty] | 3700.4
Глава V
Стены и перегородки
1 | Устроение внешних стен блоком из легкого бетона толщиной 30 см. | m3 | 176.3688
| Блок 40X30X10 | шт | 7936.596 | 1 | 7936.596 |  |  |  |  | 7936.596
| Кладка блоков | шт | 7936.596 |  |  | 1 | 7936.596 |  |  | 7936.596
| Цементный раствор мин м-50 | m3 | 26.4553 | 1 | 26.4553 |  |  |  |  | 26.4553
| Подсобный материал | лари |  |  | 796.3051 |  |  |  |  | 796.3051
2 | Устроение парапета блоками из легкого бетона толщиной 20см. | m3 | 3.584
| Блок 40X20X10 | шт | 229.376 | 1 | 229.376 |  |  |  |  | 229.376
| Кладка блока | шт | 229.376 |  |  | 1 | 229.376 |  |  | 229.376
| Цементныйраствормин.м-50 | m3 | 0.5376 | 1 | 0.5376 |  |  |  |  | 0.5376
| Подсобный материал | лари |  |  | 22.9914 |  |  |  |  | 22.9914
3 | Возведение внутренних перегородок легкими бетонными блоками толщиной 10 см. | m3 | 66.3681
| Блок 40X20X10 | шт | 8296.0125 | 1 | 8296.0125 |  |  |  |  | 8296.0125
| Кладка блока | шт | 8296.0125 |  |  | 1 | 8296.0125 |  |  | 8296.0125
| Цементныйраствормин. м-50 | m3 | 9.9552 | 1 | 9.9552 |  |  |  |  | 9.9552
| Подсобный материал | лари |  |  | 830.5968 |  |  |  |  | 830.5968
4 | Возведение стен из стеклоблока, толщиной 20 см. по фасаду | m2 | 19.84 |  |  | 1 | 19.84 |  |  | 19.84
| Стеклоблок 25X25X10см. | шт | 317.44 | 1 | 317.44 |  |  |  |  | 317.44
| Подсобный материал, спец заполнитель и т.д. | лари |  |  | 63.488 |  |  |  |  | 63.488
| Сумма по V главе | [8 empty] | 35011.5784
Глава VI
Витражы, окна и двери
1 | Центральный вход, монтаж алюминиевых стеклянных дверей с замками и устройствами. Всего 1 шт. | m2 | 5.32 | 1 | 5.32 | 1 | 5.32 |  |  | 10.64
2 | Монтаж железных дверей и устройств к ним; обработка и покраска антикоррозийной краской | m2 | 4.557 | 1 | 4.557 | 1 | 4.557 |  |  | 9.114
3 | Монтаж деревянных дверей и замков и устройств к ним; обработка и покраска в санузлах – спец . покрытие и гидроизоляция | m2 | 95.319 | 1 | 95.319 | 1 | 95.319 |  |  | 190.638
4 | Монтаж стеклянных металлопластмассовых дверей, замков и устройств к ним; двойной стеклопакет | m2 | 15.6 | 1 | 15.6 | 1 | 15.6 |  |  | 31.2
5 | Монтаж металлопластмассовых окон, замков и устройств к нему; двойной стеклопакет | m2 | 23.91 | 1 | 23.91 | 1 | 23.91 |  |  | 47.82
6 | Монтаж алюминиевых витражей , двойной стеклопакет | m2 | 39.294 | 1 | 39.294 | 1 | 39.294 |  |  | 78.588
7 | Устроение металлопластмассовых подоконников | Пог.м. | 12.2 | 1 | 12.2 | 1 | 12.2 |  |  | 24.4
8 | Устроение естественного освещения на крыше – устроение купола | Компл. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
| (согласовать с автором проекта) | [8 empty] | 396.4
Сумма по VI главе
Глава VII
полы
1 | 1) пол виниловый t1-307.7 | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
2 | Устроение разравнивающего слоя песчано-цементным раствором 150м; толщиной 20 мм.. | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
3 | Устроение гидроизоляционного покрытия сомвр. Материалами два слоя изоля 5мм.) | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
4 | Устроениеп стяжки толщиной 30 мм. ПЦ раствором | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
5 | Пол виниловый многослойный, толщиной 2 мм. Устойчивый к стиранию слой с антибактериальным покрытием. Поверхность защищена от пятен со спец.плинтусом. | m2 | 307.7 | 1 | 307.7 | 1 | 307.7 |  |  | 615.4
2) пол из керамогранитной плиткиt2-184.7m2
1 | Устроение теплоизоляции пемзопокрытием (тощиной 50мм.) | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
2 | устроение пароизоляции посредством постилочного мембранного материала | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
3 | Устроение разравнивающего слоя ПЦ раствором 150м; толщиной 20 мм. | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
4 | Устроение гидроизоляционного покрытия современными материалами ( покрытие в три слоя ) | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
5 | Устроение стяжки толщиной 30 мм. ПЦ раствором | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
6 | Настил напольной керамогранитной плитки (из искусственного камня европ. качества) с помощью цементныого клея | m2 | 184.7 | 1 | 184.7 | 1 | 184.7 |  |  | 369.4
7 | Устроение керамогранитного плинтуса | Пог.м | 166.2 | 1 | 166.2 | 1 | 166.2 |  |  | 332.4
3) пол из керамической плитки t2-63.6m2
1 | Устроение теплоизоляции пемзовым покрытием (толщиной 50 мм.) | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
2 | устроение пароизоляции посредством постилочного мембранного материала | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
3 | Устроение разравнивающего слоя ПЦ раствором 150 м; толщиной 20 мм. | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
4 | Устроение гироизоляционного покрытия современными материалами (покрытие в три слоя ) | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
5 | Устроение стяжки ПЦ раствором толщиной 30 мм. . | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
6 | Облицовка полов керамической плиткой на цементно-клеевой раствор | m2 | 63.6 | 1 | 63.6 | 1 | 63.6 |  |  | 127.2
4) устроение лестницы
1 | Устроение лестничной марш платформы природным гранитным камнем с глянцевым покрытием(порог+площадка) | m2 | 11.36 | 1 | 11.36 | 1 | 11.36 |  |  | 22.72
2 | Устроение у стены плинтуса из природного камня | пог.м. | 8.2 | 1 | 8.2 | 1 | 8.2 |  |  | 16.4
3 | Устроение алюминиевых перил хромированными алюминиевыми трубами (труба алюминиевая Ø=50мм-76,68пог.м.; труба алюминиевая Ø=30-7пог.м.) | пог.м. | 5.6 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |  | 11.2
| Сумма по главе VII | [8 empty] | 6439.32
Глава VIII
Потолки
1 | Устроение подвесных потолков из пластмассовых профилей (на метталлическом каркасе с крепежами и устройствами) по европейским стандартам | m2 | 42.2 | 1 | 42.2 | 1 | 42.2 |  |  | 84.4
2 | Устроение подвесного потолка типа «Армстронг»(на металл.каркасе с крепежами и устройствами) европейский стандарт | m2 | 230.6 | 1 | 230.6 | 1 | 230.6 |  |  | 461.2
3 | Подвесной потолок избетопана (на металл. каркасе, с крепежами и устройствами ) европейский стандарт | m2 | 4.9 | 1 | 4.9 | 1 | 4.9 |  |  | 9.8
4 | Устроение подвесного потолка из гипсокардонных плит(на металл.каркасе с крепежами и устройствами) европейский стандарт | m2 | 265 | 1 | 265 | 1 | 265 |  |  | 530
5 | Обработка и покраска водноэмульсионной красно=кой высокого качества подвесных потолков из ГК и бетонпана | m2 | 269.9 | 1 | 269.9 | 1 | 269.9 |  |  | 539.8
6 | устроение теплоизоляции на техническом этаже посредством современных теплоизоляционных материалов | m2 | 325 | 1 | 325 | 1 | 325 |  |  | 650
| Сумма по главе VIII | [8 empty] | 1625.2
Глава IX
Регулировка внутренних стен
1 | Облицовка, обработка и покраска стен блоков бетопан. | m2 | 21.28 | 1 | 21.28 | 1 | 21.28 |  |  | 42.56
2 | Штукатурка внутренних стен песчано-цементным раствором в санузлах | m2 | 303.1 | 1 | 303.1 | 1 | 303.1 |  |  | 606.2
3 | Штукатурка внутренних стен песчано-цементным раствором, облицовка стен керамической плиткой на цементный клей | m2 | 303.1 | 1 | 303.1 | 1 | 303.1 |  |  | 606.2
4 | Штукатурка стен каб.маммолога баритом, обработка и покраска спец. карской | m2 | 44.27 | 1 | 44.27 | 1 | 44.27 |  |  | 88.54
5 | штукатурка стены алебастром | m2 | 1055 | 1 | 1055 | 1 | 1055 |  |  | 2110
6 | обработка и покраска отштукатуренных алебастром стен водноэмульсионной краской | m2 | 1055 | 1 | 1055 | 1 | 1055 |  |  | 2110
| Сумма по главе IX | [8 empty] | 5563.5
Глава X
Фасады
1 | утепление фасадов материалом высокого качества (спец.крепежами и элементами) толщиной 5 см., укрепляя сверху спец.металл. сеткой | m2 | 602.881 | 1 | 602.881 | 1 | 602.881 |  |  | 1205.762
2 | Штукатурка стен фасада ПЦ раствором толщиной мин. 5см. (за исключением проемов). | m2 | 681.17 | 1 | 681.17 | 1 | 681.17 |  |  | 1362.34
3 | обработка проемов ПЦ раствором | пог.м. | 137.3 | 1 | 137.3 | 1 | 137.3 |  |  | 274.6
4 | Обработка и покраска фасадной краской высокого качества стен и проемов фасада (спец. сеткой на утеплителях) | m2 | 630.341 | 1 | 630.341 | 1 | 630.341 |  |  | 1260.682
5 | устроение жестяных настилов у окон внешнених подоконников; витражей и на парапетах | пог.м. | 90.48 | 1 | 90.48 | 1 | 90.48 |  |  | 180.96
6 | облицовка покрытия на фасадах т.н. FUNDERMAX” панелями на спец.устройствах и крепежах | m2 | 24.3 | 1 | 24.3 | 1 | 24.3 |  |  | 48.6
7 | Монтаж металл. нерж. Тросов на фасаде (0,01х8 м.) всего 30 штук | пог.м. | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 |  |  | 480
8 | Металл.угольник 50X50; 60 шт. | шт | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |  | 120
9 | Изготовление и установка металл. цветочниц; обработка и покраска антикоррозийной краской | шт | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |  |  | 34
10 | Монтаж металл. решеток, их обработка и покраска антикоррозийной краской (металл.угольник 39,2 пог.м., трубоквадрат металл. 82,6 пог.м.) | m2 | 5.6 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |  | 11.2
11 | устроение металлического люка для спучка на технический этаж (металл.трубоквадрат 20X80=3 пог.м. металл.труоквадрат 30X30=2 пог.м. металл.люк800X800=0,62 кв.м.) обработка и покраска антикоррозийной краской | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
12 | устроение металлической пожарной лестницы (металл. трубоквадрат 20X80=20 пог.м. металл.трубоквадрат 30X30=16,8 пог.м. металл.пластина -8X80-4,62 пог.м. металл.пластина 0,30 кв.м. анкер 14 шт. ) обраотка и покраска антикоррозийной краской | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Отвод
1 | Утрамбовка грунта под отводом ручной трамбовкой | m2 | 56.4 |  |  |  |  | 1 | 56.4 | 56.4
2 | Подговотка беотна под ленточ.и точечн. фундамент . Толщина 10см. Бетон В15 | m3 | 5.64 |  |  | 1 | 5.64 |  |  | 5.64
2.1. | бетонB15 (с доставкой и заливом) | m3 | 5.7528 | 1 | 5.7528 |  |  | 1 | 5.7528 | 11.5056
3 | Обилцовка отвода бетонными плитами | m2 | 56.4 | 1 | 56.4 | 1 | 56.4 |  |  | 112.8
4 | Устроение базальтового карниза ( с навершием) по периметру здания | компл. | 94 | 1 | 94 | 1 | 94 |  |  | 188
Озеленение территории
1 | Завоз чернозема и его распределение и разрыхление (с обогащенными компонентами) | m3 | 20.8 | 1 | 20.8 | 1 | 20.8 |  |  | 41.6
2 | Настил газона и уход за инм | m3 | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |  |  | 208
3 | Устроениезаборавертикальнымозеленением- вьюнамивысотой 180 см. | компл. | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 |  |  | 196
4 | Посадка деревьев саженцев | шт | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
подсоединение к центральному газоснабжению с асфальтовым покрытием
1 | утрамбовка существующего грунта механическим ручным трамбовщиком | m2 | 40 |  |  | 1 | 40 |  |  | 40
2 | устроение-утрамбовка настила толщиной 300 мм. из крупнофракционного гравия (20-40мм.) | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
3 | устроение-утрамбовка настила толщиной 100 мм. из мелкофракционного гравия (5-20мм.) | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
4 | Устроение разравнивающего бетонного покрытия 150мм. | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
5 | устроение крупнофракционного асфальтового покрытия толщиной 100мм. | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 120
6 | устроение мелкофракционного асфальтового покрытия толщиной 70мм. | m2 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 120
| устроение крупнофракционного асфальтового покрытия толщиной 700мм. | [8 empty] | 6338.0896
Глава XI
Генераторная -котельная
1 | ручная обработка грунта до проектной отметки | m3 | 11.02 |  |  | 1 | 11.02 |  |  | 11.02
2 | транспортировка грунта на расстояние мин.10 км. и его сброс VX1,5 | т | 16.53 |  |  |  |  | 1 | 16.53 | 16.53
3 | B25 устроение мон. ж/б плиты на отметке +0.00 бетоном марки В25 | m3 | 9 |  |  | 1 | 9 |  |  | 9
3.1. | бетон B25; (бетон с доставкой и укладкой ) | m3 | 9.135 | 1 | 9.135 |  |  | 1 | 9.135 | 18.27
3.2. | арматура класса A240C | т | 0.005 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 0.005
3.3. | арматура класса A500C | т | 0.3629 | 1 | 0.3629 |  |  |  |  | 0.3629
3.4. | подсобный материал | лари |  |  | 0.47515 |  |  |  |  | 0.47515
4 | устроение монолит. ж/б плиты на отметке +2.85 бетоном класса В25 | m3 | 4.4 |  |  | 1 | 4.4 |  |  | 4.4
4.1. | бетон B25; (бетон с доставкой и укладкой) | m3 | 4.466 | 1 | 4.466 |  |  | 1 | 4.466 | 8.932
4.2. | арматура класса A240C | т | 0.0029 | 1 | 0.0029 |  |  |  |  | 0.0029
4.3. | арматура класса A500C | т | 0.2884 | 1 | 0.2884 |  |  |  |  | 0.2884
4.4. | подсобный материал | лари |  |  | 0.23787 |  |  |  |  | 0.23787
5 | Устроение внешних стен котельной легкими бетонными блоками толщиной 20 см. | m3 | 7.9
5.1. | блок 40X20X20 | шт | 505.6 | 1 | 505.6 |  |  |  |  | 505.6
5.2. | укладка блока | шт | 505.6 |  |  | 1 | 505.6 |  |  | 505.6
5.3. | цементный раствор мин.. М-50 | m3 | 1.185 | 1 | 1.185 |  |  |  |  | 1.185
5.4. | подсобный материал | лари |  |  | 50.6785 |  |  |  |  | 50.6785
6 | штукатурка внутренних и внешних стен котельной ПЦ раствором | m2 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 |  |  | 112
7 | набрызг окрашенным раствором внешних стен котельной | m2 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 |  |  | 112
8 | проведение гидроизоляционных работ стен, полов и крыши | m2 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |  |  | 180
9 | ограничение генераторной крашеной металлической сеткой | m2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  | 32
10 | устроение кровельного покрытия генераторной окрашенными жестяными листами (поверх дер. стропильной системы) (прим. переводчика: дословный перевод) | m2 | 11.56 | 1 | 11.56 | 1 | 11.56 |  |  | 23.12
11 | монтаж обработанной и окрашенной жел. жвери на котельной с замком и устройствами , 2100X1020мм. | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
12 | устроение металл. трубы д=250мм. обработка и покраска. | пог.м.. | 8.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 |  |  | 17
12.1. | монтажные материалы для трубы: металл.лист 600х500мм.толщиной 3 см. 400х400 мм. толщиной 2 см., анкеры д=24мм., L=300мм., гайка д=24мм., | компл.. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
12.2. | трос д=20мм. L L=3000мм. | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
12.3. | хомут д=250мм | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
13 | установка металлопластмассовых окон с замками и устройствами, из ламинированного стекла | m2 | 0.48 | 1 | 0.48 | 1 | 0.48 |  |  | 0.96
14 | 40X40mm. монтаж трубоквадрата 40х40мм., их обработка и покраска | пог.м. | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |  |  | 56
| Сумма по главе XI | [8 empty] | 1673.6677
| Итого по I+II….+XI главам | лари |  |  | 38280.3565 |  | 30055.9815 |  | 2370.5723 | 70706.9103
| Накладные расходы | лари | 0.1 | [6 empty] | 7070.691
| Итого | лари | [7 empty] | 77777.6013
| Сметная прибыль | лари | 0.08 | [6 empty] | 6222.2081
| Всего | лари | [7 empty] | 83999.8094
составил:

## электро.
СКРИНИНГ ЦЕНТР Г.Зугдиди, ул.Гамсахурдия. #198
3. Смета монтажа сети электроснабжения
# | Названиеработ | Ед.измерения | количество | Сумма в лари | [5 empty] | Всего прямых расходов В лари
|  |  |  | материалы |  | Начисленная зарплата (сред.) |  | Машины и механизмы, транспорт
|  |  |  | Цена единицы | всего | Цена ед. | всего | Цена единицыi | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Короб с трехфазным счетчиком активной эл.энергии 160a и 1 шт. Трехфазным автоматом для тока -160a/3, | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Входяще-распределительный короб, индивидуальн. Сбор, с классом защиты IP30. С трехполюсным автоматическим выключателем на вводе при нормальном токе в 200a/3 с линейными автоматическими выключателями – однополюсном номанальном токе: 16a/1-4шт; трехполюсном- 63a/3-6шт; 80a/3-6шт; Промежуточное реле ~220v, 2R.b.k.+2C.b.k-=13c | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | Электрораспределительный щит инд.сбора, класс защитыIP30. Трехполюсным автоматич. Выключателем на вводе, ри номаинальном токе 50a/3 С линейным автоматическим выключателем –при однополюсном номинальном токе: 10a/1-5шт; 16a/1-11шт; трехполюсном 16a/3-1шт;С двухполюсным дифференциальным автоматом; 16a/2-4шт | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | Электрораспределительный щит индивидуальной сборки, с классом защиты IP30. Трехполюсным автоматическим выключателем на вводе, принормальном токе 50a/3 С линейными автоматическими выключателями – однополюсным при номинальном токе: 10a/1-3шт; 16a/1-5шт, трехполюсным- 25a/3-1шт; Двухполюсным дифференциальным автоматом 16a/2-4шт. | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | Эл.распределительный щит индивидуальной сборки, с классом защиты IP30. Трехполюсным автоматическим выключателем на вводе, при номинальном токе 63a/3 Линейным автоматическим выключателем –однополюсным при номинальном токе в 16a/1-3шт; трехполюсной- 16a/3-5шт; 25a/3-1шт; 50a/3-1шт; | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | Эл.распределительный щит индивидуальной сборки, с классом защиты IP30. Трехполюсным автоматическим выключателем на вводе, при номинальном токе 32a/3 Линейным автоматическим выключателем –однополюсным при номинальном токе 10a/1-2шт; 16a/1-7шт; трехполюсной- 25a/1-5шт; | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | Эл.распределительный щит индивидуальной сборки, с классом защитыIP30 Трехполюсным автоматическим выключателем на вводе, приноминальном токе 32a/3 Линейным автоматическим выключателем –однополюсным при номинальном токе : 10a/1-2шт; 16a/1-7шт; | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | Эл.распределительный щит индивидуальной сборки, с классом защитыIP30. Трехполюсным автоматическим выключателем на вводе, приноминальном токе 63a/3 Линейным автоматическим выключателем –однополюсным при номинальном токе : 10a/1-4шт; 16a/1-7шт; двухполюсным дифференциальным автоматом 16a/2-3шт. | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | Электрораспределительныйкороб, индивидуальнойсборки, склассомзащитыIP54. однополюснымавтоматическимвыключателемнавводе, приноминальномтоке 25a/1 Линейным автоматическим выключателем –однополюсным при номинальном токе: 10a/1-1шт; 16a/1-2шт; | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
10 | Генератормощностью 160kva. Автоматическим переключателем на 250a. | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
11 | Потолочныйсветодиодныйсветильник LED 600, 4000 Kмошностью 36vt. С рассеивающимся светом , классом защитыIP20 | шт | 112 | 1 | 112 | 1 | 112 |  |  | 224
12 | Потолочный светильник компактный с люменесцентными лампочками мощностью (2X18)vtклассом защиты IP44 | шт | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |  |  | 50
13 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
14 | Потолочный светильник компактный с люменесцентными лампочками мощностью (1X18)vt классом защиты IP20 | шт | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
15 | Потолочный светильник компактный с люменесцентными лампочками мощностью (2X18)vtклассом защитыIP20 | шт | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
16 | Настенный светильник с аварийным блоком питания | шт | 57 | 1 | 57 |  |  |  |  | 57
17 | Лампа люменесцентная лампа мощностью 18vt; 220v. | шт | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
18 | Включатель одноклавишный для скрытой проводки, 250v, шт. | шт | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  |  | 42
19 | 10a. с пластмассовым гнездом и классом защитыIP23 | шт | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
20 | Выключатель Двухклавишный Для Скрытой Проводки, 250v, 10a, с пластмассовым гнездом. С классом защиты IP23 | шт | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 18
21 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 250v,10a. с пластмассовым гнездом, классом защиты IP44 | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
22 | Включатель одноклавишный , 250v, 10a. с пластмассовым гнездом. Классом защиты IP44 | шт | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 |  |  | 250
23 | Выключатель Двухклавишный Для Скрытой Проводки, 250v,10a. пластмассовым гнездои , классом защиты IP44 | шт | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |  |  | 90
24 | Розетка Штепсельная Двухполюсная с третьим заземлителем контактом, для скрытой проводки, 250v, 25a, ластмассовым гнездом, с классом защиты IP44 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
25 | Розетка Штепсельная Трехполюсная с заземлителем контактом, для скрытой проводки, 250v, 25a,пластмассовым гнездои , классом защиты IP44 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
26 | Распределительный короб | шт | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |  | 120
Кабель с мкдными жилами с двойной, невоспламеняющейся изоляцией , сечением:
27 | (3X1.5)mm2 | Пог.м. | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 |  |  | 4000
28 | (3X2.5)mm2 | Пог.м. | 1800 | 1 | 1800 | 1 | 1800 |  |  | 3600
29 | (3X6)mm2 | Пог.м. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
30 | (3X4)mm2 | Пог.м. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
31 | (5X10)mm2 | Пог.м. | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 200
32 | (5X95)mm2 | Пог.м. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
33 | Труба пластмассовая толстостенная гофрированная d=20mm. | Пог.м. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
34 | Труба пластмассовая толстостенная гофрированная d=32mm. | Пог.м. | 130 | 1 | 130 | 1 | 130 |  |  | 260
35 | Труба пластмассовая толстостенная гофрированная d=100mm. | Пог.м. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
36 | Активный молниеприемник с радиусом защиты 15m | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
37 | Стержень заземлительный гальванизированный 3m, d=50mm | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
38 | Держатель стержня заземления | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
39 | Молниеотводгальванизированныйметаллический связующий на проволоке | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
40 | Общий короб | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
41 | Гальванизированный металлический жержатель | шт | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
42 | Гальванизированный металлический держатель 2m, d=25mm | шт | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
43 | Гальванизированная металлиичечкая проволокаd=12mm | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
44 | Гальванизированный металлический пояс 35X3.5 mm | шт | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  | 140
45 | Кабельный наконечник (5X95)mm для 2 кабелей | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
46 | Кабельная изоляция 95mm для 2 кабелей | шт | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
47 | Рытье грунта вручную | m3 | 20 |  |  | 1 | 20 |  |  | 20
48 | Засып грунта вручную | m3 | 15 |  |  | 1 | 15 |  |  | 15
49 | Подготовка постели , засыпка песчаного настила с утрамбовкой | m3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
50 | Контрольная лента | Пог.м. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
Котельная
1 | Электрораспределительный короб, индивидуальной сборки, с классом защиты IP65. с трехполюсным дифференциальным выключателемнавводе, приноминальномтоке25a/3 Линейным трехполюсным автоматическим выключателем –при номинальном токе: 16a/3-2шт; однополюсным линейным автоматическим выключателем при номинальном токе: 10a/1-4шт; | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Короб с понижающим трансформатором напряжения 220/36v | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | Светильник подвесной потолочный с галогенной лампой мощностью (1X100)vt. Классом защиты IP6 | шт | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
4 | Светильник настенный с галогенной лампой мощностью (1X100)vt, классом защиты IP44 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | Лампагалогенная, 220vмощностью (1X100)vt | шт | 5 | 1 | 5 |  | 0 |  |  | 5
6 | Лампа накаливания, 36vмошностью (1X40)vt | шт | 2 | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 2
7 | Включательодноклавишный,для скрытой проводки 250v, 10a. с пластмассовым гнездом. Классом защиты IP44 | шт | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
8 | Включательодноклавишный, для скрытой проводки , 250v, 10a. с пластмассовым гнездом. Классом защиты IP65 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | Магнитный пускатель 380v, ITb.r=1.0a | шт | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
10 | Магнитный пускатель 380v, ITb.r=2.0a | шт | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
11 | Кнопка управления 380v | шт | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
12 | Кабель с медными жилами с невоспалменяющейся изоляцией , сечением:
13 | (3X1.5)mm2 | Пог.м. | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  | 140
14 | (3X2.5)mm2 | Пог.м. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
15 | (5X2,5)mm2 | Пог.м. | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
16 | Труба толстостенная гофрированная пластмассовая d=20mm. | Пог.м. | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
лифт пассажирский
| монтаж лифта для лиц с ограниченными возможностями (см.арх.схему) | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| Всего | лари |  |  | 5165 |  | 5134 |  |  | 10299
| Накладные расходы | лари | 75% | [6 empty] | 3850.5
| всего | лари | [7 empty] | 14149.5
| Сметный доход | лари | 8% | [6 empty] | 1131.96
| Полная стоимость | лари | [7 empty] | 15281.46
составил:

## слаб. ток
Скрининг-центр Г.Зугдиди, ул.Гамсахурдия #198
4. Смета монтажа сетей слабого тока
# | Название работ | Ед.измерения | количество | Сумма в лари | [5 empty] | Всего прямых расходов в лари
|  |  |  | материалы |  | Начисленная зарплата (сред). |  | Машинные механизмы транспорт
|  |  |  | Цена ед. | всего | Цена ед. | всего | Цена ед. | всего
Охранная сигнализация
1 | Контрольная панель охранной сигнализации на 7 зон (на шлейфе). | шт | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 |  |  | 771
2 | Манипулятор охранной сигнализации | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | Детектор движения | шт | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |  |  | 70
4 | Детектор битого стекла | шт | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
5 | Кабель компьютерный F/UTPCAT6 AWG-23 | Пог.м. | 580 | 1 | 580 | 1 | 580 |  |  | 1160
6 | Желоб кабельный 20X20mm | Пог.м. | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  |  | 40
7 | Базовое тестирование системы (прием-передача, тестирование пакета на 1 Gb/s) |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Система наблюдения
1 | Коммуникационный короб 12 (слабые токи) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | 4 канальный цифровой видеорегистратор CH-4, |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | Твердый диск для видеорегистраторов HDD 4 TB |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | Панелькоммуникационная (пачпанель) Patchpanel 4 portRJ - 45 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | Сетевйо распределитель Switch 4, POE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | Видеокамера внешнего контроля IP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | Видеокамера внутреннего контроля IP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | monitori LED "4" |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | F/UTPCAT 6aAWG23 кабель интернета |  | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
10 | Труба гофрированная |  | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  | 50
11 | Крепеж кабельный для видеокамеры cat 6 RJ- 45 jeki |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
12 | Батарея аккумуляторная 7.5a/12v (8 ч.) |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| Базовое тестирование системы (прием- передача тестирование пакета протестировать 1 Gb/s) |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
| Монтаж сетей слабого тока | система
1 | Коммуникационный короб reki 12;вентилятор GB- 66/22, розеткиPDUс заземление в 10 А, UPS 1500 Ватт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Коммуникационная панель (пачпанель) Patchpanel 4 portRJ - 45 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | Коммуникационнаяпанель (пачпанель) Patchpanel 16 portRJ - 45 | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | Растяжка телефонного кабеля по стене UTP-5ecat | шт | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 |  |  | 520
5 | Тот же кабель в канале UTP-5ecat | шт | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  | 140
6 | Растяжка кабеля компьютерной сети по стене FTP- 5e | Пог.м. | 540 | 1 | 540 | 1 | 540 |  |  | 1080
7 | Тот же кабель в канале FTP- 5ecat | Пог.м. | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 |  |  | 300
8 | Розетка телефонная RJ- 11 | Пог.м. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
9 | Розетка компьютерная RJ- 45 | Пог.м. | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |  | 36
10 | Кабель-канал размером 25X16 mm | шт | 80 | 1 | 80 |  |  |  |  | 80
11 | Кабель-канал размером 90X40 mm | шт | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
12 | Источник непрерывного питания UPS | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
13 | Кабель пачкорда s=0.5m CAT 5 UTP CABE |  | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |  | 36
14 | Базовое тестиование системы (прием-передача, тест-пакет тестировать 1 Gb/s) |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Пожарная сигнализация
1 | Контроль-панель пожарной сигнализации на 1шлейфе с двумя контрольными модулями | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Оптический комбинированный извещатель дыма 12VDC | Шт. | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  | 80
3 | Кнопка пожарной тревоги 12VDC | Шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
4 | Голосовой извещатель (сирена ) 12VDC | Шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
5 | Детектор утечки газа | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | Клапан перекрытия газа | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | Кабель пожарной сигнадизации 2X2X0, 6+0,4mm. J-Y(st)KABLO | Пог.м. | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 |  |  | 1100
8 | Кабельный 20X20mm | Пог.м. | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
9 | Труба гофрированная | Пог.м. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
10 | Батарея аккумулятора 7.5a/12v (8ч.) | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
11 | Азовое тестирование системы (прием-передача) | Сиситема | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
| Суммааа | лари |  |  | 3364 |  | 2453 |  |  | 5817
| Накладные расходы с зарплаты | лари | 65% | [6 empty] | 1594.45
| всего | лари | [7 empty] | 7411.45
| Сметная прибыль | лари | 8% | [6 empty] | 592.916
| Итого | лари | [7 empty] | 8004.366
составил:

## вод. и канал.
Скрининг-центр Г.Зугдиди, ул.Гамсахурдия #198
4. Смета работ по внешней и внутренней сети водопровода и канализации
# | Название работ |  | Ед. измерения | Количество | Сумма в лари | [5 empty] | Всего прямых расходов в лари
|  | Размер mm |  |  | Материалы |  | Начисленная зарплата (сред.) |  | Машины и механизмы, транспорт
[5 empty] | Цена ед. | всего | Цена ед. | всего | Цена ед. | всего
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1) монтаж сети внешнего водопровода
1 | Рытье траншеи экскаватором | 0.7X1.0X13 | 3: m3; 4: 9.1; 9: 1; 10: 9.1; 11: 9.1
2 | Рытье траншеи вручную |  | 3: m3; 4: 0.15925; 7: 1; 8: 0.15925; 11: 0.15925
3 | Устроение песчаной подложки в траншее с трамбокой | 0.5X0.4X13 | m3 | 2.6 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |  |  | 5.2
4 | Засып земли вручную |  | 3: m3; 4: 6.5; 7: 1; 8: 6.5; 11: 6.5
5 | Вывоз излишка земли |  | 3: m3; 4: 6.5; 9: 1; 10: 6.5; 11: 6.5
6 | Труба водопроводная полиэтиленовая пластмассовая | d=63 | Пог.м. | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
7 | Труба водопроводная полиэтиленовая пластмассовая | d=90 | Пог.м. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
8 | Пожарный гидрант в ковере, тбилисского типа | d=80 | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | Адаптор | d=90 | Шт | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
10 | муфта | d=90 | Шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
11 | Водоизмерительный колодец 1110X1200X1200 (h) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
12 | Водоизмерительный узел, |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| В том числе: (рассм. с листом gwk-1) | Ø15 | 3: Компл.; 4: 1; 11: 0
| 1. водоизмеритель | Ø15 | 3: шт; 4: 2; 11: 0
| 2. вентиль | Ø63X32 | 3: шт; 4: 2; 11: 0
| 3. переходник | Ø32X25 | 3: шт; 4: 2; 11: 0
| 4. переходники | Ø25X15 | 3: шт; 4: 2; 11: 0
| 5. переходники | Ø15 | 3: шт; 4: 2; 11: 0
| 6. муфта | Ø15 | 3: шт; 4: 2; 11: 0
| 7. aдаптор | Ø15 | 3: шт; 4: 1; 11: 0
13 | 8. пускной вентиль | Ø90X63 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
14 | Переходник | bar: 3 to 4; 7 to 8; 11
2) устроение сети внешней канализации
1 | Рытье траншеи экскаватором | 0.8X1.0X10 | 3: m3; 4: 8; 9: 1; 10: 8; 11: 8
2 | Рытье земли вручную |  | 3: m3; 4: 0.14; 7: 1; 8: 0.14; 11: 0.14
3 | Устроение песчаной подложки в треншее с трамбовкой | 0.8X0.55X10 | m3 | 4.4 | 1 | 4.4 | 1 | 4.4 |  |  | 8.8
4 | Засып земли вручную |  | 3: m3; 4: 3.2; 7: 1; 8: 3.2; 11: 3.2
5 | Вывоз излишка земли |  | 3: m3; 4: 4.8; 9: 1; 10: 4.8; 11: 4.8
6 | Труба канализационная ПВХ | Ø150 | Пог.м. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
7 | Сборный канализационный колодец ж/б с крышкой H=1.0m.mde | Ø700 | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | Крышка чугунная C125 | Ø700 | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | Подведение к существующей сети канализации |  | 3: Место.; 4: 1; 7: 1; 8: 1; 11: 1
Внутренний водопровод г/в и х/в
1 | Монтаж водопроводных полиэтиленовых труб | Ø16X2 | Пог.м. | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 |  |  | 280
2 | То же | Ø20X2 | Пог.м. | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 |  |  | 292
3 | То же | Ø25X2.7 | Пог.м. | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 60
4 | То же | Ø32X2.7 | Пог.м. | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |  |  | 64
5 | То же | Ø50X3.4 | Пог.м. | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |  |  | 56
6 | То же | Ø63X4 | Пог.м. | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 48
7 | Вентиль | Ø15 | 3: Шт.; 4: 10; 5: 1; 6: 10; 11: 10
8 | Вентиль | Ø20 | 3: Шт.; 4: 8; 5: 1; 6: 8; 11: 8
9 | Вентиль | Ø25 | 3: Шт.; 4: 2; 5: 1; 6: 2; 11: 2
10 | Вентиль | Ø32 | 3: Шт.; 4: 2; 5: 1; 6: 2; 11: 2
11 | Изоляция трубопровода L=2; |  | 3: Шт.; 4: 29; 7: 1; 8: 29; 11: 29
12 | Изоляция трубопровода L=2; |  | 3: Шт.; 4: 6; 7: 1; 8: 6; 11: 6
13 | Изоляция трубопровода L=2; |  | 3: Шт.; 4: 4; 7: 1; 8: 4; 11: 4
14 | Изоляция трубопровода L=2; |  | 3: Шт.; 4: 14; 7: 1; 8: 14; 11: 14
15 | Изоляция трубопровода L=2; |  | 3: Шт.; 4: 12; 7: 1; 8: 12; 11: 12
16 | Колено пластмассовое | Ø16 | 3: Шт.; 4: 76; 5: 1; 6: 76; 11: 76
17 | Колено пластмассовое | Ø20 | 3: Шт.; 4: 44; 5: 1; 6: 44; 11: 44
18 | Колено пластмассовое | Ø25 | 3: Шт.; 4: 9; 5: 1; 6: 9; 11: 9
19 | Колено пластмассовое | Ø32 | 3: Шт.; 4: 2; 5: 1; 6: 2; 11: 2
20 | Колено пластмассовое | Ø63 | 3: Шт.; 4: 3; 5: 1; 6: 3; 11: 3
21 | Тройник пластмассовый | Ø16X16 | 3: Шт.; 4: 2; 5: 1; 6: 2; 11: 2
22 | То же | Ø20X16 | 3: Шт.; 4: 41; 5: 1; 6: 41; 11: 41
23 | То же | Ø20X20 | 3: Шт.; 4: 11; 5: 1; 6: 11; 11: 11
24 | То же | Ø25X20 | 3: Шт.; 4: 4; 5: 1; 6: 4; 11: 4
25 | То же | Ø32X20 | 3: Шт.; 4: 3; 5: 1; 6: 3; 11: 3
26 | То же | Ø32X25 | 3: Шт.; 4: 2; 5: 1; 6: 2; 11: 2
27 | То же | Ø32X32 | 3: Шт.; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 11: 1
28 | То же | Ø50X20 | 3: Шт.; 4: 4; 5: 1; 6: 4; 11: 4
29 | То же | Ø63X20 | 3: Шт.; 4: 2; 5: 1; 6: 2; 11: 2
30 | То же | Ø63X25 | 3: Шт.; 4: 2; 5: 1; 6: 2; 11: 2
31 | Переходник пластмассовый | Ø20X16 | 3: Шт.; 4: 31; 5: 1; 6: 31; 11: 31
32 | Переходник пластмассовый | Ø25X20 | 3: Шт.; 4: 6; 5: 1; 6: 6; 11: 6
33 | Переходник пластмассовый | Ø32X20 | 3: Шт.; 4: 2; 5: 1; 6: 2; 11: 2
34 | Переходник пластмассовый | Ø63X50 | 3: Шт.; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 11: 1
Внутренняяя канализация
1 | Монтаж канализационной трубы ПВХ | Ø50 | Пог.м. | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 |  |  | 104
2 | То же | Ø100 | Пог.м. | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |  |  | 208
3 | То же | Ø150 | пог.м. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
4 | Ревизия | Ø50 | шт | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
5 | ревизия | Ø100 | шт | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
6 | Раковина с сифоном и смесителем (монтаж) |  | Компл. | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
7 | Монтаж унитаза |  | Компл | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
8 | Устроение трапа | Ø50 | Компл | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
9 | Колено | Ø50 | 3: Шт.; 4: 35; 5: 1; 6: 35; 11: 35
10 | То же | Ø100 | 3: То же; 4: 8; 5: 1; 6: 8; 11: 8
11 | Отвод | Ø50 | 3: То же; 4: 5; 5: 1; 6: 5; 11: 5
12 | Отвод | Ø100 | 3: То же; 4: 16; 5: 1; 6: 16; 11: 16
13 | Тройник ровный | d=50/50 | 3: То же; 4: 16; 5: 1; 6: 16; 11: 16
14 | То же | d=50/100 | 3: То же; 4: 11; 5: 1; 6: 11; 11: 11
15 | То же | d=100/100 | 3: То же; 4: 9; 5: 1; 6: 9; 11: 9
16 | То же | d=150/150 | 3: То же; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 11: 1
17 | Тройник с переходником | d=100X50 | 3: То же; 4: 4; 5: 1; 6: 4; 11: 4
18 | Тройник наклонный | d=100X50 | 3: То же; 4: 4; 5: 1; 6: 4; 11: 4
19 | Тройник наклонный | d=100X100 | 3: То же; 4: 9; 5: 1; 6: 9; 11: 9
20 | Тройник наклонный | d=150X100 | 3: То же; 4: 2; 5: 1; 6: 2; 11: 2
21 | очиститель (ревизия) | Ø50 | То же | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
22 | очиститель (ревизия) | Ø100 | То же | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
23 | очиститель (ревизия) | Ø150 | То же | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
24 | Двухплоскостная крестовина | d=50/100 | То же | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| Сумма |  | 3: лари; 6: 1036; 8: 724.9993; 10: 28.4; 11: 1789.3993
| Накладные расходы |  | 3: лари; 4: 12%; 11: 214.7279
| Сумма |  | 3: лари; 11: 2004.1272
| Сметная прибыль |  | 3: лари; 4: 8%; 11: 160.3302
| Итого |  | 3: лари; 11: 2164.4573
составил :

## вентил.
Скрининг-центр Г.Зугдиди, ул. Гамсахурдия #198
5. Смета монтажа сети вентиляции
# | Название работ | Ед. измерения. | Тип или марка | Количество | Сума в лари | [5 empty] | Всего прямые расходы в лари
[5 empty] | Материалы |  | Начисленная зарплата (сред.) |  | Машины и механизмы, транспорт
[5 empty] | Цена ед. | всего | Цена ед. | всего | Цена ед. | всего
mg-1
1 | Воздухо перерабатывающая установка кровельная, с регулировкой давления итемпературы воздуха, с антизаморозкой , пластинчатым рекуператором. С производительностью воздуха на притоке L=2020 m³/ч., Производительность воздуха на вытягивании L=2040 m³/ч., Под напором P=500pa, Теплопоризодительность Q=16.87kvt, Производительность холода Q=9.45kvt,, с фильтром, глушителем звука | kompl. | (UTBS-3 Systemair) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Диффузор приточно-вытяжной | cali | kvadra150 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 18
3 | Диффузор приточно-вытяжной | cali | kvadra225 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |  |  | 28
4 | Диффузор приточно-вытяжной | cali | kvadra300 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
5 | Диффузор приточно-вытяжной | cali | kvadra375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | Дроссель клапан | cali | 150X150 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |  |  | 52
7 | Дроссель кллапан | cali | 200X150 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
8 | Регулятор расхода воздуха | cali | 280X180 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
9 | Регулятор расхода воздуха | cali | 330X180 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
10 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечением d=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |  |  | 90
11 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | grZ.m. | 200X150 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  | 32
12 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | grZ.m. | 220X180 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
13 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.7mm | grZ.m. | 270X150 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
14 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.7mm | grZ.m. | 280X180 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  | 24
15 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.7mm | grZ.m. | 330X180 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 |  |  | 38
16 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.7mm | grZ.m. | 420X250 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  |  | 42
17 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø100 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
18 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø125 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
19 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø140 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
20 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø160 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  | 24
21 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø180 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
22 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø200 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
23 | Теплоизоляция воздуховодов | m2 |  | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |  |  | 220
mg-2
1 | Воздухо перерабатывающая установка кровельная, с регулировкой давления итемпературы воздуха, с антизаморозкой , пластинчатым рекуператором. С производительностью воздуха на притоке L=990 m³/ч, Производительность воздуха на притоке L=690m³/ч, Под напором P=500pa, Теплопроизводительность Q=8,27kvt, производительность холода Q=4,63 kvt,с | kompl. | (UTBS-2 Systemair) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Приточно-вытяжной диффузор | cali | kvadra225 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 |  |  | 14
3 | Приточно-вытяжной диффузор | cali | kvadra300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | Дроссель клапан | cali | 150X150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 |  |  | 26
5 | Дроссель клапан | cali | 200X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | Регулятор расхода воздуха | cali | 200X200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3
7 | Регулятор расхода воздуха | cali | 300X200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3
8 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | grZ.m. | 150X150 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 |  |  | 94
9 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | grZ.m. | 200X150 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |  |  | 34
10 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | grZ.m. | 200X200 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
11 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.7mm | grZ.m. | 300X200 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
12 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø100 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
13 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø125 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
14 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø140 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
15 | Гибкий воздуховод | grZ.m. | Ø180 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
16 | Теплоизоляция воздуховодов | m2 |  | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 |  |  | 94
mg-3
1 | Воздухо перерабатывающая установка кровельная, с регулировкой давления итемпературы воздуха, с антизаморозкой , пластинчатым рекуператором. С производительностью воздуха на притоке L=500 m³/ч, Производительность воздуха на вытяжке L=500 m³/ч, Под напором P=400pa, Теплопроизодительность Q=3.51kvt, производительность холодаQ=2.34kvt,, с фильтром, глушителем | kompl. | (UTBS-2 Systemair) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Приточно-вытяжной диффузор | шт | kvadra225 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
3 | Дроссель клапан | шт | 150X150 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
4 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | Пог.м. | 150X150 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
5 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | Пог.м. | 200X150 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  |  | 42
6 | Гибкий воздуховод | Пог.м. | Ø160 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
7 | Теплоизоляция воздуховодов | m2 |  | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 |  |  | 38
Гибкий воздуховод
1 | Воздухо перерабатывающая установка кровельная, срегулировкой давления итемпературы воздуха, с антизаморозкой , пластинчатым рекуператором. С производительностью воздуха на притокеL=1150 m3/ч, Производительность воздуха на вытяжке L=1060 m³/sT, Напор на притоке P=600pa, Напор на вытяжке P=300pa, ТеплопроизводительностьQ=9.61kvt, производительность холодаQ=5.38kvt, фильтрF7 на притоке , фильтрF5 на вытяжке, со звуковым глушителем | Компл. | (Torvex SX-06 Systemair) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Приточно- вытяжной диффузор | шт | kvadra150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
3 | Приточно- вытяжной диффузор | шт | kvadra225 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
4 | Приточно -вытяжной диффузор | шт | kvadra300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | Распределитель воздуха | шт | VR563 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
6 | Приточно-вытяжная решетка | шт | GSV200X150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
7 | Дроссель клапан | шт | 150X150 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  | 24
8 | Дроссель клапан | шт | 200X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | Дроссель клапан | шт | 200X200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
10 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | Пог.м. | 150X150 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  |  | 40
11 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | Пог.м. | 200X150 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
12 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.5mm | Пог.м. | 200X200 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
13 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.7mm | Пог.м. | 250X200 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
14 | Воздуховод из тонколистной гальванизированной стали, прямоугольным сечениемd=0.7mm | Пог.м. | 300X200 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 |  |  | 58
15 | Гибкий воздуховод | Пог.м. | Ø100 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
16 | Гибкий воздуховод | Пог.м | Ø125 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
17 | Гибкий воздуховод | Пог.м | Ø140 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
18 | Гибкий воздуховод | Пог.м | Ø200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
19 | Гибкий воздуховод | Пог.м | Ø225 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
20 | фильтр | шт | H13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
21 | Теплоизоляция воздуховодов | m2 |  | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 |  |  | 98
g1
1 | Вентилятор канальный K/KV 150 XL ПроизводительностьюL=200 m³/ч, H=300pa, 53db, эл.двигателемN=0.104kvt, n=2567br/мин, 230/50 v/Гц~1, I=0.46amp, G=3.9кг, Сизоляциейдвигателятипа B, Тип защиты двигателя IP44 | Пог.м. | k/kv150Xl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Воздуховодизтонколистнойстали, изнутри и снаружи покрытый краской, устойчивой к кислотно-щелочному воздействию, прямоугольным сечением d=0.5mm | Пог.м. | 150X150 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
3 | Вытяжной зонт | шт | 150X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
g2
1 | Вентилятор канальныйK/KV 150 XL Производительностью L=200 m³/ч, H=300pa, 53db, эл.двигателем N=0.104kvt, n=2567br/мин., 230/50 v/Гц~1, I=0.46amp, G=3.9кг, Типизоляциидвигателя: B, Тип защиты двигателя:IP44 | Компл. | k/kv150Xl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Вытяжной зонт на муфте | шт | 600X400X450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | haersatari Txelfurclovani foladisagan, marTkuTxa kveTiT d=0.5mm | Пог.м. | 150X150 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
4 | gamwovi qolga | шт | 150X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
g3
1 | ВентиляторсанузлаCBF 100 производительностью=100 m³/ч, H=10pa, 52db, сэл.двигателемN=29.1 vt, n=2403 br/мин, токA=0.19 amp, 230/50 v/hc ~1, G=1.2 кг. Типизоляциидвигателя:Bтип защиты двигателя: IP44 | Компл. | GBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Воздуховод из тонколистной стали, с прямоугольным сечением d=0.5mm | Пог.м. | 150X150 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
3 | Гибкий воздуховод | Пог.м. | Ø125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | Вытяжной зонт | шт | 150X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
g4
| Вентилятордлясанузоа CBF 100 производительностьюL=100 m³/ч., H=10pa, 52db, сэлюдвигателем N=29.1 vt, n=2403 br/мин, токA=0.19 amp, 230/50 v/hc ~1, G=1.2кг. Типизоляциидвигателя: B тип защиты двигателя:IP44 | Компл. | GBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Воздуховод из тонколистной стали, с прямоугольным сечением d=0.5mm | Пог.м. | 150X150 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
3 | Гибкий воздуховод | Пог.м. | Ø125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | Зонт вытяжной | шт | 150X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
g5
1 | Вентилятордлясанузла CBF 100 производительностью L=100 m3/ч., H=10pa, 52dbсэл.двигателемN=29.1 vt, n=2403 br/мин, ток A=0.19 amp, 230/50 v/hc ~1, G=1.2 кг. Типизоляциидвигателя: Bтип защиты двигателя:IP44 | Компл. | GBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Воздуховод из тонколистной стали, с прямоугольным сечениемd=0.5mm | Пог.м. | 150X150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
3 | Воздуховод из тонколистной стали, с прямоугольным сечениемd=0.5mm | Пог.м. | 200X150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
4 | Воздуховод из тонколистной стали, с прямоугольным сечениемd=0.5mm | Пог.м. | 250X200 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
5 | Гибкий воздуховод | Пог.м. | Ø125 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
6 | Зонт вытяжной | Шт. | 250X200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| g6 | [9 empty] | 0
1 | Вентилятордлясанузла CBF 100 производительностьюL=100 m3/ч, H=10pa, 52db, эл.двигателемN=29.1 vt, n=2403 br/мин, ток A=0.19 amp, 230/50 v/hc ~1, G=1.2 кг. Тип изоляции двигателя: B Тип защиты двигателя:IP44 | Компл. | GBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Воздуховод из тонколистной стали, с прямоугольным сечениемd=0.5mm | Пог.м. | 150X150 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
3 | Гибкий воздуховод | Пог.м. | Ø125 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
4 | Вытяжной зонт | Шт. | 150X150 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
Обеспечение вентиляции теплом и холодом
Онтур обвязки чиллера
1 | Чиллер Производительность холода 22.0kvt; потребленная эл.мощность на охлаждении - 8.0kvt; Тип холодильного агента: R410 | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Гребенка (двойная ) | Шт. |  | 2
3 | Вентиль запорный | Шт. | Ø40 | 9
4 | фильтр | Шт. | Ø40 | 2
5 | Клапан балансировочный | Шт. | Ø40 | 1
6 | Обратный клапан | Шт. | Ø40 | 1
7 | Автоматический воздухопускатель | Шт. | Ø15 | 4
8 | Кран пусковой | Шт. | Ø40 | 1
9 | манометр | Шт. |  | 3
10 | Термометр технический | Шт. |  | 2
11 | Насос циркуляционный TOP-S 40/10 3~PN6/10 DN40/DN40 G=3.8 m³/ч H=8.0m.вод. N=0.4661kvt | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
12 | Насос циркуляционный TOP-S 40/4 1~PN6/10 DN40/DN40 G=3.8 m³/ч., H=2.0m.вод. N=0.128kvt | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| Контур обеспечения кондиционирования теплом и холодом | Компл. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Вентиль закрывающий | Шт. | Ø20 | 5
2 | Вентиль закрывающий | Шт. | Ø25 | 5
3 | Вентиль закрывающий | Шт. | Ø32 | 5
4 | фильтр | Шт. | Ø20 | 2
5 | фильтр | Шт. | Ø25 | 1
6 | фильтр | Шт. | Ø32 | 1
7 | Клапан балансировки | Шт. | Ø20 | 2
8 | Клапан балансировки | Шт. | Ø25 | 1
9 | Клапан балансировки | Шт. | Ø32 | 1
10 | Обратный клапан | Шт. | Ø20 | 2
11 | Обратный клапан | Шт. | Ø25 | 1
12 | Обратный клапан | Шт. | Ø32 | 1
13 | Вентиль байпас | Шт. | Ø20 | 2
14 | Вентиль байпас | Шт. | Ø25 | 1
15 | Вентиль байпас | Шт. | Ø32 | 1
16 | Автоматический воздухопускатель | Шт. | Ø15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
17 | Кран пусковой | Шт. | Ø20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
18 | манометр | Шт. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
19 | Термометр технический | Шт. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
20 | Клапан регулирующий трехходовой | Шт. | Ø20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
21 | Клапан регулирующий трехходовой | Шт. | Ø25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
22 | Клапан регулирующий трехходовой | Шт. | Ø32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
23 | Трубы пластмассовые теплоизолированне | Пог.м. | Ø20X1,9 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |  |  | 72
24 | Трубы пластмассовые теплоизолированне | Пог.м. | Ø25X2,3 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |  |  | 56
25 | Трубы пластмассовые теплоизолированне | Пог.м. | Ø32X2,3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  | 32
26 | Трубы пластмассовые теплоизолированне | Пог.м. | Ø40X3,7 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |  | 120
27 | Трубы дренажные пластмассовые | Пог.м. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
| Сумма |  | Лари |  |  | 981 |  | 966 |  |  | 1947
| Накладные расходы |  | Лари | 0.12 | [6 empty] | 233.64
| Сумма |  | Лари | [7 empty] | 2180.64
| Сметная прибыль |  | Лари | 0.08 | [6 empty] | 174.4512
| Итого |  | Лари | [7 empty] | 2355.0912
составил :

## отоплен.
Скрининг-центр Г.Зугдиди, ул.Гамсахурдия #198
6. Смета монтажа сиситемы отопления
# | Название работ | Ед. измерения. | Тип или марка | Количество | Сумма в лари | [5 empty] | Всего прямые расходы в лари
[5 empty] | Материалы |  | Начисленная зарплата (сред.) |  | Машины и механизмы, транспорт
[5 empty] | Цена ед. | всего | Цена ед. | всего | Цена ед. | всего
Котельная
1) устройства
1 | Водонагревательный котел мощность. 125000 kkal/ч. (145.3kvt) на гзовом топливе низкого давления, с панелью управления | Компл. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
1-a | Газовая горелка мощностью 129.7- 249.4kvt N=250vt | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2 | Бак отопительный мембранный V=100л. | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3 | Емкий водонагреватель Q=26kvtV=550л. | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
4 | Водонасоссетиотопительной системы G=1.9 m³/ч., H=8.0m.вод. N=600vt | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | Водонасос сети вентиляционной системы G=2.2 m³/ч., H= 8m.вод. N=600vt | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | Насосгор.водоснабжения.HG=1.1m³/ч., H=3.0m.вод. N=300vt | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | Циркуляционныйнасосг/в LG=0.11m³/м., H=5.0m.вод. N=300vt | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | Блок химочиститлея G=300 л/ч. | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
9 | Труба дымоходная изолированнаяd=200m. H=10mm | Шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
10 | Дефлектор d=300mm. | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Газоводы
1 | Газовод стальной d=200mm. | Пог.м. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
2 | Изоляция :
| a) очисткаметалл. Поверхности и покраска антикоррозийной краской | m2 |  | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 |  |  | 4.2
| b) сквозное минеральное дополнение обкладкой из металл. сетки | m2 |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  | 0.5
| g) фольгоизол | m2 |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
3 | Устроение очистителя газоводов | Шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
2) устроение внутренней водоканализационной сети котельной
1 | Труба стальная оцинкованная d=25 | Пог.м. |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
2 | Труба стальная оцинкованная d=15 | Пог.м. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
3 | Труба канализационная пластмассовая d=50 | Пог.м. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
4 | раковина +кран | Шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | Трап d50 | Шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
6 | Задвижка d25 | Шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
7 | Обратный клапан d25 | Шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
8 | Антикоррозийная защита труб | m2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
3) монтаж трубопроводов котельной
1 | Трубы стальные безанкерные d70 | Пог.м. |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
2 | Трубы стальные водогазопроводные d40 | Пог.м. |  | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |  |  | 28
3 | Трубы стальные водогазопроводные d32 | Пог.м. |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
4 | Трубы стальные водогазопроводные d25 | Пог.м. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
5 | Трубы стальные водогазопроводные d20 | Пог.м. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
6 | Трубы стальные водогазопроводные d15 | Пог.м. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
7 | Затвор 70 | Шт |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
8 | Вентиль шариковый d40 | Шт |  | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
9 | Вентиль шариковый d32 | Шт |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
10 | Вентиль шариковый d25 | Шт |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
11 | Вентиль шариковый d20 | Шт |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
12 | Вентиль шариковый d15 | Шт |  | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
13 | Обратный клапан d40 | Шт |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
14 | Обратный клапан d32 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
15 | Обратный клапан d25 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
16 | Обратный клапан d20 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
17 | Обратный клапан d15 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
18 | Автоматиз.воздухосборник d15 | Шт |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
19 | Кран пусковой d25 | Шт |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
20 | Грязевик d70 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
21 | Клапан защитный d70 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
22 | Клапан трехходовой d40 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
23 | Регулятор расхода d40 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
24 | Регулятор расхода d32 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
25 | термометр | Шт |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
26 | Манометр | Шт |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
27 | Распределительный коллекторd=80mm. L=0,8m. | Шт |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
28 | Антикоррозийная защита труб в 2 слоя | m2 |  | 7.8 | 1 | 7.8 | 1 | 7.8 |  |  | 15.6
29 | Крепежные детали труб и устройств угольник #5 | Кг. |  | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |  |  | 14
30 | Изоляция для d70 толщиной 9mm | Пог.м. |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
31 | Изоляция для d40 толщиной 9mm | Пог.м. |  | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |  |  | 28
32 | Изоляция для d32 толщиной 9mm | Пог.м. |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  | 12
33 | Изоляция для d25Tтолщиной 9mm | Пог.м. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
34 | Изоляция для d20 толщиной 6mm | Пог.м. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
35 | Изоляция для d15 толщиной 6mm | Пог.м. |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
Устроение теплосети из котельной
1 | Труба d50/111 | Пог.м. |  | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  | 32
2 | Труба d32/91 | Пог.м. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
3 | Труба d25/91 | Пог.м. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
4 | Гильза монтажная 25X2.3 | Пог.м. |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
5 | Гильза монтажная 32X2.9 | Пог.м. |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
6 | Гильза монтажная 50X4.6 | Пог.м. |  | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
7 | Глушитель резиновый EPDM UNO 25/91 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
8 | Глушитель резиновый EPDM UNO 32/91 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
9 | Глушитель резиновый EPDM UNO 50/111 | Шт |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
10 | Переходник сварной на стыке 25X2.3- 26.9X2.3 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
11 | Переходник сварной на стыке 32X2.9- 33.7X2.6 | Шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
12 | Переходник сварной на стыке 50X4.6- 48.3X2.6 | Шт |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
13 | Лента сигнальная |  |  | 24 | 1 | 24 |  |  |  |  | 24
14 | Рытье земли из траншеи вручную | m3 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
15 | Утрамбовка траншеи ручной трамбовкой | m2 |  | 2.1 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
16 | Устроение песчаной подложки траншеи с последующей утрамбовкой | m3 | 0.8X0.55X11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
17 | Засыпка земли вручную | m3 |  | 0.8 |  |  | 1 | 0.8 |  |  | 0.8
18 | Вынос излишков земли | m3 |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15
Устроение сети отопления в здании
1 | Стальной панельный радиатор тип 11; 500X500; q=602vt | Компл. |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 16
2 | Стальной панельный радиатор тип 11; 500X500; q=602vt | Компл. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
3 | Стальной панельный радиатор тип 22; 500X400; q=919vt | Компл. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
4 | Стальной панельный радиатор тип 22; 500X500; q=1149vt | Компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | Стальной панельный радиатор тип 22; 500X600; q=1379vt | Компл. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
6 | Стальной панельный радиатор тип 22; 500X700; q=1609vt | Компл. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
7 | Стальной панельный радиатор тип 22; 500X800; q=1838vt | Компл. |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
8 | Стальной панельный радиатор тип 22; 500X900; q=2068vt | Компл. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
9 | Стальной панельный радиатор тип 22; 500X1000; q=2298vt | Компл. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
10 | Стальной панельный радиатор тип 22; 500X1100; q=2527vt | Компл. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6
11 | полотенцесушитель; q=602vt | Компл. |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4
12 | Трубы пластмассовые | Пог.м. | Ø16X2 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |  |  | 220
13 | Трубы пластмассовые | Пог.м. | Ø20X2 | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 |  |  | 380
14 | Трубы пластмассовые | Пог.м. | Ø26X3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 200
15 | Трубы пластмассовые | Пог.м. | Ø32X32 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |  |  | 180
16 | Трубы пластмассовые | Пог.м. | Ø40X3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20
17 | Вентиль затворный | Шт | Ø15 | 33 | 1 | 33 |  |  |  |  | 33
18 | Вентиль балансировочный | Шт | Ø15 | 33 | 1 | 33 |  |  |  |  | 33
19 | Вентиль затворный | Шт | Ø25 | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
20 | Вентиль затворный | Шт | Ø32 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
21 | Вентиль затворный | Шт | Ø40 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
22 | колено | Шт | Ø15 | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 127
23 | колено | Шт | Ø20 | 29 | 1 | 29 |  |  |  |  | 29
24 | колено | Шт | Ø25 | 11 | 1 | 11 |  |  |  |  | 11
25 | колено | Шт | Ø32 | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  | 7
26 | колено | Шт | Ø40 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
27 | Тройник | Шт | Ø20X15 | 30 | 1 | 30 |  |  |  |  | 30
28 | Тройник | Шт | Ø25X15 | 25 | 1 | 25 |  |  |  |  | 25
29 | Тройник | Шт | Ø32x15 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
30 | Тройник | Шт | Ø20X20 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
31 | Тройник | Шт | Ø32X32 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
32 | Тройник | Шт | Ø40X32 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
33 | переходник | Шт | Ø20X15 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
34 | переходник | Шт | Ø25X20 | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
35 | переходник | Шт | Ø32X25 | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
36 | переходник | Шт | Ø40X32 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
37 | Муфта соединительная | Шт | Ø15 | 66 | 1 | 66 |  |  |  |  | 66
38 | Адаптор | Шт | Ø15 | 66 | 1 | 66 |  |  |  |  | 66
39 | Изоляция трубопровода термофлексомL=2.0m. | Шт | Ø15 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |  |  | 70
40 | Изоляция трубопровода термофлексомL=2.0m. | Шт | Ø20 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 |  |  | 190
41 | Изоляция трубопровода термофлексомL=2.0m. | Шт | Ø25 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  | 100
42 | Изоляция трубопровода термофлексомL=2.0m. | Шт | Ø32 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |  |  | 90
43 | Изоляция трубопровода термофлексомL=2.0m. | Шт | Ø40 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10
| Сумма |  | лари |  |  | 1524.15 |  | 962.85 |  | 15 | 2502
| Накладные расходы |  | лари | 0.12 | [6 empty] | 300.24
| Сумма |  | лари | [7 empty] | 2802.24
| Сметная прибыль |  | лари | 0.08 | [6 empty] | 224.1792
| Итого |  | лари | [7 empty] | 3026.4192
составил :