## ლოტი #1 (სტაციონარი)
დანართი N 1 (ფასების ცხრილი) ლოტი #1
# | დასახელება | სიმძლავრე | საწვავის ტიპი | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | დიზელ-გენერატორი ავტომატური დაქოქვის სისტემით (სტაციონარი) super silent | 33 კვა (სამი ფაზა) | დიზელი | 2 |  | 0
2 | დიზელ-გენერატორი ავტომატური დაქოქვის სისტემით (სტაციონარი) სტანდარტული | 50 კვა (სამი ფაზა) | დიზელი | 1 |  | 0
3 | დიზელ-გენერატორი ავტომატური დაქოქვის სისტემით (სტაციონარი) სტანდარტული | 33 კვა (სამი ფაზა) | დიზელი | 2 |  | 0
|  | სულ ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით: |  |  |  | 0
*აუცილებელია პრეტენდენტმა წარმოადგინოს სრულყოფილად შევსებული ტექნიკური ფაილების როგორც ხელმოწერილი PDF , ასევე exel ვერსიები.

## ლოტი #2 (პორტატული)
დანართი N 1 (ფასების ცხრილი) ლოტი #2
# | დასახელება | სიმძლავრე | საწვავის ტიპი | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | ბენზინის-გენერატორი (პორტატული) ATS-ის გარეშე | 15 კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 2 |  | 0
2 | ბენზინის-გენერატორი (პორტატული) ATS-ის გარეშე | 12 კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 2 |  | 0
3 | ბენზინის-გენერატორი (პორტატული) ATS-ის გარეშე | 7.5 კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 3 |  | 0
|  | სულ ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით: |  |  |  | 0
საყურადღებო ინფორმაცია!
*პორტატული გენერატორი უნდა იყოს გასაგორებელი (გორგოლაჭებზე);
**ნომინალური სიმძლავრე 15 კვა (ფაზა ნული) გენერატორზე არ უნდა იყოს 14 კილოვატზე ნაკლები;
*** ნომინალური სიმძლავრე 12 კვა გენერატორზე არ უნდა იყოს 11 კილოვატზე ნაკლები;
****აუცილებელია პრეტენდენტმა წარმოადგინოს სრულყოფილად შევსებული ტექნიკური ფაილების როგორც ხელმოწერილი PDF , ასევე exel ვერსიები.

## tech data (სტაც)
დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
მოდელი | ქარხნული დასახელება
მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
მწარმოებელი ფირმა
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობები
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
აპარატის პასპორტი
ძრავის/ალტერნატორის წამოშობის დოკუმენტი. | აუცილებელია
ძრავი | PERKINS (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
ალტერნატორი | MECC ALTE, CROMPTON GREAVES, LEROY-SOMER, STAMFORD (მხოლოდ ევროპაში დამხადებული) (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
მართვის პანელი | თურქული datakom D500 sim ფუნქციის მხარდაჭერით ან ამაზე უკეთესი ევროპული წამოების sim ფუნქციით.
შემავალი დენი | 380-420 ვოლტი
სიხშირე | 50 ჰერცი
გამომავალი დენი | 380-420 ვოლტი
ბრუნების რაოდენობა | 1500 ბრუნი წუთში
სტანდარტული ძაბვა | 380-420 ვოლტი
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 0,8
ტიპი | დახურული ტიპის, (ხმის ჩამხშობი სტანდარტული კოჟუხით,) არაუმეტეს 70-75 დეციბელი 7 მეტრში.
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | სტანდარტული
აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
ზამთრის პერიოდში სისტემის გათბობის რეJიმი | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემის სითხის მოცულობა | ლიტრი
განგაშის სიგნალები (ალარმები) | ხმოვანი და ვიზუალური დისპლეიზე, აქვს თუ არა ?
განგაშის სიგნალების (ალარმების) მაჩვენებელი | ბოლო რამდენიმე ალარმის დამახსოვრება. აქვს თუ არა ?
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების რაოდენობა და პერიოდი | აუცილებელია
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების პარამეტრები | რა დროს, რა მოხდა. აქვს თუ არა ამ ინფორმაციის გადატანის საშუალება?
აპარატის მდგომარეობის ინდიკაციის მაჩვენებელი (მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი) | აქვს თუ არა ?
შემავალი დენის მაჩვენებელი სამივე ფაზაზე | აუცილებელია
გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ძაბვა, ვოლტაჟი, სიმძლავრე, სიხშირე) გამომავალ ფაზებზე. | აუცილებელია

## tech data (სტაც. super silent)
დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
მოდელი | ქარხნული დასახელება
მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
მწარმოებელი ფირმა
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობები
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
აპარატის პასპორტი
ძრავის და ალტერნატორის წამოშობის დოკუმენტი. | აუცილებელია
ძრავი | PERKINS (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
ალტერნატორი | MECC ALTE, CROMPTON GREAVES, LEROY-SOMER, STAMFORD (მხოლოდ ევროპაში დამხადებული) (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
მართვის პანელი | თურქული datakom D500 sim ფუნქციის მხარდაჭერით ან ამაზე უკეთესი ევროპული წამოების sim ფუნქციით.
შემავალი დენი | 380-420 ვოლტი
სიხშირე | 50 ჰერცი
გამომავალი დენი | 380-420 ვოლტი
ბრუნების რაოდენობა | 1500 ბრუნი წუთში
სტანდარტული ძაბვა | 380-420 ვოლტი
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 0,8
ტიპი | დახურული ტიპის, (ხმის ჩამხშობი სპეციალური კონტეინერით)super silent ხმის მაღალი ჩახშობის ეფექტით. არაუმეტეს 60 (+/-2) დეციბელი 7 მეტრში.
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | super silent კოჟუხის კონსტრუქციის მიხედვით. (სიმაღლე არაუმეტეს 200 სმ)
აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
ზამთრის პერიოდში სისტემის გათბობის რეJიმი | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემის სითხის მოცულობა | ლიტრი
განგაშის სიგნალები (ალარმები) | ხმოვანი და ვიზუალური დისპლეიზე, აქვს თუ არა ?
განგაშის სიგნალების (ალარმების) მაჩვენებელი | ბოლო რამდენიმე ალარმის დამახსოვრება. აქვს თუ არა ?
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების რაოდენობა და პერიოდი | აუცილებელია
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების პარამეტრები | რა დროს, რა მოხდა. აქვს თუ არა ამ ინფორმაციის გადატანის საშუალება?
აპარატის მდგომარეობის ინდიკაციის მაჩვენებელი (მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი) | აქვს თუ არა ?
შემავალი დენის მაჩვენებელი სამივე ფაზაზე | აუცილებელია
გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ძაბვა, ვოლტაჟი, სიმძლავრე, სიხშირე) გამომავალ ფაზებზე. | აუცილებელია

## tech data (პორტატული)
დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
მწარმოებელი ფირმა
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობები
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
აპარატის პასპორტი
ძრავის და ალტერნატორის წამოშობის დოკუმენტი. | აუცილებელია
ძრავი | HONDA ან ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული). (პრიორიტეტი მიენიჭება ჰონდას ძრავს) (ჩინური და თურქული ძრავები არ განიხილება)
ალტერნატორი | ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
სიხშირე | 50 ჰერცი
გამომავალი დენი (ფაზა ნულის შემთხვევაში) | 220-240 ვოლტი
სიმძლავრის კოეფიციენტი (ფაზა ნულის შემთხვევაში) | cos 0.8-1.0
ტიპი | ღია კორპუსი
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | სტანდარტული
აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემა | ჰაერით
გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ვოლტმეტრი) | სასურველია