შესყიდვის ობიექტია სასტუმროს ინტერიერისთვის სპილენძის  ჭაღების (სანათების) დამზადება და მონტაჟი;

ჭაღები  უნდა დამზადდეს დანართით წარმოდგენილი ვიზუალებისა და ნახაზის შესაბამისად, ინდივიდუალურად, დამკვეთთან შეთანხმებით.

საჭიროა პრეტენდენტს ჰქონდეს მსგავსი სამუშაოს გამოცდილება;

ჭაღებში გამოყენებული უნდა იყოს LED ტიპის სანათები; ფერი -  ნეიტრალური.

პრეტენდენტმა კომერციული წინადადება უნდა წარმოადგინოს  საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

ხარჯთაღრიცხვა უნდა შეივსოს დანართით წარმოდგენილი ვიზუალების ინდივიდუალური კოდების შესაბამისად;

სანათების რაოდენობა შეადგენს 46 ერთეულს. რაოდენობა შესაბამისი კოდების მიხედვით  მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში.

ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნიილი თანხის ოდენობაზე.

სამუშაოების დაწყების რიცხვი: 5.08.2024

სამუშაოების დასრულების რიცხვი 15.12.2024

ვადები შესაძლოა დაკორექტირდეს მხარეებს შორის შეთანხმების საფუძველზე.

შეკითხვების შემთხვევაში, დამკვეთის წარმომადგენელი იქნება: სალომე რუსიძე  (ტელ. 574 79 89 89)