## ნაკრები სატენ
დუშეთის სერვის ცენტრის სარემონტო სამუშაოები
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ათასი ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ხარჯთ. N1 | ინტერიერი
| ხარჯთ. N2 | შიდა წყალ-კანალიზაცია
| ხარჯთ. N3 | ელექტროობა
| ხარჯთ. N4 | IT
სულ ხარჯთაღიცხვით

## ინტერ-სატენ
დუშეთის სერვის ცენტრის სარემონტო სამუშაოები
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| დემონტაჟი |  |  |  | 0
1 | თაბაშირ-მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი | მ2 | 24.1
2 | ბლოკის ტიხრის დემონტაჟი (14.7კვ.მ) | მ3 | 1.47
3 | თაბაშირ-მუყაოს ჭერის დემონტაჟი | მ2 | 106.5
4 | არსებული მონოლითური კიბის დემონტაჟი | მ3 | 1.6
5 | სამშენებლო ნარჩენების გამოტანა ხელით გარეთ | ტ | 8.4128
6 | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | ტ | 8.4128
7 | სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე | ტ | 8.4128
იატაკი
9 | იატაკის ჰიდროიზოლაცია სამი შრე 0,5სმ ცელოფანი-პარაბარიერით | მ2 | 211.88
10 | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 50მმ | მ2 | 211.88
11 | იატაკების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე | მ2 | 211.88 |  |  | მასალა დამკვეთის
12 | პენოპლასტის პლინტუსის მოწყობა | მ | 184.1 |  |  | მასალა დამკვეთის
13 | ლითონის ფილის იატაკის მოწყობა | მ2 | 3.24
14 | ხალიჩის მოწყობა ცენტრალურ კართან | მ2 | 1 |  |  | მასალა დამკვეთის
15 | რკინაბეტონის კიბის მოწყობა ბ-25 ბეტონით (არმატურა-0.37ტნ; შველერი 12-6მ; შველერი 18 -12მ; ფურცლოვანი ფოლადი 4მმ-12კგ; მილკვადრატი 100*4-6მ) | მ3 | 2.5
ჭერები
17 | თაბაშირმუყაოს ჭერების კარკასის მოწყობა | მ2 | 198.671
18 | ჭერების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებისაგან D | მ2 | 198.671
19 | თაბაშირმუყაოს ჭერების შეღებვა | მ2 | 198.671
შიდა კედლები
21 | ლითონის კედელი ბეტონის ბ-15 შევსებით | მ2 | 22.7
22 | ლითონის კედელი პროფილზე მოწყობილი | მ2 | 11
23 | ტიხრების თაბაშირმუყაოს ფილებით ქვაბამბის დათბუნებით 50მმ ფილებით | მ2 | 161.1
24 | ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით სისქე 10სმ | მ2 | 199.8
25 | კედლების შემოსვა თაბაშირმუყაოს ფილებით ქვაბამბის დათბუნებით 100მმ | მ2 | 199.8
26 | კედლებზე ფილების შესამოსი ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა | კვ.მ | 91.7
27 | კედლებზე თაბაშირმუყაოს ფილების S12.5მმ მოწყობა | კვ.მ | 91.7
28 | კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ2 | 4.2
29 | კედლის მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით | მ2 | 4.2
30 | კედლების შეღებვა | მ2 | 644.997
31 | ლითონის კედლების დამუშავება და შეღებვა | მ2 | 24.442
32 | კარ-ფანჯრები ვიტრაჟები
33 | ინტერიერის ლითონის კონსტრუქციები | ტ | 0.44641
34 | ლითონის კარების მონტაჟი (3-ცალი) | მ2 | 9.5
35 | ერთფრთიანი კარი ცალი-4 | მ2 | 7.48
37 | ვიტრინა ერთფრთიანი კარით, 3 სექციანი ალუმინის შეღებილი ჩარჩოთი, ლამინირებული მინით, კარის დამხური შვეიცარით | მ2 | 8.36
38 | ვიტრინა ერთფრთიანი გასაცურებელი კარით (დორმას) მექანიზმით, ლიანდაგის მონტაჟით,კარის პანელი და უძრავი ვიტრაჟი 10 მმ ნაწრთობი მინის. კარზე ორნახვრეტიანი უჟანგავი ლითონის სახელურის (30 მმ) მონტაჟი. | მ2 | 8.82
39 | ვიტრინა ერთფრთიანი გასაცურებელი კარით (დორმას) მექანიზმით, ლიანდაგის მონტაჟით,კარის პანელი და უძრავი ვიტრაჟი 10 მმ ნაწრთობი მინის. კარზე ორნახვრეტიანი უჟანგავი ლითონის სახელურის (30 მმ) მონტაჟი. | მ2 | 11.112
40 | კიბეების მოპირკეთება კერამ გრანიტით | მ2 | 6.08
41 | კიბის ალუმინის მოაჯირების მოწყობა | მ | 17.8
42 | ალუმინის პროფილების თერმული შეღებვა | კომპ | 1
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N2-წყ-კან-სატენ
დუშეთის სერვის ცენტრის სარემონტო სამუშაოები
ხარჯთაღრიცხვა N1-2
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
დანადგარები
1 | ხელსაბანის შემრევი ნიჟარა | ც | 1 |  |  | მასალა დამკვეთის
2 | ნიჟარა შემრევით და სიფონით | კომპ | 1 |  |  | მასალა დამკვეთის
3 | ონკანი დ=20 | ც | 10
4 | ონკანი დ=25 | ც | 2
5 | უნიტაზის მოწყობა გოფრეთი და შლანგით | კომპ | 2 |  |  | მასალა დამკვეთის
6 | ტრაპი | ც | 1
7 | წყალგამაცხელებელი ავზი. (დენზე მომუშავე). ჭერში სამონტაჟო.სარევიზიო ლუქით. 30 ლიტრიანი | ც | 1
8 | წყალგამაცხელებელი ავზი. (დენზე მომუშავე). ჭერში სამონტაჟო.სარევიზიო ლუქით. 50 ლიტრიანი | ც | 1
9 | სასმელი წყლის რეზერვუარი (გალვანიზირებული) V=500LT | ცალი | 1
წყალმომარაგება
10 | პოლიპროპილენის მილის d=20 მმ PN10 მოწყობა (ცივი წყლის) ჰიდრავლიკური გამოცდით და მილების გამორეცხვით | მ | 25
11 | პოლიპროპილენის მილი d=20მმ PN10 | მ | 23.225
12 | პოლიპროპილენის მუხლი d=20მმ | ც | 25
13 | სამკაპი 20*20 | ც | 6
14 | მილის სამაგრი დ=20 | ც | 12
15 | ქურო d 20 | ც | 8
16 | მილების თბოიზოლაცია d 20X8 მმ | კვ.მ | 15.7
17 | პოლიპროპილენის მილის d=25 მმ PN10 მოწყობა (ცივი წყლის) ჰიდრავლიკური გამოცდით და მილების გამორეცხვით | მ | 15
18 | პოლიპროპილენის მილი d=25მმ PN10 | მ | 13.935
19 | პოლიპროპილენის მუხლი d=25მმ | ც | 10
20 | სამკაპი 25*20*20 | ც | 1
21 | გადამყვანი 25*20 | ც | 2
22 | მილის სამაგრი დ=25 | ც | 8
23 | ქურო d 25 | ც | 8
24 | მილების თბოიზოლაცია d 25X8 მმ | კვ.მ | 11.775
25 | წყალმზომის მონტაჟი დ=25 | კ-ტი | 1
26 | ფილტრების მონტაჟი დ=25 | ცალი | 1
27 | უკუსარქველის მონტაჟი დ=25 | ცალი | 1
კანალიზაცია
28 | კანალიზაციის მილი d 50 მმ მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით | მ | 14
29 | მუხლი d 50 45° | ც | 4
30 | მუხლი d 50 90° | ც | 8
31 | კანალიზაციის მილი d 100 მმ მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით | მ | 13
32 | კანალიზაციის მილი d 100 მმ მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით (გოფრირებული) | მ | 5
33 | მუხლი d 100 45° მოწყობა | ც | 3
34 | მუხლი d 100 90° მოწყობა | ც | 7
35 | სამკაპი 100* 50*100 მოწყობა | ც | 2
36 | სამკაპი 100 მოწყობა | ც | 2
37 | რევიზია d 50 მმ მოწყობა | ც | 1
38 | რევიზია d 100 მმ მოწყობა | ც | 1
39 | საჰაერო ქუდი-100 | ც | 1
სულ პირდაპირი ხარჯები
| ზედნადები ხარჯები | 12%
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | 8%
ჯამი
ტუმბო
40 | წყალმომარაგების ჰიდროფორიანი სატუმბო სადგური . ორი მუშა და ერთი რეზერვით, უნდა იყოს ქარქნული წამოების, გააჩნდეს მშრალი სვლის საწინააღმდეგო მექნიზმი,ასე აღჭურევული იყოს შესაბამისი ურდულებით, ჰაერგამშვებებით, უკუსარქველებით, საფართოებელი ავზით და მართვის პანელით. N=0.5L/S H=15 | ცალი | 1
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის ღირებულების გამოკლებით)
ჯამი
სულ 1+2
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## N3 ელექტ სატენ
დუშეთის სერვის ცენტრის სარემონტო სამუშაოები
ელექტროტექნიკური ნაწილი
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ინდუსტრიული უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 15 Kva 3 ფაზა. გარე მიერთების 12 V აკუმულატორის მხარდაჭერით | ცალი | 1 |  |  | ბანკის პოზიცია
2 | აკუმულატორი 12 V 125 Ah (გენერატორის არსებობის შემთხვევაში 20 წუთით ელ. ენერგიის უზრუნველსაყოფათ) | ცალი | 2 |  |  | ბანკის პოზიცია
3 | აკუმულატორი 12 V 125 Ah (გენერატორის არ არსებობის შემთხვევაში 7 საათით ელ. ენერგიის უზრუნველსაყოფათ) | ცალი | 45 |  |  | ბანკის პოზიცია
4 | კაბელი Cu 3x1.5 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მ | 500
5 | კაბელი Cu 3x2.5 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მ | 760
6 | კაბელი Cu 3x4 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მ | 165
7 | კაბელი Cu 5x1.5 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მ | 60
8 | კაბელი Cu 5x2.5 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მ | 50
9 | კაბელი Cu 5x50 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მ | 100
10 | კაბელი საკონტროლო Cu 7x2.5 მმ2 (КВВГ-З) | მ | 50
11 | ელ.გამანაწილებელი ფარი | კომპ | 1
12 | ავტომატური ამომრთველი 160 ა. 4 პოლუსა | ც | 1
13 | არხი საკაბელო ლითონის პერფორირებული 30x300 სმ. 37-ცალი | მ | 55.5
14 | გოფრირებული მილი Ф 16 მმ | მ | 1533
15 | ±0.000 ნიშნულზე
16 | როზეტი დამიწების კონტურით | ც | 38
17 | როზეტი დამიწების კონტურით Split შიდა ბლოკის | ც | 5
18 | ჩამრთველი ერთკლავიშა | ცალი | 5
19 | ჩამრთველი ორკლავიშა | ცალი | 1
20 | ფლორბოქსი | ცალი | 2
21 | ინფრაწითელი ელექტრო თბური ფირი 1 მ სიგანის | კომპ | 7
22 | თბური ფირის თერმოსტატი | ცალი | 2
23 | LED მილისებრი სანათი | ც | 1 |  |  | მასალა დამკვეთის
24 | წერტილოვანი ლედ სანათი 20w | ც | 37 |  |  | მასალა დამკვეთის
25 | მუტო სანათი | ც | 5 |  |  | მასალა დამკვეთის
26 | ავარიული სანათი | ცალი | 6
27 | EXIT სანათი | ცალი | 2
28 | ფოტო-რელე სარეკლამო აბრისთვის | ცალი | 1
29 | +3.000 ნიშნულზე
30 | ელ. გამანაწილებელი ფარი გ/მ. | კომპ | 1
31 | ავტომატური ამომრთველი 160 ა. 4 პოლუსა | ც | 1
32 | MCCB 3P 63A | ც | 2
33 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 3 პოლუსა | ც | 2
34 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 3 პოლუსა | ც | 4
35 | ავტომატური ამომრთველი 40 ა. 2 პოლუსა | ც | 1
36 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 2 პოლუსა | ც | 6
37 | დიფერენციალური გამომრთველი 40 ა. 30mA 2 პოლუსა | ც | 1
38 | დიფერენციალური გამომრთველი 25 ა. 30mA 2 პოლუსა | ც | 5
39 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 1 პოლუსა | ც | 13
40 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 1 პოლუსა | ც | 16
41 | ავტომატური ამომრთველი 10 ა. 1 პოლუსა | ც | 2
42 | ძრავის დაცვის ავტომატი 2,5-4 ა. 220/380 ვ | ც | 2
43 | როზეტი დამიწების კონტურით | ც | 48
44 | როზეტი დამიწების კონტურით Split შიდა ბლოკის | ც | 7
45 | ჩამრთველი ერთკლავიშა | ცალი | 3
46 | ჩამრთველი ორკლავიშა | ცალი | 6
47 | ინფრაწითელი ელექტრო თბური ფირი 1 მ სიგანის | კომპ | 5.4
48 | თბური ფირის თერმოსტატი | ცალი | 4
49 | LED პანელი | ც | 2 |  |  | მასალა დამკვეთის
50 | წერტილოვანი ლედ სანათი 20w | ც | 40 |  |  | მასალა დამკვეთის
51 | მუტო სანათი | ც | 5 |  |  | მასალა დამკვეთის
52 | ავარიული სანათი | ცალი | 5
53 | EXIT სანათი | ცალი | 1
დამიწება
54 | ფოლადის ზოლი 40X4 | მ | 50
55 | დამიწების ელექტროდი სპილემძით დაფარული 2 მეტრი | ც | 6
56 | ჯვარედინა მომჭერი უნივერსალური გალვანიზირებული | ცალი | 5
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები ხელფასზე | 75%
ჯამი
| გეგმიური მოგება | 8%
ჯამი:
ელ. ბარიერისთვის საკაბელო თხრილის მოწყობა
57 | ტრანშეის ამოღება | მ3 | 9
58 | ტრანშეის უკუშევსება | მ3 | 9
ჯამი:
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
სულ II თავი
სულ 1+2
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## IT სატე
დუშეთის სერვის ცენტრის სარემონტო სამუშაოები
მონაცემთა გადაცემის და IT ქსელები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | კომპიუტერული ქსელური როზეტი ორმაგი 2ხ ღჟ-45, სამონტაჟო კოლოფით | ცალი | 22
2 | კომპიუტერული ქსელური როზეტი ერთმაგი 1*45, სამონტაჟო კოლოფით | ცალი | 5
3 | კომპიუტერული სვიჩი 24 პორტიანი. 24 10/100 Mბპს ღჟ45 Pორტს,4 10/100/1000Mბპს | ცალი | 3
4 | Cat 5 FTP | მ | 950
5 | Patch Panel 24 port, CAT5 | ცალი | 4
6 | kompiuteruli karada reki 19inch. 24U, zomiT 600X600mm, rogorc wina karis aseve gverdiTa karis moxsnis saSualebiT, saketiT, yvela saWiro detaliT | ცალი | 1
7 | გოფრირებული მილი ჰალოგენის არ შემცველი 20 მმ | მ | 500
8 | paC-kordi FTP CAT-5E 0,5m | ცალი | 49
9 | paC-kordi FTP CAT-5 1,0m | ცალი | 10
10 | Wi-Fi მონტაჟი | ცალი | 2
11 | liTonis sakabelo arxi, xonCa, zomiT 100X50mm sakidebiT, samagri elementebiT. muxlebiT, gadamyvanebiT, samkapebiT, damiwebis gadasabmeli kabeliT. | მ | 40
12 | USB rozeti | ცალი | 1
13 | kompiuteruli 19inch. karadaSi, samontaJo el. gamanawilebeli PDU, zomiT 1U | ცალი | 2
ჯამი
ზედნადები ხარჯები ხელფასზე
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით
| ზოლოვანი სანათების მონტაჟი | მ | 24
| ზოლოვანი სანათი | მ | 24
186
| დეკორატიული პანელი-FUNDERMAX- 0260-Arezzo-0244 Santos კომბინაციით-შესაბამისი |  | 150
| ფიბრობეტონის პანელი სისქით მინ 1.2 სმ |  | 240
| ფანჯრის ფერდების მოპირკეთება მდფ-ის ფილებით, RAL-6018 შესაბამისი |  | 19.56
| სვეტების დამუშავება და დაფარვა ბეტონის ლაქით |  | 210
| კედლის დეკორატიული გაფორმება იუსტიციის სახლის წარწერებით |  | 65