საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო ინასარიძე

tenders@gc.ge

+995 599 200 167

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის #  28																		 	   გამოცხადების თარიღი: 20.08.2024

დასრულების თარიღი:  27.08.2024 16:00:00

გენერატორის საწვავის დონის დისტანციური მონიტორინგის სისტემის შესყიდვა

ტენდერი

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	3

დანართი 1: ტექნიკური მახასიათებლები	4

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები	5

დანართი 3: ფასების ცხრილი	6

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს გენერატორის საწვავის დონის დისტანციური მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე.

რაოდენობა: 1

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - ტექნიკური მახასიათებლები (დანართი 1);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

  - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 3);

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

  - სარეკომენდაციო დოკუმენტაცია;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა:

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი N1-ში,  შესავსები ფასები ცხრილი დანართი N3-ში;

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 5 (ხუთი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

  - დანართი 1: ტექნიკური მახასიათებლები;

  - დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები;

  - დანართი 3: ფასების ცხრილი;

დანართი 1: ტექნიკური მახასიათებლები

- სს „ჯორჯიან ქარდს“ (ს/კ204396377) ესაჭიროება გენერატორის საწვავის დონის დისტანციური მონიტორინგის სისტემის დაყენება ქვემოთ აღნიშნული მოდელის გენერატორზე;

გენერატორის მოდელი:

Geko Super Silent 85000 ED-S/DEDA-S, 68kW, მართვის ბლოკი GE-803 (ცალკე მდგომი)

აუცილებელი მოთხოვნა :  Geko Super Silent 85000 ED-S/DEDA-S, 68kW (თავის ცალკე მდგომი მართვის ბლოკით GE-803) გენერატორზე გვესაჭიროება საწვავის დონის დისტანციური მონოტორინგის სისტემა.

სისტემის ძირითადი კომპონენტები და მახასიათებლები:

- ულტრაბგერითი დიზელის საწვავის დონის სენსორი და GSM მოდული.

- სისტემას უნდა შეეძლოს საწვავის დონის მონიტორინგი და მაჩვენებლების ნახვა/გადაგზავნა GSM ქსელის საშუალებით.

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ - 595 902 913 ალექსანდრე.

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: ფასების ცხრილი

| პროდუქცია / მომსახურება | რაოდ. | ერთეულის ფასი |
| --- | --- | --- |
| საწვავის დონის კონტროლის სისტემა GSM მოდულით | 1 |  |