Техническое задание

на проектирование, изготовление и монтаж конструкций металлических (этажерка для приёмного чана сгустителей).

Раздел 1. Подготовительные работы:

Не требуются.

Раздел 2. Железобетонные конструкции «КЖ»:

Не требуются, фундаменты подготовлены для монтажа металлоконструкций.

Раздел 3. Металлические конструкции (Приложение №1, детальный проект):

Необходимо изготовить и смонтировать металлоконструкции с разработкой рабочей документации.

- Основной вес металлоконструкций принять, согласно конструкторскому расчёту =63т;

- Металлоконструкции после монтажа должны быть окрашены, цвет RAL7042.

- Металлопрокат предоставляется Заказчиком

3D вид:

Нагрузки на конструкцию:

Приложение №1, детальный проект.

Раздел 4. Дополнительные требования

- Необходимо обеспечить полную зачистку сварочного шва перед покраской;

- В коммерческом предложении указать стоимость проектирования, изготовления и монтажа;

- В коммерческом предложении указать расценку изготовления и монтажа как за единичное количество (1 тонну металлоконструкций), так и за весь объем;

- В коммерческом предложении указать сроки выполнения работ (график работ). Сроки являются приоритетным фактором при выбора поставщика;

- Подрядчик должен указать перечень планируемой техники и кадров для выполнения данных работ;

- Необходимо выполнить двухкомпонентную окраску металлоконструкций после монтажа (грунтовка + эмаль), окраску выполнить только распылительным способом RAL 7042.

Подготовил:

Заместитель управляющего директора

по производственным проектам RMG

_____________ Александр Патракеев

«______»_______________2024г.