ტექნიკური დავალება

ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტება, დამზადება და მონტაჟი (შემსქელებლის მიმღები ჩანის თაროებისთვის).

თავი1. მოსამზადებელი სამუშაოები:

არ საჭიროებს.

თავი 2. რკინაბეტონის კონსტრუქცია «КЖ»:

არ საჭიროებს, ფუნდამენტი მომზადებულია ლითონის კონსტრუქციის დასამონტაჟებლად.

თავი 3. ლითონის კონსტრუწცია (დანართი №1, დეტალური პროექტი):

აუცილებელია ლითონის კონსტრუქციების დამზადება და დამონტაჟება სამუშაო დოკუმენტაციის შემუშავებით.

- ლითონის კონსტრუქციების ძირითადი წონა უნდა იქნას მიღებული, კონსტრუქტორის გამოთვლების მიხედვით, = 63 ტ;

- ლითონის კონსტრუქციები დამონტაჟების შემდეგ უნდა იყოს შეღებილი, ფერი RAL7042

- ლითონის ნაწარმი მოწოდებულია დამკვეთის  მიერ

3D ხედი:

კონსტრუქციაზე დატვირთვა:

დანართი №1, დეტალური პროექტი.

თავი 4. დამატებითი მოთხოვნები

- შეღებვის წინ აუცილებელია შედუღების ნაკერის სრულად გაწმენდა;

- კომერციულ წინადადებაში მიუთითეთ დაპროექტების, დამზადების და მონტაჟის ღირებულება;

- კომერციულ წინადადებაში მიუთითეთ დამზადების და მონტაჟის განფასება როგორც ერთეული რაოდენობის (1 ტონა ლითონის კონსტრუქციები) ასევე მთელი მოცულობისთვის;

- კომერციულ წინადადებაში მიუთითეთ სამუშაოს დასრულების ვადები (სამუშაო განრიგი). დრო არის პრიორიტეტული ფაქტორი მიმწოდებლის არჩევისას;

- კონტრაქტორმა უნდა მიუთითოს დაგეგმილი აღჭურვილობისა და პერსონალის სია ამ სამუშაოების შესასრულებლად;

- აუცილებელია ლითონის კონსტრუქციების ორკომპონენტიანი შეღებვა დამონტაჟების შემდეგ (დაგრუნტვა+ემალი), შეღებვა მხოლოდ RAL 7042 შესხურებით.

მოამზადა:

RMG-ის საწარმოო პროექტების მართვის

დირექტორიე მოადგილე

_____________ ალექსანდრ პატრაკეევი

«______»_______________2024წ.