Согласовано:

Управляющий директор по производственным проектам RMG

______________ Алексей Немокаев

«______»_ ______________2024г.

Утверждаю:

Директор по производству RMG

______________ Сергей Березиков

«______» _______________2024г.

Техническое задание

на монтажные работы

Бетонно-смесительный узел (БСУ)

Объем работ:

- Разработка рабочей документации марки Конструкции железобетонные (строительное задание в Приложении 1)

- Устройство фундамента, включая земляные работы

- Монтаж оборудования с участием представителя завода-изготовителя (общий вид в Приложении 2, общая масса комплекта оборудования 60 т, максимальная масса единицы оборудования в сборе – цементный силос – 9 т)

- Участие в пуско-наладочных работах совместно с представителями Заказчика и завода-изготовителя.

Ответственность Заказчика:

- Передача земельного участка, готового для строительства

- Передача комплекта оборудования в монтаж

- Электромонтажные работы.

- Участие в пуско-наладочных работах.

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта монтажа технологического оборудования, выполнения железобетонных работ.

- Исполнитель выполняет работу собственными механизмами и инструментами, субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком;

- Цена в ТКП является твердой, кроме стоимости фундамента - пропорционально объему железобетонных работ (могут измениться по результатам разработки рабочей документации).