## ელექტრობა
N | პროდუქტის აღწერა | ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი | ერთეულის მონტაჟი | ჯამური მონტაჟი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11
ჩილერი
| R410 ფრეონზე მომუშავე სამაცივრე დანადგარი ჩილერი ჰიდრომოდულის გარეშე სიმძლავრით 1000 კვტ. სამუშაო რეჟიმი 7-12C | ცალი | 1 | [5 empty] | გვაქვს
ელ. გამანაწილებელი ფარები
ელ. ფარი - MDB
| მეტალის ელ. კარადა1000x800x250, მისაფარებელი პანელით, სამონტაჟო ფირფიტებით და დინ-ლარტყით კომპლექტში | კომპლ | 1
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3P/C63/6kA | ცალი | 1
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3P/C32/6kA | ც | 1
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3P/C25/6kA | ც | 1
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C25/6kA | ც | 2
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C10/6kA | ც | 26
| დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC16/30mA | ც | 22
| სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P | კომპლ | 1
| საკლემო ტერმინალი 63ა 4პ | კომპლ | 1
| კონტაქტორი 1პ 10ა | ც | 2
| ფარის კარზე სამონტაჟო ორპოზიციანი ჩამრთველი | ც | 2
| 3ფაზა ქსელის ინდიკატორი | კომპლ | 1
| C კლასის გადაძაბვის განმუხტველი 3P+NPE TNS ქსელისთვის, დამცავი ამომრთველით კომპლექტში | კომპლ | 1
| ფარის კარში სამონტაჟო მულტიმეტრი, (A, V, Hz, Pf, kW, kVA, kWh) | კომპლ | 1
| დენის ტრანსფორმატორი 80/5 ა | ცალი | 3
| დამხმარე ელ. სამონტაჟო მასალები (ბუნიკები, კაბელები, და ა.შ.) | % | 15
სადენები
| უჰალოგენო სადენი N2XH 2x1.5 მმ2 | მეტრი | 80 | [5 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
| უჰალოგენო სადენი N2XH 3x1.5 მმ2 | მეტრი | 1480 | [5 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
| უჰალოგენო სადენი N2XH 3x2.5 მმ2 | მეტრი | 1360
| უჰალოგენო სადენი N2XH 3x4 მმ2 | მეტრი | 70
| უჰალოგენო სადენი N2XH 5x2.5 მმ2 | მეტრი | 100
| უჰალოგენო სადენი N2XH 5x4 მმ2 | მეტრი | 100
| სადენი PVC იზოლაციით NYY 4x16 მმ (შემყვანი კვება გენერატორიდან . სიგრძე დაზუსტდეს ადგილზე) | მეტრი | 100
| სადენი PVC იზოლაციით NYY 5x2.5 მმ | მეტრი | 100
| მაფრთხილებელი ლენტა | მეტრი | 100
| მიწის სამუშაოები | მ3 | 40 | [5 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
მთავარი მკვებავი სადენის მოწყობა:
| სადენი PVC იზოლაციით NYY 4x16 მმ (შემყვანი კვება მრიცხველიდან . სიგრძე დაზუსტდეს ადგილზე) | მეტრი | 100
| მაფრთხილებელი ლენტა | მეტრი | 100
| მიწის სამუშაოები | მ3 | 40 | [5 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
აგრეგატები
| დიზელ გენერატორი კოჟუხით Standby 50 kVA, ATS პანელით და ავტ. ამომრთველით | კომპლ. | 1 | 1
| უწყვეტი კვების წყარო UPS 12 kVA / 8mins | კომპლ. | 1 | 1
| სამონტაჟო მასალები | [7 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
| პერფორირებული საკაბელო არხი 200x50 | მ | 60
| პერფორირებული საკაბელო არხის (200x50) 90 გრადუსიანი მუხლი | ცალი | 3
| პერფორირებული საკაბელო არხის სამკაპი 200x200x200 | ცალი | 1
| ლითონის საკაბელო არხის ჭერის სამაგრი კრონშტეინი | ცალი | 60
| კიბისებური საკაბელო არხი 200x50 | მ | 10
| ლითონის საკაბელო კიბის კედელზე სამაგრი კრონშტეინი | ც | 10
| გოფრირებული მილი Ø 25 LSZH | მ | 400
| მყარი სერიის გოფრირებული მილი Ø63 | გ/მ | 180
სანათები
| ჭერის სანათი კიბის უჯრედისთვის 24 ვტ 1.5სთ ბატარეით | ცალი | 8 | [5 empty] | შეიცვალა ტიპი
| L-03 ჭერის პანელური სანათი 18ვტ | ცალი | 200 | [5 empty] | შეიცვალა ტიპი
| საავარიო ბატარეა ჭერის სანათისთვის. 0-40 ვტ 1.5სთ ავტონომიურობით | ცალი | 38 | [5 empty] | შეიცვალა ტიპი
| საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი სანათი 1.5სთ ბატარეით | ცალი | 7
ელექტრო ფურნიტურა
| ჩამრთველი ერთკლავიშა | ცალი | 21
| როზეტი 2P+E | ცალი | 102
| კომპიუტერული ქსელის როზეტი 2 x RJ45 Cat6 FTP | ცალი | 19
| ფურნიტურის მექანიზმის ბუდე | ცალი | 150
დამიწება
| გალვანიზირებული ზოლოვანა 40x4 მმ | მ | 60
| გალვანიზირებული ვერტიკალური ელექტროდი 2მ Dn20 | ცალი | 6
| ზოლოვანას და ღეროს შემაერთებელი სამაგრი | ც | 6
| პლასმასის იზოლირებული საინსპექციო ჭა 300x300x300 | ცალი | 1
| ეკვიპოტენციური დამიწების მთავარი სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
| დამიწების საკლემო ბლოკი (დამონტაჟდეს საკაბელო არხზე) | კომპლექტი | 20
კომპიუტერული ქსელი
| 19" საკომუნიკაციო კარადა 22U | ცალი | 1
| უწყვეტი კვების წყარო Smart online UPS 3 kVA | ცალი | 1
| PDU რეკზე სამონტაჟო 8 პორტით | ცალი | 1
| 10/100/1000 mbit 24 პორტიანი კომუტატორი | ცალი | 2
| Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | ცალი | 2
| პაჩკორდი RJ45 0.5 მ | ცალი | 36
| კაბელი Cat.6e FTP | გ/მ | 900
| 8P8C ჯეკი Cat.6e FTP კაბელისთვის | ცალი | 34