ტექნიკური დავალება

ბექტაკარის გამამდიდრებელი ფაბრიკის შიდა ლითონის კონსტრუქციების დამზადებაზე

სამუშაოების მოცულობა:

- ლითონის დეტალური კონსტრუქციების ნახატების შემუშავება(КМД).

- ლითონის კონსტრუქციების დამზადება სამუშაო დოკუმენტაციის შესაბამისად (დანართში მოცემულია ბმულით) საერთო მასით 99 ტონა.

დამატებითი მოთხოვნები:

- ლითონის კონსტრუქციები უნდა იყოს ჭანჭიკით;

- KMD უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან წარმოების დაწყებამდე.

- კომერციულ წინადადებაში უნდა მიეთითოს განფასება როგორც ერთეული ოდენობისთვის (1 ტონა ლითონის კონსტრუქციები), ასევე მთლიანი მოცულობისთვის სასურველია მიეთითოს თითოეული ნაწარმის განფასება საპროექტო ნახაზებში მარკირების მიხედვით

- კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს სამუშაოს დასრულების ვადები;

- აუცილებელია ლითონის კონსტრუქციების ორკომპონენტიანი შეღებვის ჩატარება (გრუნტოვკა + ემალი), ფერი დამატებით უნდა იყოს შეთანხმებული.