საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 33 																		 	   გამოცხადების თარიღი: 16.09.2024

დასრულების თარიღი:  23.09.2024 17:00:00

ელექტროობის სისტემის გაყვანის სამუშაოების შესყიდვის

ტენდერი

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	3

დანართი 1 : სამუშოების აღწერილობა	5

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები	6

დანართი 3: მასალათა ჩამონათვალი -ფასების ცხრილი	7

დანართი 4: განმარტებითი ბარათი	8

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს  ელექტროობის სისტემის (დენების, სუსტი დენების, და ინტერნეტ ქსელების ) გაყვანის სამუშაოების  შესყიდვის შესახებ.

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - სამუშაოების აღწერილობა (დანართი 1);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

  - მასალათა ჩამონათვალი - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 3)

  - განმარტებითი ბარათი (დანართი 4)

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა:

სამუშოს აღწერა მოცემულია დანართი N1-ში,  შესავსები ფასები ცხრილი დანართი N3-ში; განმარტებითი ბარათი დანართი N 4-ში;

სატენდერო მოთხოვნები:

- სამუშაოების შესრულებისას შემსრულებელი ვალდებულია ყავდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტ(ებ)ი; თანამშრომელთა კვალიფიკაციის დამადასტურებელი, აკრედიტებული ორგანოს მიერ გაცემული მოწმობა/სერტიფიკატი;

- შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა:

შესრულებული  სამუშაოს გარანტია:

- საგარანტიო ვადა შესრულებულ სამუშაოზე და გამოყენებულ მასალებზე მოქმედებს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 3 წელი.

- საგარანტიოს წარმოშობის შემთხბებაში, შეტყობიებიდან არაუმეტეს ერთი დღის გარანტორმა უნდა მოახდინოს საკითხის შესწავლა, ობიექტზე ვიზიტი, საკითხის შესწავლა და დეფექტური აქტის წარდგენა.

- 2 დღეში უნდა მოახდინოს საკითხის მოგვარება.

- გარანტორმა წინასწარ უნდა მოახდინოს ობიექტის შესწავლა/გადმობარება და დაადასტუროს რომ ობიექტზე არსებული კომპონენტი (ელექტროობა და ა.შ.  აგრეგატები, მასალა თუ სისტემა ) არის თავსებადია მის სისტემებთან.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

დამატებითი პირობები!

- ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია  შეასრულოს თავისი სამუშოების შემდგომ  ფართის დალაგება/დასუფთავება.

პრეტენდენტი ვალდებულია გაეცნოს წარმოდგენილ სპეციფიკაციებს ხარჯის შედგენისას

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტს, ასევე არ უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს წინაშე რაიმე სახის დავალიანება და მის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს სასამართლო დავა.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 5 (ხუთი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების მინიმუმ 3 ობიექტის ხელშეკრულება (მისამართი)  წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

  - დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები;

  - დანართი 3: მასალათა-ჩამონათვალი, შესავსები ფასების ცხრილი;

დამატებით მოცემულია პროექტები შემდეგ ბმულზე;

ლინკი:

https://share.georgiancard.ge/s/AqrZ5fKsLAqx4C9 
პაროლი:  t7c=.W;`KD

დანართი 1 - სამუშაოების აღწერილობა:

დამატებითი მოთხოვნები მასალებთან და სამუშაოს ორგანიზებასთან დაკავშირებით:

- გამოყენებული მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, ხელშეკრულების ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული; წარსადგენია ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და მწარმოებელი ქვეყანა.

- სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების მანიშნებლების დაყენება ;

- მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომლებიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ. მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი და შეთანხმებული უნდა იყოს სამუშაოს წარმოების გეგმა;

- შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება;

- მშენებლობის დროს აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობით ან საერთაშორისო სტანდარტებით ხელმძღვანელობა, მათი ჯეროვნად შესრულება და მოთხოვნების დაცვა;

- სამშენებლო ობიექტებზე დასაქმებული თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისსძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, შემსრულებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი და რაც დადგენილია მიმდინარე პერიოდში საქართველოში არსებული შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოების მიერ;

სამუშაო ადგილის მომზადებასა და გარემოს დაცვისათვის და შრომის უსაფრთხოების დაცვისთვის შემსრულებელი პასუხისმგებელია:
-შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
-უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
-მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
-სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.
-სამშენებლო ობიექტზე შეიძლება დაშვებულ იქნას მხოლოდ ის პირი, რომელთაც გავლილი ექნება ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალიზირებული ინსტრუქტაჟი;
-მოძრაობისათვის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეცილიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები;
-სამუშაო ადგილები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წამოებისათვის საჭირო უსაფრთხოების ინვენტარით;
-სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ კანონმდებლობით გათვალისწინებული   ყველა დამცველი აქსესუარი/ ინვენტარით;
-მშენებლობისათვის გამოყოფილი ყველა ჯგუფი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირველადი დახმარების მედიკამენტებით;
-სამუშაოების დროს დაცული უნდა იყოს სპეც ტექნიკის გამოყენების ყველა წესი და უსაფრთხოების სტანდარტი;
-ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულებას მშენებლობაზე კანონმდებლობით  გათვალისწინებული მოთხოვნილების შესაბამისად, უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება.

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ მოგვწეროთ tenders@gc.ge ან დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს: ავთანდილ სალუქვაძე 577 740283

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3:  მასალათა ჩამონათვალი -  შესავსები ფასების ცხრილი:

(ცალკე ფაილადაც დართულია ექსელის ცხრილი)

დანართი 4: განმარტებითი ბარათი

# განმარტებითი ბარათი სუსტი დენები;

# თავი 1	ტელეკომუნიკაცია

# ტელეკომუნიკაცია

ზოგადი

საოფისე კომპლექსში, დამონტაჟდეს ცენტრალიზებული კომპიუტერული ქსელი ვარვსკლავული ტოპოლოგიით.

საკაბელო ქსელი უნდა იყოს აგებული TIA/EIA-568-B სტანდარტის მიხედვით და შემოწმდეს შესაბამისობაზე.

ქსელის ფიზიკური სტრუქტურა წარმოადგენს ნიადაგს, რომელიც იძლევა საშუალებას ძირითადი სისტემის კომპლექსური მუშაობისთვის, რომლებიც იყენებენ აღნიშნული სივრცის ლოკალურ ქსელს.

ქსელის აღწერა

ცენტრალიზებული კომპიუტერული ქსელის ასაგებათ, პროექტში გამოყენებულია შემდეგი პასიური და აქტიური კომპონენტები:

- საკომუნიკაციო კარადა: 19“ 42U 800x800 (კომპლექტაცია იხილეთ სპეციფიკაციაში)

- ოპტიკური პაჩპანელი ორგანაიზერით

- ქსელის პაჩპანელი : RJ45 /CAT6 U/FTP

- ქსელის როზეტი : RJ45 /CAT6 U/FTP

- ქსელის 24 პორტიანი კომუტატორი : Managed Switch 24 x Gigabit PoE + 4xSFP+ Ports 370W

- უკაბელო ქსელის წერტილი : Wi-Fi 6 Access Point, 1774 Mbps; 2x2 MIMO

საკაბელო ქსელის ვერტიკალური ქვესისტემისთვის (UP-LINK) გამოყენებულია SM-8F- G657A2 / DISTRIBUTION CABLE – LSZH ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტიპის კაბელი.

ქსელის ასაგებად არის გამოყენებული 4 საკომუნიკაციო კარადა (RACK), ყოველივე პერიფერიული რეკი არის დაკავშირებული ცენტრალურთან დამოუკიდებელი კაბელით (იხილე სტრუქტურული დიაგრამა).

ჰორიზონტალური ქვესისტემა არის აწყობილი U/FTP CAT6 LSHF ტიპის კაბელით, რომლის გაყვანილობა ხორციელდება პერიფერიული რეკიდან სააბონენტო როზეტამდე.

როზეტის ტიპი: RJ45 - U/FTP CAT6

სამონტაჟო და გამშვები სამუშაოები უნდა შესრულდეს კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ. სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა შემოწმდეს სტანდარტული პროცედურის გათვალსწინებით და ქსელის სერტიფიცირებით.

უკაბელო კომპიუტერული ქსელი

საოფისე კომპლექსში, დამონტაჟდეს ცენტრალიზებული უკაბელო კომპიუტერული ქსელი ვარვსკლავული ტოპოლოგიით.

უკაბელო კომპიუტერული ქსელის გამართულ მუშაობისთვის უნდა იყოს გამოყენებული ქსელის კონტროლერი, რომლის მეშვეობით ხორციელდება უკაბელო ქსელის წერტილების მართვა, რაც განაპირობებს ქსელის ოპტიმალურ მუშაობას.

სისტემა იყენებს არსებულ კომპიუტერული ქსელის საკაბელო რესურს (იხილეთ სტრუქტურული დიაგრამა).

საკაბელ ქსელის შემოწმება

სამონტაჟო და გამშვები სამუშაოები უნდა შესრულდეს კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.

სამუშაოების დასრულების შემდგომ, საკაბელო ქსელი უნდა შემოწმდეს შესაბამისობაზე და გადაეცეს მფლობელს ქსელის სერტიფიცერიდ დოკუმენტი.