## სახანძრო სისტემა
# | dasaxeleba/Description | ganz. erT./Unit | raod. Quant | SeniSvnaComment
სახანძრო სპეციფიკაცია /Fire fight specification
ლითონის მილი / steel pipe / (ГОСТ 8732-78) (ASTM A53 / A53M – 12, ASTM A795 / 795M–13 BS 1387:1985, EN 10255:2004, ASTM A106 / A106M – 10, EN 10216-1:2004
1 | ხანძარქრობის სატუმბი მუშა რეზერვი, ჟოკეი ტუმბოთი, საფართოებელი ავზით. Q=47 ლ/წმ H=70მ N=55kw | კომპლექტი | 1
2 | Dn 200 | m/m | 22
3 | Dn 150 | m/m | 65
4 | Dn 125 | m/m | 16
5 | Dn 100 | m/m | 15
6 | Dn 50 | m/m | 3
7 | მილის საკიდი / pipe hanger
8 | Dn 150 | ც | 32.5
9 | Dn 125 | ც | 8
10 | Dn 100 | ც | 7.5
11 | Dn 50 | ც | 1.5
12 | ფოლადის მუხლი / band
13 | d200 | ც | 8
14 | d150 | ც | 24
15 | d 125 | ც | 8
16 | d 100 | ც | 7
17 | ფოლადის სამკაპი / T join
18 | d200 | ც | 3
19 | d200x150x200 | ც | 3
20 | d200x125x200 | ც | 1
21 | d200x100x200 | ც | 1
22 | ურდულები / Valve
23 | სველი სვლის სასიგნალო ურდული D150 | ც | 3
24 | ფოლადის ურდული ჩართვა გამორთვის ინდიკატორით / Gate valve with tamper switche d 100 PN16 OS&Y valve | ც | 2
25 | ფოლადის ურდული ჩართვა გამორთვის ინდიკატორით / Gate valve with tamper switche d 125 PN16 OS&Y valve | ც | 1
26 | ფოლადის ურდული ჩართვა გამორთვის ინდიკატორით / Gate valve with tamper switche d 150 PN16 OS&Y valve | ც | 3
27 | ფოლადის ურდული ჩართვა გამორთვის ინდიკატორით / Gate valve with tamper switche d 200 PN16 OS&Y valve | ც | 3
28 | უკუსარქველი D100 PN16 | ც | 1
29 | ფოლადის მრიცხველი D100 PN16 | c | 1
30 | დოლადის ურდული D100 PN 16 | c | 2 | რეზერვუარის დამცლელი
31 | მეტალის ურდული D50 PN16 | c | 1
32 | მანომეტრი თავის ონკანით და ხრახნით / Manometry with its valve and threaded d = 1/2 | c | 1
33 | სეისმური გადაბმა D100 PN16 | c | 1
34 | სეისმური გადაბმა D125 PN16 | c | 1
35 | სეისმური გადაბმა D150 PN16 | c | 3
36 | სეისმური გადაბმა D200 PN16 | c | 2
37 | მილტუჩი მილყელით 125/110 | c | 1
38 | ფოლადის მილტუჩი D100 | c | 14
39 | ფოლადის მილტუჩი D125 | c | 5
40 | ფოლადის მილტუჩი D150 | c | 12
41 | ფოლადის მილტუჩი D200 | c | 10
42 | ანტიგრიგალური ფირფიტა D200 მმ მილისთვის 200X200 mm | komp./Set | 2
43 | ანტიკოროზიული საღებავი/ Anti corrosive paint | კგ | 15
44 | გაუთვალისწინებელი ნაწიელბი / Unforeseen parts | m/m | 20