## Tavp
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
x a r j T a R r i c x v a
Sedgenilia 2024 wlis mimdinare fasebSi
Tbilisi _ 2024 weli

## განმარტებითი
განმარტებითი ბარათი
ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები აღებულია პროექტზე დაყრდნობით. სახარჯთაღიცხვო ღირებულებას საფუძვლად უდევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანება #52, `საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროში მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედო დაშვების შესახებ~, რომლის თანახმადაც აღიარებული და საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქმედოდ დაშვებულია 1992 წლამდე მომქმედი სამშენებლო ნორმები და წესები. ასევე გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14.01 დადგენილება #55 `სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის~ დამტკიცების შესახებ და 2016 წ. 27 ოქტომბრის დადგენილება # 481 შეტანილი ცვლილებების შესახებ. გაუთვალისწინებელი ხარჯების ოდენობაა 3%
ხარჯთაღიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო მასალების ღირებულებები, შრომის დანახარჯებისა (კაც/სთ) და მანქანა-მექანიზმების (მანქ/სთ) ღირებულებებში კი გათვალისწინებულია მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემული 2024 წლის მეთოდური მითითებები და 2024 წლის II კვარტლის სამშენებლო რესურსული ფასების კრებულის მიხედვით
| დაამუშავა: | /l.meqvabiSvili/

## ნაკრები
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ათასი ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | სარემონტო სამუშაოები | 199774.0727 |  |  |  | 199774.0727
2 | ხარჯთ. N2 | შიდა წყალ-კანალიზაცია | 11828.455 |  |  |  | 11828.455
3 | ხარჯთ. N3 | ვენტილაცია |  | 1022.1809 |  |  | 1022.1809
4 | ხარჯთ. N4 | გათბობა |  | 52866.8034 |  |  | 52866.8034
5 | ხარჯთ. N5 | ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები |  | 161269.0519 |  |  | 161269.0519
6 | ხარჯთ. N6 | კომპიუტერული ქსელი |  | 37339.9615 |  |  | 37339.9615
|  | სულ | 211602.5277 | 252497.9977 | 0 | 0 | 464100.5254
|  | დროებითი შენობა–ნაგებობები СНиП 4.09-91' СНиП IV-9-84) 1,5% (მ. შ. 15% -ის უკან დაბრუნება) 1.28% |  |  |  |  | 5940.4867
|  | ჯამი |  |  |  |  | 470041.0122
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% |  |  |  |  | 14101.2304
|  | ჯამი |  |  |  |  | 484142.2425
|  | დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% |  |  |  |  | 1923.1545
|  | ჯამი |  |  |  |  | 486065.3971
|  | დ.ღ.გ. 18% |  |  |  |  | 87491.7715
|  | სულ ხარჯთაღიცხვით |  |  |  |  | 573557.1685
|  | daamuSava: |  | /l.meqvabiSvili/

## სარემონტო
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1
saremonto samuSaoebi
safuZveli: proeqti | [7 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  | 199774.0727 | lari
Sedgenilia 2024 wlis II kv. mimdinare fasebSi | [7 empty] | maT Soris xelfasi |  |  | 66958.7381 | lari
# | safuZveli | s a m u S a o | normatiuli |  |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
resursi
|  |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | sademontaJo samuSaoebi |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 46-23-4 | blokis kedlebis daSla | m3 |  | 4.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 4.8 | 20.352 |  | 0 | 8 | 162.816 |  | 0 | 162.816
|  | meqanizmebi | lari | 1.1 | 4.664 |  | 0 |  | 0 | 4 | 18.656 | 18.656
2 | 46-16-1 | blokis kedelSi Riobis gaWra | m3 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 8.26 | 3.304 |  | 0 | 8 | 26.432 |  | 0 | 26.432
|  | meqanizmebi | lari | 2.61 | 1.044 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4.176 | 4.176
3 | ВЗЕР-88 21-87 | teritoriis gasufTaveba samSeneblo nagvisgan | tona |  | 10.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.85 | 18.8848 |  | 0 | 8 | 151.0784 |  | 0 | 151.0784
4 | e1-22 | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tn |  | 10.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis danaxarjebi | tn | 1 | 10.208 |  | 0 | 25 | 255.2 |  | 0 | 255.2
5 | srf2024-IIkv | samSeneblo nagvis transportireba 25km-ze | tona |  | 10.208 |  | 0 |  | 0 | 12.04 | 122.9043 | 122.9043
|  | samontaJo samuSaoebi |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 9-14-5. | aluminis karis blokis montaJi | kv.m. |  | 39
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 106.08 |  |  | 9 | 954.72 |  |  | 954.72
|  | manqanebi | lari | 0.348 | 13.572 |  |  |  |  | 4 | 54.288 | 54.288
| srf12.p.35 | amwe saavtomobilo 3t | m/sT | 0.024 | 0.936 |  |  |  |  | 26.06 | 24.3922 | 24.3922
| kodi0625 | eleqtrojalambari 3t | m/sT | 0.628 | 24.492 |  |  |  |  | 9.79 | 239.7767 | 239.7767
| srf1.13p8 | aluminis karis blokis Rirebuleba | kv.m. | 1 | 39 | 450 | 17550 |  |  |  |  | 17550
2 | 10-20-1gam | `m.d.f.~-is karebis mowyoba (rkina-kaveuliT) | kv.m. |  | 31.5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.914 | 28.791 |  |  | 9 | 259.119 |  |  | 259.119
|  | manqanebi | lari | 0.353 | 11.1195 |  |  |  |  | 4 | 44.478 | 44.478
| 4 p.88 | `m.d.f~-is karis bloki (rkina-kaveuliT) | kv.m. | 1 | 31.5 | 210 | 6615 |  |  |  |  | 6615
|  | sxva xarjebi | lari | 0.276 | 8.694 | 4 | 34.776 |  |  |  |  | 34.776
3 | sabazro | metaloplastmasis rafis mowyoba | grZ.m |  | 5.6
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 5.6 |  |  | 12.5 | 70 |  |  | 70
| srf9.3p15 | metaloplastmasis rafa | grZ.m | 1 | 5.6 | 21 | 117.6 |  |  |  |  | 117.6
4 | 34-59-1,34-61-5 | TabaSirmuyaos tixrebis mowyoba Cveulebrivi TabaSirmuyaos filebiT (qvabambis saizolacio SriT sisq.75mm) | m2 |  | 250.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis xarji | k/sT | 2.44 | 612.196 |  | 0 | 9 | 5509.764 |  | 0 | 5509.764
|  | manqanebi | lari | 0.03 | 7.527 |  | 0 |  | 0 | 4 | 30.108 | 30.108
| srf 9.1p28 | CW-profili | g.m | 2 | 501.8 | 4.7 | 2358.46 |  | 0 |  | 0 | 2358.46
| srf 9.1p32 | UW-profili | g.m | 0.7 | 175.63 | 4.1 | 720.083 |  | 0 |  | 0 | 720.083
| srf 9.1p1 | Cveulebrivi TabaSirmuyaos fila sisq. 12,5mm | m2 | 2.1 | 526.89 | 4.32 | 2276.1648 |  | 0 |  | 0 | 2276.1648
| srf 3.2p62 | qvabamba saizolacio sisq. 75mm | m2 | 1 | 250.9 | 12.45 | 3123.705 |  | 0 |  | 0 | 3123.705
|  | saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 29 | 7276.1 | 0.06 | 436.566 |  | 0 |  | 0 | 436.566
|  | sxva xarjebi | lari | 0.144 | 36.1296 | 4 | 144.5184 |  | 0 |  | 0 | 144.5184
5 | 34-59-1,34-61-5 | TabaSirmuyaos kedlebis mowyoba nestgamZle TabaSirmuyaos filebiT (qvabambis saizolacio SriT sisq.75mm) | m2 |  | 74.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis xarji | k/sT | 2.44 | 181.292 |  | 0 | 9 | 1631.628 |  | 0 | 1631.628
|  | manqanebi | lari | 0.03 | 2.229 |  | 0 |  | 0 | 4 | 8.916 | 8.916
| srf 9.1p28 | CW-profili | g.m | 2 | 148.6 | 4.7 | 698.42 |  | 0 |  | 0 | 698.42
| srf 9.1p32 | UW-profili | g.m | 0.7 | 52.01 | 4.1 | 213.241 |  | 0 |  | 0 | 213.241
| srf 9.1p3 | nestgamZle TabaSirmuyaos fila sisq. 12,5mm | m2 | 2.1 | 156.03 | 6.2 | 967.386 |  | 0 |  | 0 | 967.386
| srf 3.2p62 | qvabamba saizolacio sisq. 75mm | m2 | 1 | 74.3 | 12.45 | 925.035 |  | 0 |  | 0 | 925.035
|  | saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 29 | 2154.7 | 0.06 | 129.282 |  | 0 |  | 0 | 129.282
|  | sxva xarjebi | lari | 0.144 | 10.6992 | 4 | 42.7968 |  | 0 |  | 0 | 42.7968
6 | 9-4-8 (miy) | sacavis tixris mowyoba(milkvadratis konstruqcia dakavSirebuli armirebiT) | m2 |  | 33.7
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.36 | 45.832 |  |  | 9 | 412.488 |  |  | 412.488
| kodi0489 | amwe muxluxasavaliani 25t-mde | manq/sT | 0.1482 | 4.9943 |  |  |  |  | 58.98 | 294.5662 | 294.5662
|  | sxva manqana | lari | 0.0408 | 1.375 |  |  |  |  | 4 | 5.4998 | 5.4998
| srf1.8p24 | liTonis furceli sisq.3mm | მ2 | pr | 68 | 53.2 | 3617.6 |  |  |  |  | 3617.6
| srf1.1p3 | armatura d8mm | grZ.m. | pr | 126 | 0.74 | 93.24 |  |  |  |  | 93.24
| srf2.4p74 | milkvadrati 120X80X3mm | grZ.m. | pr | 54 | 21.6 | 1166.4 |  |  |  |  | 1166.4
| srf1.11p31 | სამონტაჟო ელემენტები | kg | 0.068 | 2.2916 | 4.3 | 9.8539 |  |  |  |  | 9.8539
| srf1.11p26 | WanWiki | kg | 0.126 | 4.2462 | 7.4 | 31.4219 |  |  |  |  | 31.4219
|  | sxva masala | lari | 0.0534 | 1.7996 | 4 | 7.1983 |  |  |  |  | 7.1983
7 | 10-25-3 (miy) | arsebuli kedlebis mopirkeTeba 3,00mm sisqis liTonis furclebiT | m2 |  | 18
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.33 | 23.94 |  |  | 9 | 215.46 |  |  | 215.46
|  | sxva manqana | lari | 0.0094 | 0.1692 |  |  |  |  | 4 | 0.6768 | 0.6768
| srf1.8p24 | liTonis furceli sisq.3mm | მ2 | 1.07 | 19.26 | 53.2 | 1024.632 |  |  |  |  | 1024.632
|  | sxva masala | lari | 0.085 | 1.53 | 4 | 6.12 |  |  |  |  | 6.12
8 | 10-60-1 | arsebuli kedlebis SefuTva TabaSirmuyaoTi | m2 |  | 279.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis xarji | k/sT | 1.62 | 452.142 |  | 0 | 9 | 4069.278 |  | 0 | 4069.278
|  | manqanebi | lari | 0.044 | 12.2804 |  | 0 |  | 0 | 4 | 49.1216 | 49.1216
| 9,1 p.19 | CD-profili | g.m | 2 | 558.2 | 3.2 | 1786.24 |  | 0 |  | 0 | 1786.24
| srf 9.1p24 | UD-profili | g.m | 0.7 | 195.37 | 2.4 | 468.888 |  | 0 |  | 0 | 468.888
| srf 9.1p1 | Cveulebrivi TabaSirmuyaos fila sisq. 12,5mm | m2 | 1.05 | 293.055 | 4.32 | 1265.9976 |  | 0 |  | 0 | 1265.9976
|  | saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 18 | 5023.8 | 0.06 | 301.428 |  | 0 |  | 0 | 301.428
|  | sxva xarjebi | lari | 0.155 | 43.2605 | 4 | 173.042 |  | 0 |  | 0 | 173.042
9 | 15-168-7. | kedlebis SefiTxvna da SeRebva | kv.m. |  | 822.1
|  | SromiTi resursebi | kv.m | 1 | 822.1 |  |  | 20 | 16442 |  |  | 16442
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 8.221 |  |  |  |  | 4 | 32.884 | 32.884
| 3.4 p.45 | saRebavi wyalemylsiis | kg | 0.63 | 517.923 | 9.4 | 4868.4762 |  |  |  |  | 4868.4762
| 3.4 p.74 | safiTxni | kg | 0.79 | 649.459 | 0.65 | 422.1484 |  |  |  |  | 422.1484
|  | sxva xarjebi | lari | 0.016 | 13.1536 | 4 | 52.6144 |  |  |  |  | 52.6144
10 | 15-15-1. | kedlebze keramikuli filebis gakvra | kv.m. |  | 23.8
|  | SromiTi resursebi | kv.m | 1 | 23.8 |  |  | 56.25 | 1338.75 |  |  | 1338.75
|  | manqanebi | lari | 0.02 | 0.476 |  |  |  |  | 4 | 1.904 | 1.904
| 3.1p343 | keramikuli filebis Rirebuleba | kv.m. | 1 | 23.8 | 30 | 714 |  |  |  |  | 714
| 3.1 p223 | webo-cementi | kg | 6 | 142.8 | 0.76 | 108.528 |  |  |  |  | 108.528
|  | sxva xarjebi | lari | 0.007 | 0.1666 | 4 | 0.6664 |  |  |  |  | 0.6664
11 | vzer 5-52 | plintusis mowyoba 70 mm | grZ.m. |  | 207.9
|  | Sromis xarji | grZ.m. | 1 | 207.9 |  |  | 5 | 1039.5 |  |  | 1039.5
|  | manqanebi | lari | 0.031 | 6.4449 |  |  |  |  | 4 | 25.7796 | 25.7796
| srf4p.115 | plintusi sim. 70mm | m | 1.05 | 218.295 | 2.9 | 633.0555 |  |  |  |  | 633.0555
| srf1.11p2 | lursmani | kg | 0.013 | 2.7027 | 3.6 | 9.7297 |  |  |  |  | 9.7297
12 | 11-1-6; | safuZvlis mowyoba RorRiT datkepniT | m2 |  | 19
|  | Sromis xarji | kac/sT | 3.52 | 66.88 |  |  | 8 | 535.04 |  |  | 535.04
|  | manqanebi | lari | 1.06 | 20.14 |  |  |  |  | 4 | 80.56 | 80.56
| srf3.1p258 | RorRi | kub.m. | 1.24 | 23.56 | 19.5 | 459.42 |  |  |  |  | 459.42
|  | sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.38 | 4 | 1.52 |  |  |  |  | 1.52
13 | 11-8-1;11-8-2 | iatakze qv/cementis xsnaris moWimva sisq. 50 mm | m2 |  | 379.8
| sabazro | SromiTi resursebi | kv.m. | 1 | 379.8 |  |  | 18.75 | 7121.25 |  |  | 7121.25
|  | manqanebi 0,95+0,23X6= | lari | 0.0233 | 8.8493 |  |  |  |  | 4 | 35.3974 | 35.3974
| 3.1 p.385 | qv/cementis xsnari 2,04+0,51X6= | kub.m. | 0.051 | 19.3698 | 101 | 1956.3498 |  |  |  |  | 1956.3498
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0636 | 24.1553 | 4 | 96.6211 |  |  |  |  | 96.6211
14 | 11'-4-1 | iatakis izolacia 1 fena linekromiT | kv.m. |  | 12.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.43 | 18.447 |  | 0 | 9 | 166.023 |  | 0 | 166.023
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 0.06837 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0.27348 | 0.27348
| srf3,2p20 | linekromi | kv.m. | 1.12 | 14.448 | 5.03 | 72.6734 |  | 0 |  | 0 | 72.6734
| srf3.2p44 | mastika | kg. | 1.2 | 15.48 | 4.71 | 72.9108 |  | 0 |  | 0 | 72.9108
|  | gazi | kg. | 0.4 | 5.16 | 3.5 | 18.06 |  | 0 |  | 0 | 18.06
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0082 | 0.10578 | 4 | 0.42312 |  | 0 |  | 0 | 0.42312
15 | 11-30-7. | keramikuli filebis xaoiani zedapiriT dageba iatakze webocementze | m2 |  | 12.9
|  | Sromis xarji | kac/sT | 3.86 | 49.794 |  |  | 9 | 448.146 |  |  | 448.146
|  | manqanebi | lari | 0.036 | 0.4644 |  |  |  |  | 4 | 1.8576 | 1.8576
| 3.1p344 | keramikuli filebis Rirebuleba | m2 | 1.02 | 13.158 | 32 | 421.056 |  |  |  |  | 421.056
| 3.1 p223 | webocementi | kg | 6 | 77.4 | 0.76 | 58.824 |  |  |  |  | 58.824
|  | sxva xarjebi | lari | 0.043 | 0.5547 | 4 | 2.2188 |  |  |  |  | 2.2188
16 | 11-30-7. | granitis filebis sisq. 10mm (xaoiani zedapiriT) dageba iatakze webocementze | m2 |  | 366.9
|  | Sromis xarji | kac/sT | 3.86 | 1416.234 |  |  | 9 | 12746.106 |  |  | 12746.106
|  | manqanebi | lari | 0.036 | 13.2084 |  |  |  |  | 4 | 52.8336 | 52.8336
| 3.1p312 | granitis filebis sisq.10mm Rirebuleba | m2 | 1.02 | 374.238 | 64 | 23951.232 |  |  |  |  | 23951.232
| 3.1 p223 | webocementi | kg | 6 | 2201.4 | 0.76 | 1673.064 |  |  |  |  | 1673.064
|  | sxva xarjebi | lari | 0.043 | 15.7767 | 4 | 63.1068 |  |  |  |  | 63.1068
17 | 15-12-1. | kibis safexurebis mopirkeTeba granitis filebiT sisq. 3,0 sm | m2 |  | 16
|  | Sromis xarji | k/sT | 5.75 | 92 |  | 0 | 9 | 828 |  | 0 | 828
|  | manqanebi | lari | 0.034 | 0.544 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2.176 | 2.176
| 3.1-p3134 | granitis filebi sisq 3,0 sm | m2 | 1.01 | 16.16 | 82 | 1325.12 |  | 0 |  | 0 | 1325.12
| 3.1 p225 | webo-cementi | kg | 6 | 96 | 0.76 | 72.96 |  | 0 |  | 0 | 72.96
|  | sxva xarjebi | lari | 0.24 | 3.84 | 4 | 15.36 |  | 0 |  | 0 | 15.36
18 | 9-5-1. gamoy. | kibis liTonis moajirebis montaJi | m2 |  | 15
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.11 | 16.65 |  | 0 | 9 | 149.85 |  | 0 | 149.85
|  | manqanebi | lari | 0.516 | 7.74 |  | 0 |  | 0 | 4 | 30.96 | 30.96
| srf1.10-p117 | liTonis moajirebi | m2 | 1 | 15 | 75 | 1125 |  | 0 |  | 0 | 1125
| srf1.11p31 | samontaJo elementebi | kg. | 1.56 | 23.4 | 4.3 | 100.62 |  | 0 |  | 0 | 100.62
| srf1.11p26 | qanCi | kg. | 0.06 | 0.9 | 7.4 | 6.66 |  | 0 |  | 0 | 6.66
| srf1.11p21 | eleqtrodi | kg. | 0.048 | 0.72 | 3.39 | 2.4408 |  | 0 |  | 0 | 2.4408
|  | sxva xarjebi | lari | 0.054 | 0.81 | 4 | 3.24 |  | 0 |  | 0 | 3.24
19 | 15-164-8 | liTonis moajirebis SeRebva zeTovani saRebaviT | kv.m. |  | 15
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.68 | 10.2 |  | 0 | 9 | 91.8 |  | 0 | 91.8
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.0045 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0.018 | 0.018
| srf3,4p37 | zeTovani saRebavi (gamxsneliT) | kg. | 0.273 | 4.095 | 14.4 | 58.968 |  | 0 |  | 0 | 58.968
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.0285 | 4 | 0.114 |  | 0 |  | 0 | 0.114
20 | 10-56-1 | Sekiduli Weris mowyoba TabaSir-muyaos Cveulebrivi filebiT | m2 |  | 356.3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.24 | 441.812 |  |  | 9 | 3976.308 |  |  | 3976.308
|  | sxva manqana | lari | 0.0447 | 15.9266 |  |  |  |  | 4 | 63.7064 | 63.7064
| 9,1 p.19 | CD-profili | g.m | 3.2 | 1140.16 | 3.2 | 3648.512 |  |  |  |  | 3648.512
| 9,1 p.48 | CD-profilis gadasabmelebi da sxva | cali | 4.2 | 1496.46 | 0.59 | 882.9114 |  |  |  |  | 882.9114
| 9,1-1 | TabaSirmuyaos fila sisq. 12,5mm | m2 | 1.03 | 366.989 | 4.32 | 1585.3925 |  |  |  |  | 1585.3925
| 1.11p15 | saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 19.6 | 6983.48 | 0.07 | 488.8436 |  |  |  |  | 488.8436
|  | sxva xarjebi | lari | 0.17 | 60.571 | 4 | 242.284 |  |  |  |  | 242.284
21 | 10-56-1 | Sekiduli Weris mowyoba TabaSir-muyaos nestgamZle filebiT | m2 |  | 35.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.24 | 44.392 |  |  | 9 | 399.528 |  |  | 399.528
|  | sxva manqana | lari | 0.0447 | 1.6003 |  |  |  |  | 4 | 6.401 | 6.401
| 9,1 p.19 | CD-profili | g.m | 3.2 | 114.56 | 3.2 | 366.592 |  |  |  |  | 366.592
| 9,1 p.48 | CD-profilis gadasabmelebi da sxva | cali | 4.2 | 150.36 | 0.59 | 88.7124 |  |  |  |  | 88.7124
| 9,1-3 | nestgamZle TabaSirmuyaos fila sisq. 12,5mm | m2 | 1.03 | 36.874 | 6.2 | 228.6188 |  |  |  |  | 228.6188
| 1.11p15 | saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 19.6 | 701.68 | 0.07 | 49.1176 |  |  |  |  | 49.1176
|  | sxva xarjebi | lari | 0.17 | 6.086 | 4 | 24.344 |  |  |  |  | 24.344
22 | ВЗЕР-88 14-540 gamoy. | Weris dagruntva | kv.m. |  | 392.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.033 | 12.9393 |  | 0 | 9 | 116.4537 |  | 0 | 116.4537
| srf3.4p100 | sagrunti interieris | kg | 0.161 | 63.1281 | 5.2 | 328.2661 |  | 0 |  | 0 | 328.2661
23 | 15-168-8 | Weris SefiTxvna da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. |  | 392.1
|  | SromiTi resursebi | kv.m | 1 | 392.1 |  |  | 20 | 7842 |  |  | 7842
|  | manqanebi | lari | 0.012 | 4.7052 |  |  |  |  | 4 | 18.8208 | 18.8208
| 3.4 p.45 | wyalemulsiuri saRebavi | kg | 0.63 | 247.023 | 9.4 | 2322.0162 |  |  |  |  | 2322.0162
| 3.4 p.74 | webovan-zeTovani safiTxni | kg | 0.92 | 360.732 | 0.65 | 234.4758 |  |  |  |  | 234.4758
|  | sxva xarjebi | lari | 0.018 | 7.0578 | 4 | 28.2312 |  |  |  |  | 28.2312
|  | jami |  |  |  |  | 95190.5945 |  | 66958.7381 |  | 1251.1315 | 163400.4641
|  | satransporto xarjebi masalebze | 5% | [8 empty] | 4759.5297
|  | jami | [9 empty] | 168159.9938
|  | zednadebi xarjebi | 10% | [8 empty] | 16815.9994
|  | jami: | [9 empty] | 184975.9932
|  | gegmiuri mogeba | 8% | [8 empty] | 14798.0795
|  | jami: | [9 empty] | 199774.0727
|  | daamuSava: |  | /l.meqvabiSvili/

## წყალ-კანალიზ.
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2
შიდა წყალსადენ-კანალიზაცია
safuZveli: proeqti | [7 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  | 11828.455 | lari
Sedgenilia 2024 wlis II kv. mimdinare fasebSi | [7 empty] | maT Soris xelfasi |  |  | 3348.6884 | lari
# | safuZveli | s a m u S a o | normatiuli |  |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
resursi
|  |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 16-24-2. | civi wylis polopropilenis milebis mowy. Ø20მმ | grZ.m. |  | 18
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.43 | 25.74 |  |  | 6 | 154.44 |  |  | 154.44
|  | manqanebi | lari | 0.0257 | 0.4626 |  |  |  |  | 4 | 1.8504 | 1.8504
| 2.7 p9 | civi wylis milis Rirebuleba Ø20მმ | grZ.m. | 0.929 | 16.722 | 1.57 | 26.2535 |  |  |  |  | 26.2535
| srf5p139 | milis samagri d20 | cali | pr | 18 | 0.15 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.0457 | 0.8226 | 4 | 3.2904 |  |  |  |  | 3.2904
2 | 16-24-2. | cxeli wylis minaboWkovani milebis mowy. Ø20მმ | grZ.m. |  | 15
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.43 | 21.45 |  |  | 6 | 128.7 |  |  | 128.7
|  | manqanebi | lari | 0.0257 | 0.3855 |  |  |  |  | 4 | 1.542 | 1.542
| 2.7 p16 | minaboWkovani milis Rirebuleba Ø20მმ | grZ.m. | 0.929 | 13.935 | 1.36 | 18.9516 |  |  |  |  | 18.9516
| srf5p139 | milis samagri d20 | cali | pr | 15 | 0.15 | 2.25 |  |  |  |  | 2.25
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.0457 | 0.6855 | 4 | 2.742 |  |  |  |  | 2.742
3 | 16-24-3. | ცივი წყლის პოლიპროპილენის მილი Ø25 | grZ.m. |  | 30
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.17 | 35.1 |  |  | 6 | 210.6 |  |  | 210.6
|  | manqanebi | lari | 0.0172 | 0.516 |  |  |  | 0 | 4 | 2.064 | 2.064
| 2.7. p10 | პოლიპროპილენის ცივი წყლის მილი Ø25 | grZ.m. | 0.938 | 28.14 | 2.8 | 78.792 |  | 0 |  |  | 78.792
| srf5p141 | milis samagri d25 | cali | pr | 30 | 0.3 | 9 |  |  |  |  | 9
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.0393 | 1.179 | 4 | 4.716 |  | 0 |  |  | 4.716
4 | 16-24-4 | civi wylis mili polipropilenis d=32mm | grZ.m |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.56 | 93.6 |  |  | 6 | 561.6 |  |  | 561.6
|  | sxva manqana | lari | 0.0217 | 1.302 |  |  |  |  | 4 | 5.208 | 5.208
masala:
| srf2.8p110 | mili polipropilenis d=32mm | grZ.m | 0.937 | 56.22 | 1.94 | 109.0668 |  |  |  |  | 109.0668
| srf5p143 | milis samagri d32 | cali | pr | 60 | 0.5 | 30 |  |  |  |  | 30
|  | sxva masala | lari | 0.0708 | 4.248 | 4 | 16.992 |  |  |  |  | 16.992
5 | 16-24-3. | cxeli wylis minaboWkovani milebis mowy. Ø25მმ | grZ.m. |  | 30
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.17 | 35.1 |  |  | 6 | 210.6 |  |  | 210.6
|  | manqanebi | lari | 0.0172 | 0.516 |  |  |  | 0 | 4 | 2.064 | 2.064
| 2.7. p17 | minaboWkovani milebi Ø25მმ | grZ.m. | 0.938 | 28.14 | 1.69 | 47.5566 |  | 0 |  |  | 47.5566
| srf5p141 | milis samagri d25 | cali | pr | 30 | 0.3 | 9 |  |  |  |  | 9
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.0393 | 1.179 | 4 | 4.716 |  | 0 |  |  | 4.716
6 |  | wylsadenis milgayvanilobis fasonuri nawilebi (milebis Rirebulebis 50%) | pr | 50% |  |  | 140.3103 |  |  |  |  | 140.3103
7 | 22-19-1gam | milsadenis Tboizolacia | grZ.m. |  | 178
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.0488 | 8.6864 |  |  | 6 | 52.1184 |  |  | 52.1184
|  | manqanebi | lari | 0.0109 | 1.9402 |  |  |  |  | 4 | 7.7608 | 7.7608
| 5 p.755 | Ø20mm milis izolacia kauCukis 22/9mm | grZ.m. | proeqt. | 33 | 0.79 | 26.07 |  |  |  |  | 26.07
| 5 p.756 | Ø25mm milis izolacia kauCukis 28/9mm | grZ.m. | proeqt. | 60 | 0.85 | 51 |  |  |  |  | 51
| 5 p.757 | Ø32mm milis izolacia kauCukis 32/9mm | grZ.m. | proeqt. | 60 | 1.17 | 70.2 |  |  |  |  | 70.2
| 5 p.761 | კაუჩუკის იზოლაცია სისქით 13 მმ ჭერში გამავალი მილების და დგარების შესაფუთად | grZ.m. | proeqt. | 25 | 2.15 | 53.75 |  |  |  |  | 53.75
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.00311 | 0.55358 | 4 | 2.2143 |  |  |  |  | 2.2143
7 | 16-12-1. | burTula ventilebis mowyoba d=25mm | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.51 | 3.02 |  |  | 8 | 24.16 |  |  | 24.16
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.26 |  |  |  |  | 4 | 1.04 | 1.04
| 5 p.70 | burTula ventili d=25 | cali | 1 | 2 | 11 | 22 |  |  |  |  | 22
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.14 | 4 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56
8 | 16-12-1. | burTula ventilebis mowyoba d=32mm | cali |  | 8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.51 | 12.08 |  |  | 8 | 96.64 |  |  | 96.64
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 1.04 |  |  |  |  | 4 | 4.16 | 4.16
| 5 p71 | burTula ventili d=32 | cali | 1 | 8 | 12.3 | 98.4 |  |  |  |  | 98.4
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.56 | 4 | 2.24 |  |  |  |  | 2.24
9 | 16-12-1. | arkos ventilebis mowyoba d=20mm | cali |  | 9
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.51 | 13.59 |  |  | 8 | 108.72 |  |  | 108.72
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 1.17 |  |  |  |  | 4 | 4.68 | 4.68
| 5 p.62 | arkos ventili d=20 | cali | 1 | 9 | 24.6 | 221.4 |  |  |  |  | 221.4
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.63 | 4 | 2.52 |  |  |  |  | 2.52
10 | 16-12-1 | ukusarqvelebis mowyoba d=32mm | c |  | 1
|  | Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 1.51 |  |  | 8 | 12.08 |  |  | 12.08
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | 4 | 0.52 | 0.52
| srf5p157 | damcavi sarqvelebis d=20 Rirebuleba | c | 1 | 1 | 19.1 | 19.1 |  |  |  |  | 19.1
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28
11 | 16-6-2. | sakanalizacio mili PVC DN 110 | grZ.m. |  | 65
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.583 | 37.895 |  |  | 6 | 227.37 |  |  | 227.37
|  | manqanebi | lari | 0.0046 | 0.299 |  |  |  |  | 4 | 1.196 | 1.196
| 2.9 p.28 | milis Rirebuleba Ø110mm | m | 1 | 65 | 7.2 | 468 |  |  |  |  | 468
| 5 p.145 | milebis samagrebi | cali | proeq. | 65 | 1.1 | 71.5 |  |  |  |  | 71.5
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.208 | 13.52 | 4 | 54.08 |  |  |  |  | 54.08
12 | 16-6-1. | sakanalizacio mili PVC DN 50 | grZ.m. |  | 5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.609 | 3.045 |  |  | 6 | 18.27 |  |  | 18.27
|  | manqanebi | lari | 0.0021 | 0.0105 |  |  |  |  | 4 | 0.042 | 0.042
| 2.9 p.8 | milis Rirebuleba Ø50 | m | 1 | 5 | 4.24 | 21.2 |  |  |  |  | 21.2
| 5 p.143 | milebis samagrebi | cali | proeq. | 5 | 0.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.156 | 0.78 | 4 | 3.12 |  |  |  |  | 3.12
13 |  | kanalizaciis milgayvanilobis fasonuri nawilebi (milebis Rirebulebis 50%) | pr | 50% |  |  | 244.6 |  |  |  |  | 244.6
14 | 17-8-3 (miy) | sasmeli wylis avzi orSriani V=1000l | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 25.3 | 25.3 |  |  | 8 | 202.4 |  |  | 202.4
|  | sxva manqana | lari | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  | 4 | 9.32 | 9.32
masala:
| srf6.11p5 | sasmeli wylis avzi orSriani V=1000l | cali | 1 | 1 | 152.5 | 152.5 |  |  |  |  | 152.5
|  | sxva masala | lari | 1.02 | 1.02 | 4 | 4.08 |  |  |  |  | 4.08
15 | 17-4-1. | unitazi sifoniT | cali |  | 2
| sabazro | Sromis xarji | cali | 1 | 2 |  |  | 62.5 | 125 |  |  | 125
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.26 |  |  |  |  | 4 | 1.04 | 1.04
| 5 p.13,40 | unitazi sifoniT | kompl | 1 | 2 | 209.1 | 418.2 |  |  |  |  | 418.2
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.94 | 1.88 | 4 | 7.52 |  |  |  |  | 7.52
16 | 17-4-1. | unitazi sifoniT SSp-Tvis | cali |  | 1
| sabazro | Sromis xarji | cali | 1 | 1 |  |  | 62.5 | 62.5 |  |  | 62.5
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | 4 | 0.52 | 0.52
| srf,p.15,40 | unitazi sifoniT SSp-Tvis | kompl | 1 | 1 | 654.1 | 654.1 |  |  |  |  | 654.1
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.94 | 0.94 | 4 | 3.76 |  |  |  |  | 3.76
17 | 17-1-5. | pirsabani sifoniT | cali |  | 4
| sabazro | Sromis xarji | cali | 1 | 4 |  |  | 62.5 | 250 |  |  | 250
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.28 |  |  |  |  | 4 | 1.12 | 1.12
| 5 p.11,39 | pirsabani sifoniT | komp | 1 | 4 | 241.6 | 966.4 |  |  |  |  | 966.4
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.37 | 1.48 | 4 | 5.92 |  |  |  |  | 5.92
18 | 17-3-3. | civi da cxeli wylis Semrevis mowyoba pirsabanisaTvis | cali |  | 4
|  | SromiTi resursebi | cali | 1 | 4 |  |  | 25 | 100 |  |  | 100
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 0.04 |  |  |  |  | 4 | 0.16 | 0.16
| 5 p.29 | pirsabanis Semrevi | cali | 1 | 4 | 64 | 256 |  |  |  |  | 256
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.28 | 4 | 1.12 |  |  |  |  | 1.12
19 | 17-3-4 | sankvanZis aqsesuarebis mowyoba | c |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.34 | 3.4 |  |  | 8 | 27.2 |  |  | 27.2
|  | Txevadi sapnis dispenseri | c | proeqt. | 3 | 50 | 150 |  |  |  |  | 150
|  | tualetis QqaRaldis danadgari | c | proeqt. | 3 | 17 | 51 |  |  |  |  | 51
|  | qaRaldis xelsaxocis danadgari | c | proeqt. | 3 | 28 | 84 |  |  |  |  | 84
| srf5p18 | SSm pirebis saSxapis sakeci skami | c | proeqt. | 1 | 256 | 256 |  |  |  |  | 256
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.2 | 4 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
20 | 1-78-3 | gruntis damuSaveba xeliT | kub.m. |  | 7
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.78 | 19.46 |  |  | 8 | 155.68 |  |  | 155.68
21 | e1-22 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tn |  | 13.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis danaxarjebi | tn | 1 | 13.65 |  | 0 | 25 | 341.25 |  | 0 | 341.25
22 | srf2024-IIkv | samSeneblo nagvis transportireba 25km-ze | tona |  | 13.65 |  | 0 |  | 0 | 12.04 | 164.346 | 164.346
23 |  | reviziis luki | c |  | 3 | 50 | 150 | 20 | 60 |  |  | 210
|  | jami |  |  |  |  | 5102.4715 |  | 3129.3284 |  | 208.6332 | 8440.4331
|  | satransporto xarjebi masalebze | 5% | [8 empty] | 255.1236
|  | jami | [9 empty] | 8695.5567
|  | zednadebi xarjebi | 10% | [8 empty] | 869.5557
|  | jami: | [9 empty] | 9565.1124
|  | gegmiuri mogeba | 8% | [8 empty] | 765.209
|  | jami: | [9 empty] | 10330.3214
samontaJo samuSaoebi
1 | 18-15-1 | wylis donis maregulirebel-Camketi eltivtivebis mowyoba | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.82 | 0.82 |  |  | 8 | 6.56 |  |  | 6.56
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 4 | 0.04 | 0.04
| srf5p685 | wylis donis maregulirebel-Camketi eltivtivebis Rirebuleba | cali | 1 | 1 | 34.9 | 34.9 |  |  |  |  | 34.9
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28
2 | 18-8-1. | წყლის სიხშირული ტუმბო აუტომატური მართვით ხარჯი 1.0 მ3/სთ აწევის სიმაღლე 30 მ | kompl. |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.3 | 13.3 |  |  | 8 | 106.4 |  |  | 106.4
|  | manqanebi | lari | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  | 4 | 1.56 | 1.56
| srf5p656 | წყლის სიხშირული ტუმბო აუტომატური მართვით ხარჯი 1.0 მ3/სთ აწევის სიმაღლე 30 მ | kompl. | 1 | 1 | 648.3 | 648.3 |  |  |  |  | 648.3
|  | danarCeni xarjebi | lari | 1.58 | 1.58 | 4 | 6.32 |  |  |  |  | 6.32
3 | 18-8-1. | ელ წყალ-გამაცხელებელი მოცულობით 50 ლ | kompl. |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.3 | 13.3 |  |  | 8 | 106.4 |  |  | 106.4
|  | manqanebi | lari | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  | 4 | 1.56 | 1.56
| srf7.1p3 | ელ წყალ-გამაცხელებელი მოცულობით 50 ლ | kompl. | 1 | 1 | 271 | 271 |  |  |  |  | 271
|  | danarCeni xarjebi | lari | 1.58 | 1.58 | 4 | 6.32 |  |  |  |  | 6.32
|  | jami |  |  |  |  | 967.12 |  | 219.36 |  | 3.16 | 1189.64
|  | satransporto xarjebi masalaze | 5% | [8 empty] | 48.356
|  | jami | [9 empty] | 1237.996
|  | zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze | 68% | [8 empty] | 149.1648
|  | jami | [9 empty] | 1387.1608
|  | gegmiuri mogeba | 8% | [8 empty] | 110.9729
|  | jami | [9 empty] | 1498.1337
|  | sarTo jami | [9 empty] | 11828.455
|  | daamuSava: |  | /l.meqvabiSvili/

## vent
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
xarjTaRricxva #3
ventilacia
| safuZveli: proeqti |  |  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 1022.1809 | lari
| Sedgenilia 2024w II kv. doneze |  |  |  |  | maT Soris xelfasi |  |  | 171.44 | lari
NN | gafas. N | samuSao | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 20-22-1 | სანკვანძების გამწოვი ვენტილატორი არხული ტიპის ხარჯით ტ.გ.ვ. 01,ხარჯით 200 მ3/სთ ,წნევა 50.0პა. | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 30.4 |  |  | 30.4
|  | sxva manqana | lari | 0.08 | 0.304 |  |  |  |  | 4 | 1.216 | 1.216
| 6.13პ9 | სანკვანძების გამწოვი ვენტილატორი არხული ტიპის ხარჯით ტ.გ.ვ. 01,ხარჯით 200 მ3/სთ ,წნევა 50.0პა. | kompl. | 1 | 1 | 201.7 | 201.7 |  |  |  |  | 201.7
|  | sxva masala | lari | 0.66 | 0.66 | 4 | 2.64 |  |  |  |  | 2.64
2 | 20-22-1 | სანკვანძების გამწოვი ვენტილატორი არხული ტიპის ხარჯით გ.ვ. 01,ხარჯით 80 მ3/სთ ,წნევა 35.0პა. | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 30.4 |  |  | 30.4
|  | sxva manqana | lari | 0.08 | 0.304 |  |  |  |  | 4 | 1.216 | 1.216
| 6.13პ1 | სანკვანძების გამწოვი ვენტილატორი არხული ტიპის ხარჯით გ.ვ. 01,ხარჯით 80 მ3/სთ ,წნევა 35.0პა. | kompl. | 1 | 1 | 89 | 89 |  |  |  |  | 89
|  | sxva masala | lari | 0.66 | 0.66 | 4 | 2.64 |  |  |  |  | 2.64
3 | 20-7-1 | d=125მმ მრგვალი ცხაური (სანკვანძისთვის) დისკური ტიპის | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.34 | 2.68 |  |  | 8 | 21.44 |  |  | 21.44
|  | sxva manqana | lari | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 0.4 | 0.4
| srf6,11p74 | d=125მმ მრგვალი ცხაური (სანკვანძისთვის) დისკური ტიპის | cali | 1 | 2 | 35.3 | 70.6 |  |  |  |  | 70.6
|  | sxva masala | lari | 0.16 | 0.32 | 4 | 1.28 |  |  |  |  | 1.28
4 | 20-7-1. | gare cxaurebis montaJi zomebiT 200*200 | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac-sT | 1.34 | 2.68 |  |  | 8 | 21.44 |  |  | 21.44
|  | maqnanebi | lari | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 0.4 | 0.4
| srf6,11p69 | cxaurebis Rirebuleba zomebiT 200*200 | cali | 1 | 2 | 24 | 48 |  |  |  |  | 48
|  | sxva masalebi | lari | 0.16 | 0.32 | 4 | 1.28 |  |  |  |  | 1.28
5 | 20-1-1. | haersatari moTuTiebuli foladisagan δ=0,5 | kv.m. |  | 5.5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.54 | 8.47 |  |  | 8 | 67.76 |  |  | 67.76
|  | manqanebi | lari | 0.0373 | 0.20515 |  |  |  |  | 4 | 0.8206 | 0.8206
| 6.12 p10 | haersatari moTuTiebuli foladisagan δ=0,5 | kv.m. | 1 | 5.5 | 34 | 187 |  |  |  |  | 187
| 1.11p31 | samagrebi | kg | 0.65 | 3.575 | 4.3 | 15.3725 |  |  |  |  | 15.3725
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.169 | 0.9295 | 4 | 3.718 |  |  |  |  | 3.718
|  | jami |  |  |  |  | 623.2305 |  | 171.44 |  | 4.0526 | 798.7231
|  | satransporto xarjebi masalebze | 5% | [8 empty] | 31.1615
|  | jami | [9 empty] | 829.8846
|  | zednadebi xarjebi montaJze | 68% | [8 empty] | 116.5792
|  | jami | [9 empty] | 946.4638
|  | gegmiuri mogeba | 8 % | [8 empty] | 75.7171
|  | jami: | [9 empty] | 1022.1809
| Seadgina: |  |  | l. meqvabiSvili

## gaTboba-gagrileba
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #4
gaTboba-gagrileba
safuZveli: proeqti | [9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 52866.8034 | lari
Sedgenilia 2024 wlis II kv. mimdinare fasebSi | [9 empty] | maT Soris xelfasi | 2815.6 | lari
|  |  |  | normatiuli | [5 empty] | manqana-
|  |  |  | resursi |  | masala |  | xelfasi |  | meqanizmebi
# | safuZ- | s a m u S a o
| veli |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 20-35-1 | სპლიტ კონდინციონერი გარე-შიდა ბლოკით, კედლის კრონშტეინით, დისტანციური მართვის პულტით, ინვეროტრული, სიმძლავრე 9000 BTU | ganz.: komp; sul: 1
|  | Sromis xarji | k/sT | 16.3 | 16.3 |  |  | 8 | 130.4 |  |  | 130.4
|  | manqanebi | lari | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | 4 | 4.2 | 4.2
|  | სპლიტ კონდინციონერი გარე-შიდა ბლოკით, კედლის კრონშტეინით, დისტანციური მართვის პულტით, ინვეროტრული, სიმძლავრე 9000 BTU | komp | 1 | 1 | 2542.3729 | 2542.3729 |  |  |  |  | 2542.3729
|  | sxva xarjebi | lari | 5.12 | 5.12 | 4 | 20.48 |  |  |  |  | 20.48
2 | 20-35-1 | სპლიტ კონდინციონერი გარე-შიდა ბლოკით, კედლის კრონშტეინით, დისტანციური მართვის პულტით, ინვეროტრული, სიმძლავრე 12000 BTU | ganz.: komp; sul: 5
|  | Sromis xarji | k/sT | 16.3 | 81.5 |  |  | 8 | 652 |  |  | 652
|  | manqanebi | lari | 1.05 | 5.25 |  |  |  |  | 4 | 21 | 21
|  | სპლიტ კონდინციონერი გარე-შიდა ბლოკით, კედლის კრონშტეინით, დისტანციური მართვის პულტით, ინვეროტრული, სიმძლავრე 12000 BTU | komp | 1 | 5 | 2796.6102 | 13983.0508 |  |  |  |  | 13983.0508
|  | sxva xarjebi | lari | 5.12 | 25.6 | 4 | 102.4 |  |  |  |  | 102.4
3 | 20-35-1 | სპლიტ კონდინციონერი გარე-შიდა ბლოკით, კედლის კრონშტეინით, დისტანციური მართვის პულტით, ინვეროტრული, სიმძლავრე 18000 BTU | ganz.: komp; sul: 1
|  | Sromis xarji | k/sT | 16.3 | 16.3 |  |  | 8 | 130.4 |  |  | 130.4
|  | manqanebi | lari | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | 4 | 4.2 | 4.2
|  | სპლიტ კონდინციონერი გარე-შიდა ბლოკით, კედლის კრონშტეინით, დისტანციური მართვის პულტით, ინვეროტრული, სიმძლავრე 18000 BTU | komp | 1 | 1 | 3220.339 | 3220.339 |  |  |  |  | 3220.339
|  | sxva xarjebi | lari | 5.12 | 5.12 | 4 | 20.48 |  |  |  |  | 20.48
4 | 20-35-1 | სპლიტ კონდინციონერი გარე-შიდა ბლოკით, კედლის კრონშტეინით, დისტანციური მართვის პულტით, ინვეროტრული, სიმძლავრე 24000 BTU | ganz.: komp; sul: 4
|  | Sromis xarji | k/sT | 16.3 | 65.2 |  |  | 8 | 521.6 |  |  | 521.6
|  | manqanebi | lari | 1.05 | 4.2 |  |  |  |  | 4 | 16.8 | 16.8
|  | სპლიტ კონდინციონერი გარე-შიდა ბლოკით, კედლის კრონშტეინით, დისტანციური მართვის პულტით, ინვეროტრული, სიმძლავრე 24000 BTU | komp | 1 | 4 | 3389.8305 | 13559.322 |  |  |  |  | 13559.322
|  | sxva xarjebi | lari | 5.12 | 20.48 | 4 | 81.92 |  |  |  |  | 81.92
4 | СНиП IV.6.82 ч.IV гл.61 2-70-1 | spilenZis milebis mowy. Ø6,35mm izolaciiT | ganz.: grZ.m.; sul: 40
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 40 |  |  | 6 | 240 |  |  | 240
|  | manqanebi | lari | 0.1 | 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 16
| 2.6 p.15 | milis Rirebuleba Ø6.35mm izolaciiT | grZ.m. | 1.02 | 40.8 | 6.61 | 269.688 |  |  |  |  | 269.688
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.03 | 1.2 | 4 | 4.8 |  |  |  |  | 4.8
5 | СНиП IV.6.82 ч.IV гл.61 2-70-1 | spilenZis milebis mowy. Ø9,52mm | ganz.: grZ.m.; sul: 75
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 75 |  |  | 6 | 450 |  |  | 450
|  | manqanebi | lari | 0.1 | 7.5 |  |  |  |  | 4 | 30 | 30
| 2.6 p.16 | milis Rirebuleba Ø9.52mm | grZ.m. | 1.02 | 76.5 | 9.66 | 738.99 |  |  |  |  | 738.99
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.03 | 2.25 | 4 | 9 |  |  |  |  | 9
6 | СНиП IV.6.82 ч.IV гл.61 2-70-1 | spilenZis milebis mowy. Ø15,9mm | ganz.: grZ.m.; sul: 45
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 45 |  |  | 6 | 270 |  |  | 270
|  | manqanebi | lari | 0.1 | 4.5 |  |  |  |  | 4 | 18 | 18
| 2.6 p.18 | milis Rirebuleba Ø15.9mm | grZ.m. | 1.02 | 45.9 | 20.85 | 957.015 |  |  |  |  | 957.015
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.03 | 1.35 | 4 | 5.4 |  |  |  |  | 5.4
7 | 16-24-3. | კონდენსატის მილგაყვანილობა ცივი წყლის პოლიპროპილენის მილი Ø25 | ganz.: grZ.m.; sul: 60
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.17 | 70.2 |  |  | 6 | 421.2 |  |  | 421.2
|  | manqanebi | lari | 0.0172 | 1.032 |  |  |  | 0 | 4 | 4.128 | 4.128
| 2.7. p10 | პოლიპროპილენის ცივი წყლის მილი Ø25 | grZ.m. | 0.938 | 56.28 | 2.8 | 157.584 |  | 0 |  |  | 157.584
| srf5p141 | milis samagri d25 | cali | pr | 60 | 0.3 | 18 |  |  |  |  | 18
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.0393 | 2.358 | 4 | 9.432 |  | 0 |  |  | 9.432
8 |  | milgayvanilobis fasonuri nawilebi (milebis Rirebulebis 50%) | ganz.: pr; erT.: 50%; sul: 1061.6385; jami: 1061.6385
9 | srf7.1p16 | ელ გამათბობელი სიმძლავრით 1500 ვ. თერმოსტატით | cali |  | 23 | 228 | 5244 |  | 0 |  |  | 5244
|  | jami | sul: 42005.9122; sul: 2815.6; sul: 114.328; jami: 44935.8402
|  | satransporto xarjebi masalebze | ganz.: 5%; jami: 2100.2956
|  | jami: | jami: 47036.1359
|  | zednadebi xarjebi (SromiTi resursebidan) | ganz.: 68%; jami: 1914.608
|  | j a m i: | ganz.: lari; jami: 48950.7439
|  | gegmiuri mogeba | ganz.: 8%; jami: 3916.0595
|  | jami | jami: 52866.8034
|  | Seadgina : | sul: /l.meqvabiSvili/

## eleqtro
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
lokalur - resursuli xarjTaRricxva #5
eleqtro-samontaJo samuSaoebi
safuZveli: proeqti | [9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 161269.0519 | lari
Sedgenilia 2024 wlis II kv. mimdinare fasebSi | [9 empty] | maT Soris xelfasi | 15812.38 | lari
|  |  |  | normatiuli | [5 empty] | manqana-meqanizmebi
|  |  |  | resursi |  | masala |  | xelfasi
# | safuZ- | s a m u S a o
| veli |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
el.gamanawilebeli farebi
el.fari - MDB
1 | skce p.1-33 | მეტალის ელ. კარადა 2000x600x600, მისაფარებელი პანელით, სამონტაჟო ფირფიტებით და დინ-ლარტყით კომპლექტში | ganz.: kompl.; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 33.28 | 33.28 |  |  | 8 | 266.24 |  |  | 266.24
|  | sxva manqana | lari | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  | 4 | 3.92 | 3.92
masala:
|  | მეტალის ელ. კარადა 2000x600x600, მისაფარებელი პანელით, სამონტაჟო ფირფიტებით და დინ-ლარტყით კომპლექტში | c | 1 | 1 | 1483.1 | 1483.1 |  |  |  |  | 1483.1
2 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | ჩამოსხმული კორპუსის ავტ. ამომრთველი MCCB 3P 100A | bar: ganz.; sul
|  | Sromis xarji | k/sT | 1.99 | 1.99 |  |  | 8 | 15.92 |  |  | 15.92
| srf7.10p67 | ჩამოსხმული კორპუსის ავტ. ამომრთველი MCCB 3P 100A | c | 1 | 1 | 215 | 215 |  |  |  |  | 215
|  | sxva masala | lari | 1.39 | 1.39 | 4 | 5.56 |  |  |  |  | 5.56
3 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB3p/ C50/6kA | ganz.: c; sul: 2
|  | Sromis xarji | k/sT | 1.99 | 3.98 |  |  | 8 | 31.84 |  |  | 31.84
| srf7.10p49 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB3p/ C50/6kA | c | 1 | 2 | 63.6 | 127.2 |  |  |  |  | 127.2
|  | sxva masala | lari | 1.39 | 2.78 | 4 | 11.12 |  |  |  |  | 11.12
4 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C32/6kA | bar: ganz.; sul
|  | Sromis xarji | k/sT | 1.99 | 1.99 |  |  | 8 | 15.92 |  |  | 15.92
| srf7.12p47 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C32/6kA | c | 1 | 1 | 38.1 | 38.1 |  |  |  |  | 38.1
|  | sxva masala | lari | 1.39 | 1.39 | 4 | 5.56 |  |  |  |  | 5.56
5 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C10/6kA | ganz.: c; sul: 11
|  | Sromis xarji | k/sT | 1.99 | 21.89 |  |  | 8 | 175.12 |  |  | 175.12
| srf7.12p33 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C10/6kA | c | 1 | 11 | 10 | 110 |  |  |  |  | 110
|  | sxva masala | lari | 1.39 | 15.29 | 4 | 61.16 |  |  |  |  | 61.16
6 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | დიფერენციალური ელ.ამომრთველი RCBO 2p 30mA 25a C 6кА | ganz.: c; sul: 3
|  | Sromis xarji | k/sT | 1.99 | 5.97 |  |  | 8 | 47.76 |  |  | 47.76
| srf7.12p40 | დიფერენციალური ელ.ამომრთველი RCBO 2p 30mA 25a C 6кА | c | 1 | 3 | 28 | 84 |  |  |  |  | 84
|  | sxva masala | lari | 1.39 | 4.17 | 4 | 16.68 |  |  |  |  | 16.68
7 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | დიფერენციალური ელ.ამომრთველი RCBO 2p 30mA 16a C 6кА | ganz.: c; sul: 44
|  | Sromis xarji | k/sT | 1.99 | 87.56 |  |  | 8 | 700.48 |  |  | 700.48
| srf7.12p40 | დიფერენციალური ელ.ამომრთველი RCBO 2p 30mA 16a C 6кА | c | 1 | 44 | 28 | 1232 |  |  |  |  | 1232
|  | sxva masala | lari | 1.39 | 61.16 | 4 | 244.64 |  |  |  |  | 244.64
8 | 10-743-3(gam) | kontaqtori 3 kvt 1f | ganz.: c; sul: 9
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2 | 18 |  |  | 8 | 144 |  |  | 144
| 7,10p126 | kontaqtori 3 kvt 1f | c | 1 | 9 | 93.2 | 838.8 |  |  |  |  | 838.8
|  | sxva masala | lari | 0.28 | 2.52 | 4 | 10.08 |  |  |  |  | 10.08
9 | 8-523-4 | დენის ტრანსფორმატორი 80/5 ა | ganz.: c; sul: 3
|  | Sromis xarji | k/sT | 2 | 6 |  |  | 8 | 48 |  |  | 48
|  | sxva manqana | lari | 0.09 | 0.27 |  |  |  |  | 4 | 1.08 | 1.08
|  | დენის ტრანსფორმატორი 80/5 ა | c | 1 | 3 | 78.52 | 235.56 |  |  |  |  | 235.56
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.236; sul: 0.708; sul: 0; jami: 0
10 |  | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P | კბ | proeqt. | 60 | 0.89 | 53.4 |  |  |  |  | 53.4
11 |  | საკლემო ტერმინალი 80ა 4პ | კომპლ | proeqt. | 1 | 46.86 | 46.86 |  |  |  |  | 46.86
12 |  | 3ფაზა ქსელის ინდიკატორი | კომპლ | proeqt. | 1 | 28.05 | 28.05 |  |  |  |  | 28.05
13 |  | საინდიკაციო ნათურა 220VAC ფარის კარში სამონტაჟო | ც | proeqt. | 9 | 21.53 | 193.77 |  |  |  |  | 193.77
14 |  | ON/OFF ორპოზიციანი სატრიალო ჩამრთველი, ფარზე გარედან | კომპლ | proeqt. | 9 | 29.15 | 262.35 |  |  |  |  | 262.35
15 |  | C კლასის გადაძაბვის განმუხტველი 3P+NPE TNS ქსელისთვის, დამცავი ამომრთველით კომპლექტში | კომპლ | proeqt. | 1 | 269.83 | 269.83 |  |  |  |  | 269.83
16 |  | ფარის კარში სამონტაჟო მულტიმეტრი, (A, V, Hz, Pf, kW, kVA, kWh) | კომპლ | proeqt. | 1 | 614.41 | 614.41 |  |  |  |  | 614.41
kabelebi
1 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 2X1.5მმ | ganz.: m; sul: 1740
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 226.2 |  |  | 6 | 1357.2 |  |  | 1357.2
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 64.554 |  |  |  |  | 4 | 258.216 | 258.216
| 7.3p120 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 2X1.5მმ | m | 1.02 | 1774.8 | 2.12 | 3762.576 |  |  |  |  | 3762.576
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 25.056 | 4 | 100.224 |  |  |  |  | 100.224
2 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X1.5მმ | ganz.: m; sul: 300
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 39 |  |  | 6 | 234 |  |  | 234
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 11.13 |  |  |  |  | 4 | 44.52 | 44.52
| 7.3p123 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X1.5მმ | m | 1.02 | 306 | 2.8 | 856.8 |  |  |  |  | 856.8
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 4.32 | 4 | 17.28 |  |  |  |  | 17.28
3 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X2.5მმ | ganz.: m; sul: 3348
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 435.24 |  |  | 6 | 2611.44 |  |  | 2611.44
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 124.2108 |  |  |  |  | 4 | 496.8432 | 496.8432
| 7.3p124 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X2.5მმ | m | 1.02 | 3414.96 | 2.97 | 10142.4312 |  |  |  |  | 10142.4312
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 48.2112 | 4 | 192.8448 |  |  |  |  | 192.8448
4 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X4მმ | ganz.: m; sul: 120
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 15.6 |  |  | 6 | 93.6 |  |  | 93.6
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 4.452 |  |  |  |  | 4 | 17.808 | 17.808
| 7.3p125 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X4მმ | m | 1.02 | 122.4 | 5.93 | 725.832 |  |  |  |  | 725.832
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 1.728 | 4 | 6.912 |  |  |  |  | 6.912
5 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X6მმ | ganz.: m; sul: 25
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 3.25 |  |  | 6 | 19.5 |  |  | 19.5
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 0.9275 |  |  |  |  | 4 | 3.71 | 3.71
| 7.3p126 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X6მმ | m | 1.02 | 25.5 | 7.63 | 194.565 |  |  |  |  | 194.565
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 0.36 | 4 | 1.44 |  |  |  |  | 1.44
6 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X2.5მმ | ganz.: m; sul: 55
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 7.15 |  |  | 6 | 42.9 |  |  | 42.9
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 2.0405 |  |  |  |  | 4 | 8.162 | 8.162
| 7.3p135 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X2.5მმ | m | 1.02 | 56.1 | 6.19 | 347.259 |  |  |  |  | 347.259
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 0.792 | 4 | 3.168 |  |  |  |  | 3.168
7 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X16მმ | ganz.: m; sul: 25
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 3.25 |  |  | 6 | 19.5 |  |  | 19.5
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 0.9275 |  |  |  |  | 4 | 3.71 | 3.71
| 7.3p139 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X16მმ | m | 1.02 | 25.5 | 29.66 | 756.33 |  |  |  |  | 756.33
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 0.36 | 4 | 1.44 |  |  |  |  | 1.44
8 | 8-402-2 | ალუმინის ძალოვანი კაბელი NA2XH 5X70მმ | ganz.: m; sul: 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 6.5 |  |  | 6 | 39 |  |  | 39
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 1.855 |  |  |  |  | 4 | 7.42 | 7.42
| 7.2p71 | ალუმინის ძალოვანი კაბელი NA2XH 5X70მმ | m | 1.02 | 51 | 18.64 | 950.64 |  |  |  |  | 950.64
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 0.72 | 4 | 2.88 |  |  |  |  | 2.88
მთავარი მკვებავი სადენის მოწყობა:
9 | 1-78-3 | kabelis gasayvanad gruntis damuSaveba xeliT | ganz.: kub.m.; sul: 40
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.78 | 111.2 |  |  | 8 | 889.6 |  |  | 889.6
10 | 23-1-1. | sawolis momzadeba kabelisaTvis qviSiT | ganz.: kub.m.; sul: 10
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.8 | 18 |  |  | 8 | 144 |  |  | 144
| 3.1 p.252 | qviSa | kub.m. | 1.1 | 11 | 27.1 | 298.1 |  |  |  |  | 298.1
11 | sabazro | kabelis dafarva sasignalo lentiT | ganz.: grZ.m; sul: 150
|  | SromiTi resursebi | grZ.m | 1 | 150 |  |  | 0.25 | 37.5 |  |  | 37.5
|  | gamafrTxilebeli sakontrolo lenta | ganz.: grZ.m; sul: 150; erT.: 0.82; sul: 123; jami: 123
12 | 22-8-3. | plastmasis mili Ø100 mm | ganz.: grZ.m.; sul: 150
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.119 | 17.85 |  |  | 6 | 107.1 |  |  | 107.1
|  | manqanebi | lari | 0.0452 | 6.78 |  |  |  |  | 4 | 27.12 | 27.12
| 2.8p.5 | plastmasis mili Ø100 mm | grZ.m. | 1.01 | 151.5 | 8.7 | 1318.05 |  |  |  |  | 1318.05
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.00216 | 0.324 | 4 | 1.296 |  |  |  |  | 1.296
13 | 8-402-2 | ალუმინის ძალოვანი კაბელი NAYY2XH 4X70მმ | ganz.: m; sul: 100
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 13 |  |  | 6 | 78 |  |  | 78
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 3.71 |  |  |  |  | 4 | 14.84 | 14.84
| 7.2p60 | ალუმინის ძალოვანი კაბელი NAYY2XH 4X70მმ | m | 1.02 | 102 | 12.71 | 1296.42 |  |  |  |  | 1296.42
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 1.44 | 4 | 5.76 |  |  |  |  | 5.76
14 | 1-81-3. | gruntis ukuCayra xeliT | ganz.: kub.m.; sul: 40
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.21 | 48.4 |  |  | 8 | 387.2 |  |  | 387.2
agregatebi:
15 | 8-481-8.8-481-25 | სამფაზა დიზელ-გენერატორი ხმაურჩამხშობი გარსით და ATS ბლოკით 80kva სიმძლავრით | ganz.: cali; sul: 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 25 | 25 |  |  | 8 | 200 |  |  | 200
|  | materialuri resursi | lari | 11.49 | 11.49 | 4 | 45.96 |  |  |  |  | 45.96
|  | manqanebi | lari | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  | 4 | 31.4 | 31.4
| სრფ7.7პ86 | სამფაზა დიზელ-გენერატორი ხმაურჩამხშობი გარსით და ATS ბლოკით 80kva სიმძლავრით | ganz.: cali; sul: 1; erT.: 41938; sul: 41938; jami: 41938
16 | 10-116-2 | uwyveti kvebis wyaro, UPS 40kVA | ganz.: cali; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8 | 8 |  |  | 8 | 64 |  |  | 64
|  | uwyveti kvebis wyaro, UPS 40kVA | cali | 1 | 1 | 14531.3559 | 14531.3559 |  |  |  |  | 14531.3559
|  | sxva masala | lari | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2
ganaTebis furnitura:
17 | 8-599-2 | L-03 ჭერის პანელური სანათი 18ვტ 1800ლმ. | ganz.: c; sul: 198
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 304.92 |  |  | 8 | 2439.36 |  |  | 2439.36
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 57.42 |  |  |  |  | 4 | 229.68 | 229.68
| srf7.12-p163 | L-03 ჭერის პანელური სანათი 18ვტ 1800ლმ. | c | 1 | 198 | 55.1 | 10909.8 |  |  |  |  | 10909.8
|  | sxva masala | lari | 0.58 | 114.84 | 4 | 459.36 |  |  |  |  | 459.36
18 | 8-599-2 | L-03 ჭერის პანელური სანათი 18ვტ 1800ლმ. 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | ganz.: c; sul: 42
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 64.68 |  |  | 8 | 517.44 |  |  | 517.44
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 12.18 |  |  |  |  | 4 | 48.72 | 48.72
| sabazro | L-03 ჭერის პანელური სანათი 18ვტ 1800ლმ. 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | c | 1 | 42 | 132.2 | 5552.4 |  |  |  |  | 5552.4
|  | sxva masala | lari | 0.58 | 24.36 | 4 | 97.44 |  |  |  |  | 97.44
19 | 8-599-2 | ზედაპირზე სამონტაჟო სანათი კიბის უჯრედისთვის 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | ganz.: c; sul: 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 6.16 |  |  | 8 | 49.28 |  |  | 49.28
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 1.16 |  |  |  |  | 4 | 4.64 | 4.64
| sabazro | ზედაპირზე სამონტაჟო სანათი კიბის უჯრედისთვის 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | c | 1 | 4 | 132.2 | 528.8 |  |  |  |  | 528.8
|  | sxva masala | lari | 0.58 | 2.32 | 4 | 9.28 |  |  |  |  | 9.28
20 | 8-604-1 | sanaTi gasasvlelis maCvenebeli ledi naTuriT 1X13vt,dacvis klasi IP30, alternatiuli denis wyaroTi 3 sT | ganz.: c; sul: 13
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.61 | 7.93 |  |  | 8 | 63.44 |  |  | 63.44
|  | sxva manqana | lari | 0.245 | 3.185 |  |  |  |  | 4 | 12.74 | 12.74
| srf11p.75 | sanaTi gasasvlelis maCvenebeli ledi naTuriT 1X13vt,dacvis klasi IP30, alternatiuli denis wyaroTi | c | 1 | 13 | 63.6 | 826.8 |  |  |  |  | 826.8
|  | sxva masala | lari | 0.337 | 4.381 | 4 | 17.524 |  |  |  |  | 17.524
21 | 8-591-8 | saStefselo rozetebi sampolusiani | ganz.: cali; sul: 140
|  | Sromis xarji | kac/sT | 0.34 | 47.6 |  |  | 8 | 380.8 |  |  | 380.8
|  | manqanebi | lari | 0.0133 | 1.862 |  |  |  |  | 4 | 7.448 | 7.448
| srf7,12p201 | saStefselo rozetebis Rirebuleba 16a | cali | 1 | 140 | 10 | 1400 |  |  |  |  | 1400
|  | sxva masala | lari | 0.0937 | 13.118 | 4 | 52.472 |  |  |  |  | 52.472
22 | 8-591-3 | CamrTvelebis montaJi erklaviSianis | ganz.: cali; sul: 4
|  | Sromis xarji | kac/sT | 0.68 | 2.72 |  |  | 8 | 21.76 |  |  | 21.76
|  | manqanebi | lari | 0.011 | 0.044 |  |  |  |  | 4 | 0.176 | 0.176
| srf7,12p218 | erklaviSiani CamrTvelebis Rirebuleba | c | 1 | 4 | 15.5 | 62 |  |  |  |  | 62
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 0.412 | 4 | 1.648 |  |  |  |  | 1.648
23 | 8-591-8 | samontaJo kolofi | ganz.: cali; sul: 144
|  | Sromis xarji | kac/sT | 0.34 | 48.96 |  |  | 8 | 391.68 |  |  | 391.68
|  | manqanebi | lari | 0.0133 | 1.9152 |  |  |  |  | 4 | 7.6608 | 7.6608
| srf 7,12-368 | samontaJo kolofis Rirebuleba | cali | 1 | 144 | 0.8 | 115.2 |  |  |  |  | 115.2
|  | sxva masala | lari | 0.0937 | 13.4928 | 4 | 53.9712 |  |  |  |  | 53.9712
24 | 8-591-8 | gamanawilebeli kolofi faruli gayvanilobis | ganz.: cali; sul: 50
|  | Sromis xarji | kac/sT | 0.34 | 17 |  |  | 8 | 136 |  |  | 136
|  | manqanebi | lari | 0.0133 | 0.665 |  |  |  |  | 4 | 2.66 | 2.66
| srf 7,12-370 | gamanawilebeli kolofi faruli gayvanilobis | cali | 1 | 50 | 1.3 | 65 |  |  |  |  | 65
|  | sxva masala | lari | 0.0937 | 4.685 | 4 | 18.74 |  |  |  |  | 18.74
samontaJo masalebi:
25 | 8-417-1 | plastmasis sainstalacio gofra mili Ø20mm | ganz.: grZ.m.; sul: 1500
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.26 | 390 |  |  | 6 | 2340 |  |  | 2340
|  | manqanebi | lari | 0.122 | 183 |  |  |  |  | 4 | 732 | 732
| srf7,12-297 | plastmasis sainstalacio mili Ø20mm | grZ.m | 1.02 | 1530 | 0.7 | 1071 |  |  |  |  | 1071
26 | 8-417-1 | myari seriis sainstalacio gofra mili Ø 20 mm | ganz.: grZ.m.; sul: 150
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.26 | 39 |  |  | 6 | 234 |  |  | 234
|  | manqanebi | lari | 0.122 | 18.3 |  |  |  |  | 4 | 73.2 | 73.2
|  | myari seriis sainstalacio gofra mili Ø 20 mm | grZ.m | 1.02 | 153 | 0.9 | 137.7 |  |  |  |  | 137.7
27 | 8-417-1 | myari seriis sainstalacio gofra mili Ø 63 mm | ganz.: grZ.m.; sul: 100
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.26 | 26 |  |  | 6 | 156 |  |  | 156
|  | manqanebi | lari | 0.122 | 12.2 |  |  |  |  | 4 | 48.8 | 48.8
| srf7,12-304 | myari seriis sainstalacio gofra mili Ø 63 mm | grZ.m | 1.02 | 102 | 3.22 | 328.44 |  |  |  |  | 328.44
28 | 8-147-17 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 100X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; sul: 15
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.95 | 14.25 |  |  | 6 | 85.5 |  |  | 85.5
|  | materialuri resursi | lari | 0.237 | 3.555 | 4 | 14.22 |  |  |  |  | 14.22
|  | manqanebi | lari | 0.393 | 5.895 |  |  |  |  | 4 | 23.58 | 23.58
|  | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 100X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | proeq. | 15 | 15.46 | 231.9 |  |  |  |  | 231.9
29 | 8-147-17 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 150X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; sul: 100
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.95 | 95 |  |  | 6 | 570 |  |  | 570
|  | materialuri resursi | lari | 0.237 | 23.7 | 4 | 94.8 |  |  |  |  | 94.8
|  | manqanebi | lari | 0.393 | 39.3 |  |  |  |  | 4 | 157.2 | 157.2
|  | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 150X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | proeq. | 100 | 36.3333 | 3633.3333 |  |  |  |  | 3633.3333
30 | 8-147-17 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 200X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; sul: 10
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.95 | 9.5 |  |  | 6 | 57 |  |  | 57
|  | materialuri resursi | lari | 0.237 | 2.37 | 4 | 9.48 |  |  |  |  | 9.48
|  | manqanebi | lari | 0.393 | 3.93 |  |  |  |  | 4 | 15.72 | 15.72
|  | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 200X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | proeq. | 10 | 42.85 | 428.5 |  |  |  |  | 428.5
31 | 8-147-17 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 300X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; sul: 10
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.95 | 9.5 |  |  | 6 | 57 |  |  | 57
|  | materialuri resursi | lari | 0.237 | 2.37 | 4 | 9.48 |  |  |  |  | 9.48
|  | manqanebi | lari | 0.393 | 3.93 |  |  |  |  | 4 | 15.72 | 15.72
|  | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 300X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | proeq. | 10 | 109 | 1090 |  |  |  |  | 1090
32 | 8-147-17 | avejze samontaJo sakabelo arxi 40X40 | ganz.: grZ.m; sul: 35
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.95 | 33.25 |  |  | 6 | 199.5 |  |  | 199.5
|  | materialuri resursi | lari | 0.237 | 8.295 | 4 | 33.18 |  |  |  |  | 33.18
|  | manqanebi | lari | 0.393 | 13.755 |  |  |  |  | 4 | 55.02 | 55.02
| srf7.10p331 | avejze samontaJo sakabelo arxi 40X40 | grZ.m | proeq. | 35 | 2.33 | 81.55 |  |  |  |  | 81.55
33 | 8-147-17 | kibiseburi sakabelo arxi 200X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; sul: 7
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.95 | 6.65 |  |  | 6 | 39.9 |  |  | 39.9
|  | materialuri resursi | lari | 0.237 | 1.659 | 4 | 6.636 |  |  |  |  | 6.636
|  | manqanebi | lari | 0.393 | 2.751 |  |  |  |  | 4 | 11.004 | 11.004
|  | kibiseburi sakabelo arxi 200X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | proeq. | 7 | 42.85 | 299.95 |  |  |  |  | 299.95
34 | 8-147-17 | kibiseburi sakabelo arxi 300X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; sul: 7
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.95 | 6.65 |  |  | 6 | 39.9 |  |  | 39.9
|  | materialuri resursi | lari | 0.237 | 1.659 | 4 | 6.636 |  |  |  |  | 6.636
|  | manqanebi | lari | 0.393 | 2.751 |  |  |  |  | 4 | 11.004 | 11.004
|  | kibiseburi sakabelo arxi 300X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | proeq. | 7 | 109 | 763 |  |  |  |  | 763
damiweba
1 | 8-695-3gam | moTuTiebuli damiwebis Rero L=2,0m | ganz.: cali; sul: 6
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 4 | 24 |  |  | 8 | 192 |  |  | 192
|  | materialuri resursi | lari | 2.4 | 14.4 | 4 | 57.6 |  |  |  |  | 57.6
|  | manqanebi | lari | 0.38 | 2.28 |  |  |  |  | 4 | 9.12 | 9.12
| 7.11p13 | moTuTiebuli damiwebis Rero L=2.0m | ganz.: cali; sul: 6; erT.: 118.6; sul: 711.6; jami: 711.6
2 | 8-472-7 | SemaerTebeli salte galvanizebuli 40X4mm | ganz.: grZ.m; sul: 50
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.24 | 12 |  |  | 6 | 72 |  |  | 72
|  | materialuri resursi | lari | 0.49 | 24.5 | 4 | 98 |  |  |  |  | 98
|  | manqanebi | lari | 0.018 | 0.9 |  |  |  |  | 4 | 3.6 | 3.6
| 7.11p16 | SemaerTebeli salte galvanizebuli 40X4mm | grZ.m | 1.02 | 51 | 4.66 | 237.66 |  |  |  |  | 237.66
3 |  | Reros da zolovanas SemaerTebeli detali | kompl | proeqt. | 6 | 15.5 | 93 |  |  |  |  | 93
4 | 7.10-p273 | plastmasis damiwebis sarevizio Wa 300X300X300 | kompl | proeqt. | 1 | 29.7 | 29.7 |  |  |  |  | 29.7
5 |  | ეკვიპოტენციური დამიწების მთავარი სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | kompl | proeqt. | 1 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | 5.9
6 |  | დამიწების საკლემო ბლოკი (დამონტაჟდეს საკაბელო არხზე) | kompl | proeqt. | 20 | 6.52 | 130.4 |  |  |  |  | 130.4
|  | jami | sul: 113583.8945; sul: 15812.38; sul: 2388.442; jami: 131784.7165
|  | satransporto xarjebi masalebze | ganz.: 5%; jami: 5679.1947
|  | jami | jami: 137463.9112
|  | zednadebi xarjebi montaJze | ganz.: 75%; jami: 11859.285
|  | jami | jami: 149323.1962
|  | gegmiuri mogeba | ganz.: 8 %; jami: 11945.8557
|  | jami: | jami: 161269.0519
|  | Seadgina : | sul: /l.meqvabiSvili/

## კომპიუტ.
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
xarjTaRricxva #6
susti denebi
safuZveli: proeqti | [9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 37339.9615 | lari
Sedgenilia 2024 wlis II kv. mimdinare fasebSi | [9 empty] | maT Soris xelfasi | 7050.88 | lari
|  |  |  | normatiuli | [5 empty] | manqana-meqanizmebi
|  |  |  | resursi |  | masala |  | xelfasi
# | safuZ- | s a m u S a o
| veli |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 10-972-2 | 19" sakomunikacio karada RACK 22U | ganz.: cali; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 10 | 10 |  |  | 8 | 80 |  |  | 80
|  | manqanebi | lari | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  | 4 | 7.12 | 7.12
| სრფ8.1პ5 | 19" sakomunikacio karada RACK 22U | cali | 1 | 1 | 2191 | 2191 |  |  |  |  | 2191
|  | sxva masala | lari | 13.7 | 13.7 | 4 | 54.8 |  |  |  |  | 54.8
2 | 10-116-2 | უწყვეტი კვების წყარო Smart online UPS 3 kVA | ganz.: cali; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8 | 8 |  |  | 8 | 64 |  |  | 64
| sabazro | უწყვეტი კვების წყარო Smart online UPS 3 kVA | cali | 1 | 1 | 850 | 850 |  |  |  |  | 850
|  | sxva masala | lari | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2
3 | 9.p75 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU 8 portiT | ganz.: c; sul: 1; erT.: 41; sul: 41; jami: 41
4 | 10-972-2 | 10/100/1000 mbit 24 პორტიანი კომუტატორი | ganz.: cali; sul: 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 10 | 40 |  |  | 8 | 320 |  |  | 320
|  | manqanebi | lari | 1.78 | 7.12 |  |  |  |  | 4 | 28.48 | 28.48
| srf8.1. p5 | 10/100/1000 mbit 24 პორტიანი კომუტატორი | cali | 1 | 4 | 2191 | 8764 |  |  |  |  | 8764
|  | sxva masala | lari | 13.7 | 54.8 | 4 | 219.2 |  |  |  |  | 219.2
5 | 10-972-2 | 10/100/1000 mbit 12 პორტიანი POEკომუტატორი | ganz.: cali; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 10 | 10 |  |  | 8 | 80 |  |  | 80
|  | manqanebi | lari | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  | 4 | 7.12 | 7.12
| srf8.1. p9 | 10/100/1000 mbit 12 პორტიანი POEკომუტატორი | cali | 1 | 1 | 230 | 230 |  |  |  |  | 230
|  | sxva masala | lari | 13.7 | 13.7 | 4 | 54.8 |  |  |  |  | 54.8
6 | 10-489-1 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | ganz.: cali; sul: 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 5 | 20 |  |  | 8 | 160 |  |  | 160
| 8.p17 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1 | 4 | 102.5 | 410 |  |  |  |  | 410
|  | sxva masala | lari | 3.01 | 12.04 | 4 | 48.16 |  |  |  |  | 48.16
7 | 8.1-23 | paCkordi 0.5m CAT5 | ganz.: c; sul: 76; erT.: 1.7; sul: 129.2; jami: 129.2
8 | 10-54-4 | qselis kabeli FTP cat 6 | ganz.: grZ.m; sul: 3237
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.28 | 906.36 |  |  | 6 | 5438.16 |  |  | 5438.16
|  | sxva manqana | lari | 0.049 | 158.613 |  |  |  |  | 4 | 634.452 | 634.452
| 7.4p18 | kabeli UFTP cat 6 | grZ.m | 1.02 | 3301.74 | 1.43 | 4721.4882 |  |  |  |  | 4721.4882
|  | sxva masala | lari | 0.107 | 346.359 | 4 | 1385.436 |  |  |  |  | 1385.436
9 | 8-591-8 | kompiuteris rozeti RJ45 (me-6 kategoria) | ganz.: c; sul: 20
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 6.8 |  |  | 8 | 54.4 |  |  | 54.4
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.26 |  |  |  |  | 4 | 1.04 | 1.04
| 8.1p49 | kompiuteris rozeti RJ45 (me-6 kategoria) | c | 1 | 20 | 20 | 400 |  |  |  |  | 400
|  | sxva masala | lari | 0.0937 | 1.874 | 4 | 7.496 |  |  |  |  | 7.496
10 | 8-591-8 | ხის ზედაპირზე დამონტაჟო საროზეტო ბლოკში სამონტაჟო კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP | ganz.: c; sul: 56
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 19.04 |  |  | 8 | 152.32 |  |  | 152.32
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.728 |  |  |  |  | 4 | 2.912 | 2.912
| 8.1p49 | ხის ზედაპირზე დამონტაჟო საროზეტო ბლოკში სამონტაჟო კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP | c | 1 | 56 | 20 | 1120 |  |  |  |  | 1120
|  | sxva masala | lari | 0.0937 | 5.2472 | 4 | 20.9888 |  |  |  |  | 20.9888
11 | 8.1-23 | 8P8C ჯეკი Cat.6e FTP კაბელისთვის | ganz.: c; sul: 76; erT.: 0.25; sul: 19; jami: 19
12 | 8-417-1 | plastmasis sainstalacio gofra mili Ø20mm | ganz.: grZ.m.; sul: 450
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.26 | 117 |  |  | 6 | 702 |  |  | 702
|  | manqanebi | lari | 0.122 | 54.9 |  |  |  |  | 4 | 219.6 | 219.6
| srf7.10-p.297 | plastmasis sainstalacio mili Ø20mm | grZ.m | 1.02 | 459 | 0.7 | 321.3 |  |  |  |  | 321.3
|  | jami | sul: 20989.869; sul: 7050.88; sul: 900.724; jami: 28941.473
|  | satransporto xarjebi masalebze | ganz.: 5%; jami: 1049.4934
|  | zednadebi xarjebi montaJze | ganz.: 65%; jami: 4583.072
|  | jami | jami: 34574.0385
|  | gegmiuri mogeba | ganz.: 8 %; jami: 2765.9231
|  | jami: | jami: 37339.9615
|  | Seadgina : | sul: /l.meqvabiSvili/