## ნაკრები კრებს
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | სარემონტო სამუშაოები
2 | ხარჯთ. N2 | შიდა წყალ-კანალიზაცია
5 | ხარჯთ. N5 | ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები
6 | ხარჯთ. N6 | კომპიუტერული ქსელი
|  | სულ ხარჯთაღიცხვით | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## #1ინტერიერი-კრებსითი
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
ხარჯთაღრიცხვა N1
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sademontaJo samuSaoebi
1 | blokis kedlebis daSla | m3 | 4.24
2 | blokis kedelSi Riobis gaWra | m3 | 0.4
3 | teritoriis gasufTaveba samSeneblo nagvisgan | tona | 10.208
4 | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tn | 10.208
5 | samSeneblo nagvis transportireba 25km-ze | tona | 10.208
samontaJo samuSaoebi
1 | aluminis karis blokis montaJi |  | 39
2 | `m.d.f.~-is karebis mowyoba (rkina-kaveuliT) |  | 31.5
3 | metaloplastmasis rafis mowyoba |  | 5.6
4 | TabaSirmuyaos tixrebis mowyoba Cveulebrivi TabaSirmuyaos filebiT (qvabambis saizolacio SriT sisq.75mm) |  | 250.9
5 | TabaSirmuyaos kedlebis mowyoba nestgamZle TabaSirmuyaos filebiT (qvabambis saizolacio SriT sisq.75mm) |  | 74.3
6 | sacavis tixris mowyoba(milkvadratis konstruqcia dakavSirebuli armirebiT) |  | 33.7
| liTonis furceli sisq.3mm |  | 68
| armatura d8mm |  | 126
| milkvadrati 120X80X3mm | grZ.m. | 54
7 | arsebuli kedlebis mopirkeTeba 3,00mm sisqis liTonis furclebiT | m2 | 18
8 | arsebuli kedlebis SefuTva TabaSirmuyaoTi | m2 | 279.1
9 | kedlebis SefiTxvna da SeRebva | kv.m. | 822.1
10 | kedlebze keramikuli filebis gakvra | kv.m. | 23.8
11 | plintusis mowyoba 70 mm | grZ.m. | 207.9
12 | safuZvlis mowyoba RorRiT datkepniT | m2 | 19
13 | iatakze qv/cementis xsnaris moWimva sisq. 50 mm | m2 | 379.8
14 | iatakis izolacia 1 fena linekromiT | kv.m. | 12.9
15 | keramikuli filebis xaoiani zedapiriT dageba iatakze webocementze | m2 | 12.9
16 | granitis filebis sisq. 10mm (xaoiani zedapiriT) dageba iatakze webocementze | m2 | 366.9
17 | kibis safexurebis mopirkeTeba granitis filebiT sisq. 3,0 sm | m2 | 16
18 | kibis liTonis moajirebis montaJi | m2 | 15
19 | liTonis moajirebis SeRebva zeTovani saRebaviT | kv.m. | 15
20 | Sekiduli Weris mowyoba TabaSir-muyaos Cveulebrivi filebiT | m2 | 356.3
21 | Sekiduli Weris mowyoba TabaSir-muyaos nestgamZle filebiT | m2 | 35.8
22 | Weris dagruntva | kv.m. | 392.1
23 | Weris SefiTxvna da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. | 392.1
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N2-წყ-კან -კრებსითი
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
ხარჯთაღრიცხვა N2
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | civi wylis polopropilenis milebis mowy. Ø20მმ | grZ.m. | 18
2 | cxeli wylis minaboWkovani milebis mowy. Ø20მმ | grZ.m. | 15
3 | ცივი წყლის პოლიპროპილენის მილი Ø25 | grZ.m. | 30
4 | civi wylis mili polipropilenis d=32mm | grZ.m | 60
5 | cxeli wylis minaboWkovani milebis mowy. Ø25მმ | grZ.m. | 30
6 | wylsadenis milgayvanilobis fasonuri nawilebi (milebis Rirebulebis 50%)
7 | milsadenis Tboizolacia |  | 178
| Ø20mm milis izolacia kauCukis 22/9mm |  | 33
| Ø25mm milis izolacia kauCukis 28/9mm |  | 60
| Ø32mm milis izolacia kauCukis 32/9mm |  | 60
| კაუჩუკის იზოლაცია სისქით 13 მმ ჭერში გამავალი მილების და დგარების შესაფუთად |  | 25
7 | burTula ventilebis mowyoba d=25mm |  | 2
8 | burTula ventilebis mowyoba d=32mm |  | 8
9 | arkos ventilebis mowyoba d=20mm |  | 9
10 | ukusarqvelebis mowyoba d=32mm | c | 1
11 | sakanalizacio mili PVC DN 110 | grZ.m. | 65
12 | sakanalizacio mili PVC DN 50 | grZ.m. | 5
13 | kanalizaciis milgayvanilobis fasonuri nawilebi (milebis Rirebulebis 50%) | pr
14 | sasmeli wylis avzi orSriani V=1000l | cali | 1
15 | unitazi sifoniT | cali | 2
16 | unitazi sifoniT SSp-Tvis | cali | 1
17 | pirsabani sifoniT | cali | 4
18 | civi da cxeli wylis Semrevis mowyoba pirsabanisaTvis | cali | 4
19 | sankvanZis aqsesuarebis mowyoba | c | 10
| Txevadi sapnis dispenseri | c | 3
| tualetis QqaRaldis danadgari | c | 3
| qaRaldis xelsaxocis danadgari | c | 3
| SSm pirebis saSxapis sakeci skami | c | 1
20 | gruntis damuSaveba xeliT | kub.m. | 7
21 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tn | 13.65
22 | samSeneblo nagvis transportireba 25km-ze | tona | 13.65
23 | reviziis luki | c | 3
სულ პირდაპირი ხარჯები
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი
samontaJo samuSaoebi
1 | wylis donis maregulirebel-Camketi eltivtivebis mowyoba | cali | 1
2 | წყლის სიხშირული ტუმბო აუტომატური მართვით ხარჯი 1.0 მ3/სთ აწევის სიმაღლე 30 მ | kompl. | 1
3 | ელ წყალ-გამაცხელებელი მოცულობით 50 ლ | kompl. | 1
სულ პირდაპირი ხარჯები
zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N5-eleqtro
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
ხარჯთაღრიცხვა N5
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
el.gamanawilebeli farebi
el.fari - MDB
1 | მეტალის ელ. კარადა 2000x600x600, მისაფარებელი პანელით, სამონტაჟო ფირფიტებით და დინ-ლარტყით კომპლექტში | kompl. | 1
2 | ჩამოსხმული კორპუსის ავტ. ამომრთველი MCCB 3P 100A | c | 1
3 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB3p/ C50/6kA | c | 2
4 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C32/6kA | c | 1
5 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C10/6kA | c | 11
6 | დიფერენციალური ელ.ამომრთველი RCBO 2p 30mA 25a C 6кА | c | 3
7 | დიფერენციალური ელ.ამომრთველი RCBO 2p 30mA 16a C 6кА | c | 44
8 | kontaqtori 3 kvt 1f | c | 9
9 | დენის ტრანსფორმატორი 80/5 ა | c | 3
10 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P | კბ | 60
11 | საკლემო ტერმინალი 80ა 4პ | კომპლ | 1
12 | 3ფაზა ქსელის ინდიკატორი | კომპლ | 1
13 | საინდიკაციო ნათურა 220VAC ფარის კარში სამონტაჟო | ც | 9
14 | ON/OFF ორპოზიციანი სატრიალო ჩამრთველი, ფარზე გარედან | კომპლ | 9
15 | C კლასის გადაძაბვის განმუხტველი 3P+NPE TNS ქსელისთვის, დამცავი ამომრთველით კომპლექტში | კომპლ | 1
16 | ფარის კარში სამონტაჟო მულტიმეტრი, (A, V, Hz, Pf, kW, kVA, kWh) | კომპლ | 1
kabelebi
1 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 2X1.5მმ | m | 1740
2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X1.5მმ | m | 300
3 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X2.5მმ | m | 3348
4 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X4მმ | m | 120
5 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X6მმ | m | 25
6 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X2.5მმ | m | 55
7 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X16მმ | m | 25
8 | ალუმინის ძალოვანი კაბელი NA2XH 5X70მმ | m | 50
მთავარი მკვებავი სადენის მოწყობა:
9 | kabelis gasayvanad gruntis damuSaveba xeliT | kub.m. | 40
10 | sawolis momzadeba kabelisaTvis qviSiT | kub.m. | 10
11 | kabelis dafarva sasignalo lentiT | grZ.m | 150
12 | plastmasis mili Ø100 mm | grZ.m. | 150
13 | ალუმინის ძალოვანი კაბელი NAYY2XH 4X70მმ | m | 100
14 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 40
agregatebi:
ganaTebis furnitura:
17 | L-03 ჭერის პანელური სანათი 18ვტ 1800ლმ. | c | 198
18 | L-03 ჭერის პანელური სანათი 18ვტ 1800ლმ. 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | c | 42
19 | ზედაპირზე სამონტაჟო სანათი კიბის უჯრედისთვის 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | c | 4
20 | sanaTi gasasvlelis maCvenebeli ledi naTuriT 1X13vt,dacvis klasi IP30, alternatiuli denis wyaroTi 3 sT | c | 13
21 | saStefselo rozetebi sampolusiani | cali | 140
22 | CamrTvelebis montaJi erklaviSianis | cali | 4
23 | samontaJo kolofi | cali | 144
24 | gamanawilebeli kolofi faruli gayvanilobis | cali | 50
samontaJo masalebi:
25 | plastmasis sainstalacio gofra mili Ø20mm | grZ.m. | 1500
26 | myari seriis sainstalacio gofra mili Ø 20 mm | grZ.m. | 150
27 | myari seriis sainstalacio gofra mili Ø 63 mm | grZ.m. | 100
28 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 100X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | 15
29 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 150X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | 100
30 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 200X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | 10
31 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 300X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | 10
32 | avejze samontaJo sakabelo arxi 40X40 | grZ.m | 35
33 | kibiseburi sakabelo arxi 200X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | 7
34 | kibiseburi sakabelo arxi 300X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | 7
damiweba
1 | moTuTiebuli damiwebis Rero L=2,0m | cali | 6
2 | SemaerTebeli salte galvanizebuli 40X4mm | grZ.m | 50
3 | Reros da zolovanas SemaerTebeli detali | kompl | 6
4 | plastmasis damiwebis sarevizio Wa 300X300X300 | kompl | 1
5 | ეკვიპოტენციური დამიწების მთავარი სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | kompl | 1
6 | დამიწების საკლემო ბლოკი (დამონტაჟდეს საკაბელო არხზე) | kompl | 20
სულ პირდაპირი ხარჯები
zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## N6-komp.
siRnaRis raioni, sofeli wnori, saqarTvelos bankis filiali.
ხარჯთაღრიცხვა N6
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 19" sakomunikacio karada RACK 22U | cali | 1
2 | უწყვეტი კვების წყარო Smart online UPS 3 kVA | cali | 1
3 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU 8 portiT | c | 1
4 | 10/100/1000 mbit 24 პორტიანი კომუტატორი | cali | 4
5 | 10/100/1000 mbit 12 პორტიანი POEკომუტატორი | cali | 1
6 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 4
7 | paCkordi 0.5m CAT5 |  | 76
8 | qselis kabeli FTP cat 6 |  | 3237
9 | kompiuteris rozeti RJ45 (me-6 kategoria) |  | 20
10 | ხის ზედაპირზე დამონტაჟო საროზეტო ბლოკში სამონტაჟო კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP |  | 56
11 | 8P8C ჯეკი Cat.6e FTP კაბელისთვის |  | 76
12 | plastmasis sainstalacio gofra mili Ø20mm |  | 450
სულ პირდაპირი ხარჯები
zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი