## ფენკოილები
# | მასალის დახასიათება და მახასიათებლები | განზ. | რაოდენობა | შემოთავაზებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით აშშ დოლარში | მიწოდების ვადა | საგარანტიო ვადა | გადახდის პირობა | მწარმოებელი ქვეყანა
1 | ფენკოილები
2 | წყალზე მომუშავე არხული ფენკოილი დაბალი წნევით ფენკოილი ოთხმილოვანი სისტემის გაგრილების რეჟიმი 7-12C, სიმძლავრე 3 კვტ. გათბობის სიმძლავრე -2 კვტ. | ცალი | 11
3 | წყალზე მომუშავე არხული ფენკოილი დაბალი წნევით ფენკოილი ოთხმილოვანი სისტემის გაგრილების რეჟიმი 7-12C, სიმძლავრე 4 კვტ. გათბობის სიმძლავრე -3 კვტ. | ცალი | 4
4 | წყალზე მომუშავე არხული ფენკოილი დაბალი წნევით ფენკოილი ოთხმილოვანი სისტემის გაგრილების რეჟიმი 7-12C, სიმძლავრე 6 კვტ. გათბობის სიმძლავრე -3 კვტ. | ცალი | 26
5 | წყალზე მომუშავე არხული ფენკოილი დაბალი წნევით ფენკოილი ოთხმილოვანი სისტემის გაგრილების რეჟიმი 7-12C, სიმძლავრე 8 კვტ. გათბობის სიმძლავრე - 7.5 კვტ. | ცალი | 15