## danarti 1
saoperacio rengenis (C-Arm) satendero teqnikuri davaleba
samedicino teqnikuri nakeToba | minimaluri teqnikuri monacemebi. zomis erTeuli | momwodebeli firmis aparatis monacemebi (aucileblad unda Seivsos yvela grafa) | SeniSvna
raodenoba | 2
gamoyenebis sfero | radiologia
mwarmoebeli qveyana
mwarmoebeli firma
aparatis modeli
funqcionaluri mdgomareoba | axali |  | aucilebelia yvela grafa iyos Sevsebuli da warmodgenili iyos prospeqti eleqtronulad
aparatis zogadi teqnikuri monacemebi:
saoperacio rentgeni | mobiluri, borblebze samuxruWe sistemiT
generatoris simZlavre | kilovati
მასიკების სიდიდე | მილიამპერწამი
anodis Tbogacemis koeficienti | Heat dissipation rate,KHUmin
anodis Tbotevadoba
sxivis fokusuri laqis sidide | milimetri
milakis gagrilebis sistema | miuTiTeT Tu riTi xdeba gagrileba
გენტრის მოძრაობა | გთხოვთ მიუთითოთ: მოძრაობა მანუალურია თუ ელექტრომოტორიზებული
გენტრის ელექტრომოტორიზირებულის მოძრაობის შემთხვევაში როგორ ხდება მისი მართვა | საიდან, მიმართულების ღილაკებით, ჯოისტიკით
gentris rkalis siRrme | santimetri
gentris poziciebis dasaxeleba da raodenoba | CamoTvaleT yvela dasaxeleba da moZraobis diapazoni
gentriSi milaksa da deteqtors Soris dacilebis manZili (sm)
გთხოვთ მიუთითეთ რენტგენის სხივის მიმღები | 1) გამაძლიერებლით (ეოპით) არის თუ 2) ციფრული ფლეტ დეტექტორით
სხივის გამაძლიერებლის (ეოპის) შემთხვევაში | გთხოვთ მიუთითოთ გამოსახულების დიამეტრი (ინჩი).
ფლეტ დეტექტორის შემთხვევაში | გთხოვთ მიუთითოთ სამუშაო გამოსახულების სიგრძე- სიგანე.
matrica | ramdeni X ramdenze
pikselis zoma | mikroni
impulsuri rentgenoskopia | kadrebis raodenoba/ wamSi. yvela maCvenebelis CamonaTvali (minimumidan -maqsimumamde)
Cawerili kadrebis naxvis siCqare | kadrebi wamSi (Cine range, fps)
გარადა სტანდარტული პროგრამული უზრუნველყოფისა:
ციფრული ექსპოზიციის (მკვეთრი კადრიs) რეჟიმი
kontrastis da sikaSkaSis avtomaturi kontroli
sisxlZarRvis autotrasireba | Road Map
digitaluri substraqciuli angiografia | DSA
akumulatorebis simძlavre
monitorebis raodenoba | 2 cali (erTi live gamosaxulebisTvis da meore Zveli gadaღebuli gamosaxulebis gamosatanad)
monacemebis diskze Caweris SesaZlebloba DICOM formatSi
USB -ზე გამოსახულების გადატანის შესაძლებლობა DICOM ფორმატში
servisuli momsaxureoba:
kvalificiuri inJinris arseboba adgilze
inJinris treiningi aRniSnul aparatze
gamocdileba | აღნიშნულi სახეობის აპრატთან დაკავშირებით, სად და რა მოდელია მიწოდებული (კლინიკის დასახელება და საკონტაქტო პირი)
SeZenis pirobebi:
Rirebuleba
gadaxdis piroba
mowodebis vada
instalaciis vada
personalis treiningi
garantiis vada