Техническое задание

на устройство фундаментов

на объектах ООО “RMG Auramine”

Местонахождение объекта:

Грузия, Болнисский район, п. Казрети, площадка строительства ОФ Бектакари

Объем работ:

- Устройство бетонной подготовки (бетон В-7,5) общим объемом 80 м3

- Устройство фундаментов (бетон B-25, расход арматуры 100 кг/м3) общим объемом 500 м3

- Устройство ж/б полов (бетон B-20, расход арматуры 40 кг/м3) общим объемом 300 м3

- Устройство основания из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением вручную Kf=0,95 общим объемом 1200 м3

Указанные объемы работ являются предварительными, работы выполняются по отдельным заявкам Заказчика (различные железобетонные конструкции), окончательная стоимость работ по договору формируется исходя из фактически выполненных объемов работ, с подписанием актов ежемесячно. Сроки согласовываются сторонами дополнительно по каждой заявке. Общий срок выполнения договора – 3 месяца.

Ответственность Заказчика:

- Передача земельного участка, готового для устройства фундамента

- Песчано-гравийная смесь, бетон

- Механизмы для подачи бетона

- Точки подключения электроэнергии, воды

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта выполнения железобетонных работ.

- Наличие конструктора для разработки рабочей документации

- Исполнитель выполняет работу собственными механизмами и инструментами, субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком;

- Цена в ТКП является ориентировочной, указать единичные расценки и общую стоимость.