შეთანხმებულია:

დამტკიცებულია:

RMG-ის საწარმოო პროექტების მართვის დირექტორი

______________ ალექსეი ნემოკაევ

«______»_ ______________2024წ.

ტექნიკური დავალება

არ ემ ჯი აურამაინის ობიექტებზე ფუნდამენტების მოწყობა

ობიექტის ადგილმდებარეობა:

საქართველო, ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი, ბექთაკარის ფაბრიკის სამშენებლო მოედანი.

სამუშაოს მოცულობა:

- ბეტონის მოსამზადებელი მოწყობილობა (B-7.5 ბეტონი) საერთო მოცულობით 80 მ3

- საძირკველების მოწყობა (B-25 ბეტონი, არმატურის ხარჯი 100 კგ/მ3) საერთო მოცულობით 500 მ3.

- რკინაბეტონის იატაკების მოწყობა (B-20 ბეტონი, არმატურის ხარჯი 40 კგ/მ3) საერთო მოცულობით 300 მ3.

- ქვიშა-ხრეშის ნარევისგან საძირკველის მოწყობო, ფენა-ფენა ხელით დატკეპნით Kf=0.95 ჯამური მოცულობით 1200 მ3.

სამუშაოს მითითებული მოცულობები წინასწარია, სამუშაოები ხორციელდება დამკვეთის ინდივიდუალური მოთხოვნის მიხედვით (სხვადასხვა რკინაბეტონის კონსტრუქცია), ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს საბოლოო ღირებულება ყალიბდება დასრულებული სამუშაოს ფაქტობრივი მოცულობის საფუძველზე, აქტების ხელმოწერით ყოველთვიურად. პირობებს მხარეები დამატებით თანხმდებიან თითოეულ მოთხოვნაზე. ხელშეკრულების საერთო ხანგრძლივობაა - 3 თვე.

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:

- საძირკველის მოსაწყობად მომზადებული მიწისაკვეთის  გადაცემა

- ქვიშა-ხრეშის ნარევი, ბეტონი

- ბეტონის მიწოდების მექანიზმები

- ელექტროენერგიის და წყლის შეერთების წერტილები

შემსრულებლისადმი მოთხოვნები:

- რკინაბეტონის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება.

- სამუშაო დოკუმენტაციის შემუშავებისთვის კონსტრუქტორის არსებობა

- შემსრულებელი  სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მექანიზმებითა და ხელსაწყოებით, ქვეკონტრაქტორის ჩართულობა შეთანხმდეს დამკვეთთან;

- კომერციულ წინადადებაში ფასი არის საორიენტაციო,  მიუთითეთ ერთეულის ფასი  და მთლიანი ღირებულება.