სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს 864 ერთეული აკუმულატორის შესყიდვაზე.

აკუმულატორების ტექნიკური მოთხოვნები:

- UPS-ის აკუმულატორი

- ტევადობა: 65ამპერ/საათი

- სიცოცხლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 8 წელი

- ნომინალური ძაბვა 12 ვოლტი

- გარანტია არანაკლებ 2 წელი

ტენდერის მნიშვნელოვანი პირობები:

- განიხილება ევროპოლი, თურქული, ამერიკული წარმოების ბრენდები

- მოწოდება უნდა განხორციელდეს შემდეგი პირობით:

- 416 აკუმულატორის მოწოდება არაუგვიანეს 3 კვირის განმავლობაში

- 448 აკუმულატორი არაუგვიანეს 2 თვისა

- ფასი უნდა მოიცავდეს მოწოდებასა და მონტაჟს

- შეფასებაში გათვალისწინებული იქნება: ფასი/მოწოდების ვადა/ბრენდი

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ორივე ფასების ცხრილი შევსებული სახით

ტექნიკურ პირობებზე დაუკავშირდით გიორგი სხილაძეს. ტელ: 577 102 917

ტენდერის პირობებზე: გიორგი ლომთაძე 579 15 67 96

| დასრულების თარიღი: | 4 ნოემბერი, 12:00 საათი |
| --- | --- |

ტენდერი აკუმულატორების შეძენა-მონტაჟზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ წინამდებარე  ტენდერი არ ავალდებულებს ბანკს რომელიმე პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმებას, ამასთან რაოდენობები შეიძლება შემცირდეს ან გაიზარდოს ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად.