ტექნიკური დავალება

ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟზე (არეა 200-ის შიდა ლითონის კონსტრუქციების ტექნოლოგიური აღჭურვილობის მომსახურებისთვის).

ნაწილი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები:

არ საჭიროებს.

ნაწილი 2. რკინაბეტონის კონსტრუქცია «КЖ»:

არ საჭიროებს, ფუნდამენტი მომზადებულია ლითონის კონსტრუქციის დამონტაჟებისთვის

ნაწილი 3. ლითონის კონსტრუქციები (დანართი №1).

აუცილებელია ლითონის კონსტრუქციების დამონტაჟება КМД-ს მიხედვით.

ლითონის კონსტრუქციების ძირითადი წონა უნდა იქნას მიღებული, კონსტრუქტორის გამოთვლების მიხედვით, = 135722 ტ.  (დანართი №2);

- ინსტალაციის შემდეგ, ლითონის კონსტრუქციები უნდა იყოს შეღებილი (შედუღებული სახსრები), ფერი RAL7042.

- ლითონის ნაგლინი (ლითონის ნაწარმი) მოწოდებულია დამკვეთის მიერ, სპეციფიკაციის მიხედვით

3D вид:

ნაწილი 4. დამატებითი მოთხოვნა

- შეღებვის წინ აუცილებელია შედუღებისნაკერების სრული გაწმენდა;

- კომერციულ წინადადებაში მიუთითეთ სამონტაჟო ფასი როგორც ერთეულის(1 ტონა ლითონის კონსტრუქციები) ასევე მთლიან მოცულობაზე;

- კომერციულ წინადადებაში მიუთითეთ სამუშაოს შესრულების ვადები (სამუშაო განრიგი). დროის ფაქტორი  პრიორიტეტულია  მომწოდებლის არჩევისას;

- კონტრაქტორმა უნდა მიუთითოს ამ სამუშაოების შესასრულებლად დაგეგმილი აღჭურვილობისა და პერსონალის ნუსხა;

- აუცილებელია ლითონის კონსტრუქციების ორკომპონენტიანი შეღებვა დამონტაჟების შემდეგ (გრუნტოვკა + ემალი), შეღებვა მხოლოდ RAL 7042  გაფრქვევის მეთოდით.

- მომწოდებელი ვალდებულია კოორდინაცია გაუწიოს სამონტაჟო სამუშაოებს სხვა კონტრაქტორებთან, რომლებიც ამონტაჟებენ ძირითად შენობას და ტექნოლოგიურ აღჭურვილობას.

- ლითონის კონსტრუქციები წამოადგენს RAL 7042 ფერში შეღებილი ნაწარმს , ხრახნიანი შეერთების სამონტაჟო ხვრელებით, მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, დასაშვებია შედუღების კორექტირება ინსტალაციის დროს.