## Purchase 2025
№ | № | Test | Device | material for purchase | Quantity | Comment
1 | 1 | Flash Point | Pensky Martens Flash Point Analyzer HFP 339339 | Standard, FP, 250 ml | 1 l
2 |  |  |  | Electric igniter with open filament for HFP 36x family and HFP 33 | 30 unites | ხელსაწყო აღარ არის წარმოებაში და სასურველია მარაგების გაკეთება
3 |  |  |  | Sample temperature probe up to 400 °C HFP 339 | 2 unites
4 |  |  |  | Flash sensor for water containing samples, with plug | 2 unites
5 |  |  |  | D93 PM Flash Probe, Herzog, 3 Pt | 4 unites
6 | 2 | Viscosity of diesel fuel | Automatic Viscometer HVU 481 | Certified Visc0osity Standard, S3 | 1 l
7 | 3 | Determination of total sulfur | Automatic analyzer TS 3000 | Standard, S, set, 2 ml/pk D-5454-LL-SET | 5 bundles | 5კოლოფი, თითოში 5 ამპულა
8 |  |  |  | Oxygen cylinder | 20 unites | ვყიდულობთ საქართველოში
9 |  |  |  | Argon cylinder | 30 unites | ვყიდულობთ საქართველოში
10 |  |  |  | Syring P23889 | 4 unites
11 |  |  |  | PANAL 0025, septum blue diam. 12 mm, 250 c | 4 unites
12 |  |  |  | Syringe Hamilton 1710 RN EURO 2, 100 mkm | 2 unites
13 |  |  |  | Needle Small RN, 22 gauge, 71 mm length, point style 5 (pack of 6) HS9018321000 | 12 unites
14 | 4 | Automatic analyzer of fractional composition | Automatic analyzer OptiDist | CRM, Distillation, Diesel, HS2710194390 | 1 l
15 |  |  |  | OptiDist Vapor Probe Stopper for 100 ml, 125 ml and 250 ml flask | 1 unites
16 |  |  |  | OptiDist Vapor Probe with calibration certificate 50°C and 250°C | 4 unites
17 |  |  |  | OptiDist flask 250 ml | 26 unites
18 |  |  |  | OptiDist Condenser Cleaner | 2 unites
19 |  |  |  | Cooling fluid OptiDist Vers. 2 | 3 l
20 | 5 | Automatic density analyzer | Automatic density analyzer DDM 2911 | Calcium sulphate Dririte self-indacating about 3 mm (8 mesh) for dryung, 454 g, HS2833298080 | 550 g | გრამი
21 |  |  |  | distilled water | 4 l | ვყიდულობთ საქართველოში
22 |  |  |  | ethanol | 5 l | ვყიდულობთ საქართველოში
23 | 6 | Determination of the amount of water in the fuel | Coulomb meter by Karl Fischer method | AX, Anode Solution, 500 ml | 9 liter
24 |  |  |  | CXU, Catode Solution 5 ml, 10/pk | 30 ampoule
25 |  |  |  | Water standard 0.2 mg, 5 ml, 10/pk | 10 ampoule
26 |  |  |  | Valve, DT-30 0854 0550, D 2.0 | 50 unites | Either 26 or 27. ეს წყლის კლაპანია, თუ ვიშოვნით რაც მეტი იქნება უკეთესი. 50-60 ცალი არის დაახლოებით 1 წლის მარაგი. ფასიდან გამომდინარე განვსაზღვროთ შესაძენი რაოდენობა,
27 |  |  |  | OX-D2.0.F3.12/2mm. Transparent/Sililica
28 | 7 | Saturated vapor pressure | Automatic instrument for determination of saturated vapor pressure HVP 972 | Syring Glass 10:0.5 ml st, pist luer tip HS9018319000 | 2 unites
29 |  |  |  | Vapor Pressure of Gasoline | 800 ml
30 |  |  |  | Acetone, 99 %, HS2914110000 | 1.3 l
31 | 8 | RON, MON, Oxygenates, Benzene | Automatic tool for determining the quality of gasoline PetroSpec | Cleaning Solution | 17 ampoule
32 |  |  |  | petroleum ether | 4.5 l
33 |  |  |  | Reagecon Gasoline Calibration Standard (2 Compound Mix) in Petroleum Ether | 1 l
34 |  |  |  | Reagecon Gasoline Calibration Standard (3 Compound Mix) in Petroleum Ether | 1 l
35 |  |  |  | Benzene Content | 1 l
36 |  |  |  | Teflon Fuel Filters, GS-1420 | 20 unites | ოქტანომეტრის ფილტრები, თუ ვიშოვნით რაც მეტი იქნება უკეთესი
37 | 9 | RON, MON, Oxygenates, Benzene | Automatic tool for determining the quality of gasoline OptiFuel | Solvent bottle (60 mL) | 4 unites
38 |  |  |  | Bag of sample filters (50 pcs.) | 50 unites
39 |  |  |  | 12 G x 36 mm Reusable Luer Lock Sample Syringe | 14 unites
40 |  |  |  | Desiccator pack | 6 unites
41 |  |  |  | Isooctane, HS2901100000 | 10 liter | გვესაროება კინემატიკური სიბლანტისთვის
42 |  |  |  | n-Hexane, 99 %, HS2901100000 | 10 liter | გვესაროება კინემატიკური სიბლანტისთვის
43 |  |  |  | n-Heptane, 99+%, HS2901100000 | 10 liter | გვესაროება კინემატიკური სიბლანტისთვის
44 |  |  |  | Toluene, 99+%, HS2902300000 | 40 liter | გვესაჭიროება ხელსაწყოსთვის: ახალი რონ-მონი, ფრაქცია, სიბლანტე