Согласовано:

Руководитель проекта

________________Александр Патракеев

«______»_ ______________2024г.

Утверждаю:

Управляющий директор по производственным проектам RMG

____________ Алексей Немокаев

«______»_ ______________2024г.

Техническое задание

на устройство фундаментов

на объекте: Участок фильтрации

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: п. Казрети, Болнисский р-н

Объем работ:

- Выполнение работ в соответствии с рабочей документацией Приложение 1 (подпорная стена).

- Выполнение работ в соответствии с рабочей документацией Приложение 2 (фундаменты здания, технологического оборудования).

Ответственность Заказчика:

- Техника для земляных работ

- Песчано-гравийная смесь, бетон, арматура

- Механизмы для подачи бетона

- Точки подключения электроэнергии, воды

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта выполнения железобетонных работ. Предоставить референс-лист.

- Исполнитель выполняет работу собственными механизмами, инструментами и материалами, кроме указанных в предыдущем разделе. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.

- Приемка работ осуществляется ежемесячно на основании исполнительной документации.

- В коммерческом предложении указать объемы, виды работ и единичные расценки по каждому фундаменту и общую стоимость. Предоставить график производства работ. В графике учесть следующую последовательность работ:

Этап 1. Подпорная стена и плита Пм1

Этап 2. Плита Пм2

Этап 3. Прочие фундаменты и работы