შეთანხმებულია:

პროექტის ხელმძღვანელი

________________ალექსანდრ პატრაკეევ

«______»_ ______________2024წ.

დამტკიცებულია:

RMG-ის საწარმოო პროექტების მართვის დირექტორი

____________ ალექსეი ნემოკაევ

«______»_ ______________2024წ

ტექნიკური დავალება

ფილტრაციის უბანი:  ობიექტზე  საძირკველების მოწყობა

დამკვეთი: სს «RMG Copper»

ობიექტის ადგილმდებარეობა: ბოლნისის რაიონი დაბა კაზრეთი.

სამუშაოს მოცულობა:

- სამუშაოების შესრულება სამუშაო დოკუმენტაციის დანართი 1-ის (საყრდენი კედელი) შესაბამისად.

- სამუშაოების შესრულება სამუშაო დოკუმენტაციის დანართი 2-ის (შენობის საძირკველი, ტექნოლოგიური აღჭურვილობა) შესაბამისად.

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:

- ტექნიკა მიწის სამუშაებისთვის

- ქვიშა-ხრეშის ნარევი, ბეტონი, არმატურა

- ბეტონის მისაწოდებელი მექანიზმები

- ელექტროენეგიის მიწოდების წერტილები, წყალი

მოთხოვნები შემსრულებელისადმი:

- რკინაბეტონის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება.წარმოადგინეთ გამოცდილების ჩამონათვალთა სია

- კონტრაქტორი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მექანიზმებით, ხელსაწყოებითა და მასალებით, გარდა წინა ნაწილში მითითებულისა. ქვეკონტრაქტორების მოწვევა მოხდება დამკვეთთან შეთანხმებით.

- სამუშაოს მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად, საშემსრულებლო  დოკუმენტაციის საფუძველზე.

- კომერციულ წინადადებაში მიუთითეთ მოცულობები, სამუშაოების ტიპი და ერთეულის ფასები თითოეული საძირკველისთვის და მთლიანი ღირებულება. მიაწოდეთ სამუშაო გრაფიკი. გრაფიკში გაითვალისწინეთ სამუშაოს შემდეგი თანმიმდევრობა:

ეტაპი 1. საყრდენი კედელი და ფილები Пм1

ეტაპი 2. ფილა Пм2

ეტაპი 3. სხვა საძირკველები და სამუშაოები