## Sheet1
დასახელება | რაოდენობა | მახასიათებლები | მწარმოებელი/წარმოშობის ქვეყანა | ერთ.ფასი USD გადასახადების ჩათვლით | სულ. ფასი USD გადასახადების ჩათვლით | მოწოდებისა და ინსტალაციის ვადა
უწყვეტი კვების წყარო | 1 | სიმძლავრე 200კვა, მოდულური, power factor 1, Classification: data cents/IT
UPS აკუმულატორები | 80 | 100 AH
აკუმულატორების სტელაჟი, მცველების კარადა, UPS-ის და აკუმულატორების ინსტალაცია ყველა სახარჯი მასალის გათვალისწინებით | 1 |  | -
ჯამი |  |  |  |  | 0
დამატებითი ტექნიკური დეტალებისთვის დაუკავშირდით ელექტროინჟინერს: (557) 060689 გიორგი