## ფასების ცხრილი
ლოტი #1 დანართი N 1 (ფასების ცხრილი)
N | დასახელება | სიმძლავრე | საწვავის ტიპი | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა | მოწოდების ვადა
1 | დიზელ-გენერატორი ავტომატური დაქოქვის სისტემით (სტაციონარი) სტანდარტული | 50 კვა (სამი ფაზა) | დიზელი | 1

## tech data (სტაც)
დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
მოდელი | ქარხნული დასახელება
მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
მწარმოებელი ფირმა
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობები
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
აპარატის პასპორტი
ძრავის/ალტერნატორის წამოშობის დოკუმენტი. | აუცილებელია
ძრავი | PERKINS, ევროპული, იაპონური, ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული) ავტომატური ჩართვის სისტემით (ATS) (პრიორიტეტი მიენიჭება პერკინსის ძრავს)
ალტერნატორი | MECC ALTE, CROMPTON GREAVES, LEROY-SOMER, STAMFORD. ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
მართვის პანელი | ევროპული, ამერიკული, იაპონური, თურქული. Sim ბარათის მხარდაჭერით.
შემავალი დენი | 380-420 ვოლტი
სიხშირე | 50 ჰერცი
გამომავალი დენი | 380-420 ვოლტი
ბრუნების რაოდენობა | 1500 ბრუნი წუთში
სტანდარტული ძაბვა | 380-420 ვოლტი
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 0,8
ტიპი | დახურული ტიპის, (ხმის ჩამხშობი სტანდარტული კოჟუხით,) არაუმეტეს 70-75 დეციბელი 7 მეტრში.
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | სტანდარტული
აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
ზამთრის პერიოდში სისტემის გათბობის რეJიმი | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემის სითხის მოცულობა | ლიტრი
განგაშის სიგნალები (ალარმები) | ხმოვანი და ვიზუალური დისპლეიზე, აქვს თუ არა ?
განგაშის სიგნალების (ალარმების) მაჩვენებელი | ბოლო რამდენიმე ალარმის დამახსოვრება. აქვს თუ არა ?
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების რაოდენობა და პერიოდი | აუცილებელია
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების პარამეტრები | რა დროს, რა მოხდა. აქვს თუ არა ამ ინფორმაციის გადატანის საშუალება?
აპარატის მდგომარეობის ინდიკაციის მაჩვენებელი (მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი) | აქვს თუ არა ?
შემავალი დენის მაჩვენებელი სამივე ფაზაზე | აუცილებელია
გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ძაბვა, ვოლტაჟი, სიმძლავრე, სიხშირე) გამომავალ ფაზებზე. | აუცილებელია