## ფასების ცხრილი
ლოტი #2-დანართი N 2 (ფასების ცხრილი)
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა | მიწოდების ვადა
1 | ONLINE UPS | 40 KVA | 1 |  | 0
|  |  |  | ჯამი | 0

## tech data 40 kva
damkveTis teqnikuri moTxovnebi
მოდელი | ქარხნული დასახელება
მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
მწარმოებელი ფირმა
მიწოდების ვადა
გადახდის პირობა
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე
ფუნქციონალური მდგომარეობა | ახალი
აპარატის პასპორტი
აპარატის სახეობა
შემავალი დენი | 380-420 ვოლლტი
სიხშირე | 50 ჰერცი
სიმძლავის კოეფიციენტი | COS 0.9
აპარატის სახეობა | ონლაინი
სიმძლავრე | 40 KVA
სიმძლავრის კოეფიციენტი შემავალ დენზე
სიმძლავრის კოეფიციენტი გამომავალ დენზე
შემავალი დენი | 3 ფაზა + ნეიტრალი
შემავალი დენის ძაბვის ცვალებადობა | +/-
შემავალი დენის სიხშირის ცვალებადობა | +/-
გამომავალი დენი | 3 ფაზა + ნეიტრალი
მარგი ქმედების კოეფიციენტი | %
აკუმულატორის სახეობა | დახურული ტიპის
აკუმულატორეების რაოდენობა
აკუმულატორების სიმძლავრე | ამპერ საათი
აკუმულატორების სრული დატენვის დრო | საათი
აკუმულატორების დასალაგებელი კარადა | ადგილზე არსებული ზომების შესაბამისად
აპარატის მუშაობის ხანგრძლივობა 27 კილოვატ დატვირთვაზე ავტონომიურ რეჟიმში. | მინიმუმ 15 წუთი
დისპლეი მენიუ | LCD მონიტორზე, უნდა ქონდეს
აკუმულატორების მდგომარეობის მაჩვენებელი. | უნდა ჰქონდეს
განგაშის სიგნალები (ალარმი) | ხმოვანი და ვიზუალური დისპლეიზე. უნდა ქონდეს
განგაშის სიგნალების მაჩვენებელი | ბოლო რამოდენიმე ალარმის დამახსოვრება, უნდა ქონდეს
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების რაოდენობა. | არანაკლებ 300, შენახვის ვადა არანაკლებ 1 წელი, ან სანამ მომავალი ალარმი გადაეწერება წინას.
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების პარამეტრები. | რა დროს, (მითითებული ზუსტი დრო) რა მოხდა, აქვს თუ არა ამ ინფომრაციის გამოტანის საშუალება LCD მონიტორზე.
აპარატის მდგომარეობის ინდიკაციის მაჩვენებელი (მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი) | უნდა ჰქონდეს
შემავალი დენის მაჩვენებელი თითოეულ ფაზაზე | უნდა ჰქონდეს
გამომავალი დენის მაჩვენებლები (ძაბვა, დენის სიდიდე, სიმძლავრე, სიხშირე) თითეულ გამომავალ ფაზაზე. | უნდა ჰქონდეს