## Tavp
qalaqi Tbilisi, aRmaSeneblis xeivani me-16 km. "Tbilisi moli", saqarTvelos bankis filiali.
x a r j T a R r i c x v a
Sedgenilia 2024 wlis mimdinare fasebSi
Tbilisi _ 2024 weli

## განმარტებითი
განმარტებითი ბარათი
ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები აღებულია პროექტზე დაყრდნობით. სახარჯთაღიცხვო ღირებულებას საფუძვლად უდევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანება #52, `საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროში მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედო დაშვების შესახებ~, რომლის თანახმადაც აღიარებული და საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქმედოდ დაშვებულია 1992 წლამდე მომქმედი სამშენებლო ნორმები და წესები. ასევე გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14.01 დადგენილება #55 `სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის~ დამტკიცების შესახებ და 2016 წ. 27 ოქტომბრის დადგენილება # 481 შეტანილი ცვლილებების შესახებ. გაუთვალისწინებელი ხარჯების ოდენობაა 3%
ხარჯთაღიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო მასალების ღირებულებები, შრომის დანახარჯებისა (კაც/სთ) და მანქანა-მექანიზმების (მანქ/სთ) ღირებულებებში კი გათვალისწინებულია მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემული 2024 წლის მეთოდური მითითებები და 2024 წლის II კვარტლის სამშენებლო რესურსული ფასების კრებულის მიხედვით
| დაამუშავა: | /l.meqvabiSvili/

## ნაკრები
qalaqi Tbilisi, aRmaSeneblis xeivani me-16 km. "Tbilisi moli", saqarTvelos bankis filiali.
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | ინტერიერი
2 | ხარჯთ. N2 | ხანძარქრობა
3 | ხარჯთ. N3 | ვენტილაცია
4 | ხარჯთ. N4 | გათბობა
5 | ხარჯთ. N5 | ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები
6 | ხარჯთ. N6 | კომპიუტერული ქსელი
|  | სულ |  |  | 0 | 0
დროებითი შენობა–ნაგებობები СНиП 4.09-91' СНиП IV-9-84) 1,5% (მ. შ. 15% -ის უკან დაბრუნება) 1.28%
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
დ.ღ.გ. 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით
|  | daamuSava: |  | /l.meqvabiSvili/

## ინტერიერი
qalaqi Tbilisi, aRmaSeneblis xeivani me-16 km. "Tbilisi moli", saqarTvelos bankis filiali.
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1
saremonto samuSaoebi
safuZveli: proeqti | [7 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  | 0 | lari
Sedgenilia 2024 wlis II kv. mimdinare fasebSi | [7 empty] | maT Soris xelfasi |  |  | 0 | lari
# | safuZveli | s a m u S a o | normatiuli |  |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
resursi
|  |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | sademontaJo samuSaoebi |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 46-32-3 | arsebuli mdf karis demontaJi da dasawyobeba | m2 |  | 3.6
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.887 | 3.1932
|  | meqanizmebi | lari | 0.0984 | 0.35424
2 | 46-32-3(miy) | arsebuli minis karis demontaJi da dasawyobeba | m2 |  | 10.14
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.887 | 8.9942
|  | meqanizmebi | lari | 0.0984 | 0.99778
3 | 46-31-2 | arsebuli iatakidan keramikuli filebis moxsna | m2 |  | 18.9
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.323 | 6.1047
|  | meqanizmebi | lari | 0.0215 | 0.40635
4 | 46-30-1 | arsebuli qviSa-cementis moWimvis moxsna | m2 |  | 18.9
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.205 | 3.8745
|  | meqanizmebi | lari | 0.078 | 1.4742
5 | 46-30-3 | arsebuli iatakis moxsna | m2 |  | 81.73
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.472 | 38.5766
|  | meqanizmebi | lari | 0.0301 | 2.4601
6 | 46-26-4 | TabaSirmuyaos kedlebis demontaJi | m2 |  | 200.58
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.658 | 131.9816
|  | meqanizmebi | lari | 0.0497 | 9.9688
7 | 8-612-7. | Sida qselis yuTis demontaJi | cali |  | 1
| k=0.4 | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.012 | 2.012
| k=0.4 | manqanebi | lari | 0.024 | 0.024
8 | 46-27-6 | amstrongis Weris demontaJi | m2 |  | 100.55
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.58 | 58.319
|  | meqanizmebi | lari | 0.0985 | 9.9042
9 | ВЗЕР-88 21-87 | teritoriis gasufTaveba samSeneblo nagvisgan | tona |  | 3.2048
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.85 | 5.9288
10 | e1-22 | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tn |  | 3.2048
|  | Sromis danaxarjebi | tn | 1 | 3.2048
11 | srf2024-IIkv | samSeneblo nagvis transportireba 25km-ze | tona |  | 3.2048
samontaJo samuSaoebi
1 | 9-14-5. | izoaluminis karis blokis montaJi | kv.m. |  | 12
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 32.64
|  | manqanebi | lari | 0.348 | 4.176
| srf12.p.35 | amwe saavtomobilo 3t | m/sT | 0.024 | 0.288
| kodi0625 | eleqtrojalambari 3t | m/sT | 0.628 | 7.536
| srf1.13p8 | izoaluminis karis blokis Rirebuleba | kv.m. | 1 | 12
2 | 10-20-1gam | `m.d.f.~-is karebis mowyoba (rkina-kaveuliT) | kv.m. |  | 5.3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.914 | 4.8442
|  | manqanebi | lari | 0.353 | 1.8709
| 4 p.88 | `m.d.f~-is karis bloki (rkina-kaveuliT) | kv.m. | 1 | 5.3
|  | sxva xarjebi | lari | 0.276 | 1.4628
3 | 34-59-1,34-61-5 | TabaSirmuyaos tixrebis mowyoba Cveulebrivi TabaSirmuyaos filebiT (qvabambis saizolacio SriT sisq.75mm) | m2 |  | 131.2
|  | Sromis xarji | k/sT | 2.44 | 320.128
|  | manqanebi | lari | 0.03 | 3.936
| srf 9.1p28 | CW-profili | g.m | 2 | 262.4
| srf 9.1p32 | UW-profili | g.m | 0.7 | 91.84
| srf 9.1p1 | Cveulebrivi TabaSirmuyaos fila sisq. 12,5mm | m2 | 2.1 | 275.52
| srf 3.2p62 | qvabamba saizolacio sisq. 75mm | m2 | 1 | 131.2
|  | saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 29 | 3804.8
|  | sxva xarjebi | lari | 0.144 | 18.8928
4 | 10-60-1 | kedlebis SefuTva TabaSirmuyaoTi | m2 |  | 59.1
|  | Sromis xarji | k/sT | 1.62 | 95.742
|  | manqanebi | lari | 0.044 | 2.6004
| 9,1 p.19 | CD-profili | g.m | 2 | 118.2
| srf 9.1p24 | UD-profili | g.m | 0.7 | 41.37
| srf 9.1p1 | Cveulebrivi TabaSirmuyaos fila sisq. 12,5mm | m2 | 1.05 | 62.055
|  | saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 18 | 1063.8
|  | sxva xarjebi | lari | 0.155 | 9.1605
5 | 15-168-7. | kedlebis SefiTxvna da SeRebva | kv.m. |  | 207.12
|  | SromiTi resursebi | kv.m | 1 | 207.12
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 2.0712
| 3.4 p.45 | saRebavi wyalemylsiis | kg | 0.63 | 130.4856
| 3.4 p.74 | safiTxni | kg | 0.79 | 163.6248
|  | sxva xarjebi | lari | 0.016 | 3.3139
6 | vzer 5-52 | plintusis mowyoba 70 mm | grZ.m. |  | 67.75
|  | Sromis xarji | grZ.m. | 1 | 67.75
|  | manqanebi | lari | 0.031 | 2.1002
| srf4p.115 | plintusi sim. 70mm | m | 1.05 | 71.1375
| srf1.11p2 | lursmani | kg | 0.013 | 0.88075
7 | 11-8-1;11-8-2 | iatakze qv/cementis xsnaris moWimva sisq. 50 mm | m2 |  | 107.76
| sabazro | SromiTi resursebi | kv.m. | 1 | 107.76
|  | manqanebi 0,95+0,23X6= | lari | 0.0233 | 2.5108
| 3.1 p.385 | qv/cementis xsnari 2,04+0,51X6= | kub.m. | 0.051 | 5.4958
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0636 | 6.8535
8 | 11-30-7. | keramogranitis filebis (xaoiani zedapiriT) dageba iatakze webocementze | m2 |  | 76.7
|  | Sromis xarji | kac/sT | 3.86 | 296.062
|  | manqanebi | lari | 0.036 | 2.7612
| 3.1p344 | keramogranitis filebis Rirebuleba | m2 | 1.02 | 78.234
| 3.1 p223 | webocementi | kg | 6 | 460.2
|  | sxva xarjebi | lari | 0.043 | 3.2981
9 | 11-27-7. | laminirebuli iatakis kl 33 mowyoba dasagebi RrubeliT | m2 |  | 31.06
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.29 | 40.0674
|  | manqanebi | lari | 0.034 | 1.056
| 4. p.110 | laminirebuli parketi kl33 | kv.m. | 1.015 | 31.5259
| 4. p107 | laminirebuli parketis dasagebi Rrubeli | kv.m. | 1.015 | 31.5259
|  | sxva xarjebi | lari | 0.182 | 5.6529
10 | 10-56-1 | Sekiduli Weris mowyoba TabaSir-muyaos Cveulebrivi filebiT | m2 |  | 107.14
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.24 | 132.8536
|  | sxva manqana | lari | 0.0447 | 4.7892
| 9,1 p.19 | CD-profili | g.m | 3.2 | 342.848
| 9,1 p.48 | CD-profilis gadasabmelebi da sxva | cali | 4.2 | 449.988
| 9,1-1 | TabaSirmuyaos fila sisq. 12,5mm | m2 | 1.03 | 110.3542
| 1.11p15 | saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 19.6 | 2099.944
|  | sxva xarjebi | lari | 0.17 | 18.2138
11 | sabazro | Sekiduli WerSi sarevizio luqebis mowyoba | cali |  | 4
11 | ВЗЕР-88 14-540 gamoy. | Weris dagruntva | kv.m. |  | 107.14
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.033 | 3.5356
| srf3.4p100 | sagrunti interieris | kg | 0.161 | 17.2495
12 | 15-168-8 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. |  | 107.14
|  | SromiTi resursebi | kv.m | 1 | 107.14
|  | manqanebi | lari | 0.012 | 1.2857
| 3.4 p.45 | wyalemulsiuri saRebavi | kg | 0.63 | 67.4982
| 3.4 p.74 | webovan-zeTovani safiTxni | kg | 0.92 | 98.5688
|  | sxva xarjebi | lari | 0.018 | 1.9285
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarjebi masalebze | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | zednadebi xarjebi | [9 empty] | 0
|  | jami: | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri mogeba | [9 empty] | 0
|  | jami: | [9 empty] | 0
|  | daamuSava: |  | /l.meqvabiSvili/

## ხანძარქრობა
qalaqi Tbilisi, aRmaSeneblis xeivani me-16 km. "Tbilisi moli", saqarTvelos bankis filiali.
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2
ხარძარქრობა
safuZveli: proeqti | [7 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  | 0 | lari
Sedgenilia 2024 wlis II kv. mimdinare fasebSi | [7 empty] | maT Soris xelfasi |  |  | 0 | lari
# | safuZveli | s a m u S a o | normatiuli |  |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
resursi
|  |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 16-8-1. | ფოლადის მილი შეღებილი საშუალო სისქის უნაკერო DN25 | grZ.m. |  | 35
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.663 | 23.205
|  | manqanebi | lari | 0.046 | 1.61
| 2.2 p1 | ფოლადის მილი საშუალო სისქის უნაკერო DN25 | grZ.m. | 1 | 35
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.028 | 0.98
2 | 16-8-1. | ფოლადის მილი საშუალო სისქის უნაკერო DN32 | grZ.m. |  | 15
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.663 | 9.945
|  | manqanebi | lari | 0.046 | 0.69
| 2.2 p3 | ფოლადის მილი საშუალო სისქის უნაკერო DN32 | grZ.m. | 1 | 15
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.028 | 0.42
3 | 16-8-1. | ფოლადის მილი საშუალო სისქის უნაკერო DN40 | grZ.m. |  | 27
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.663 | 17.901
|  | manqanebi | lari | 0.046 | 1.242
| 2.2 p5 | ფოლადის მილი საშუალო სისქის უნაკერო DN40 | grZ.m. | 1 | 27
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.028 | 0.756
4 | 16-8-1. | ფოლადის მილი საშუალო სისქის უნაკერო DN50 | grZ.m. |  | 13
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.663 | 8.619
|  | manqanebi | lari | 0.046 | 0.598
| 2.2 p7 | ფოლადის მილი საშუალო სისქის უნაკერო DN50 | grZ.m. | 1 | 13
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.028 | 0.364
5 | 15-164-8 | liTonis milebis SeRebva zeTovani saRebaviT | kv.m. |  | 9.6869
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.68 | 6.5871
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.0029061
| srf3,4p37 | zeTovani saRebavi (gamxsneliT) | kg. | 0.273 | 2.6445
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.018405
6 | 16-11-2 gam. | ზედა გაფრქველის სპრინკლერი | cali |  | 12
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.39 | 16.68
|  | manqanebi | lari | 0.17 | 2.04
| srf11.45 | ზედა გაფრქველის სპრინკლერი | cali | 1 | 12
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.17 | 2.04
7 | 16-11-2 gam. | ქვედა გაფრქველის სპრინკლერი | cali |  | 12
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.39 | 16.68
|  | manqanebi | lari | 0.17 | 2.04
| srf11.45 | ქვედა გაფრქველის სპრინკლერი | cali | 1 | 12
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.17 | 2.04
8 | sabazro | drekadi Slangi sprinklerebisTvis | cali | pr | 24
9 | სრფ11პ7 | ფხვნილოვანი ცეცხლმარქრი სასერვეროსთვის | cali | pr | 1
10 |  | დამატებითი მასალა | pr | 50%
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarjebi masalebze | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | zednadebi xarjebi | [9 empty] | 0
|  | jami: | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri mogeba | [9 empty] | 0
|  | jami: | [9 empty] | 0
|  | daamuSava: |  | /l.meqvabiSvili/

## ელექტრო
qalaqi Tbilisi, aRmaSeneblis xeivani me-16 km. "Tbilisi moli", saqarTvelos bankis filiali.
lokalur - resursuli xarjTaRricxva #5
eleqtro-samontaJo samuSaoebi
safuZveli: proeqti | [9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 0 | lari
Sedgenilia 2024 wlis II kv. mimdinare fasebSi | [9 empty] | maT Soris xelfasi | 0 | lari
|  |  |  | normatiuli | [5 empty] | manqana-meqanizmebi
|  |  |  | resursi |  | masala |  | xelfasi
# | safuZ- | s a m u S a o
| veli |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
el.gamanawilebeli farebi
el.fari - MDB
1 | skce p.1-33 | ელ. კარადა 650х500х220, მეტალის, ზედაპირზე სამონტაჟო, დინ ლარტყით, სამონტაჟო მასალებით კომპლექტში | ganz.: kompl.; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 33.28; sul: 33.28
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.98; sul: 0.98
masala:
ელ. კარადა 650х500х220, მეტალის, ზედაპირზე სამონტაჟო, დინ ლარტყით, სამონტაჟო მასალებით კომპლექტში | bar: ganz. to sul
2 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3P/C50/6kA | bar: ganz.; sul
|  | Sromis xarji | ganz.: k/sT; erT.: 1.99; sul: 1.99
| srf7.10p49 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3P/C50/6kA | bar: ganz. to sul
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 1.39; sul: 1.39
3 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 1p/C32/6kA | ganz.: c; sul: 2
|  | Sromis xarji | ganz.: k/sT; erT.: 1.99; sul: 3.98
| srf7.10p36 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 1p/C32/6kA | ganz.: c; erT.: 1; sul: 2
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 1.39; sul: 2.78
4 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C10/6kA | bar: ganz.; sul
|  | Sromis xarji | ganz.: k/sT; erT.: 1.99; sul: 1.99
| srf7.10p34 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C10/6kA | bar: ganz. to sul
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 1.39; sul: 1.39
5 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC10/30mA | ganz.: c; sul: 10
|  | Sromis xarji | ganz.: k/sT; erT.: 1.99; sul: 19.9
| srf7.12p39 | დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC10/30mA | ganz.: c; erT.: 1; sul: 10
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 1.39; sul: 13.9
6 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC16/30mA | ganz.: c; sul: 10
|  | Sromis xarji | ganz.: k/sT; erT.: 1.99; sul: 19.9
| srf7.12p39 | დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC16/30mA | ganz.: c; erT.: 1; sul: 10
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 1.39; sul: 13.9
7 | სნდაწ IV-2-82 21-24-1 | დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC32/30mA | bar: ganz.; sul
|  | Sromis xarji | ganz.: k/sT; erT.: 1.99; sul: 1.99
| srf7.12p41 | დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC32/30mA | bar: ganz. to sul
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 1.39; sul: 1.39
8 | 10-743-3(gam) | kontaqtori 3 kvt 1f | ganz.: c; sul: 7
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 2; sul: 14
| 7,10p126 | kontaqtori 3 kvt 1f | ganz.: c; erT.: 1; sul: 7
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.28; sul: 1.96
9 | 8-523-4 | დენის ტრანსფორმატორი 63/5 ა | ganz.: c; sul: 3
|  | Sromis xarji | ganz.: k/sT; erT.: 2; sul: 6
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.09; sul: 0.27
|  | დენის ტრანსფორმატორი 63/5 ა | ganz.: c; erT.: 1; sul: 3
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.236; sul: 0.708
10 |  | საკლემო ტერმინალი 63ა 4პ | ganz.: კომპლ; erT.: proeqt.; sul: 1
11 |  | 3ფაზა ქსელის ინდიკატორი | ganz.: კომპლ; erT.: proeqt.; sul: 1
12 |  | საინდიკაციო ნათურა 220VAC ფარის კარში სამონტაჟო | ganz.: ც; erT.: proeqt.; sul: 7
13 |  | ON/OFF ორპოზიციანი სატრიალო ჩამრთველი, ფარზე გარედან | ganz.: კომპლ; erT.: proeqt.; sul: 7
14 |  | C კლასის გადაძაბვის განმუხტველი 3P+NPE TNS ქსელისთვის, დამცავი ამომრთველით კომპლექტში | ganz.: კომპლ; erT.: proeqt.; sul: 1
15 |  | ფარის კარში სამონტაჟო მულტიმეტრი, (A, V, Hz, Pf, kW, kVA, kWh) | ganz.: კომპლ; erT.: proeqt.; sul: 1
kabelebi
16 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 2X1.5მმ | ganz.: m; sul: 40
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.13; sul: 5.2
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.0371; sul: 1.484
| 7.3p120 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 2X1.5მმ | ganz.: m; erT.: 1.02; sul: 40.8
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0144; sul: 0.576
17 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X1.5მმ | ganz.: m; sul: 700
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.13; sul: 91
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.0371; sul: 25.97
| 7.3p123 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X1.5მმ | ganz.: m; erT.: 1.02; sul: 714
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0144; sul: 10.08
18 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X2.5მმ | ganz.: m; sul: 520
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.13; sul: 67.6
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.0371; sul: 19.292
| 7.3p124 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X2.5მმ | ganz.: m; erT.: 1.02; sul: 530.4
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0144; sul: 7.488
19 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X4მმ | ganz.: m; sul: 20
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.13; sul: 2.6
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.0371; sul: 0.742
| 7.3p125 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X4მმ | ganz.: m; erT.: 1.02; sul: 20.4
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0144; sul: 0.288
20 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X4მმ | ganz.: m; sul: 30
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.13; sul: 3.9
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.0371; sul: 1.113
| 7.3p136 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X4მმ | ganz.: m; erT.: 1.02; sul: 30.6
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0144; sul: 0.432
21 | 8-402-2 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X16მმ | ganz.: m; sul: 100
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.13; sul: 13
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.0371; sul: 3.71
| 7.3p139 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X16მმ | ganz.: m; erT.: 1.02; sul: 102
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0144; sul: 1.44
agregatebi:
22 | 10-116-2 | uwyveti kvebis wyaro, UPS 20kVA | ganz.: cali; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 8; sul: 8
|  | uwyveti kvebis wyaro, UPS 20kVA | ganz.: cali; erT.: 1; sul: 1
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.5; sul: 0.5
ganaTebis furnitura:
23 | 8-599-2 | L-02 WaRuri სანათი | ganz.: c; sul: 5
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 1.54; sul: 7.7
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.29; sul: 1.45
| sabazro | L-02 WaRuri სანათი | ganz.: c; erT.: 1; sul: 5
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.58; sul: 2.9
24 | 8-599-2 | L-01.03 ჭერის პანელური სანათი 12ვტ 1200ლმ. | ganz.: c; sul: 68
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 1.54; sul: 104.72
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.29; sul: 19.72
| srf7.12-p163 | L-01.03 ჭერის პანელური სანათი 12ვტ 1200ლმ. | ganz.: c; erT.: 1; sul: 68
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.58; sul: 39.44
25 | 8-599-2 | L-03 ჭერის პანელური სანათი 12ვტ 1200ლმ. 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | ganz.: c; sul: 14
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 1.54; sul: 21.56
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.29; sul: 4.06
| sabazro | L-03 ჭერის პანელური სანათი 12ვტ 1200ლმ. 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | ganz.: c; erT.: 1; sul: 14
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.58; sul: 8.12
26 | 8-604-1 | საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი სანათი 3სთ ბატარეით | ganz.: c; sul: 5
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.61; sul: 3.05
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.245; sul: 1.225
| srf11p.75 | საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი სანათი 3სთ ბატარეით | ganz.: c; erT.: 1; sul: 5
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.337; sul: 1.685
27 | 8-591-8 | saStefselo rozetebi sampolusiani | ganz.: cali; sul: 49
|  | Sromis xarji | ganz.: kac/sT; erT.: 0.34; sul: 16.66
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.0133; sul: 0.6517
| srf7,12p201 | saStefselo rozetebis Rirebuleba 16a | ganz.: cali; erT.: 1; sul: 49
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0937; sul: 4.5913
28 | 8-591-3 | CamrTvelebis montaJi erklaviSianis | ganz.: cali; sul: 15
|  | Sromis xarji | ganz.: kac/sT; erT.: 0.68; sul: 10.2
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.011; sul: 0.165
| srf7,12p218 | erklaviSiani CamrTvelebis Rirebuleba | ganz.: c; erT.: 1; sul: 15
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.103; sul: 1.545
29 | 8-591-8 | samontaJo kolofi | ganz.: cali; sul: 64
|  | Sromis xarji | ganz.: kac/sT; erT.: 0.34; sul: 21.76
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.0133; sul: 0.8512
| srf 7,12-368 | samontaJo kolofis Rirebuleba | ganz.: cali; erT.: 1; sul: 64
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0937; sul: 5.9968
30 | 8-591-8 | gamanawilebeli kolofi faruli gayvanilobis | ganz.: cali; sul: 50
|  | Sromis xarji | ganz.: kac/sT; erT.: 0.34; sul: 17
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.0133; sul: 0.665
| srf 7,12-370 | gamanawilebeli kolofi faruli gayvanilobis | ganz.: cali; erT.: 1; sul: 50
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0937; sul: 4.685
samontaJo masalebi:
31 | 8-417-1 | plastmasis sainstalacio gofra mili Ø20mm | ganz.: grZ.m.; sul: 700
|  | SromiTi resursebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.26; sul: 182
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.122; sul: 85.4
| srf7,12-297 | plastmasis sainstalacio mili Ø20mm | ganz.: grZ.m; erT.: 1.02; sul: 714
32 | 8-147-17 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 100X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; sul: 90
|  | SromiTi resursebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.95; sul: 85.5
|  | materialuri resursi | ganz.: lari; erT.: 0.237; sul: 21.33
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.393; sul: 35.37
|  | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 100X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; erT.: proeq.; sul: 90
33 | 8-147-17 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 150X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; sul: 27
|  | SromiTi resursebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.95; sul: 25.65
|  | materialuri resursi | ganz.: lari; erT.: 0.237; sul: 6.399
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.393; sul: 10.611
|  | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 150X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; erT.: proeq.; sul: 27
34 | 8-147-17 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 300X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; sul: 27
|  | SromiTi resursebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.95; sul: 25.65
|  | materialuri resursi | ganz.: lari; erT.: 0.237; sul: 6.399
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.393; sul: 10.611
|  | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 300X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | ganz.: grZ.m; erT.: proeq.; sul: 27
35 | 8-147-17 | avejze samontaJo sakabelo arxi 40X40 | ganz.: grZ.m; sul: 6
|  | SromiTi resursebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.95; sul: 5.7
|  | materialuri resursi | ganz.: lari; erT.: 0.237; sul: 1.422
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.393; sul: 2.358
| srf7.10p331 | avejze samontaJo sakabelo arxi 40X40 | ganz.: grZ.m; erT.: proeq.; sul: 6
jami
satransporto xarjebi masalebze
jami
zednadebi xarjebi montaJze
jami
gegmiuri mogeba
jami:
|  | Seadgina : | sul: /l.meqvabiSvili/

## კომპიუტ.
qalaqi Tbilisi, aRmaSeneblis xeivani me-16 km. "Tbilisi moli", saqarTvelos bankis filiali.
xarjTaRricxva #6
susti denebi
safuZveli: proeqti | [9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 0 | lari
Sedgenilia 2024 wlis II kv. mimdinare fasebSi | [9 empty] | maT Soris xelfasi | 0 | lari
|  |  |  | normatiuli | [5 empty] | manqana-meqanizmebi
|  |  |  | resursi |  | masala |  | xelfasi
# | safuZ- | s a m u S a o
| veli |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 10-972-2 | 19" sakomunikacio karada RACK 22U | ganz.: cali; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 10; sul: 10
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 1.78; sul: 1.78
| სრფ8.1პ5 | 19" sakomunikacio karada RACK 22U | ganz.: cali; erT.: 1; sul: 1
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 13.7; sul: 13.7
2 | 10-116-2 | უწყვეტი კვების წყარო Smart online UPS 3 kVA | ganz.: cali; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 8; sul: 8
| sabazro | უწყვეტი კვების წყარო Smart online UPS 3 kVA | ganz.: cali; erT.: 1; sul: 1
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.5; sul: 0.5
3 | 9.p75 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU 8 portiT | bar: ganz.; sul
4 | 10-972-2 | 10/100/1000 mbit 24 პორტიანი კომუტატორი | ganz.: cali; sul: 2
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 10; sul: 20
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 1.78; sul: 3.56
| srf8.1. p5 | 10/100/1000 mbit 24 პორტიანი კომუტატორი | ganz.: cali; erT.: 1; sul: 2
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 13.7; sul: 27.4
5 | 10-972-2 | 10/100/1000 mbit 8 პორტიანი POEკომუტატორი | ganz.: cali; sul: 1
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 10; sul: 10
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 1.78; sul: 1.78
| srf8.1. p9 | 10/100/1000 mbit 8 პორტიანი POEკომუტატორი | ganz.: cali; erT.: 1; sul: 1
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 13.7; sul: 13.7
6 | 10-489-1 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | ganz.: cali; sul: 2
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 5; sul: 10
| 8.p17 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | ganz.: cali; erT.: 1; sul: 2
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 3.01; sul: 6.02
7 | 8.1-23 | paCkordi 0.5m CAT5 | ganz.: c; sul: 35
8 | 10-54-4 | qselis kabeli FTP cat 6 | ganz.: grZ.m; sul: 750
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.28; sul: 210
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.049; sul: 36.75
| 7.4p18 | kabeli UFTP cat 6 | ganz.: grZ.m; erT.: 1.02; sul: 765
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.107; sul: 80.25
9 | 8-591-8 | kompiuteris rozeti RJ45 (me-6 kategoria) | ganz.: c; sul: 22
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.34; sul: 7.48
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.013; sul: 0.286
| 8.1p49 | kompiuteris rozeti RJ45 (me-6 kategoria) | ganz.: c; erT.: 1; sul: 22
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0937; sul: 2.0614
10 | 8-591-8 | ხის ზედაპირზე დამონტაჟო საროზეტო ბლოკში სამონტაჟო კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP | ganz.: c; sul: 10
|  | Sromis danaxarjebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.34; sul: 3.4
|  | sxva manqana | ganz.: lari; erT.: 0.013; sul: 0.13
| 8.1p49 | ხის ზედაპირზე დამონტაჟო საროზეტო ბლოკში სამონტაჟო კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP | ganz.: c; erT.: 1; sul: 10
|  | sxva masala | ganz.: lari; erT.: 0.0937; sul: 0.937
11 | 8.1-23 | 8P8C ჯეკი Cat.6e FTP კაბელისთვის | ganz.: c; sul: 64
12 | 8-417-1 | plastmasis sainstalacio gofra mili Ø20mm | ganz.: grZ.m.; sul: 200
|  | SromiTi resursebi | ganz.: kac/sT; erT.: 0.26; sul: 52
|  | manqanebi | ganz.: lari; erT.: 0.122; sul: 24.4
| srf7.10-p.297 | plastmasis sainstalacio mili Ø20mm | ganz.: grZ.m; erT.: 1.02; sul: 204
jami
satransporto xarjebi masalebze | bar: ganz.
|  | zednadebi xarjebi montaJze | ganz.: 65%
jami
|  | gegmiuri mogeba | ganz.: 8 %
jami:
|  | Seadgina : | sul: /l.meqvabiSvili/