## კრებსითი
NN | სამუშაოს დასახელება | ღირებულება ლარში
1 | ელექტროობა | 0
2 | სახანძრო სუსტი დენები | 0
3 | ინტერნეტი | 0
4 | კამერები | 0
5 | ხანძარქრობა | 0
6 | სახანძრო ვენტილაცია | 0
7 | გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია | 0
ჯამური ღირებულება |  | 0

## ელექტროობა
დაბალი ძაბვა, მაღალი ძაბვა
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ფარები
1 | MDB-ფარი (კედელზე ჩამოსაკიდი მეტალის ფარი ინდივიდუალური აკრებით, დაცვის კლასი IP41) | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ელ.ამომრთველი დროის და დენის რეგულირებით/Circuit Breaker with adjustable current and time MCCB 3p 200A 50кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ელ.ამომრთველი დროის და დენის რეგულირებით/Circuit Breaker with adjustable current and time MCCB 3p 125A 36кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 40A C 10kA | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 32A C 10kA | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | "რაჩ" რეზერვის ავტომატური ჩართვის ბლოკი მექანიკური და ელექტრული ბლოკირებით/"ATS" unit Automatic transfer switch with mechanical and electrical interlocking 3P 200A 50kA | ც/pcs | 1
7 | ტიპი 2 დენის დამცავი მოწყობილობა/Type 1 Surge Protection Device SPD 3P+N 8/20ms B 30kA | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | LED სანათი ფარისთვის/LED lightning from box (AL 5038) 220V/50HZ,4W | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | LED ინდიკატორი მწვანე "მუშაობა"/LED indicator green "WORKS" 220V AC IP40 | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | LED ინდიკატორი წითელი "ავარია"/LED indicator RED "brake down" 220V AC IP40 | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | საკლემო ტერმინალი (კროს მოდული) 4x11 200A | ც/pcs | 1
12 | ელ. კარადაში სამონტაჟო პერფორირებული საკაბელო არხი/Wiring Duct 80x40mm | მ/m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | დინ ზოლი/DIN Rail 35 / 7.5 | მ/m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | ყველა სადენის დაბოლოება (ბუნიკი)/Cable Lug | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | სპილენძის საკონტაქტო დენგამტარი პასტა "ანტიკოროზიული"/Copper contact conductive paste "anti-corrosion" 50g | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სადენის სალნიკი პლასტმასის ფარში შესვლისთვის (ყველა კაბელისთვის)/Cable plastic gland for entry (for each cable) | კომპ./set | 1
17 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker 0-9 (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker A-Z (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | პოლიეტილენის სპირალური სამონტაჟო ლენტი/Polyethylene spiral wrap Ø=15mm | მ/m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | პლასტმასის ხამუთი/plastic cable tie (4.8x350mm) 100pcs | კომპ./set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | PVG იზოლენტა 20მ/PVG insulating tape 20m | ც/pcs | 1
22 | კაბელის სამარკერო ბირკა/Cable tag | ც/pcs | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | დამიწების მავთული ორ ბუნიკიანი (ფარის კარის დამიწებისთვის)/Grounding wire with two lugs (for grounding the door) L=200mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | სამკუთხა სტიკერი "ელვის" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Electrical hazard symbol "lightning" (for door) 150x150x150mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | მართკუთხა სტიკერი "ზდექ ძაბვაა" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker "caution electrical voltage" (for door) 100x200mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | მართკუთხა სტიკერი (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker (for door) "380V" 20x40mm | ც/pcs | 1
27 | მრგვალი სტიკერი (ფაზის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for phase bus) "L1" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | მრგვალი სტიკერი (ფაზის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for phase bus) "L2" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | მრგვალი სტიკერი (ფაზის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for phase bus) "L3" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | მრგვალი სტიკერი (ნეიტრალის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for neutral bus) "N" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | მრგვალი სტიკერი (დამიწების სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for grounding bus) "PE" Ø=30mm | ც/pcs | 3
32 | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs | % | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | FDB.1-ფარი (კედელზე დასამაგრი 32 მოდულიანი პლასტმასის ფარი ინდივიდუალური აკრებით, დაცვის კლასი IP41) | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 25A C 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | დიფერენციალური ავტომატური ელ.ამომრთველი/differential circuit breaker RCBO 2p AC 30mA 16A C 6кА | ც/pcs | 6
4 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A C 6кА | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A B 6кА | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ტიპი 2 დენის დამცავი მოწყობილობა/Type 2 Surge Protection Device SPD 3P+N 8/20ms C 20kA | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | დინ ზოლი/DIN Rail 35 / 7.5 | მ/m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ყველა სადენის დაბოლოება (ბუნიკი)/Cable Lug | კომპ./Set | 1
9 | სპილენძის საკონტაქტო დენგამტარი პასტა "ანტიკოროზიული"/copper contact conductive paste "anti-corrosion" 50g | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker 0-9 (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker A-Z (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | პოლიეტილენის სპირალური სამონტაჟო ლენტი/Polyethylene spiral wrap Ø=15mm | მ/m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | პლასტმასის ხამუთი/plastic cable tie (3.6x300mm) 100pcs | კომპ./set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | PVG იზოლენტა 20მ/PVG insulating tape 20m | ც/pcs | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | კაბელის სამარკერო ბირკა/Cable tag | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სამკუთხა სტიკერი "ელვის" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Electrical hazard symbol "lightning" (for door) 150x150x150mm | ც/pcs | 1
17 | მართკუთხა სტიკერი "ზდექ ძაბვაა" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker "caution electrical voltage" (for door) 100x200mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | მართკუთხა სტიკერი (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker (for door) "380V" 20x40mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | მრგვალი სტიკერი (ნეიტრალის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for neutral bus) "N" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | მრგვალი სტიკერი (დამიწების სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for grounding bus) "PE" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | FDB.2-ფარი (კედელზე დასამაგრი 32 მოდულიანი პლასტმასის ფარი ინდივიდუალური აკრებით, დაცვის კლასი IP41) | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 32A C 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | დიფერენციალური ავტომატური ელ.ამომრთველი/differential circuit breaker RCBO 2p AC 30mA 16A C 6кА | ც/pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A C 6кА | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A B 6кА | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ტიპი 2 დენის დამცავი მოწყობილობა/Type 2 Surge Protection Device SPD 3P+N 8/20ms C 20kA | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | დინ ზოლი/DIN Rail 35 / 7.5 | მ/m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ყველა სადენის დაბოლოება (ბუნიკი)/Cable Lug | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | სპილენძის საკონტაქტო დენგამტარი პასტა "ანტიკოროზიული"/copper contact conductive paste "anti-corrosion" 50g | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker 0-9 (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker A-Z (1.5-10mm) | ც/pcs | 100
12 | პოლიეტილენის სპირალური სამონტაჟო ლენტი/Polyethylene spiral wrap Ø=15mm | მ/m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | პლასტმასის ხამუთი/plastic cable tie (3.6x300mm) 100pcs | კომპ./set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | PVG იზოლენტა 20მ/PVG insulating tape 20m | ც/pcs | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | კაბელის სამარკერო ბირკა/Cable tag | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სამკუთხა სტიკერი "ელვის" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Electrical hazard symbol "lightning" (for door) 150x150x150mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | მართკუთხა სტიკერი "ზდექ ძაბვაა" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker "caution electrical voltage" (for door) 100x200mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | მართკუთხა სტიკერი (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker (for door) "380V" 20x40mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | მრგვალი სტიკერი (ნეიტრალის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for neutral bus) "N" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | მრგვალი სტიკერი (დამიწების სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for grounding bus) "PE" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs | % | 10
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | FDB.3-ფარი (კედელზე დასამაგრი 32 მოდულიანი პლასტმასის ფარი ინდივიდუალური აკრებით, დაცვის კლასი IP41) | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 32A C 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | დიფერენციალური ავტომატური ელ.ამომრთველი/differential circuit breaker RCBO 2p AC 30mA 16A C 6кА | ც/pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A C 6кА | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A B 6кА | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ტიპი 2 დენის დამცავი მოწყობილობა/Type 2 Surge Protection Device SPD 3P+N 8/20ms C 20kA | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | დინ ზოლი/DIN Rail 35 / 7.5 | მ/m | 1
8 | ყველა სადენის დაბოლოება (ბუნიკი)/Cable Lug | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | სპილენძის საკონტაქტო დენგამტარი პასტა "ანტიკოროზიული"/copper contact conductive paste "anti-corrosion" 50g | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker 0-9 (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker A-Z (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | პოლიეტილენის სპირალური სამონტაჟო ლენტი/Polyethylene spiral wrap Ø=15mm | მ/m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | პლასტმასის ხამუთი/plastic cable tie (3.6x300mm) 100pcs | კომპ./set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | PVG იზოლენტა 20მ/PVG insulating tape 20m | ც/pcs | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | კაბელის სამარკერო ბირკა/Cable tag | ც/pcs | 1
16 | სამკუთხა სტიკერი "ელვის" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Electrical hazard symbol "lightning" (for door) 150x150x150mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | მართკუთხა სტიკერი "ზდექ ძაბვაა" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker "caution electrical voltage" (for door) 100x200mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | მართკუთხა სტიკერი (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker (for door) "380V" 20x40mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | მრგვალი სტიკერი (ნეიტრალის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for neutral bus) "N" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | მრგვალი სტიკერი (დამიწების სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for grounding bus) "PE" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | FDB.4-ფარი (კედელზე დასამაგრი 32 მოდულიანი პლასტმასის ფარი ინდივიდუალური აკრებით, დაცვის კლასი IP41) | კომპ./Set | 1
2 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 32A C 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | დიფერენციალური ავტომატური ელ.ამომრთველი/differential circuit breaker RCBO 2p AC 30mA 16A C 6кА | ც/pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A C 6кА | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A B 6кА | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ტიპი 2 დენის დამცავი მოწყობილობა/Type 2 Surge Protection Device SPD 3P+N 8/20ms C 20kA | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | დინ ზოლი/DIN Rail 35 / 7.5 | მ/m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ყველა სადენის დაბოლოება (ბუნიკი)/Cable Lug | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | სპილენძის საკონტაქტო დენგამტარი პასტა "ანტიკოროზიული"/copper contact conductive paste "anti-corrosion" 50g | ც/pcs | 1
10 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker 0-9 (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker A-Z (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | პოლიეტილენის სპირალური სამონტაჟო ლენტი/Polyethylene spiral wrap Ø=15mm | მ/m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | პლასტმასის ხამუთი/plastic cable tie (3.6x300mm) 100pcs | კომპ./set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | PVG იზოლენტა 20მ/PVG insulating tape 20m | ც/pcs | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | კაბელის სამარკერო ბირკა/Cable tag | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სამკუთხა სტიკერი "ელვის" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Electrical hazard symbol "lightning" (for door) 150x150x150mm | ც/pcs | 1
17 | მართკუთხა სტიკერი "ზდექ ძაბვაა" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker "caution electrical voltage" (for door) 100x200mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | მართკუთხა სტიკერი (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker (for door) "380V" 20x40mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | მრგვალი სტიკერი (ნეიტრალის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for neutral bus) "N" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | მრგვალი სტიკერი (დამიწების სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for grounding bus) "PE" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | FDB.5-ფარი (კედელზე დასამაგრი 32 მოდულიანი პლასტმასის ფარი ინდივიდუალური აკრებით, დაცვის კლასი IP41) | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 25A C 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | დიფერენციალური ავტომატური ელ.ამომრთველი/differential circuit breaker RCBO 2p AC 30mA 16A C 6кА | ც/pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A C 6кА | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A B 6кА | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ტიპი 2 დენის დამცავი მოწყობილობა/Type 2 Surge Protection Device SPD 3P+N 8/20ms C 20kA | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | დინ ზოლი/DIN Rail 35 / 7.5 | მ/m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ყველა სადენის დაბოლოება (ბუნიკი)/Cable Lug | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | სპილენძის საკონტაქტო დენგამტარი პასტა "ანტიკოროზიული"/copper contact conductive paste "anti-corrosion" 50g | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker 0-9 (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker A-Z (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | პოლიეტილენის სპირალური სამონტაჟო ლენტი/Polyethylene spiral wrap Ø=15mm | მ/m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | პლასტმასის ხამუთი/plastic cable tie (3.6x300mm) 100pcs | კომპ./set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | PVG იზოლენტა 20მ/PVG insulating tape 20m | ც/pcs | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | კაბელის სამარკერო ბირკა/Cable tag | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სამკუთხა სტიკერი "ელვის" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Electrical hazard symbol "lightning" (for door) 150x150x150mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | მართკუთხა სტიკერი "ზდექ ძაბვაა" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker "caution electrical voltage" (for door) 100x200mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | მართკუთხა სტიკერი (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker (for door) "380V" 20x40mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | მრგვალი სტიკერი (ნეიტრალის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for neutral bus) "N" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | მრგვალი სტიკერი (დამიწების სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for grounding bus) "PE" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | FDB.6-ფარი (კედელზე ჩამოსაკიდი მეტალის ფარი ინდივიდუალური აკრებით, დაცვის კლასი IP41) | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ელ.ამომრთველი დროის და დენის რეგულირებით/Circuit Breaker with adjustable current and time MCCB 3p 125A 36кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 63A C 10kA | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | დიფერენციალური ავტომატური ელ.ამომრთველი/differential circuit breaker RCBO 2p AC 30mA 16A C 6кА | ც/pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10A B 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ტიპი 2 დენის დამცავი მოწყობილობა/Type 2 Surge Protection Device SPD 3P+N 8/20ms C 20kA | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ავტომატების გათიშვის მოწყობილობა | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | LED სანათი ფარისთვის/LED lightning from box (AL 5038) 220V/50HZ,4W | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | LED ინდიკატორი მწვანე "მუშაობა"/LED indicator green "WORKS" 220V AC IP40 | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | LED ინდიკატორი წითელი "ავარია"/LED indicator RED "brake down" 220V AC IP40 | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | საკლემო ტერმინალი (კროს მოდული) 4x11 125A | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ელ. კარადაში სამონტაჟო პერფორირებული საკაბელო არხი/Wiring Duct 60x40mm | მ/m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | დინ ზოლი/DIN Rail 35 / 7.5 | მ/m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | ყველა სადენის დაბოლოება (ბუნიკი)/Cable Lug | კომპ./Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | სპილენძის საკონტაქტო დენგამტარი პასტა "ანტიკოროზიული"/Copper contact conductive paste "anti-corrosion" 50g | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სადენის სალნიკი პლასტმასის ფარში შესვლისთვის (ყველა კაბელისთვის)/Cable plastic gland for entry (for each cable) | კომპ./set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker 0-9 (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | კაბელის რკალისებრი მარკერი ნუმერაციით/Cable ring marker A-Z (1.5-10mm) | ც/pcs | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | პოლიეტილენის სპირალური სამონტაჟო ლენტი/Polyethylene spiral wrap Ø=15mm | მ/m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | პლასტმასის ხამუთი/plastic cable tie (4.8x350mm) 100pcs | კომპ./set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | PVG იზოლენტა 20მ/PVG insulating tape 20m | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | კაბელის სამარკერო ბირკა/Cable tag | ც/pcs | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | დამიწების მავთული ორ ბუნიკიანი (ფარის კარის დამიწებისთვის)/Grounding wire with two lugs (for grounding the door) L=200mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | სამკუთხა სტიკერი "ელვის" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Electrical hazard symbol "lightning" (for door) 150x150x150mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | მართკუთხა სტიკერი "ზდექ ძაბვაა" (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker "caution electrical voltage" (for door) 100x200mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | მართკუთხა სტიკერი (ძავბის ფარის კარზე მისაკრავი)/Rectangular sticker (for door) "380V" 20x40mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | მრგვალი სტიკერი (ფაზის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for phase bus) "L1" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | მრგვალი სტიკერი (ფაზის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for phase bus) "L2" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | მრგვალი სტიკერი (ფაზის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for phase bus) "L3" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | მრგვალი სტიკერი (ნეიტრალის სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for neutral bus) "N" Ø=30mm | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | მრგვალი სტიკერი (დამიწების სალტეზე მისაკრავი)/Round sticker (for grounding bus) "PE" Ø=30mm | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs | % | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფერფორირებული კაბელ-არხები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | ფოლადის გალვანიზირებული (ელ.ლიტიური) პერფორირებული კაბელ-არხი + დამხმარე მასალა (სამაგრები,ბოლტები და ა.შ)/Galvanized steel (electrolytic) perforated cable tray + auxiliary material (fasteners, bolts, etc.) 200x50x0.8mm | მ/m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ფიტინგები/Fittings 200x50x0.8mm | % | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კიბისებრი კაბელ-არხები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | ფოლადის გალვანიზირებული (ელ.ლიტიური) კიბისებრი კაბელ-არხი + დამხმარე მასალა (სამაგრები,ბოლტები და ა.შ)/Galvanized steel (electrolytic) ladder cable tray + auxiliary material (fasteners, bolts, etc.) 600x80x1.5mm | მ/m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ფიტინგები/Fittings 600x80x1.5mm | % | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის კაბელი პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით/Low voltage stranded cooper cable with PVC insulation and sheath NYY Cu 5X95mm² | მ/M | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის კაბელი პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით/Low voltage stranded cooper cable with PVC insulation and sheath NYY Cu 4X95mm² | მ/M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის კაბელი პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით/Low voltage stranded cooper cable with PVC insulation and sheath NYY Cu 5X50mm² | მ/M | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის კაბელი პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით/Low voltage stranded cooper cable with PVC insulation and sheath NYY Cu 5X25mm² | მ/M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის კაბელი პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით/Low voltage stranded cooper cable with PVC insulation and sheath NYY Cu 5X6mm² | მ/M | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი კაბელი/Low voltage stranded copper cable with halogen-free insulation and sheath N2XH CU 5X10mm² | მ/M | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი კაბელი/Low voltage stranded copper cable with halogen-free insulation and sheath N2XH CU 5X6mm² | მ/M | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი კაბელი/Low voltage stranded copper cable with halogen-free insulation and sheath N2XH CU 3X2.5mm² | მ/M | 2850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი კაბელი/Low voltage stranded copper cable with halogen-free insulation and sheath N2XH CU 3X2.5mm² | მ/M | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | გოფრირებული მილები | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ყველა კაბელის დამხმარე + სამონტაჟო მასალა | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამიწების კომპლექტი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ბიმეტალის მოსპილენძებული დამიწების ღერო (ელექტროდი) Ø20მმ, L=2500მმ | ც/pcs | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ბიმეტალის მოსპილენძებული დამიწების ღერო (ელექტროდი) Ø20მმ, L=2500მმ | ც/pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | დამიწების უჟანგავი ფოლადის ზოლოვანა (პალასა) 4x40მმ | მ/M | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | დამიწების უჟანგავი ფოლადის ზოლოვანა (პალასა) 4x40მმ | მ/M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | დამიწების კონტურის საინსპექციო კონტროლის ჭა | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ანტიკოროზიული საღებავი, დამიწების კონტურების დამაკავშირებელი დეტალების დასაფარად | კგ/Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | დენგამტარი პასტა/ტუბიკი (დამიწების ელემენტების შეერტების კონტაქტების წერტილებში) | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ღეროს/პალასას დამაკავშირებელი ბრტყელი დამჭერი | ც/pcs | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | M6 პლასმასის დუბელი, ბოლტი და საყელირი | ც/pcs | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | შედუღების კომპლეკტი | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | დამიწების დამხმარე + სამონტაჟო მასალა | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გენერატორი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | სამფაზა დიზელ-გენერატორი ხმაურჩახშობი გარსით/three-phase diesel generator with noise-proof casing Prime 160kVA (Standby 176kVA),380v,50hz,IP23. | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| როზეტები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ერთბუდიანი როზეტი დახურული მონტაჟის/Single socket under plaster 220V,16A,50Hz,IP20 | ც/pcs | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ორბუდიანი როზეტი დახურული მონტაჟის/Double socket under plaster 220V,16A,50Hz,IP20 | ც/pcs | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | სამბუდიანი როზეტი დახურული მონტაჟის/Triple socket under plaster 220V,16A,50Hz,IP20 | ც/pcs | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ოთხბუდიანი როზეტი დახურული მონტაჟის/Quadruple socket under plaster 220V,16A,50Hz,IP20 | ც/pcs | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ორბუდიანი როზეტი ავეჯში ჩასამონტაჟებელი/Double socket for furniture installation 220V,16A,50Hz,IP20 | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | სამბუდიანი როზეტი ავეჯში ჩასამონტაჟებელი/Triple socket for furniture installation 220V,16A,50Hz,IP20 | ც/pcs | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ოთხბუდიანი როზეტი ავეჯში ჩასამონტაჟებელი/Quadruple socket for furniture installation 220V,16A,50Hz,IP20 | ც/pcs | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs | % | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჩამრთველები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ერთღილაკიანი ჩამრთველი დახურული მონტაჟის/Single-gang switch under plaster 220V,10A,50Hz,IP20 | ც/pcs | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ორღილაკიანი ჩამრთველი დახურული მონტაჟის/Two-gang switch under plaster 220V,10A,50Hz,IP20 | ც/pcs | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs | % | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## სახანძრო სუსტი დენები
სუსტი დენები
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | მისამართული სახანძრო საკონტროლო პანელი 1წრედი 250 დივაისი მაქს. გაფართოება1 წრედი ჩაშენებული ქსელის მოდულით | ც | 1
1.2 | მისამართული კვამლის დეტექტორი | ც | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | მისამართული სირენა სტრობ-ნათურით, ესაჭიროება ბაზა | ც | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | მისამართული საგანგაშო ღილაკი, ინტეგრირებული იზოლატორით | ც | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | სახანძრო სიგნალიზაციის ცეცხლგამძლე კაბელი 2x0.8 | მ | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | გასასვლელის მანიშნებელი | ც | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | საევაკუაციო განათება (LED 6W) | ც | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | დენის კაბელი 3x1.5 | მ | 400
1.9 | I/O Module | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | აკუმულატორი 18ა/12ვ 24 სთ-იანი მარაგით | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## ინტერნეტი
ინტერნეტი
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | მილები და მოწყობილობები//Pipes and devices
1.1 | ინტერნეტის სვიჩი 96 პორტიანი | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | WIFI როუტერი | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Cat 6 E კაბელი | მ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | RJ-45 | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | PDU | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | რეკი 36U (გაგრილებით) | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | ც
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## კამერები
CCTV
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ქსელის კაბელი FTP-Cat 6 | მ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ქსელური შიდა გამოყენების კამერები 4მპ | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ქსელური გარე კამერები 4მპ | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ქსელური ჩამწერი 48 არხიანი მინ 2 მყარი დისკის დაერთების საშუალებით მინ 4ტბ | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მყარი დისკი 4 ტბ | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | პაჩ-პანელი 48 პორტიანი | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | SFP Patch Cable | მ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | PDU | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ონლაინ უწყვეტი კვების წყარო რეკში დასაკიდი | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | სასერვერო კარადა U12 | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | გაგრილება (RACK MOUNT FAN) | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cable Manager | ც |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## წყალმომარაგება
ხანძარქრობა
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | მილები//Pipes
1.1 | მილი HDPE (შემოსვლა ქალაქის ქსელიდან) DN75 SDR7.4 PN16 | მ | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | მილი PPR D= 63 SDR11 , PN16 | მ | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | მილი PPR D= 25 SDR11 , PN16 | მ | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | მილი PPR D= 20 SDR11 , PN16 | მ | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | მინაბოჭკოვანი მილი PPR D= 50 SDR11 , PN16 | მ | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | მინაბოჭკოვანი მილი PPR D= 25 SDR11 , PN16 | მ | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | მინაბოჭკოვანი მილი PPR D= 20 SDR11 , PN16 | მ | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ფიტინგები//Fitting |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | ფიტინგები | % | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | ჩამკეტი სარქველი | ც | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | D25
3 | მრიცხველების კვანძი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ჩამკეტი სარქველი | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | D75
3.2 | წყლის მრიცხველი | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | dn63
3.3 | ფილტრი | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | D75
3.4 | უკუსარქველი | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | D75
4 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა//Auxillary materials (fixing and connecting details) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | DHW ცხელი წყლის ბოილერი 1000ლ (ერთი თბომცვლელით) | კომ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | წყლის ორკონტურიანი გათბობის ქვაბი 75KW | კომ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | საცირკულაციო ტუმბო 4.2მ3/სთ H=5მ | კომ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | საცირკულაციო ტუმბო 0.5მ3/სთ H=5მ | კომ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | საფართოებელი ავზი 200 ლ 10 ბარი | კომ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | საფართოებელი ავზი 18 ლ 6 ბარი | კომ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | ჩამკეტი სარქველი DN50 | ც | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | ჩამკეტი სარქველი Ø25 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | უკუსარქველი Ø50 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | უკუსარქველი Ø25 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | დამცავი სარქველი 1 1/2" | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | დამცლელი ბურთულა ონკანი 1/2" | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | ფილტრი Ø50 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | ორსვლიანი სარქველი Ø50 | კომ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.14 | თერმომეტრი | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.15 | მანომეტრი | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა//Auxillary materials (fixing and connecting details) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Set | კომ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## სახ.ვენტილაცია
ხანძარ საწინააღმდეგო სისტემები
NN | მასალის დასახელება/List of items | ზომა | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | მოდელი | წონა კგ/kg | შენიშვნა
[5 empty] | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ვენტილატორები
1.1 | FSF - 1 (ლიფტი) დაწნევის ვენტილატორი მოხმარება - 15000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 150 პა ელ. მოხმარება - 4kw ღერძული | D=500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | FSF - 2 (ლიფტი) დაწნევის ვენტილატორი მოხმარება - 15000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 150 პა ელ. მოხმარება - 4kw ღერძული | D=500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | FSF - 3 (კიბის) დაწნევის ვენტილატორი მოხმარება - 23000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 300 პა ელ. მოხმარება - 5.5kw ღერძული | D=710მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | SEF - 1 (ოარკინგიდან) კვამლგამწოვი ვენტილატორი მოხმარება - 37000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 350 პა ელ. მოხმარება - 15kw ცეცხლმედეგობა - 400°С ღერძული | D=1120მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | SEF - 2 (დერეფანი) კვამლგამწოვი ვენტილატორი მოხმარება - 9000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 300 პა ელ. მოხმარება - 2.2kw ცეცხლმედეგობა - 400°С ღერძული | D=1120მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | SEF - 3 (დერეფანი) კვამლგამწოვი ვენტილატორი მოხმარება - 9000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 300 პა ელ. მოხმარება - 2.2kw ცეცხლმედეგობა - 400°С ღერძული | D=500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | ჯეტ ვენტილატორი - 1 400V/3~50Hz@3000-6000მ3/სთ@1.5Kw 400°C | D=500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | ელ. ვენტილატორების ანტივიბრაციული სადგამი |  | ც | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ფარსაკეტები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | მოტორიზებული კვამლის ფარსაკეტი AC/DC24V კედლის | 500x350 მმ | ც | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | მოტორიზებული კვამლის ფარსაკეტი AC/DC24V კედლის | 300x300 მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | მოტორიზებული კვამლის ფარსაკეტი AC/DC24V კედლის | 300x200 მმ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | მოტორიზებული კვამლის ფარსაკეტი AC/DC24V არხული | 1200x550 მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | ჭარბი წნევის სარქველი კიბისთვის (Pressure relief damper) | 500x500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ცხაურები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | რკინის ცხაური 400°C | 550x550 მმ | ც | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | რკინის ცხაური 400°C | 350x500 მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | რკინის ცხაური 400°C | 1200x550 მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | ალუმინის ცხაური | 350x400 მმ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | შავი ფოლადის საჰაერო მილები δ=1.2მმ. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ოთკუთხედი ჰაერსატარი | 800x250 მმ | მ2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | ოთკუთხედი ჰაერსატარი | 1200x550 მმ | მ2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | მილტუჩი (ფლიანეცი) |  | გრძ.მ | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | გალვანზირებული ფურცლის საჰაერო მილები δ=0.7მმ. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | ოთკუთხედი ჰაერსატარი | 600x500 მმ | მ2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | ოთკუთხედი ჰაერსატარი | 1200x550 მმ | მ2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | მილტუჩი (ფლიანეცი) |  | გრძ.მ | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | სამაგრები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | სამაგრი ოთკუთხედი ჰაერსატარისთვის |  | ც | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | იზოლაცია |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1 | თბოიზოლაცია ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის სისქით 50 მმ, EI 120 ხანძარმედეგი. სქელი, ალუმინის გარსაცმიანი ქვაბამბის იზოლაცია |  | მ2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ბეტონის ბალიში |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.1 | ბეტონის ბალიში | 1000x1000x150 | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | ბეტონის ბალიში | 1500x1500x150 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | დამხმარე მასალები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.1 | დამხმარე მასალები |  | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| გეგმიური მოგება |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| დღგ |  | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [9 empty] | 0

## გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია
ვენტილაცია/გათბობა-გაგრილება
NN | მასალის დასახელება/List of items | ზომა | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | მოდელი/ბრენდი
[5 empty] | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ჰაერსატარები
1.1 | ჰაერსატარი | 100X100 | 20 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ჰაერსატარი | 200X100 | 45 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | ჰაერსატარი | 300X100 | 15 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | ჰაერსატარი | 150X150 | 5 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | ჰაერსატარი | 200X150 | 15 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | ჰაერსატარი | 250X150 | 20 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | ჰაერსატარი | 300X150 | 5 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | ჰაერსატარი | 350X150 | 5 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | ჰაერსატარი | 200X200 | 140 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | ჰაერსატარი | 250X200 | 30 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | ჰაერსატარი | 300X200 | 70 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | ჰაერსატარი | 350X200 | 15 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | ჰაერსატარი | 400X200 | 40 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 | ჰაერსატარი | 450X200 | 15 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | ჰაერსატარი | 500X250 | 15 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | ჰაერსატარი | 500X200 | 30 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 | ჰაერსატარი | 600X350 | 60 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 | ჰაერსატარი | Ø100 | 80 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.19 | ჰაერსატარი | Ø125 | 10 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | აგრეგატები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | მოდინებით გამწოვი დანადგარი 1980მ3//სთ 1600მ3//სთ 150pa/ p.nom-0.592kw |  | 1 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | მოდინებით გამწოვი დანადგარი 2180მ3//სთ 2180მ3//სთ 150pa/ p.nom-0.724kw |  | 1 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | მოდინებით გამწოვი დანადგარი 2526მ3//სთ 2346მ3//სთ 150pa/ p.nom-0.724kw |  | 1 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | მოდინებით გამწოვი დანადგარი 2490მ3//სთ 2310მ3//სთ 150pa/ p.nom-0.724kw |  | 1 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | მოდინებით გამწოვი დანადგარი 1618მ3//სთ 1438მ3//სთ 150pa/ p.nom-0.481kw |  | 1 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | სან.კვანძის გამწოვის ვენტილატორი 230V50Hz/ 1~/720მ3//სთ/0,2კვტ./i=0.70a |  | 1 | მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ცხაურა |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ცხაურა | Ø100 | 138 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | ცხაურა | 355X355 | 2 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ცხაურა | 400X400 | 2 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ცხაურა | 500X500 | 6 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | ცხაურა | ∅125/200x200 | 1 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | გამწოვი ქოლგა 230V/0.9KW/200მ³/სთ | ∅125 | 1 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ფიტინგები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ფიტინგები/Fitting |  | 35 | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | სარქველები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | მარეგულირებელი სარქველი | Ø100 | 65 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | სამაგრები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 100X100 | 24 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 200X100 | 42 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 300X100 | 9 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 150X150 | 3 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 200X150 | 7 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.6 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 250X150 | 8 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 300X150 | 3 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 350X150 | 3 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 200X200 | 100 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 250X200 | 17 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.11 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 300X200 | 40 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.12 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 350X200 | 8 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.13 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 400X200 | 19 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.14 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 450X200 | 7 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.15 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 500X250 | 6 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.16 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 500X200 | 11 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.17 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის | 600X350 | 13 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.18 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის | Ø100 | 132 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.19 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის | Ø125 | 10 | ც |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | იზოლაცია |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1 | კაუჩუკის შესაფუთი იზოლაცია |  | 635 | მ² |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.1 | სხვა მასალა |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
გათბობა-გაგრილება
9 | მილ-გაყვანილობა |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.1 | Ø6.35 | სპილენძის მილი იზოლაციით | 45 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Ø9.52 | სპილენძის მილი იზოლაციით | 67 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Ø12.7 | სპილენძის მილი იზოლაციით | 51 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Ø15.9 | სპილენძის მილი იზოლაციით | 64 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.5 | Ø19.1 | სპილენძის მილი იზოლაციით | 5 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.6 | Ø22.2 | სპილენძის მილი იზოლაციით | 23 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.7 | Ø28.6 | სპილენძის მილი იზოლაციით | 12 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.8 | Ø31.8 | სპილენძის მილი იზოლაციით | 6 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.9 | Ø41.3 | სპილენძის მილი იზოლაციით | 12 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | მილ-გაყვანილობა |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1 | Ø6.35 |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | Ø9.52 |  | 57 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | Ø12.7 |  | 42 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4 | Ø15.9 |  | 40 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.5 | Ø19.1 |  | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6 | Ø22.2 |  | 13 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.7 | Ø28.6 |  | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.8 | Ø38.1 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | დანადგარები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1 | V6 VRF (380-415V) | MV6-850WV2GN1 | 1 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | Medium Static Pressure Duct | MI2-56T2DHN1 | 7 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3 | Medium Static Pressure Duct | MI2-45T2DHN1 | 5 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.4 | Medium Static Pressure Duct | MI2-36T2DHN1 | 3 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.5 | Medium Static Pressure Duct | MI2-28T2DHN1 | 4 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.6 | Medium Static Pressure Duct | MI2-22T2DHN1 | 1 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.7 | Branch joint | FQZHN-02D | 3 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.8 | Branch joint | FQZHN-01D | 11 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.9 | Branch joint | FQZHN-03D | 4 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1 | Branch joint | FQZHN-04D | 1 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | დანადგარები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.1 | V6 VRF (380-415V) | MV6-615WV2GN1 | 1 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.2 | V6 VRF (380-415V) | MV6-400WV2GN1 | 1 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3 | Medium Static Pressure Duct | MI2-90T2DHN1 | 1 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.4 | Medium Static Pressure Duct | MI2-71T2DHN1 | 3 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.5 | Medium Static Pressure Duct | MI2-56T2DHN1 | 3 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.6 | Medium Static Pressure Duct | MI2-45T2DHN1 | 4 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.7 | Medium Static Pressure Duct | MI2-36T2DHN1 | 8 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.8 | Medium Static Pressure Duct | MI2-28T2DHN1 | 3 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.9 | Medium Static Pressure Duct | MI2-22T2DHN1 | 2 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.1 | Branch joint | FQZHW-02N1E | 1 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.11 | Branch joint | FQZHN-02D | 4 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.12 | Branch joint | FQZHN-01D | 12 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.13 | Branch joint | FQZHN-03D | 6 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.14 | Branch joint | FQZHN-04D | 1 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.15 | Reducer | Ø38.1<->Ø41.3 | 1 | ცალი |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13.1 | სადრენაჟე მილები 32-50Ø |  | 300 | გრძ.მ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13.2 | სხვა დამხმარე მასალა |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| გეგმიური მოგება |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| დღგ |  | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [9 empty] | 0