## კ.ხ
მშენებლობის ღირებულება
კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო დაანგარიშება
#REF!
შედგენილია: 2024 წ. II კვ. ფასებით
# | ხარჯთაღ-რიცხვიებს და ანგარიშების # | თავების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახაელება | საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1 | 2 | 3 | 8
მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები
1 | ობ.ხ.#1-6 | სამშენებლო/სარებილიტაციო სამუშაოები | 0
2 | ობ.ხ.#2-6 | შიდა წყალსადენი | 0
3 | ობ.ხ.#3-6 | კანალიზაცია | 0
3 | ობ.ხ.#5-6 | ელ.სამუშაოები | 0
|  | ჯამი | 0
დ.ღ.გ 18%
ჯამი
ი.მ ლადო გურიელი

## სამშნებელო სარეაბილიტაციო
#REF!
/მშენებლობის დასახელება/
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები
______________________________
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
საფუძველი: პროექტი | [9 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | 0 | ლარი
შედგენილია 2024 წ. II კვ. ფასებით | [9 empty] | მათ შორის ხელფასი | 0 | ლარი
# | საფუძველი | სამუშაოს დასახელება |  | ნორმატიული რესურსი |  | ხელფასი |  | მასალა |  | მანქანა მექანიზმები |  | ჯამი
|  |  | განზ. | ერთ. | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
ფასადი და მოსამზადებელი სამუშაოების მოწყობა
1 | საბ.ფასი | დროებითი დამცავი ღობის (ლენტის) მოწყობა სართულის კიბის უჯრედებზე უსაფრთხოების ნორმების უზუველსაყოფად | გრძ/მ |  | 51
| საბ.ფასი | შრომითი დანახარჯი | ლარი | 1 | 51 | [6 empty] | 0
| საბ.ფასი | წნეხილი პლასტმასის ბადე (ნარინჯისფერი HDPE) | კვ.მ | პროექტ. | 40.8 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალა | მ3 | 0.033 | 40.8 | [6 empty] | 0
2 | 1-22-9 | მიწის სამუშაოები პანდუსის მოსაწყობად და საკანალიზაციო სეპტიკის მოსაწყობად ტრანშეის გათვალისწინებით | კუბ.მ |  | 40.32 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 11.58 | 466.9056 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | მ/სთ | 1.85 | 74.592 | [6 empty] | 0
| კოდი0918 | ექსკავატორი 0.5 k=0.8 | მ/სთ | 1.98 | 79.8336 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.71 | 28.6272 | [6 empty] | 0
|  | ღორთი 0-40 | ლარი | პროექტ. | 17.52 | [6 empty] | 0
3 | 11-1,5 | ღორღის საფუძვლის მოწყობა ჭის ფსკერისთვის და გენერატორის ფილსითვის | მ3 |  | 2.5
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 3.16 | 7.9 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | მან/სთ | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0
| 3.258 | ღორღი 0-40 | კუბ.მ | 1.1 | 2.5 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალა | ლ | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0
4 | 46-23-5 მისად. | სარინელის და კიბის საფეხურების ბეტონის ნაკეთობის, გენერატორის ფილის დემონტაჟი | მ3 |  | 8.4
|  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 22.5 | 189 | [6 empty] | 0
| კოდი0918 | ექსკავატორი 0.5 k=0.8 | მ/სთ | 16.5 | 4.125 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალები | ლ | 16.1 | 135.24 | [6 empty] | 0
5 | 22-7,6 | რკ.ბეტონი მრგვალი მილების მოწყობა დ1000 | ც |  | 6
|  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 18.3 | 109.8 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | მან/სთ | 11.2 | 67.2 | [6 empty] | 0
| კოდი 0488 | ამწე 16ტონამდე | მან/სთ | 3.1 | 18.6 | [6 empty] | 0
| 3-1-129 | რკ.ბეტონის მრგვალი მილი დ=1000 | ც | 1 | 6 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალები | ლ | 16.1 | 96.6 | [6 empty] | 0
6 | 22-7,6 | ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობა ფიზიკური გაბარიტები: სიღრმე: 5200 მმ. დაერთების ნიშნული:-3.52 მ. დიამეტრი: 1500 მმ. წარმადობა: 3მ³/დღე-ღამეში. | ც |  | 1
|  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 18.3 | 18.3 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | მან/სთ | 11.2 | 11.2 | [6 empty] | 0
| კოდი 0488 | ამწე 16ტონამდე | მან/სთ | 3.1 | 3.1 | [6 empty] | 0
| biotop.ge | სეპტიკის V10 ღირებულება | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალები | ლ | 16.1 | 16.1 | [6 empty] | 0
7 | საბ.ფასი | მ.კოსტავას ქუჩის მხრიდან ბრენდირებული ფირფიტის ჩამოხსნა ფასადიდან. | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი დანახარჯი | ლარი | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0016 | 0.0016 | [6 empty] | 0
8 | 46-15-2. | ფასადის კედლებიდან არსებული ნალესის ჩამოყრა და მომზადება შემდგომში სამალიარო სამუშაოებისთვის | კვ.მ |  | 243.5 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 4.48 | 1090.88 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0016 | 0.3896 | [6 empty] | 0
9 | 46-23-5 | კაპიტალური კედლების დემონტაჟი | კუბ.მ |  | 4.14
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 4.8 | 19.872 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 1.1 | 4.554 | [6 empty] | 0
10 | 22-7,6 | გენერატორის დემოტნაჟი შემდგომი მონტაჟის გათვალისწინებით შეცვლილ ფილაზე | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
-3.30 ნიშნული
| საბ.ფასი | 0-3 ოთახში გათბობის ქვაბის დემოტნაჟი | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
| საბ.ფასი | 0-3 ოთახში ლითონის ელ. გამანაწილებელი კარადის კომპლ. დემონტაჟი | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
| საბ.ფასი | 0-3 ოთახში ლითონის ელ. მოწყობილობის "delta automatic voltage regurator" მოხსნა და დასაწყობება შემდგომი მონტაჟისთვის | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | კედელში არსებული გამოწოვი ვენტილატორების დემონტაჟი | ც |  | 3 | [6 empty] | 0
| 46-27-5 | ჭერის პლასტიკადის საფარის დემონტაჟი | კვ.მ |  | 6.3
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.77 | 28.798 | [6 empty] | 190.0668
|  | მანქანები | ლარი | 0.0421 | 1.5745 | [6 empty] | 6.2982
| r25-13-5 | კედლებზე გაკრული კერამიკული ფილის დემონტაჟი | კვ.მ |  | 33
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.56 | 18.48 | [6 empty] | 0
| 46-27-5 | თაბაშირმუყაოს ჭერის დემონტაჟი | კვ.მ. |  | 127.25
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.77 | 97.9825 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0421 | 5.3572 | [6 empty] | 0
| 10-6-2. | კედლებიდან თაბაშირმუყაოს პანელების დემონტაჟი | კვ.მ. |  | 403.35
| k=0.8 | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.152 | 61.3092 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.01456 | 5.8728 | [6 empty] | 0
| 46-31-2 | იატაკის კერამოგრანიტის საფარის დემონტაჟი გასუფთავება მყარ ზედაპირამდე | კვ.მ. |  | 116.5
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.323 | 37.6295 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0215 | 2.5047 | [6 empty] | 0
| საბ.ფასი | 0-2 ოთახიდან სამზარეულოს კუთხის დემონტაჟი | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
| 25-16-53 | პირსაბანის დემონტაჟი | ცალი |  | 2
|  | შრომით რესურსები | კაც/სთ | 0.45 | 0.9 | [6 empty] | 0
| r25-16-54 | უნიტაზის მოხსნა | ცალი |  | 2
|  | შრომით რესურსები | კაც/სთ | 0.56 | 1.12 | [6 empty] | 0
| 25-16-20 | ფასონური ნაწილების დემონტაჟი | 100 ც |  | 0.25
|  | შრომით რესურსები | კაც/სთ | 1.13 | 0.2825 | [6 empty] | 0
| 16-6-2. vzer-88 p.2.9 k=0,4 | პლასტმ. საკანალიზაციო მილების დემონტაჯი Ø=100მმ | გრძ.მ |  | 10
|  | შრომით რესურსები | კაც/სთ | 0.2332 | 2.332 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.00184 | 0.0184 | [6 empty] | 0
+0.00 ნიშნული
| 10-6-2. მისად | თაბაშირმუყაოს ტიხრების დემონტაჟი | კვ.მ. |  | 149.85
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.152 | 22.7772 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.01456 | 2.1818 | [6 empty] | 0
| 46-27-5 | თაბაშირმუყაოს ჭერის დემონტაჟი | კვ.მ. |  | 152.25
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.77 | 117.2325 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0421 | 6.4097 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | ფანკოილების დემონტაჟი ჭერიდან (დაზუსტდეს ვარგისიანობა მშნეებლობის ეტაპზე, და თუ პასუხობს პროექტით მოთხვონილ პირობებს გამოყენებულ იქნეს სარემონტო სამუშაოებიც) | ც |  | 8 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | ჭერიდან ცხაურების და ჰაერსატარების დემონტაჟი | ტ |  | 0.8 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.77 | 0.616 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0421 | 0.03368 | [6 empty] | 0
| ГЭСН 38-23-02 | ლითონის კარკასზე დაფუძნებული ფურცლოვანი ფოლადის ფირფიტების კედლების დემონტაჟი | ტ |  | 0.35
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 16.58 | 5.803 | [6 empty] | 0
| 12-97 | ლითონის საჭრელი აპარატი | მ/სთ | 3.65 | 1.2775 | [6 empty] | 0
| 12-303 | ლითონის სახეხი აპარატი | მ/სთ | 2.65 | 0.9275 | [6 empty] | 0
| 12-286 | ბორტიანი მანქანა 5ტ | მ/სთ | 0.38 | 0.133 | [6 empty] | 0
| საბ.ფასი | ჟანგბადი | მ3 | 2.5 | 0.875 | [6 empty] | 0
| საბ.ფასი | ტექნიკური გაზი | მ3 | 0.33 | 0.1155 | [6 empty] | 0
| 46-31-2 | იატაკის კერამოგრანიტის საფარის დემონტაჟი გასუფთავება მყარ ზედაპირამდე | კვ.მ. |  | 145.1
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.323 | 46.8673 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0215 | 3.1196 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | მოაჯირის მოხსნა და დასაწყობება შემდგომი მონტაჟისთვის | გრძ/მ |  | 9.8 | [6 empty] | 0
საპროექტო ნაწილი
-3.30 ნიშნულზე
| 34-61-14 | ჭერზე ქვეკონსტრუქციაზე თაბაშირმუყაოს ფილების მოწყობა | კვ.მ |  | 133.55
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.27 | 169.6085 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0194 | 2.5909 | [6 empty] | 0
|  | შესაკიდი მასალა (კომპლექტი) | კვ.მ | 1.05 | 140.2275 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.0518 | 6.9179 | [6 empty] | 0
| 15-168-8 | ჭერის შეღებვა წყალემუსიის საღებავით | კვ.მ |  | 133.55
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.856 | 114.3188 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.012 | 1.6026 | [6 empty] | 0
|  | საღებავი | კგ | 0.63 | 84.1365 | [6 empty] | 0
|  | საფითხნი | კგ | 0.92 | 122.866 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.018 | 2.4039 | [6 empty] | 0
| 10-59-2 | კედლებზე თაბაშირმუყაოს ფილის მოწყობა | კვ.მ |  | 415.5
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2.73 | 1134.315 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.082 | 34.071 | [6 empty] | 0
|  | ლითონის პროფილები მოთუთიებული | კგ | 1.57 | 652.335 | [6 empty] | 0
|  | ჰერმეტიკი | კგ | 0.46 | 191.13 | [6 empty] | 0
|  | ცეცხლგამძლე თაბაშირმუყაო | კვ.მ | 2.2 | 914.1 | [6 empty] | 0
|  | რეზინა | კგ | 0.22 | 91.41 | [6 empty] | 0
|  | სჭვალი თვითმჭრელი | კგ | 0.117 | 48.6135 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.294 | 122.157 | [6 empty] | 0
2': საბაზრო ფასი; 3': საიზოლაციო მასალის მოწყობ; 4': კვ.მ; 6': 415.5 | გადასამოწმებელია საჭიროება
3': შრომითი რესურსი; 4': კაც/სთ; 5': 1.04; 6': 432.12; 13': 0 | კედლების დათბუნების
| საბაზრო | ქვაბამბა 5 სმ სისქის | კვ.მ | პრ | 415.5 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | არმირებული პარკი | კვ.მ | პრ | 415.5 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.25 | 103.875 | [6 empty] | 0
| 34-61-14 | ჭერზე ქვეკონსტრუქციაზე ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილების მოწყობა | კვ.მ |  | 6.3
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.27 | 8.001 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0194 | 0.12222 | [6 empty] | 0
|  | შესაკიდი მასალა (კომპლექტი) | კვ.მ | 1.05 | 6.615 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.0518 | 0.32634 | [6 empty] | 0
| 15-168-8 | ჭერის შეღებვა აკრილის ბაზაზე ნესგამძლე საღებავით | კვ.მ |  | 6.3
| მისად. | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.856 | 5.3928 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.012 | 0.0756 | [6 empty] | 0
|  | საღებავი | კგ | 0.63 | 3.969 | [6 empty] | 0
|  | საფითხნი | კგ | 0.92 | 5.796 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.018 | 0.1134 | [6 empty] | 0
| 15-168-7. | კედლების შეფითხვნა-შეღებვა წყალემუს. საღებავით. | კვ.მ |  | 415.5
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.658 | 273.399 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.01 | 4.155 | [6 empty] | 0
|  | საღებავი | კგ | 0.63 | 261.765 | [6 empty] | 0
|  | საფითხნი | კგ | 0.79 | 328.245 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.016 | 6.648 | [6 empty] | 0
2': 11-20-3.; 3': იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება; 4': კვ.მ; 6': 116.5 | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2.98 | 347.17 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0452 | 5.2658 | [6 empty] | 0
|  | წებო-ცემენტი | კგ | 5 | 582.5 | [6 empty] | 0
|  | კერამოგრანიტის ფილა + შემავსებელი ფუგა (შემსყიდველის მიერ მოწოდებული) | კვ.მ | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ცემენტის ხსნარი | კგ | 0.0223 | 2.5979 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.0466 | 5.4289 | [6 empty] | 0
| 15-55-9 | კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით | კვ.მ |  | 33
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.01 | 33.33 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.027 | 0.891 | [6 empty] | 0
|  | ცემენტის ხსნარი | კუბ.მ | 0.0212 | 0.6996 | [6 empty] | 0
|  | მავთულის ბადე | კვ.მ | 0.0258 | 0.8514 | [6 empty] | 0
| კოდი1431 | ხსნარის ტუმბო | მ/სთ | 0.041 | 1.353 | [6 empty] | 0
| 15-14-1. | კედლებზე კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა | კვ.მ |  | 33
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.7 | 56.1 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.02 | 0.66 | [6 empty] | 0
|  | ცემენტის ხსნარი | კუბ.მ | 0.015 | 0.495 | [6 empty] | 0
|  | კერამოგრანიტის ფილა ნაცრისფერი + შემავსებელი ფუგა (შემსყიდველის მიერ მოწოდებული) | კვ.მ | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | წებო-ცემენტი | კგ | 6.25 | 206.25 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.007 | 0.231 | [6 empty] | 0
+0.00 ნიშნულზე
| 34-61-14 | ჭერზე ქვეკონსტრუქციაზე თაბაშირმუყაოს ფილების მოწყობა (დონეთა გათვალისწინებით) | კვ.მ |  | 152.25
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.27 | 193.3575 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0194 | 2.9537 | [6 empty] | 0
|  | შესაკიდი მასალა (კომპლექტი) | კვ.მ | 1.05 | 159.8625 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.0518 | 7.8865 | [6 empty] | 0
| 15-168-8 | ჭერის შეღებვა წყალემუსიის საღებავით | კვ.მ |  | 152.25
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.856 | 130.326 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.012 | 1.827 | [6 empty] | 0
|  | საღებავი | კგ | 0.63 | 95.9175 | [6 empty] | 0
|  | საფითხნი | კგ | 0.92 | 140.07 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.018 | 2.7405 | [6 empty] | 0
2': 10-59-2; 3': კედლებზე თაბაშირმუყაოს ფილის მოწყობა; 4': კვ.მ; 6': 166.25 |  | 52.65
3': შრომითი რესურსი; 4': კაც/სთ; 5': 2.73; 6': 453.8625; 13': 0 |  | 166.2525
|  | მანქანები | ლარი | 0.082 | 13.6325 | [6 empty] | 0
|  | ლითონის პროფილები მოთუთიებული | კგ | 1.57 | 261.0125 | [6 empty] | 0
|  | ჰერმეტიკი | კგ | 0.46 | 76.475 | [6 empty] | 0
|  | ცეცხლგამძლე თაბაშირმუყაო | კვ.მ | 2.2 | 365.75 | [6 empty] | 0
|  | რეზინა | კგ | 0.22 | 36.575 | [6 empty] | 0
|  | სჭვალი თვითმჭრელი | კგ | 0.117 | 19.4513 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.294 | 48.8775 | [6 empty] | 0
| 10-59-2 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა | კვ.მ |  | 92.4
| დამ.გამ.2 | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2.73 | 252.252 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.082 | 7.5768 | [6 empty] | 0
|  | ლითონის პროფილები მოთუთიებული | კგ | 1.57 | 145.068 | [6 empty] | 0
|  | ჰერმეტიკი | კგ | 0.46 | 42.504 | [6 empty] | 0
|  | თაბაშირმუყაო | კვ.მ | 4.2 | 388.08 | [6 empty] | 0
|  | რეზინა | კგ | 0.22 | 20.328 | [6 empty] | 0
|  | სჭვალი თვითმჭრელი | კგ | 0.117 | 10.8108 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.294 | 27.1656 | [6 empty] | 0
| 15-168-7. | კედლების შეფითხვნა-შეღებვა წყალემუს. საღებავით. | კვ.მ |  | 554.33
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.658 | 364.7491 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.01 | 5.5433 | [6 empty] | 0
|  | საღებავი | კგ | 0.63 | 349.2279 | [6 empty] | 0
|  | საფითხნი | კგ | 0.79 | 437.9207 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.016 | 8.8693 | [6 empty] | 0
| 7-21-9 | ლითონის სტრუქტურის მოწყობა სალაროს კედლის მოსაწყობად | ტ |  | 3.0766 | [6 empty] | 0
|  | შრომით რესურსები | კაც/სთ | 2.49 | 7.6607 | [6 empty] | 0
3': მანქანები; 4': ლარი; 5': 0.06; 6': 0.18459; 13': 0 |  | 16.485
2': კოდი0470; 3': ამწე საავტომობილო სვლაზე 10 ტონიანი; 4': მ/სთ; 5': 0.181; 6': 0.55686; 13': 0 |  | 962.41
2': 2.4-34; 3': კვადრატული მილი 40X40X2 მმ; 4': გრძ.მ; 5': 1.03; 6': 16; 13': 0 |  | 37.28
2': 2.4-43; 3': კვადრატული მილი 40X80X3 მმ; 4': გრძ.მ; 5': 1.03; 6': 45.3603; 13': 0 |  | 238.1415
2': 2.4-69; 3': კვადრატული მილი 80X80X3 მმ; 4': გრძ.მ; 5': 1.03; 6': 21.7; 13': 0 |  | 153.419
2': 1.1-23; 3': არმატურა B500B D18; 4': გრძ.მ; 5': 1.03; 6': 310; 13': 0 |  | 620
2': 1.8-23; 3': ფურცლოვანი ფოლადი 2 მმ სისქის; 4': კვ.მ; 5': 1.03; 6': 61.3; 13': 0 |  | 1048.8405
2': 1.8-25; 3': ფურცლოვანი ფოლადი 3 მმ სისქის; 4': კვ.მ; 5': 1.03; 6': 0.7; 13': 0 |  | 3076.5761
3': სხვა ხარჯები; 4': ლარი; 5': 0.04; 6': 0.12306; 13': 0 |  | 3.0766
| 11-20-3. | ტატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება პლინტუსის ფილის გათვალისწინებით (5 სმ სიმაღლის) | კვ.მ |  | 148
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.08 | 159.84 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0452 | 6.6896 | [6 empty] | 0
|  | წებო-ცემენტი | კგ | 5 | 740 | [6 empty] | 0
|  | კერამოგრანიტის ფილა (ბეჟი და ნაცრისფერი) + შემავსებელი ფუგა (შემსყიდველის მიერ მოწოდებული) | კვ.მ | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ცემენტის ხსნარი | კგ | 0.0223 | 3.3004 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.0466 | 6.8968 | [6 empty] | 0
| 9-14-5. | ფ-1 ფანჯრის მოწყობა: ლითონის ვიტრაჟი ბრონირებული მინით | კვ.მ |  | 2.24
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2.72 | 6.0928 | [6 empty] | 0
| კოდი0605 | საავოტმობილო ამწე 3 ტ | მ/სთ | 0.024 | 0.05376 | [6 empty] | 0
| კოდი0603 | ელექტროსაწეველა 3ტ | მ/სთ | 0.628 | 1.4067 | [6 empty] | 0
| 1.10-111 | ლითონის ვიტრაჟის ღირებულება | კვ/მ | 1 | 2.24 | [6 empty] | 0
| 3.6-54 | ბრონირებული მინის ღირებულება | კვ/მ | 1 | 2.24 | [6 empty] | 0
2': 9-14-5.; 3': ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა (იხ. სპეციფიკაცია); 4': კვ/მ; 6': 38.4825 | 20.9325
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2.72 | 104.6724 | [6 empty] | 0
| კოდი0605 | საავოტმობილო ამწე 3 ტ | მ/სთ | 0.024 | 0.92358 | [6 empty] | 0
| კოდი0603 | თაბაშირ | მ/სთ | 0.628 | 24.167 | [6 empty] | 0
| 1.13-1 | ალუმინის ვიტრაჟი | კვ/მ | 1 | 38.4825 | [6 empty] | 0
| 9-14-5. | ალუმინის სლაიდური კარი ერთი ფრთის გაღებით | კვ/მ |  | 17.55
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2.72 | 47.736 | [6 empty] | 0
| კოდი0605 | საავოტმობილო ამწე 3 ტ | მ/სთ | 0.024 | 0.4212 | [6 empty] | 0
| კოდი0603 | ელექტროსაწეველა 3ტ | მ/სთ | 0.628 | 11.0214 | [6 empty] | 0
| 1.13-10 | ალუმინის ვიტრაჟი | კვ/მ | 1 | 17.55 | [6 empty] | 0
| 10-20-3გამ | MDF- ის კარის მოწყობა | კვ.მ |  | 3.335
|  | შრომით რესურსები | კაც/სთ | 1.16 | 3.8686 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.13 | 0.43355 | [6 empty] | 0
|  | კარის ღირებულება | კვ.მ | 1 | 3.335 | [6 empty] | 0
|  | კარის რკინა-კავეული | კომპ. | პროექტი | 49 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.0206 | 0.068701 | [6 empty] | 0
| 9-5-1. | კ-01 რკინის კარის მოწყობა | კვ.მ |  | 3.96
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.11 | 4.3956 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.516 | 2.0434 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება (კომპლექტი) | კვ.მ | 1 | 3.96 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.054 | 0.21384 | [6 empty] | 0
2': 6-11-6.; 3': პანდუსის მოწყობა; 4': კუბ.მ; 6': 0.99 |  | 8.8443
3': შრომითი რესურსი; 4': კაც/სთ; 5': 8.82; 6': 8.7318; 13': 0 |  | 1.03
3': მანქანები; 4': ლარი; 5': 1.24; 6': 1.2276; 13': 0 |  | 0.825
3': ბეტონი ~B25 F-150 W-4~ ყინვაგამძლე; 4': კუბ.მ; 5': 1.015; 6': 1.0049; 13': 0 |  | 6.36
3': ყალიბის ფარი; 4': კვ.მ; 5': 1.84; 6': 1.8216; 13': 0 |  | 17.0593
|  | ძელაკი III x. 40-60მმ-იანი | კუბ.მ | 0.0034 | 0.003366 | [6 empty] | 0
|  | ყალიბის ფიცარი IIIx. 40 მმ-იანი | კუბ.მ | 0.0483 | 0.047817 | [6 empty] | 0
|  | სამშენებლო ჭანჭიკი | კგ | 2.2 | 2.178 | [6 empty] | 0
|  | ელექტროდი | კგ | 1.3 | 1.287 | [6 empty] | 0
|  | a-I კლასის არმატურა | ტ | პროექტი | 0.02 | [6 empty] | 0
|  | a-III კლასის არმატურა | ტ | პროექტი | 0.24 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.53 | 0.5247 | [6 empty] | 0
| srf2023-II 13-1 | სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 31-35 კმ დისტანციაზე | ტონა | [8 empty] | 0
ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯი
ჯამი
ზედნადები ხარჯი
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
ხარჯთაღმრიცხველი: ი/მ ლადო გურიელი

## შიდა წყალსადენი
#REF!
______________________________________________
/მშენებლობის დასახელება/
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #2-5
შიდა წყალსადენი
______________________________
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯებსი დასახელება/
პროექტის საფუძველი: | [9 empty] | სახარჯთაღრციხვო ღირებულება | 0 | ლარი
შედგენილია 2024 წ. II კვ. ფასებით | [9 empty] | მათ შორის ხელფასი | 0 | ლარი
|  | სამუშაოს დასახელება | ნორმატიული |  |  | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშენებლო
ჯამი
# | საფუძველი |  | განზ. | ერთეულზე | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
[6 empty] | ფასი |  | ფასი |  | ფასი
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
ცხელ-ცივი წყალმომარაგება
| საბაზრო | წყლის გამაცხელებელი(თერმექსი) 200ლ.Nel=2.2KW (მოწოდებული შემსყიდველის მიერ) | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | HDPE მასალის ორშრიანი წყლის რეზერვუარი. მოცულობა: 500 ლ. (მოწოდებული შემსყიდველის მიერ) | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
| 18-8-1 | წყლის წნევის ამწევი ტუმბოს მოწყობა | ც |  | 1
|  | შრომით რესურსები | კაც/სთ | 43.6 | 43.6 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 7.89 | 7.89 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | წყლის წნევის ამწევი ტუმბო ავტომატიკის ტვინით. წარმადობა: 1.5 მ³/სთ. სიმაღლე: 18 მ. - კომპლექტი | ც | პროექტი | 1 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლარი | 0.0457 | 0.0457 | [6 empty] | 0
1 | 16-24-2. | მილების მოწყობა | გრძ.მ |  | 58 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.43 | 82.94 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარ | 0.0257 | 1.4906 | [6 empty] | 0
| 2.7.9 | მილი PP-R, OD20*1,9, PN 10, SDR11 | გრძ.მ | 0.929 | 28 | [6 empty] | 0
| 2.7.10 | მილი PP-R, OD25*2,3, PN 10, SDR11 | გრძ.მ | 0.929 | 15 | [6 empty] | 0
| 2.7.16 | მინაბოჭკოვანი PP-R, OD20*2,8, PN20, SDR7.4 | გრძ.მ | 0.929 | 15 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლარი | 0.0457 | 2.6506 | [6 empty] | 0
2 | საბაზრო | მილების თბოიზოლაცია | გრძ.მ |  | 26 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | გრძ.მ | 1 | 26 | [6 empty] | 0
| 5.1.750 | თბოიზოლაცია Ø20 | გრძ.მ | პროექტი | 28 | [6 empty] | 0
| 5.1.752 | თბოიზოლაცია Ø25 | გრძ.მ | პროექტი | 15 | [6 empty] | 0
3 | 22-23-1გამ | ფასონური ნაწილების მოწყობა | ც |  | 30 | [6 empty] | 0
|  | მუხლი PP-R.d25 | ც | პროექტი | 13 | [6 empty] | 0
|  | მუხლი PP-R.d20 | ც | პროექტი | 10 | [6 empty] | 0
|  | სამკაპი PP-R.d25 | ც | პროექტი | 6 | [6 empty] | 0
|  | სამკაპი PP-R.d25-20-25 | ც | პროექტი | 1 | [6 empty] | 0
|  | ამქცევი PP-R.d25 | ც | პროექტი | 1 | [6 empty] | 0
|  | გადამყვანი PP-R.d25.d25/d20 | ც | პროექტი | 5 | [6 empty] | 0
|  | ფილტრი d25 | ც | პროექტი | 2 | [6 empty] | 0
12 | საბაზრო | კაუჩუკის იზოლაცია მილებისთვის | კვ.მ |  | 30
| საბაზრო | შრომით რესურსები | ლარი | 1 | 30 | [6 empty] | 0
| 5.1-767 | კაუჩუკის იზოლაცია, 22/9 მმ | გრძ.მ | პროექტი | 5 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლარი | 0.05 | 1.5 | [6 empty] | 0
5 | 16-12-1 მის. | ვენტილის და სარქველების მოწყობა | ც | პროექტ | 12
|  | შრომითი რესურსი | ლარი | 0.96 | 11.52 | [6 empty] | 0
|  | ვენტილი დ25 | ც | პროექტ | 6 | [6 empty] | 0
|  | "არკოს" ვენტილი დ15 | ც | პროექტ | 5 | [6 empty] | 0
|  | უკუსარქველი დ25 | ც | პროექტ | 1 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლარი | 0.025 | 0.3 | [6 empty] | 0
| 5.1-701 | მრიცხველი d25 | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
13 | 17-3-3. | ცივი და ცხელი წყლის შემრევი პირსაბანისთვის | ც |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | ც | 0.82 | 1.64 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.01 | 0.02 | [6 empty] | 0
| 5.1.29 | შემრევის ღირებულება (შემსყიდველის მიერ მოწოდებული) | ც | 1 | 2 | [6 empty] | 0
|  | დანარჩენი ხარჯი | ლ | 0.07 | 0.14 | [6 empty] | 0
14 | 16-22-1 | მილების ჰიდრავლიკური გამოცდა | გრძ.მ |  | 58 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0516 | 2.9928 | [6 empty] | 0
| 3.1.255 | წყალი | ც | 0.01 | 0.58 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლ | 0.0011 | 0.0638 | [6 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
ხარჯთაღმრიცხველი: ი/მ ლადო გურიელი

## კანალიზაცია
#REF!
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრციხვა #2-3
შიდა კანალიზაცია წყალარინება
______________________________
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
საფუძველი: პროექტი | [9 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | 0 | ლარი
შედგენილია 2024 წ. II კვ. ფასებით | [9 empty] | მათ შორის ხელფასი | 0 | ლარი
|  | სამუშაოს დასახელება | ნორმატიული |  |  | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშენებლო მანქანა მექანიზმი
ჯამი
# | საფუძველი |  | განზ. | ერთეულზე | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
[6 empty] | ფასი |  | ფასი |  | ფასი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
კანალიზაცია წყალარინება
1 | 16-6-2. | საკანალიზაციო მილები Ø=110მმ | გრძ.მ |  | 12
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.583 | 6.996 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0046 | 0.0552 | [6 empty] | 0
| 2.9.28 | ღირებულება | გრძ.მ | 0.998 | 11.976 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლარი | 0.208 | 2.496 | [6 empty] | 0
2 | 16-6-1. | საკანალიზაციო მილები Ø=50მმ | გრძ.მ |  | 10 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.609 | 6.09 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ც | 0.0021 | 0.021 | [6 empty] | 0
| 2.9.8 | ღირებულება | გრძ.მ | 0.998 | 9.98 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლარი | 0.156 | 1.56 | [6 empty] | 0
3 | 22-23-3. | ფასონური ნაწილების მოწყობა | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 3.02 | 3.02 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | ჯვარედი 45° ∅100x100x100x100 | ც | პროექტი | 1 | [6 empty] | 0
| 5.1-562 | სამკაპი 45° ∅100x100x100 | ც | პროექტი | 1 | [6 empty] | 0
| - | სამკაპი 90° ∅100x100x100 | ც | პროექტი | 1 | [6 empty] | 0
| - | სამკაპი 45° ∅50x50x50 | ც | პროექტი | 2 | [6 empty] | 0
| 5.1-322 | მუხლი 45° ∅100 | ც | პროექტი | 6 | [6 empty] | 0
| 5.1-318 | მუხლი 45° ∅50 | ც | პროექტი | 14 | [6 empty] | 0
| - | მუხლი 90° ∅100 | ც | პროექტი | 1 | [6 empty] | 0
|  | გადამყვანი ∅100-∅50 | ც | პროექტი | 1 | [6 empty] | 0
|  | სარევიზიო ფიტიკნგი ∅100 | ც | პროექტი | 1 | [6 empty] | 0
|  | მოწყობილობები | [9 empty] | 0
4 | 17-4-2. | უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით | ც |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | ც | 3.02 | 6.04 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.14 | 0.28 | [6 empty] | 0
| 5.1.13 | ღირებულება (შემსყიდველის მიერ მოწოდებული) | ც | 1 | 2 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლარი | 1.32 | 2.64 | [6 empty] | 0
5 | 17-1-5. | პირსაბანის მოწყობა | ც |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | ც | 2.19 | 4.38 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.14 | [6 empty] | 0
| 5.1.9 | ღირებულება (შემსყიდველის მიერ მოწოდებული) | ც | 1 | 2 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლარი | 0.37 | 0.74 | [6 empty] | 0
6 | 5.1.40 | სიფონები პირსაბანისთვის | ც |  | 2 | [6 empty] | 0
7 | 17-1-9. | 50მმ ტრაპი | ა |  | 3 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | ც | 0.46 | 1.38 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.02 | 0.06 | [6 empty] | 0
| 5.1.43 | ღირებულება | ც | 1 | 2 | [6 empty] | 0
|  | სხვა ხარჯი | ლარი | 0.11 | 0.33 | [6 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
ხარჯთაღმრიცხველი: ლადო გურიელი

## ელ. სამუშაოები
#REF!
/მშენებლობის დასახელება/
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
ელ. სამუშაოები
______________________________
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
საფუძველი: პროექტი | [9 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | 0 | ლარი
შედგენილია 2024 წ. II კვ. ფასებით | [9 empty] | მათ შორის ხელფასი | 0 | ლარი
# | საფუძველი | სამუშაოს დასახელება |  | ნორმატიული |  | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშენებლო მასალები |  | ჯამი
რესურსი
|  |  | განზ. | ერთ. | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
ელ. სამუშაოები
გამანაწილებელი ფარების მოწყობა
| 8-571-1 | მეტალის გამანაწილებელი კარადა 1525x604x324mm სრული კომპლექტაციით | ც |  | 1
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 11 | 11 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 31.1 | 31.1 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 1.69 | 1.69 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | კომპლ. |  | 1 | [6 empty] | 0
| 8-571-1 | მეტალის გამანაწილებელი კარადა 600x600 mm სრული კომპლექტაციით (ATS) | ც |  | 1
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 11 | 11 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 31.1 | 31.1 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 1.69 | 1.69 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | კომპლ. |  | 1 | [6 empty] | 0
| 8-571-1 | მეტალის გამანაწილებელი კარადა 400x595x149 mm სრული კომპლექტაციით UPS | ც |  | 1
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 11 | 11 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 31.1 | 31.1 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 1.69 | 1.69 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | კომპლ. |  | 1 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | MCB 6000A 1P C 6A | ცალი |  | 2
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 4 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 3.56 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.12 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 2 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | MCB 6000A 1P C 10A | ცალი |  | 25
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 50 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 44.5 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 1.5 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 25 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | MCB 6000A 1P C 16A | ცალი |  | 22
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 44 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 39.16 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 1.32 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 22 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | MCB 6000A 1P C 20A | ცალი |  | 1
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 2 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 1.78 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.06 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | MCB 6000A 1P C 25A | ცალი |  | 3
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 6 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 5.34 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.18 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 3 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | MCB 6000A 3P C 16A | ცალი |  | 1
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 2 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 1.78 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.06 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | MCB 6000A 3P C 25A | ცალი |  | 4
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 8 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 7.12 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.24 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 4 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | MCB 6000A 3P C 32A | ცალი |  | 3
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 6 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 5.34 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.18 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 3 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | MCB 10000/16kA 4P C 125A | ცალი |  | 2
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 4 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 3.56 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.12 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 2 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | RCBO 6000A 1P+N C 16A 30mA Type AC | ცალი |  | 15
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 30 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 26.7 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.9 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 15 | [6 empty] | 0
| 8-525-2 | ფაზირების ავტომატური გადამრთველი 3P 125A Over Under Voltage , Overcurrent Protection | ცალი |  | 1
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2 | 2 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 1.78 | 1.78 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.06 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | დენის ანალიზატორი | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | დენის ტრანსფორმატორის -busbar 16x12 | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | ფოტოელემენტი | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | პროგრამირებადი დროის რელე 7 დღე | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | კონტაქტორი 1P 16A Control 230V ac | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | კონტაქტორი CTX³ 22 3P 22A Control 230V ac | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | ჩამრთველი 3 პოზიციიანი (Manual , Off , Auto) | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | ინდიკატორი ნათურა წითელი | ცალი |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | ინდიკატორი ნათურა ყვითელი | ცალი |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | ნეიტრალის შემკრები (კლემა) | ცალი |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | ფაზის შემკრები (კლემა) | ცალი |  | 6 | [6 empty] | 0
|  | დამიწების შემკრები კომპლექტი | ცალი |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | დამიწების მანჭვალი მოსპოლენძებული ფოლადი L 1.5m D-18mm | ცალი |  | 6 | [6 empty] | 0
|  | უნივერსალური მომჭერი გალვანიზებული ფოლადის | ცალი |  | 7 | [6 empty] | 0
|  | გალვანიზებული ფოლადის სატარი 40x4mm | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1x35მმ² სპილენძის მრავალძარღვა სადენი დამიწებისთვის - ანტიკოროზიული ლენტით | გრძ.მ | პროექტი | 20 | [6 empty] | 0
|  | ანტიკოროზიული ლენტი ან ბიტუმი | კომპლ. |  | 1 | [6 empty] | 0
სამონტაჟო მასალა
| 8-414-3 | გამანაწილებელი კოლოფი 100X100 | ც |  | 80
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.69 | 135.2 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.237 | 18.96 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.023 | 1.84 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 80 | [6 empty] | 0
| 8-418-1 | პლასტმასის გოფრ.მილის მოწყობა | განზ. |  | 1570
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.15 | 235.5 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.0115 | 18.055 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0017 | 2.669 | [6 empty] | 0
|  | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,20მმ) /Corrugated Plastic Pipe 320N | გრძ.მ |  | 1050 | [6 empty] | 0
|  | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,25მმ) /Corrugated Plastic Pipe 320N | გრძ.მ |  | 450 | [6 empty] | 0
|  | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,25მმ) /Corrugated Plastic Pipe 750N | გრძ.მ |  | 50 | [6 empty] | 0
|  | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,32მმ) მიწისთვის | გრძ.მ |  | 20 | [6 empty] | 0
|  | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,65მმ) მიწისთვის | გრძ.მ |  | 20 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.15 | 235.5 | [6 empty] | 0
|  | კაბელები | [9 empty] | 0
| 8-149-2 | კაბელის გაყვანა გოფრ. მილში | გრძ.მ |  | 2379 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.46 | 1094.34 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.0353 | 83.9787 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0065 | 15.4635 | [6 empty] | 0
|  | კაბელები | [9 empty] | 0
|  | 2x1.0მმ² NHXMH CU | გრძ.მ | პროექტი | 20 | [6 empty] | 0
|  | 2x1.5მმ² NHXMH CU | გრძ.მ | პროექტი | 660 | [6 empty] | 0
|  | 3x1.5მმ² NHXMH CU | გრძ.მ | პროექტი | 370 | [6 empty] | 0
|  | 3x2.5მმ² NHXMH CU | გრძ.მ | პროექტი | 1150 | [6 empty] | 0
|  | 1x6მმ² სპილენძის მრავალძარღვა სადენი დამიწებისთვის | გრძ.მ | პროექტი | 50 | [6 empty] | 0
|  | 5x2.5მმ² N2XH CU | გრძ.მ | პროექტი | 15 | [6 empty] | 0
|  | 5x4მმ² N2XH CU | გრძ.მ | პროექტი | 50 | [6 empty] | 0
|  | 5x6მმ² N2XH CU | გრძ.მ | პროექტი | 27 | [6 empty] | 0
|  | 5x10 მმ² N2XH CU | გრძ.მ | პროექტი | 17 | [6 empty] | 0
|  | 5x35 მმ² N2XH CU | გრძ.მ | პროექტი | 20 | [6 empty] | 0
|  | ფურნიტურა | [9 empty] | 0
| 8-591-2 | როზეტების მოწყობა | ც |  | 32 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.67 | 21.44 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.0825 | 2.64 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0005 | 0.016 | [6 empty] | 0
|  | იატაკში სამონტაჟო ყუთი (შემსყიდველის მიერ მოწოდებული) | ც | 1 | - | [6 empty] | 0
|  | იატაკში სამონტაჟო როზეტები ყუთი IP65 3-იანი | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | იატაკში სამონტაჟო როზეტები ყუთი IP65 12-იანი | ც | 1 | 2 | [6 empty] | 0
|  | იატაკის როზეტების მოდული (დენი) | ც | 2 | 16 | [6 empty] | 0
|  | იატაკის როზეტების მოდული (ქსელი) 1 იანი | ც | 1 | 16 | [6 empty] | 0
|  | 1-იანი კედლის მონტაჟის როზეტი დამიწებით 16A 2P+E (შიდა სამონტაჟო) | ც | 1 | 27 | [6 empty] | 0
|  | 1-იანი არხზე სამონტაჟო როზეტი დამიწებით 16A 2P+E | ც | 1 | 78 | [6 empty] | 0
|  | როზეტების ბუდეები | ც | 1 | 27 | [6 empty] | 0
| საბაზო | თბური ფირის მოწყობა | კვ.მ |  | 17 | [6 empty] | 0
| საბაზო | შრომითი რესურსი | ლარი | 1 | 17 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.0825 | 1.4025 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0005 | 0.0085 | [6 empty] | 0
|  | თბური ფირი | ც | 1 | 17 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 23 | [6 empty] | 0
| 8-591-2 | ჩამრთველების მოწყობა | ც |  | 18 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.41 | 7.38 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.0825 | 1.485 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0005 | 0.009 | [6 empty] | 0
|  | ჩამრთველი 1 კლავიშიანი 10A შიდა მონტაჟის IP20 | ც | 1 | 16 | [6 empty] | 0
|  | ჩამრთველი 2 კლავიშიანი 10A შიდა მონტაჟის IP20 | ც | 1 | 23 | [6 empty] | 0
| 8-604-4 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი "გაიქეცი მარჯვნივ" "გაიქეცი მარცხნივ" (აკუმლატორით 4W) | ცალი |  | 2
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.72 | 1.44 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.24 | 0.48 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.311 | 0.622 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება (მოწოდებული შემსყიდველის მიერ) | ც |  | 2 | [6 empty] | 0
| 8-604-4 | მიმართულების მანიშნებელი (EXIT) 90წთ ბატარეით 4W / Emergency Sign (EXIT) With Battery 30min | ცალი |  | 2
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.72 | 1.44 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.34 | 0.68 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.311 | 0.622 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება (მოწოდებული შემსყიდველის მიერ) | ც |  | 2 | [6 empty] | 0
| 8-604-4 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი "აირბინე კიბეზე" (აკუმლატორით 4W) | ცალი |  | 4
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.72 | 2.88 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.34 | 1.36 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.311 | 1.244 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება (მოწოდებული შემსყიდველის მიერ) | ც |  | 4 | [6 empty] | 0
| 8-604-4 მისად. | ავარიული სანათი საკუთარი აკუმულატორით 3-4W | ცალი |  | 14
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 6.85 | 95.9 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.35 | 4.9 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.311 | 4.354 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება | ც |  | 14 | [6 empty] | 0
| 8-620-1 | ლედ სანათი რეცესიული 12W განათებულობა flux 1530 lm | ცალი |  | 102
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 1.13 | 115.26 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.19 | 19.38 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.311 | 31.722 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება (მოწოდებული შემსყიდველის მიერ) | ც |  | 102 | [6 empty] | 0
| 8-592-2 | ლედ სანათი რეცესიული 12W განათებულობა flux 1530 lm | ცალი |  | 4
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.98 | 3.92 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.115 | 0.46 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.311 | 1.244 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება (მოწოდებული შემსყიდველის მიერ) | ც |  | 4 | [6 empty] | 0
| 8-592-2 | ჭაღი - EGLO განათებულობა flux 2200 lm ფერის ტემპ. 4000 K CRI 80 ოპერირების დრო L70/B50 25 °C (საათი)>40, 000 დაცვის კლასი IP20 | ცალი |  | 9
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.98 | 8.82 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.115 | 1.035 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.311 | 2.799 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება (მოწოდებული შემსყიდველის მიერ) | ც |  | 9 | [6 empty] | 0
| 8-592-2 | ლედ ლენტი | გრძ.მ |  | 7
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.98 | 6.86 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.115 | 0.805 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.311 | 2.177 | [6 empty] | 0
|  | LED ლენტი+ ლედ ტრანსფორმატორი 140W (მოწოდებული შემსყიდველის მიერ) | ც |  | 7 | [6 empty] | 0
| საბ | გამანაწილებელი ყუთი კლემნიკებით IP65 | ც | პროექტი | 98 | [6 empty] | 0
| საბაზრ | სადენის არხი და დამხმარე მასალა / Cable Tray and Fittings | ც |  | 115 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.67 | 77.05 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.0825 | 9.4875 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0005 | 0.0575 | [6 empty] | 0
|  | სადენის არხი პერფორირებული L = 3მ 100x50მმ | ც | 1 | 29 | [6 empty] | 0
|  | სადენის არხი პერფორირებული L = 3მ 150x50მმ | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | სადენის არხი პერფორირებული L = 3მ 200x50მმ | ც | 1 | 5 | [6 empty] | 0
|  | სადენის არხი პერფორირებული L = 3მ 200x50მმ | ც | 1 | 15 | [6 empty] | 0
|  | სადენის არხი ბადისებრი L = 3მ 100x50მმ | ც | 1 | 15 | [6 empty] | 0
|  | სადენის არხი ბადისებრი L = 3მ 150x50მმ | ც | 1 | 3 | [6 empty] | 0
|  | მუხლი 90° / Elbow 90° 100x50 ბადისებრი | ც | 1 | 17 | [6 empty] | 0
|  | მუხლი 90° / Elbow 90° 100x50 ბადისებრი | ც | 1 | 4 | [6 empty] | 0
|  | სამკაპი ბადისებრი 150x100x100x100 | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | სამკაპი ბადისებრი 100x100x100x50 | ც | 1 | 2 | [6 empty] | 0
|  | მუხლი 90° / Elbow 90° 100x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | მუხლი 90° / Elbow 90° 200x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | მუხლი 90° / Elbow 90° 300x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | სამკაპი / Tee 100x50-100x50-100x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | სამკაპი / Tee 150x50-150x50-150x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | სამკაპი / Tee 150x50-150x50-150x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | სამკაპი / Tee 200x50-200x50-200x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 3 | [6 empty] | 0
|  | ჯვარი / Cross 200x50-200x50-200x50-200x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | გადამყვანი 150x50-100x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | გადამყვანი 200x50-100x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 4 | [6 empty] | 0
|  | გადამყვანი 200x50-150x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 3 | [6 empty] | 0
|  | გადამყვანი 150x50-100x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | გადამყვანი 300x50-100x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | გადამყვანი 300x50-150x50 (პერფორირებული) | ც | 1 | 3 | [6 empty] | 0
|  | დაწნული სპილენძი დამიწებისთვის | ც | 1 | 55 | [6 empty] | 0
|  | სრულ ხრახნიანი ღერო | მეტრი | 1 | 60 | [6 empty] | 0
|  | შტანგა | მეტრი | 1 | 15 | [6 empty] | 0
|  | დამჭერი სადენის არხისთვის 300x50მმ | ც | 1 | 23 | [6 empty] | 0
|  | დამჭერი სადენის არხისთვის 200x50მმ | ც | 1 | 8 | [6 empty] | 0
|  | დამჭერი სადენის არხისთვის 150x50მმ | ც | 1 | 8 | [6 empty] | 0
|  | დამჭერი სადენის არხისთვის 100x50მმ | ც | 1 | 69 | [6 empty] | 0
|  | ბუნიკები | ც | 1 | 10 | [6 empty] | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 1 | [6 empty] | 0
ძალოვანი დანადგარები
1 | 8-484-9gam | დიზელის გენერატორი 400V 50Hz , 80kVA , Cos F 0.8 | კომპლ. |  | 1
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 74.4 | 74.4 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 141 | 141 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 35 | 35 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) | კომპლ. |  | 1 | [6 empty] | 0
1 | საბაზრო | ინდუსტრიული UPS 3 ფაზა 400V , 18kVA | კომპლ. |  | 2
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 108.5 | 217 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 141 | 282 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 35 | 70 | [6 empty] | 0
|  | ღირებულება (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) | კომპლ. |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | 12V 30Ah VRLA აკუმულატორი UPS -ის 20წთ სამუშაოდ (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) | ცალი |  | 36 | [6 empty] | 0
|  | ATS კომპლექტაცია 4P/125A (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი მონტაჟზე | 75% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | ლარი | [8 empty] | 0
კომპიუტერული ქსელი (ინტ. ქსელის მოწყობა არსებულ ქსელზე)
|  | სასერვერო კარადა , გვერდითი და წინა პანელები მოხსნადი 24U | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
| 8-591-2 | როზეტების მოწყობა | ც |  | 32 | [6 empty] | 0
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.67 | 21.44 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.0825 | 2.64 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.0005 | 0.016 | [6 empty] | 0
|  | ქსელის როზეტი RJ-45 Cat5E - 2-იანი კომპლექტში | ც | 1 | 26 | [6 empty] | 0
|  | ქსელის როზეტი RJ-45 Cat5E - 1-იანი კომპლექტში | ც | 1 | 2 | [6 empty] | 0
|  | როზეტების ბუდეები | ც | 1 | 28 | [6 empty] | 0
|  | დენის ანალიზატორი | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | Rack Mounted ვენტილატორი 230ვ 1U | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | როუტერი (ბანკის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეირჩეს ბანკის მხრიდან) | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | Manageable Switch 48 Port (1U) | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | POE+ Manageable Switch 24 Port (1U) | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | PDU გამანაწილებელი 8 პორტიანი (1U) Rack Mounted | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | უწყვეტი კვების წყარო ( Online UPS) 1500VA 230V (Rack Mounted 2U) (მოწოდეწებული შემსყიდველის მიერ) | ცალი |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | უსადენო ინტერნეტის თეფში 300მბ/წმ WIFI Access Point | ცალი |  | 1 | [6 empty] | 0
13 | 10-54-4 | კაბელების მონტაჟი | გრძ.მ |  | 1405
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.18 | 252.9 | [6 empty] | 0
|  | მატერიალური რესურსი | ლარი | 0.124 | 174.22 | [6 empty] | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.049 | 68.845 | [6 empty] | 0
|  | Patch Cord F/UTP CAT5E 0.5მ | ც | პროექტი | 50 | [6 empty] | 0
|  | Patch Cord F/UTP CAT5E 1მ | ც | პროექტი | 18 | [6 empty] | 0
|  | ქსელის სადენი F/UTP CAT5E | გრძ.მ | პროექტი | 1400 | [6 empty] | 0
|  | HDMI კაბელი | გრძ.მ | პროექტი | 5 | [6 empty] | 0
|  | HDMI როზეტი | ც | პროექტი | 2 | [6 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი მონტაჟზე | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | საერთო ჯამი | [9 empty] | 0
ხარჯთაღმრიცხველი: ი/მ ლადო გურიელი