შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს მომსახურების, კერძოდ,

110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ანძების „მარანი“ გადატანა-რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით საპროექტო სამუშაოების შესყიდვაზე

#30/05-GIEC-S/TLRD-17

მომსახურების აღწერა:

- N8 და N18 ანძების დაშუნტება - დართული ნახაზის თანახმად (სიგრძე = 1450 მეტრს);

  - პროექტის დამუშავების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს 110 კვ რკინა- ბეტონის შუალედური ანძები.

  - პროექტის დამუშავების დროს უნდა დადგინდეს საპროექტო ტრაექტორიაზე საკუთრების უფლება;

- 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის გადატანის პერიოდში, ქსელზე მიერთებული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებისა და საპასუხისმგებლო აბონენტენტების ელექტროენერგიით უწყვეტი მომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დამონტაჟდეს, 110 კვ ძაბვის ეგხ-ის სრული მოცულობით დაკომპლექტებული ალტერნატიული მონაკვეთი და შემდეგ განხორციელდეს არსებული საყრდენების დემონტაჟი;

- 110 კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ის მონაკვეთების ადგილმდებარეობის შეცვლის პერიოდში, სრულად იქნეს დაცული „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები“-ს, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები“-ს და „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნები.

- გადასატანი 110 კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ის სამონტაჟო-სადემონტაჟო სამუშაოების მოცულობა განისაზღვროს, დაზუსტდეს პროექტირების დროს;

- 110კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ის გადატანა-რეკონსტრუქციის პროექტი დამუშავდეს, ეგხ-ის პროექტირების ტექნოლოგიური ნორმების მიხედვით, მოცემულ ეტაპზე ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების სტანდარტების განუხრელი დაცვით.

რეკონსტრუქციის პროექტი უნდა შეთანხმდეს სს „ენერგო პრო ჯორჯია“-სა და ყველა საჭირო სტრუქტურასთან.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

- დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ;

        - შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოების შესრულების დეტალურად გაწერილი გეგმა-გრაფიკი);

- ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

- გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

- სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.

- წინადადების წარდგენის წესი:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.

- წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 საკონტაქტო პირი: ვასილ მაისურაძე. v_maisuradze@giec.ge ; 551 11 22 22.

- საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

  - ვაჟა მეტრეველი, საკონტაქტო ნომერი: 577 50 37 33.

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 06.06.2017, 17:00 სთ.