ტექნიკური დავალება

სოფელ დიდ მუღანლოში, ხრამის სათავე ნაგებობის მეორე აწევის სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე შ.პ.ს. „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ“- ს ესაჭიროება საქლორატორო სადგურისთვის კვების მიწოდება საჰაერო გზით ახალი,  იზოლირებული ტიპის კაბელით. ამისთვის საჭირო იქნება 450 მეტრი 4*35 კვეთის  კაბელი  და კაბელის აქსესუარები ,რომელიც განთავსდება არსებულ 10 ბოძზე . საქლორატორო სადგურის კედელზე კი დამონტაჟდება 100 ა ავტომატური ამომრთველი ყუთით.  შემსრულებლის ვალდებულებაში შედის კაბელის შესყიდვა, არსებულ ბოძებზე განთავსება და დაბოლოვებების დაერთება. შემსრულებელმა ყველა სამუშაო უნდა ჩაატაროს საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით.