## ელექტრობა
N | პროდუქტის აღწერა | ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი | ერთეულის მონტაჟი | ჯამური მონტაჟი | ჯამი
1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11
ჩილერი
| R410 ფრეონზე მომუშავე სამაცივრე დანადგარი ჩილერი ჰიდრომოდულის გარეშე სიმძლავრით 1000 კვტ. სამუშაო რეჟიმი 7-12C | ცალი | 1 | [5 empty] | გვაქვს
ელ. გამანაწილებელი ფარები
ელ. ფარი - MDB
| მეტალის ელ. კარადა 2000x600x600, მისაფარებელი პანელით, სამონტაჟო ფირფიტებით და დინ-ლარტყით კომპლექტში | კომპლ | 1
| ჩამოსხმული კორპუსის ავტ. ამომრთველი MCCB 3P 160A | ცალი | 1
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3P/C80/6kA | ც | 1
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3P/C25/6kA | ც | 2
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3P/C32/6kA | ც | 3
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C10/6kA | ც | 10
| დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC16/30mA | ც | 2
| კონტაქტორი 10 კვტ 3ფ | ც | 2
| კონტაქტორი 3 კვტ 1ფ | ც | 5
| მართვის რელე 220V-იანი კოჭით, 2 დამატებითი კონტაქტით | ც | 4
| მართვის რელეს ბუდე | ც | 4
| სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P | კბ | 20
| საკლემო ტერმინალი 200ა 4პ | კომპლ | 1
| 3ფაზა ქსელის ინდიკატორი | კომპლ | 1
| საინდიკაციო ნათურა 220VAC ფარის კარში სამონტაჟო | ც | 5
| ON/OFF ორპოზიციანი სატრიალო ჩამრთველი, ფარზე გარედან | კომპლ | 5
| C კლასის გადაძაბვის განმუხტველი 3P+NPE TNS ქსელისთვის, დამცავი ამომრთველით კომპლექტში | კომპლ | 1
| ფარის კარში სამონტაჟო მულტიმეტრი, (A, V, Hz, Pf, kW, kVA, kWh) | კომპლ | 1
| დენის ტრანსფორმატორი 160/5 ა | ცალი | 3
| დამხმარე ელ. სამონტაჟო მასალები (ბუნიკები, კაბელები, და ა.შ.) | % | 5
ელ. ფარი - DB.UPS
| ელ. კარადა1000х800х250, მეტალის, ზედაპირზე სამონტაჟო, დინ ლარტყით, სამონტაჟო მასალებით კომპლექტში | კომპლ | 1
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3P/C80/6kA | ც | 1
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C10/6kA | ც | 12
| დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC16/30mA | ც | 37
| დიფერენციალური ავტ. ამომრთველი 2xC10/30mA | ც | 7
| მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C32/6kA | ც | 1
| კონტაქტორი 3 კვტ 1ფ | ც | 11
| დინ რეიკაზე სამონტაჟო დროის რელე 220V-იანი კოჭით (ჩართვა გამორთვის დროის რეგულირების ფუნქციით) | ც | 2
| მართვის რელე 220V-იანი კოჭით, 4 დამატებითი კონტაქტით | ც | 4
| სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P | კბ | 50
| საკლემო ტერმინალი 100ა 4პ | კომპლ | 1
| საინდიკაციო ნათურა 220VAC ფარის კარში სამონტაჟო | ც | 11
| ON/OFF ორპოზიციანი სატრიალო ჩამრთველი, ფარზე გარედან | კომპლ | 11
| დამხმარე ელ. სამონტაჟო მასალები (ბუნიკები, კაბელები, და ა.შ.) | % | 5
სადენები
| უჰალოგენო სადენი N2XH 2x1.5 მმ2 | მეტრი | 865 | [5 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
| უჰალოგენო სადენი N2XH 3x1.5 მმ2 | მეტრი | 1145 | [5 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
| უჰალოგენო სადენი N2XH 3x2.5 მმ2 | მეტრი | 1670
| უჰალოგენო სადენი N2XH 3x4 მმ2 | მეტრი | 20
| უჰალოგენო სადენი N2XH 5x4 მმ2 | მეტრი | 95
| უჰალოგენო სადენი N2XH 5x6 მმ2 | მეტრი | 210
| უჰალოგენო სადენი N2XH 5x16 მმ2 | მეტრი | 30
| ალუმინის სადენი NA2XH 5x95 მმ2 | მეტრი | 100
| მაფრთხილებელი ლენტა | მეტრი | 100
| მიწის სამუშაოები | მ3 | 25 | [5 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
მთავარი მკვებავი სადენის მოწყობა:
| ალუმინის სადენი NAYY 4x95მმ2 | მეტრი | 100
| მაფრთხილებელი ლენტა | მეტრი | 100
| მიწის სამუშაოები | მ3 | 25 | [5 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
აგრეგატები
| დიზელ გენერატორი კოჟუხით 110 Kva, ATS პანელით, ალტერნატორით | მეტრი | 1 | 1
| უწყვეტი კვების წყარო UPS 50 kVA / 8mins | კომპლ. | 1 | 1
| სამონტაჟო მასალები | [7 empty] | შეიცვალალ ხარჯი
| პერფორირებული საკაბელო არხი 100x50 | მ | 180
| პერფორირებული საკაბელო არხის (100x50) 90 გრადუსიანი მუხლი | ცალი | 10
| ლითონის საკაბელო არხის ჭერის სამაგრი კრონშტეინი (საკაბელო არხისთვის 100x50) | ცალი | 180
| პერფორირებული საკაბელო არხი 150x50 | მ | 21
| პერფორირებული საკაბელო არხის სამკაპი 150x150x100 | ცალი | 2
| ლითონის საკაბელო არხის ჭერის სამაგრი კრონშტეინი (საკაბელო არხისთვის 150x50) | ცალი | 21
| პერფორირებული საკაბელო არხი 300x50 | მ | 35
| პერფორირებული საკაბელო არხის სამკაპი 300x300x100 | ცალი | 7
| ლითონის საკაბელო არხის ჭერის სამაგრი კრონშტეინი (საკაბელო არხისთვის 300x50) | ცალი | 35
| გოფრირებული მილი Ø 20 LSZH სქელი კედლებით | მ | 1200
| ავეჯზე სამონტაჟო საკაბელო არხი 40x40mm | მ | 8
| მყარი სერიის გოფრირებული მილი Ø20 სქელი კედლებით | გ/მ | 100
| მყარი სერიის გოფრირებული მილი Ø63 LSZH სქელი კედლებით | გ/მ | 100
| გამანაწილებელი კოლოფი |  | 70
სანათები
| L-02 ჭარური სანათი | ცალი | 15 | [5 empty] | შეიცვალა ტიპი
| L-03 ჭერის პანელური სანათი 12ვტ 1200ლმ. | ცალი | 114 | [5 empty] | შეიცვალა ტიპი
| L-03 ჭერის პანელური სანათი 12ვტ 1200ლმ. 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | ცალი | 40 | [5 empty] | შეიცვალა ტიპი
| საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი სანათი 3სთ ბატარეით | ცალი | 5
ელექტრო ფურნიტურა
| ჩამრთველი ერთკლავიშა | ცალი | 14
| როზეტი 2P+E | ცალი | 43
| ხის ზედაპირზე სამონტაჟო საროზეტო ბლოკი (5 როზეტიანი + კომპიუტერული ქსელის როზეტი 2 RJ45 Cat6 FTP) | ცალი | 4
| ხის ზედაპირზე სამონტაჟო საროზეტო ბლოკი (6 როზეტიანი + კომპიუტერული ქსელის როზეტი 2 RJ45 Cat6 FTP) | ცალი | 2
| ხის ზედაპირზე სამონტაჟო საროზეტო ბლოკში სამონტაჟო როზეტი 2P+E | ცალი | 32
| იატაკში სამონტაჟო ყუთში სამონტაჟო როზეტი 2P+E | ცალი | 102
| იატაკში სამონტაჟო ყუთი 8 მოდულიანი | ცალი | 20
| იატაკში სამონტაჟო ყუთი 4 მოდულიანი | ცალი | 1
| ფურნიტურის მექანიზმის ბუდე | ცალი | 46
| საკაბელო ბუნიკი 95მმ2 კვეთის კაბელისთვის | ცალი | 19
დამიწება
| გალვანიზირებული ზოლოვანა 40x4 მმ | მ | 75
| გალვანიზირებული ვერტიკალური ელექტროდი 2მ Dn20 | ცალი | 6
| ზოლოვანას და ღეროს შემაერთებელი სამაგრი | ც | 6
| პლასმასის იზოლირებული საინსპექციო ჭა 300x300x300 | ცალი | 1
| ეკვიპოტენციური დამიწების მთავარი სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
| დამიწების საკლემო ბლოკი (დამონტაჟდეს საკაბელო არხზე) | კომპლექტი | 20
კომპიუტერული ქსელი
| 19" საკომუნიკაციო კარადა 42U | ცალი | 1
| უწყვეტი კვების წყარო Smart online UPS 3 kVA | ცალი | 2
| PDU რეკზე სამონტაჟო 8 პორტით | ცალი | 2
| 10/100/1000 mbit 8 პორტიანი პოე კომუტატორი | ცალი | 1
| 10/100/1000 mbit 24 პორტიანი კომუტატორი | ცალი | 5
| Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | ცალი | 5
| პაჩკორდი RJ45 0.5 მ | ცალი | 99
| კაბელი Cat.6e FTP | გ/მ | 2700
| კაბელი USB | გ/მ | 20
| კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP | ცალი | 45
| კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x USB | ცალი | 3
| ხის ზედაპირზე დამონტაჟო საროზეტო ბლოკში სამონტაჟო კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP | ცალი | 12
| იატაკში სამონტაჟო ყუთში სამონტაჟო კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP | ცალი | 44
| 8P8C ჯეკი Cat.6e FTP კაბელისთვის | ცალი | 200
| გოფრირებული მილი Ø 20 სქელი კედლებით | გ/მ | 900
| WiFi როუტერი ჭერში სამონტაჟო | ცალი | 4