## ნაკრები კრებს
siRnaRis municipaliteti,qalaqi wnori,quCa daviT aRmaSenebeli N38 (s/k 56.04.50.038), saqarTvelos bankis filiali.
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის II კვარტლის დონეზე
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | სარემონტო სამუშაოები | 0 |  |  |  | 0
2 | ხარჯთ. N2 | შიდა წყალ-კანალიზაცია | 0 |  |  |  | 0
3 | ხარჯთ. N3 | ვენტილაცია |  | #REF! |  |  | #REF!
4 | ხარჯთ. N4 | გათბობა |  | #REF! |  |  | #REF!
5 | ხარჯთ. N5 | ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები |  | 0 |  |  | 0
6 | ხარჯთ. N6 | კომპიუტერული ქსელი |  | 0 |  |  | 0
|  | სულ ხარჯთაღიცხვით | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!

## #1ინტერიერი-კრებსითი
siRnaRis municipaliteti,qalaqi wnori,quCa daviT aRmaSenebeli N38(s/k 56.04.50.038), saqarTvelos bankis filiali.
ხარჯთაღრიცხვა N1
saremonto samuSaoebi
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | arsebuli mdf-is karis blokis demontaJi | m2 | 24.53
2 | kondincioneris Sida blokis moxsna da dasawyobeba | komp | 7
3 | Sida qselis yuTis demontaJi | cali | 1
4 | unitazis demontaJi | cali | 2
5 | xelsabanis demontaJi | cali | 2
6 | salaros minis demontaJi | m2 | 7
7 | liTonis karis blokis demontaJi | m2 | 5.72
8 | aluminis karis blokis demontaJi | m2 | 24.92
9 | aluminis tixris demontaJi | m2 | 63.63
10 | kedlebidan keramikuli filebis demontaJi | kv.m. | 35.3
11 | arsebuli iatakidan da aivnidan keramikuli filebis moxsna | m2 | 241
12 | arsebuli qviSa-cementis moWimvis moxsna | m2 | 241
13 | arsebuli laminatis iatakis moxsna | m2 | 83.6
14 | TabaSirmuyaos kedlebis demontaJi | m2 | 116.6
15 | TabaSirmuyaos da plastmasis Weris demontaJi | m2 | 241.4
16 | kedlebidan TabaSirmuyaos filebis demontaJi | m2 | 221.7
17 | sacavis kedlis demontaJi | m2 | 47.7
18 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | kv.m. | 35.3
19 | teritoriis gasufTaveba samSeneblo nagvisgan | tona | 35.7847
20 | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tn | 35.7847
21 | samSeneblo nagvis transportireba 25km-ze | tona | 35.7847
samontaJo samuSaoebi
1 | aluminis karis blokis montaJi | kv.m. | 37
2 | aluminis fanjris blokis montaJi | kv.m. | 12.5
3 | `m.d.f.~-is karebis mowyoba (rkina-kaveuliT) | kv.m. | 13.9
4 | liTonis karebis mowyoba (rkina-kaveuliT) | m2 | 7.9
| liTonis karebis saketi | kompl. | 4
5 | liTonis konstruqciebis dafarva antikoroziuli gruntiT | kv.m. | 17.38
6 | liTonis konstruqciebis SeRebva zeTovani saRebaviT | kv.m. | 17.38
7 | fasadze aluminis vitraJebis montaJi | kv.m. | 58.6
8 | TabaSirmuyaos tixrebis mowyoba Cveulebrivi TabaSirmuyaos filebiT (qvabambis saizolacio SriT sisq.75mm) | m2 | 155.6
9 | TabaSirmuyaos kedlebis mowyoba nestgamZle TabaSirmuyaos filebiT (qvabambis saizolacio SriT sisq.75mm) | m2 | 31.5
10 | sacavis tixris mowyoba(milkvadratis konstruqcia dakavSirebuli armirebiT) | m2 | 66.2
| liTonis furceli sisq.3mm | მ2 | 68.8717
| armatura d8mm | grZ.m. | 199.4906
| milkvadrati 120X80X3mm | grZ.m. | 78.3713
11 | arsebuli kedlebis,sacavis kedlebis SefuTva TabaSirmuyaoTi | m2 | 222.5
12 | fasadis kedlebis wyoba blokiT sisq. 20sm | kub.m. | 11.76
13 | fasadis lesva qv/cementis xsnariT | kv.m. | 265.2
14 | fasadis kedlebis SeRebva maRali xarisxis wyalmedegi fasadis saRebaviT damuSavebiT | m2 | 265.2
15 | kedlebis SefiTxvna da SeRebva | kv.m. | 815.4
16 | kedlebze keramikuli filebis gakvra | kv.m. | 7.8 |  |  | მასალა დამკვეთის
17 | plintusis mowyoba 70 mm | grZ.m. | 195 |  |  | მასალა დამკვეთის
18 | iatakis izolacia 1 fena linekromiT | kv.m. | 6.8
19 | iatakze qv/cementis xsnaris moWimva sisq. 50 mm | m2 | 277.3
20 | keramogranitis filebis (xaoiani zedapiriT) dageba iatakze webocementze | m2 | 217.9 |  |  | მასალა დამკვეთის
21 | granitis filebis sisq.10mm (xaoiani zedapiriT) dageba iatakze webocementze | m2 | 52.6 |  |  | მასალა დამკვეთის
22 | keramikuli filebis xaoiani zedapiriT dageba iatakze webocementze | m2 | 6.8 |  |  | მასალა დამკვეთის
23 | Sekiduli Weris mowyoba TabaSir-muyaos Cveulebrivi filebiT | m2 | 275.1
24 | Sekiduli Weris mowyoba TabaSir-muyaos nestgamZle filebiT | m2 | 6.8
25 | Weris dagruntva | kv.m. | 281.9
26 | Weris SefiTxvna da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. | 281.9
27 | qviSa-xreSovani nareviT safuZvlis mowyoba datkepniT | m3 | 2.4
28 | safuZvlis mowyoba RorRiT datkepniT | m3 | 1.6
29 | betonis safaris mowyoba sisqiT 10სმ B20 betonisagan | m3 | 2
30 | betonis safaris armireba d6mm armaturiT | t | 0.06
31 | generatoris mwvane paneluri Robis mowyoba kariT | grZ.m | 18
32 | parapetis dafarva daferili TunuqiT (47,8 grZ.m) | kv.m. | 23.9
33 | fasadis mopirkeTeba alukabondiT | m2 | 32
34 | sareklamo baneris mowyoba dibondiT liTonis qvekonstruqciiT | m2 | 9.1
ჯამი
zednadebi xarjebi
jami:
gegmiuri mogeba
jami:
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N2-წყ-კან -კრებსითი
siRnaRis municipaliteti,qalaqi wnori,quCa daviT aRmaSenebeli N38(s/k 56.04.50.038), saqarTvelos bankis filiali.
ხარჯთაღრიცხვა N2
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | civi wylis polopropilenis milebis mowy. Ø20მმ | grZ.m. | 35
2 | cxeli wylis minaboWkovani milebis mowy. Ø20მმ | grZ.m. | 10
3 | ცივი წყლის პოლიპროპილენის მილი Ø25 | grZ.m. | 4
4 | civi wylis mili polipropilenis d=32mm | grZ.m | 32
5 | cxeli wylis minaboWkovani milebis mowy. Ø25მმ | grZ.m. | 10
6 | wylsadenis milgayvanilobis fasonuri nawilebi (milebis Rirebulebis 50%) | pr
7 | burTula ventilebis mowyoba d=20mm | cali | 1
8 | burTula ventilebis mowyoba d=25mm | cali | 2
9 | burTula ventilebis mowyoba d=32mm | cali | 8
10 | arkos ventilebis mowyoba d=20mm | cali | 10
11 | sakanalizacio mili PVC DN 110 | grZ.m. | 24
12 | sakanalizacio mili PVC DN 50 | grZ.m. | 18
13 | kanalizaciis milgayvanilobis fasonuri nawilebi (milebis Rirebulebis 50%) | pr
14 | sasmeli wylis avzi orSriani V=1000l | cali | 1
15 | unitazi sifoniT | cali | 2 |  |  | მასალა დამკვეთის
16 | unitazi sifoniT SSp-Tvis | cali | 1 |  |  | მასალა დამკვეთის
17 | pirsabani sifoniT | cali | 2 |  |  | მასალა დამკვეთის
18 | civi da cxeli wylis Semrevis mowyoba pirsabanisaTvis | cali | 2 |  |  | მასალა დამკვეთის
19 | samzareulos niJaris mowyoba sifoniT | cali | 1
20 | civi da cxeli wylis Semrevis mowyoba samzareulos niJarisTvis | cali | 1
21 | sankvanZis aqsesuarebis mowyoba | c | 6
| Txevadi sapnis dispenseri | c | 2
| tualetis QqaRaldis danadgari | c | 2
| qaRaldis xelsaxocis danadgari | c | 2
სულ პირდაპირი ხარჯები
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი
samontaJo samuSaoebi
1 | wylis donis maregulirebel-Camketi eltivtivebis mowyoba | cali | 1
2 | წყლის სიხშირული ტუმბო აუტომატური მართვით ხარჯი 1.0 მ3/სთ აწევის სიმაღლე 30 მ | kompl. | 1
3 | ელ წყალ-გამაცხელებელი მოცულობით 30 ლ | kompl. | 1
სულ პირდაპირი ხარჯები
| zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze | 68%
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N5-eleqtro
siRnaRis municipaliteti,qalaqi wnori,quCa daviT aRmaSenebeli N38(s/k 56.04.50.038), saqarTvelos bankis filiali.
ხარჯთაღრიცხვა N5
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
el.gamanawilebeli farebi
el.fari - MDB, DB.UPS
1 | მეტალის ელ. კარადა 2000x600x600, მისაფარებელი პანელით, სამონტაჟო ფირფიტებით და დინ-ლარტყით კომპლექტში | kompl. | 1
2 | ელ. კარადა 1000х800х250, მეტალის, ზედაპირზე სამონტაჟო, დინ ლარტყით, სამონტაჟო მასალებით კომპლექტში | kompl. | 1
3 | ჩამოსხმული კორპუსის ავტ. ამომრთველი MCCB 3P 160A | c | 1
4 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCCB 3P 80A | c | 2
5 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB 3p/C25/6kA | c | 2
6 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C32/6kA | c | 4
7 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C10/6kA | c | 22
8 | მინიატურული ავტ. ამომრთველი MCB C16/6kA | c | 37
9 | დიფერენციალური ელ.ამომრთველი RCBO 2p 30mA 16a C 6кА | c | 9
10 | kontaqtori 10 kvt 3f | c | 13
11 | kontaqtori 3 kvt 1f | c | 5
12 | დენის ტრანსფორმატორი 80/5 ა | c | 3
13 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P | კბ | 70
14 | საკლემო ტერმინალი 125ა 4პ | კომპლ | 1
15 | საკლემო ტერმინალი 100ა 4პ | კომპლ | 1
16 | 3ფაზა ქსელის ინდიკატორი | კომპლ | 1
17 | საინდიკაციო ნათურა 220VAC ფარის კარში სამონტაჟო | ც | 16
18 | ON/OFF ორპოზიციანი სატრიალო ჩამრთველი, ფარზე გარედან | კომპლ | 16
19 | C კლასის გადაძაბვის განმუხტველი 3P+NPE TNS ქსელისთვის, დამცავი ამომრთველით კომპლექტში | კომპლ | 1
20 | ფარის კარში სამონტაჟო მულტიმეტრი, (A, V, Hz, Pf, kW, kVA, kWh) | კომპლ | 1
kabelebi
21 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 2X1.5მმ | m | 865
22 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X1.5მმ | m | 1145
23 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X2.5მმ | m | 1670
24 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 3X4მმ | m | 20
25 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X4მმ | m | 95
26 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X6მმ | m | 210
27 | უჰალოგენო ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი N2XH CU 5X16მმ | m | 30
მთავარი მკვებავი სადენის მოწყობა:
28 | kabelis gasayvanad gruntis damuSaveba xeliT | kub.m. | 25
29 | sawolis momzadeba kabelisaTvis | kub.m. | 3
30 | kabelis dafarva sasignalo lentiT | grZ.m | 100
31 | plastmasis mili Ø100 mm | grZ.m. | 100
32 | ალუმინის ძალოვანი კაბელი NAYY 5X95მმ | m | 100
33 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 25
agregatebi:
ganaTebis furnitura:
36 | L-02 WaRuri სანათი | c | 15 |  |  | მასალა დამკვეთის
37 | L-03 ჭერის პანელური სანათი 12ვტ 1200ლმ. | c | 114 |  |  | მასალა დამკვეთის
38 | L-03 ჭერის პანელური სანათი 12ვტ 1200ლმ. 1.5სთ ბატარეით კომპლექტში | c | 40
39 | sanaTi gasasvlelis maCvenebeli ledi naTuriT 1X13vt,dacvis klasi IP30, alternatiuli denis wyaroTi 3 sT | c | 5
40 | saStefselo rozetebi sampolusiani | cali | 177
41 | ხის ზედაპირზე სამონტაჟო საროზეტო ბლოკის მონტაჟი | cali | 6
42 | iatakis oTxbudiani rozetebis boqsebis montaJi 220v 16a | cali | 1
43 | iatakis rvabudiani rozetebis boqsebis montaJi 220v | cali | 20
44 | CamrTvelebis montaJi erklaviSianis | cali | 14
45 | samontaJo kolofi | cali | 46
47 | gamanawilebeli kolofi faruli gayvanilobis | cali | 70
samontaJo masalebi:
48 | plastmasis sainstalacio gofra mili Ø20mm | grZ.m. | 1200
49 | myari seriis sainstalacio gofra mili Ø 20 mm | grZ.m. | 100
50 | myari seriis sainstalacio gofra mili Ø 63 mm | grZ.m. | 100
51 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 100X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | 180
52 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 150X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | 21
53 | liTonis perforirebuli sakabelo arxi 300X50mm, samagriT yvela saWiro aqsesuariT | grZ.m | 35
54 | avejze samontaJo sakabelo arxi 40X40 | grZ.m | 8
damiweba
55 | moTuTiebuli damiwebis Rero L=2,0m | cali | 6
56 | SemaerTebeli salte 40X4mm | grZ.m | 75
57 | Reros da zolovanas SemaerTebeli detali | kompl | 6
58 | plastmasis damiwebis sarevizio Wa 300X300X300 | kompl | 1
59 | ეკვიპოტენციური დამიწების მთავარი სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | kompl | 1
60 | დამიწების საკლემო ბლოკი (დამონტაჟდეს საკაბელო არხზე) | kompl | 20
jami
zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## N6-komp.
siRnaRis municipaliteti,qalaqi wnori,quCa daviT aRmaSenebeli N38(s/k 56.04.50.038), saqarTvelos bankis filiali.
ხარჯთაღრიცხვა N6
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 19" sakomunikacio karada RACK 22U | cali | 1
2 | უწყვეტი კვების წყარო Smart online UPS 3 kVA | cali | 2 |  |  | masala damkveTis
3 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU 8 portiT | c | 2
4 | qselis komutatori 24 portiani | cali | 5
5 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 5 |  |  | masala damkveTis
6 | paCkordi 0.5m CAT5 | c | 99
7 | qselis kabeli FTP cat 6 | grZ.m | 2700
8 | kompiuteris rozeti RJ45 (me-6 kategoria) | c | 48
9 | ხის ზედაპირზე დამონტაჟო საროზეტო ბლოკში სამონტაჟო კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP | c | 12
10 | იატაკში სამონტაჟო ყუთში სამონტაჟო კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat6 FTP | c | 44
11 | 8P8C ჯეკი Cat.6e FTP კაბელისთვის | c | 200
12 | plastmasis sainstalacio gofra mili Ø20mm | grZ.m. | 900
13 | 10/100/1000 mbit 8 პორტიანი POEკომუტატორი | cali | 1
14 | WiFi როუტერი ჭერში სამონტაჟო | c | 4 |  |  | მასალა დამკვეთის
სულ პირდაპირი ხარჯები
zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
დროებითი ნაგებობები
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი