## თავფურცელი
lokalur-resursuli xarjTaRricxva
სამგორი მოლი ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
თბილისი
2025 წელი

## განმარტებითი
განმარტებითი ბარათი
ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები აღებულია პროექტზე დაყრდნობით. სახარჯთაღიცხვო ღირებულებას საფუძვლად უდევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანება #52, `საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროში მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედო დაშვების შესახებ~, რომლის თანახმადაც აღიარებული და საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქმედოდ დაშვებულია 1992 წლამდე მომქმედი სამშენებლო ნორმები და წესები. ასევე გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14.01 დადგენილება №55 "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის"დამტკიცების შესახებ და 2016 წ. 27 ოქტომბრის დადგენილება № 481 შეტანილი ცვლილებების შესახებ. გაუთვალისწინებელი ხარჯების ოდენობაა 3%
ხარჯთაღიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო მასალების ღირებულებები, შრომის დანახარჯებისა (კაც/სთ) და მანქანა-მექანიზმების (მანქ/სთ) ღირებულებებში კი გათვალისწინებულია მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემული 2024 წლის მეთოდური მითითებები და 2025 წლის I კვარტლის სამშენებლო რესურსული ფასების კრებულის მიხედვით

## ნაკრები -სატენ
სამგორი მოლი ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის I კვარტლის დონეზე
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ( ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | ინტერიერი
2 | ხარჯთ. N2 | ელექტროობა
3 | ხარჯთ. N3 | სუსტი დენები
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N1 ინტერიერი სატენ
სამგორი მოლი ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-1
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის I კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
იატაკი
1 | იატაკების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით 120*20-ზე წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე | მ2 | 28.1 |  |  | მასალა დამკვეთის
2 | იატაკების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით 60*60-ზე წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე | მ2 | 66 |  |  | მასალა დამკვეთის
3 | გრანიტის გამყოფი ალუმინის მოწყობა | მ | 6.71 |  |  | მასალა დამკვეთის
4 | ხალიჩის მოწყობა ცენტრალურ კართან | მ2 | 1.2 |  |  | მასალა დამკვეთის
5 | შიდა კედლები
6 | ლითონის სისქით 2მმ კედელი ბეტონის ბ-15 შევსებით (მილკვადრატი 80*80*3-7,92გრძ.მ, არმატურა ფ10-0,056ტნ) | მ2 | 4.5
7 | 2მმ მეტალის ტიხრის მოწყობა | მ2 | 25.4
8 | ტიხრების ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით ქვაბამბის დათბუნებით 50მმ ფილებით | მ2 | 112
9 | ტიხრების ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით | მ2 | 10
10 | კედლებზე შესამოსი ქვეკონსტრუქციის მოწყობა | კვ.მ | 119
11 | კედლების შემოსვა თაბაშირ-მუყაოს ფილით (დათბუნებით) | კვ.მ | 119
12 | კედლებზე შესამოსი ქვეკონსტრუქციის მოწყობა | კვ.მ | 57
13 | კედლების შემოსვა თაბაშირ-მუყაოს ფილით | კვ.მ | 57
14 | კედლების შეღებვა | მ2 | 420
15 | ლითონის კედლების დამუშავება და შეღებვა | მ2 | 59.8
16 | ჭერები
17 | თაბაშირმუყაოს ჭერების კარკასის მოწყობა | მ2 | 82
18 | ჭერების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებისაგან D | მ2 | 82
19 | ამსტრონგის ჭერის კარკასის მოწყობა | მ2 | 6.1
20 | ჭერების მოწყობა ამსტრონგის ფილებისაგან | მ2 | 6.1
21 | ჭერების შეღებვა | მ2 | 82
22 | კარ-ფანჯრები ვიტრაჟები
23 | თერმულად დამუშავებული 3მმ ლითონის კარების მონტაჟი (1-ცალი) (abloy, kalle an roto) | მ2 | 1.98
24 | ერთფრთიანი მდფ კარის მოწყობა (თეთრი PVC) (1,98 m2-2ცალი 1,76მ2-1 cali); კარის საკეტით (morelli) | მ2 | 5.72
25 | ალუმინის ვიტრაჟული კარი დამხური შვეიცარით, დორმას მექანიზმით, ნაწრთობი მინით | მ2 | 5.8
26 | ალუმინის პროფილების თერმული შეღებვა | კომპ | 1
27 | რემონტის შემდგომ გენერალური დასუფთავება | კვ.მ | 100.1
28 | იატაკის მორეცხვა ავეჯის შეტანამდე | კვ.მ | 100.1
29 | 1 დასუფთავების სპეციალისტის მომსახურება -რემონტისშემდგომ დასუფთავებული ახალი ობიექტის გახსნამდე ყოველდღიური დასუფთავება | დღე | 5
30 | დამკვეთის მასალების ტრანსპორტირება ობიექტზე საშ 10 კმ.მანძილზე | რეისი | 1
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N2 ელექტ სატენ
სამგორი მოლი ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-2
ელექტროტექნიკური ნაწილი
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის I კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
კაბელები
1 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x1,5 | მ | 340
2 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x2,5 | მ | 825
3 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x4 | მ | 20
4 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x6 | მ | 55
5 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 4x25/16 N2XH-J | მ | 120
6 | საკაბელო კონსტრუქციები
7 | პორფირირებული კაბელსატარი 100 მმ | მ | 42
8 | პორფირირებული კაბელსატარი 200 მმ | მ | 18
9 | კაბელკორობი | მ | 20
10 | პოლიეთილენის საკაბელო მილები.
11 | გოფრირებული მილი ჰალოგენის არ შემცველი 20 მმ | მ | 280
12 | PVC მილი 20 მმ | მ | 15
13 | ფურნიტურა
14 | როზეტი 230v 16A | ც | 12
15 | როზეტი 230v 16A UPS (კაბელკორობის) | ც | 35
16 | როზეტი 230v 16A UPS | ც | 10
17 | გამანაწილებელი კოლოფი 100x100მმ | ც | 5
18 | ერთკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 4
19 | იატაკის საროზეტო კოლოფი 4 იუნიტიანი | ც | 2
20 | სანათები
21 | სანათი ტიპი B7. LED 12ვ. | ც | 36 |  |  | მასალა დამკვეთის
22 | სანათი ტიპი B7. LED 12ვ. აკ. | ც | 8 |  |  | მასალა დამკვეთის
23 | სანათი ტიპი F1. LED 8ვ. მუტო | ც | 6 |  |  | მასალა დამკვეთის
24 | სანათი ტიპი C1. LED 40ვ. | ც | 2
25 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "კარი და ისარი მარჯვნივ | ცალი | 1
26 | გასასვლელის აბრა/გასასვლელი არის აქ | ცალი | 1
27 | გასასვლელის აბრა | ცალი | 1
28 | MDB.1
29 | ელ.სამონტაჟო ფარი | ცალი | 1
30 | ავტომატური ამომრთველი CVS100F TM100D 3P3D | ც | 1
31 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/40A/3 | ც | 2
32 | ავტომატური ამომრთველი MCB/32A/3/C | ც | 2
33 | ავტომატური ამომრთველი MCB/63A/3/C | ც | 1
34 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ც | 11
35 | მიწასთან გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი iDPN Vigi 16A 6 kA C Curve 30mA | ც | 7
36 | გამანაწილებელი ფარი - UDB-1
37 | ელ.გამანაწილებელი ფარი შ/მ | კომპ | 1
38 | ავტომატური ამომრთველი MCB/10A/1/C | ც | 9
39 | ავტომატური ამომრთველი MCB/6A/1/C | ც | 1
40 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ც | 13
41 | ავტომატური ამომრთველი MCB/25A/1/C | ც | 1
42 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/63A/3 | ც | 1
43 | მექანიკური გადამრთველი | ც | 4
44 | კონტაქტორი 16A 1NO 230-240 VAC | ც | 4
45 | მიწასთან გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი iDPN Vigi 16A 6 kA C Curve 30mA | ც | 7
46 | დროის რელე Zelio Electronic Timer | ცალი | 1
ჯამი
ზედნადები ხარჯები ხელფასზე
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი:
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N3 IT სატენ
სამგორი მოლი ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-3
მონაცემთა გადაცემის და IT ქსელები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Server Rack 30U 600x600 (გაგრილებით) | ცალი | 1
2 | PDU მოდული ჰორიზონტალური 8 პორტით | ცალი | 2
3 | როზეტი RJ-45 CAT6 | ც | 26
4 | როზეტი RJ-45 CAT6 (კაბელკორობის) | ც | 14
5 | Wi-Fi AP PoE ჭერზე სამონტაჟო | ცალი | 1 |  |  | მასალა დამკვეთის
6 | 24 პორტიანი FTP CAT 6 პაჩპანელი | ცალი | 3 |  |  | მასალა დამკვეთის
7 | Cable manager (Horisontal) 3-ცალი | მ | 2
8 | Patch cord Cat 6, F/UTP, 0.5 m | ცალი | 47
9 | Network Switch 48Port PoE 10/100/1000 | ცალი | 1
10 | რეკის თარო რკინის 19' | ც | 4
11 | კაბელი CAT6 F/UTP LSZH | მ | 1255
ჯამი
ზედნადები ხარჯები ხელფასზე
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი:
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით
| ზოლოვანი სანათების მონტაჟი | მ | 24
| ზოლოვანი სანათი | მ | 24
186
| დეკორატიული პანელი-FUNDERMAX- 0260-Arezzo-0244 Santos კომბინაციით-შესაბამისი |  | 150
| ფიბრობეტონის პანელი სისქით მინ 1.2 სმ |  | 240
| ფანჯრის ფერდების მოპირკეთება მდფ-ის ფილებით, RAL-6018 შესაბამისი |  | 19.56
| სვეტების დამუშავება და დაფარვა ბეტონის ლაქით |  | 210
| კედლის დეკორატიული გაფორმება იუსტიციის სახლის წარწერებით |  | 65