## Sheet1
P01.C.24.12.333 Наружный водопровод (от участка сгущения до участка фильтрации)
1 | ფიქსირებული საყრდენები | Неподвижная опора ОН-250 ОСТ 36-17-85 | 8 | шт
P01.C.24.12.337 Технологические трубопроводы участка фильтрации
2 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 32-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 4 | шт
3 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 45-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 78 | шт
4 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 76-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 12 | шт
5 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 89-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 175 | шт
6 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 108-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 58 | шт
7 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 159-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 136 | шт
8 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 219-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 165 | шт
9 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 273-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 176 | шт
10 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 325-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 37 | шт
11 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 377-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 12 | шт
12 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 426-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 6 | шт
13 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора корпусная 426-КП-А21 ОСТ 36-146-88 | 4 | шт
P01.C.24.12.339 Технологические коммуникации от участка сгущения до участка фильтрации
14 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора корпусная 426-КП-А21 ОСТ 36-146-88 | 12 | шт
15 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора корпусная 219-КП-А21 ОСТ 36-146-88 | 14 | шт
16 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора неподвижная ОН-355 ОСТ 36-17-85 | 16 | шт
17 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора неподвижная ОН-160 ОСТ 36-17-85 | 18 | шт
18 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора ОС-2-355 ОСТ 36-17-85 | 252 | шт
19 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора ОС-2-160 ОСТ 36-17-85 | 358 | шт
P01.C.25.01.003 трубопроводы сжатого воздуха участка фильтрации
20 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 273-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 4 | шт
21 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 219-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 11 | шт
22 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 133-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 6 | шт
23 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 38-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 78 | шт
24 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 32-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 22 | шт
25 | ფიქსირებული საყრდენები | Опора 25-ХБ-А-ВСтЗпс ОСТ 36-146-88 | 112
P17.C.25.01.005 Материалы модернизации участка флотации (3-й секции)
26 |  | Опора 89-ХБ-Б-ВСт3пс ОСТ 36-146-88 | 50 | шт
27 |  | Опора 159-ХБ-Б-ВСт3пс ОСТ 36-146-88 | 36 | шт
28 |  | Опора 219-ХБ-Б-ВСт3пс ОСТ 36-146-88 | 45 | шт
29 |  | Опора 325-ХБ-Б-ВСт3пс ОСТ 36-146-88 | 62 | шт
30 |  | Опора 32-ХБ-Б-ВСт3пс | 50 | шт
31 |  | Опора 350-ХБ-Б-ВСт3пс | 12 | шт