პროექტის: P23-7 Water treat შემსქელებლის 18 მ (2 ც.)

ლითონკონსტრუქციებისა და ამძრავი ნაწილის მონტაჟის

ტექნიკური დავალება

სამუშაოთა დამკვეთი: АО “RMG Copper”

ობიექტების ადგილმდებარეობა: დაბა კაზრეთი, ბოლნისის რაიონი

სამუშაოთა მოცულობა:

- ჩარჩოს დგარის საყრდენების ლითონკონსტრუქციების (4 ცალის ოდენობით) დამზადება და მონტაჟი ანკერული ჯგუფის ჩათვლით (დანართი 1).

- ქაფჩამხშობის ტევადობების საყრდენი დგარების ლითონკონსტრუქციების (2 ცალის ოდენობით) დამზადება და მონტაჟი (დანართი 2).

- შემსქელებლის ლითონკონსტრუქციებისა და მოწყობილობების მონტაჟი (2 კომპლექტის) (დანართი 3, 6, 7) მონტაჟის სახელმძღვანელოს შესაბამისად (დანართი 4):

- ხიდის ჩარჩო;

- ჰიდრავლიკური სადგური;

- ელექტრული მართვის კარადა;

- ამწევი და ამძრავი მოწყობილობა;

- მაყუჩებელი;

- ქაფჩამხშობი ავზი;

- დამხმარე სახვეტი ჩარჩო;

- მოკლე სახვეტი ჩარჩო (2 ცალი ერთ კომპლექტში);

- გრძელი სახვეტი ჩარჩო (2 ცალი ერთ კომპლექტში).

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:

- ტვირთამწე ტექნიკა (ამწე 400 т LTM 1400-7.1, დანართი 5).

- მასალები 1, 2, 3 დანართებში მითითებული მოცულობით.

- ელექტროენერგიის მიერთების წერტილები.

შემსრულებლის პასუხისმგებლობა:

- სამონტაჟო სამუშაოების ჩასატარებელი ხელსაწყო;

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- ანალოგიური სამუშაოების ჩატარების გამოცდილება. წარმოდგენილ იქნეს სრული ინფორმაცია ამ სამუშაოთა შესახებ (референс-лист).

- შემსრულებელი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მექანიზმებით, ხელსაწყოებითა და მასალებით, რომლებიც წინა განყოფილებაში არ არის მითითებული. ქვემენარდე ორგანიზაციების მოწვევა შესაძლებელია დამკვეთთან შეთანხმებით.

- კომერციულ წინადადებაში ვადები და ღირებულება სამუშაოთა თითოეული სახეობისთვის ცალ-ცალკე უნდა აღინიშნოს.